## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4154
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100069 | 7845 | 121 | 4,76 | -0,31 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100070 | 7974 | 59 | 3,88 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100071 | 7795 | 151 | 4,54 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100072 | 7745 | 110 | 3,98 | -0,70 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100073 | 7822 | 114 | 3,79 | -0,37 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100074 | 8007 | 139 | 4,07 | -0,59 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100075 | 8029 | 139 | 4,24 | -0,48 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100076 | 7999 | 161 | 4,04 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100077 | 8029 | 101 | 3,48 | -0,53 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100078 | 7886 | 128 | 3,86 | -0,61 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100079 | 7955 | 146 | 4,24 | -0,51 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100080 | 7826 | 171 | 4,90 | -0,59 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100081 | 7821 | 131 | 3,86 | -0,67 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100082 | 7846 | 116 | 4,48 | -0,55 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100083 | 7960 | 111 | 3,33 | -0,78 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100084 | 7855 | 141 | 3,82 | -0,65 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100085 | 7928 | 93 | 3,46 | -0,51 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100086 | 7976 | 87 | 3,37 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100087 | 7758 | 129 | 4,03 | -0,67 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100088 | 7781 | 96 | 3,84 | -0,72 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100089 | 7840 | 62 | 3,09 | -0,22 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100090 | 7888 | 138 | 4,06 | -0,50 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100091 | 7939 | 93 | 3,95 | -0,53 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100092 | 7767 | 79 | 4,16 | -0,43 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100093 | 7859 | 108 | 3,89 | -0,46 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100094 | 7777 | 65 | 4,36 | -0,90 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100095 | 7937 | 98 | 3,33 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100096 | 8010 | 94 | 4,25 | -0,44 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100097 | 8009 | 88 | 3,54 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100098 | 7987 | 114 | 3,58 | -0,54 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100099 | 7891 | 83 | 4,22 | -0,55 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100100 | 7766 | 81 | 3,50 | -0,39 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100101 | 7790 | 126 | 3,75 | -0,55 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100102 | 7791 | 75 | 3,47 | -0,36 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100103 | 7995 | 114 | 3,34 | -0,60 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100104 | 8110 | 45 | 2,81 | -0,42 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100105 | 7968 | 99 | 4,74 | -0,48 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100106 | 8156 | 41 | 2,87 | -0,43 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100107 | 8127 | 47 | 2,70 | -0,52 | +
13.05.2025 | OOD103-4V | M 100108 | 7973 | 101 | 4,96 | -0,55 | +