## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4340
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161999 | 11129 | 32 | 3,55 | -0,49 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162000 | 11514 | 68 | 3,40 | -0,77 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162001 | 11387 | 48 | 2,95 | -0,98 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162002 | 11342 | 57 | 3,25 | -0,99 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162003 | 11246 | 66 | 3,09 | -0,99 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162004 | 11276 | 41 | 2,97 | -1,08 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162005 | 11232 | 60 | 4,04 | -1,02 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162006 | 11341 | 51 | 3,43 | -0,76 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162007 | 11249 | 48 | 3,40 | -0,95 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162008 | 11454 | 53 | 3,40 | -0,70 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162009 | 10704 | 59 | 4,42 | -0,61 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162010 | 11487 | 50 | 3,64 | -0,81 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162011 | 11313 | 54 | 4,02 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162012 | 11204 | 57 | 3,72 | -0,78 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162013 | 11485 | 55 | 3,71 | -0,57 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162014 | 11128 | 33 | 3,54 | -0,48 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162015 | 11159 | 60 | 3,82 | -0,84 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162016 | 11228 | 66 | 4,04 | -0,74 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162017 | 11243 | 52 | 3,26 | -0,92 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162018 | 11382 | 46 | 3,20 | -0,89 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162019 | 11244 | 51 | 3,46 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162020 | 11389 | 57 | 3,68 | -0,90 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162021 | 11370 | 58 | 3,27 | -0,95 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162022 | 11261 | 51 | 3,48 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162023 | 11225 | 47 | 3,71 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162024 | 11458 | 58 | 3,51 | -1,08 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162025 | 11278 | 54 | 3,56 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162026 | 11443 | 65 | 3,84 | -0,81 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162027 | 11333 | 56 | 4,62 | -0,85 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162028 | 11516 | 61 | 4,18 | -0,76 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162029 | 11131 | 33 | 3,54 | -0,53 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162030 | 11423 | 47 | 2,83 | -1,12 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162031 | 11140 | 57 | 3,88 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162032 | 11196 | 53 | 3,60 | -0,91 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162033 | 11322 | 62 | 4,02 | -0,95 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162034 | 11258 | 42 | 3,17 | -1,02 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162035 | 11209 | 51 | 4,19 | -1,09 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162036 | 11375 | 71 | 3,26 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162037 | 11283 | 51 | 3,83 | -1,08 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162038 | 11409 | 48 | 3,40 | -1,19 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162039 | 11455 | 60 | 3,59 | -0,96 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162040 | 11283 | 44 | 3,50 | -1,18 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162041 | 11219 | 48 | 3,44 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162042 | 11207 | 38 | 3,08 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162043 | 11381 | 51 | 3,27 | -0,70 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162044 | 11452 | 83 | 3,67 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162045 | 11444 | 64 | 3,41 | -0,74 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162046 | 11231 | 50 | 3,01 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162047 | 11233 | 56 | 3,11 | -1,15 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162048 | 11213 | 42 | 3,42 | -1,08 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162049 | 11343 | 57 | 3,47 | -1,18 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162050 | 11313 | 71 | 3,35 | -0,93 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162051 | 10833 | 72 | 4,18 | -0,66 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162052 | 11209 | 50 | 3,27 | -1,19 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162053 | 11314 | 48 | 3,14 | -0,98 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162054 | 11376 | 49 | 3,76 | -0,56 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162055 | 11232 | 70 | 4,06 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162056 | 11328 | 54 | 4,23 | -0,77 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162057 | 11235 | 38 | 3,04 | -0,91 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162058 | 11357 | 55 | 3,49 | -1,14 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162059 | 11332 | 46 | 3,62 | -1,01 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162060 | 11223 | 57 | 3,23 | -0,84 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162061 | 11285 | 67 | 3,48 | -0,66 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162062 | 11340 | 74 | 3,89 | -0,93 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162063 | 11346 | 59 | 3,85 | -0,98 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162064 | 11190 | 52 | 3,37 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162065 | 11230 | 56 | 3,66 | -0,74 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162066 | 11288 | 45 | 3,83 | -0,85 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162067 | 11142 | 53 | 3,14 | -1,14 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162068 | 11146 | 47 | 3,48 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162069 | 11282 | 47 | 3,32 | -0,86 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162070 | 11320 | 52 | 3,34 | -1,17 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162071 | 11229 | 60 | 4,06 | -0,95 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162072 | 11242 | 37 | 3,05 | -0,90 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162073 | 11190 | 47 | 3,30 | -0,45 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162074 | 11343 | 50 | 3,29 | -0,77 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162075 | 11195 | 49 | 3,19 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162076 | 11167 | 44 | 3,44 | -0,57 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162077 | 11250 | 60 | 3,83 | -0,55 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162078 | 11187 | 49 | 3,74 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162079 | 11370 | 61 | 3,58 | -0,92 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162080 | 11231 | 49 | 2,73 | -0,96 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162081 | 11052 | 54 | 3,69 | -0,70 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162082 | 11210 | 44 | 2,86 | -0,93 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162083 | 11137 | 53 | 3,37 | -0,97 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162084 | 11235 | 53 | 3,55 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162085 | 11152 | 44 | 3,41 | -1,11 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162086 | 11405 | 71 | 4,06 | -0,90 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162087 | 11332 | 60 | 4,38 | -0,87 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162088 | 11217 | 47 | 3,67 | -0,62 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162089 | 11429 | 46 | 2,88 | -0,90 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162090 | 11330 | 50 | 3,39 | -0,78 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162091 | 11331 | 50 | 3,43 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162092 | 11390 | 60 | 3,55 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162093 | 11221 | 53 | 3,59 | -0,76 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162094 | 11287 | 54 | 3,96 | -0,85 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162095 | 11288 | 61 | 4,47 | -0,82 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162096 | 11426 | 51 | 2,80 | -0,82 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162097 | 11177 | 40 | 3,03 | -0,92 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162098 | 11288 | 52 | 3,70 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162099 | 11018 | 60 | 4,11 | -0,82 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162100 | 10556 | 53 | 4,21 | -0,66 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162101 | 11344 | 51 | 3,79 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162102 | 11155 | 47 | 3,99 | -1,06 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162103 | 11244 | 45 | 3,61 | -1,01 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162104 | 11175 | 23 | 3,13 | -0,86 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162105 | 11265 | 47 | 3,28 | -1,01 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162106 | 11165 | 52 | 3,84 | -0,75 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162107 | 10988 | 65 | 3,93 | -0,59 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162108 | 11181 | 44 | 3,73 | -0,66 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162109 | 11354 | 52 | 3,75 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162110 | 11425 | 55 | 4,41 | -0,89 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162111 | 11202 | 58 | 3,51 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162112 | 11351 | 49 | 3,14 | -0,82 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162113 | 11200 | 50 | 3,99 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162114 | 11258 | 85 | 4,21 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162115 | 11159 | 48 | 3,81 | -0,75 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162116 | 11099 | 60 | 4,99 | -0,84 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162117 | 11260 | 46 | 3,61 | -1,06 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162118 | 11177 | 25 | 3,54 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162119 | 11447 | 52 | 2,85 | -0,94 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162120 | 11234 | 53 | 3,54 | -0,92 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162121 | 11457 | 63 | 3,63 | -0,85 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162122 | 11267 | 62 | 3,57 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162123 | 11415 | 56 | 3,50 | -0,96 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162124 | 11405 | 52 | 4,03 | -1,09 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162125 | 11243 | 63 | 3,61 | -0,87 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162126 | 10446 | 62 | 4,26 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162127 | 11120 | 44 | 3,30 | -1,22 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162128 | 11229 | 61 | 3,63 | -0,78 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162129 | 11377 | 48 | 3,51 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162130 | 11303 | 50 | 3,83 | -0,90 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162131 | 11305 | 48 | 3,83 | -0,98 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162132 | 11334 | 59 | 4,88 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162133 | 11190 | 25 | 3,10 | -0,86 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162134 | 11259 | 39 | 2,50 | -1,14 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162135 | 10916 | 59 | 4,11 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162136 | 11443 | 43 | 2,68 | -1,08 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162137 | 11192 | 50 | 3,69 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162138 | 11227 | 51 | 3,55 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162139 | 11318 | 64 | 4,61 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162140 | 11320 | 56 | 4,13 | -0,90 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162141 | 11135 | 52 | 3,17 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162142 | 11353 | 50 | 3,42 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162143 | 11302 | 47 | 3,21 | -0,99 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162144 | 11175 | 60 | 3,22 | -0,94 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162145 | 11230 | 54 | 3,76 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162146 | 11327 | 44 | 3,89 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162147 | 11242 | 131 | 3,89 | -0,56 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162148 | 11297 | 60 | 3,61 | -0,84 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162149 | 11196 | 49 | 3,07 | -1,10 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162150 | 11301 | 50 | 3,78 | -0,92 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162151 | 11282 | 51 | 3,62 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162152 | 11241 | 55 | 4,86 | -0,66 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162153 | 11393 | 70 | 3,81 | -0,96 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162154 | 11216 | 68 | 3,80 | -0,72 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162155 | 10598 | 87 | 4,47 | -0,48 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162156 | 11183 | 64 | 3,80 | -0,67 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162157 | 10675 | 55 | 4,45 | -0,56 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162158 | 10694 | 55 | 3,84 | -0,67 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162159 | 10980 | 75 | 4,81 | -0,63 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162160 | 11352 | 161 | 4,91 | -0,94 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162161 | 11325 | 49 | 4,00 | -1,04 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162162 | 11347 | 55 | 3,47 | -0,50 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162163 | 11438 | 63 | 3,25 | -0,91 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162164 | 11285 | 52 | 3,59 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162165 | 11168 | 58 | 3,68 | -0,63 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162166 | 11200 | 58 | 3,81 | -0,74 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162167 | 11245 | 69 | 3,56 | -0,95 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162168 | 11188 | 71 | 4,82 | -0,70 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162169 | 11427 | 49 | 3,19 | -1,14 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162170 | 11158 | 60 | 3,59 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162171 | 11309 | 47 | 2,69 | -0,99 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162172 | 11197 | 53 | 3,95 | -0,72 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162173 | 11134 | 61 | 4,17 | -0,51 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162174 | 11148 | 75 | 4,32 | -0,61 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162175 | 11299 | 57 | 3,61 | -1,01 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162176 | 11364 | 55 | 4,06 | -0,63 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162177 | 11432 | 92 | 4,52 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162178 | 11384 | 34 | 3,44 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162179 | 11450 | 86 | 3,71 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162180 | 11143 | 48 | 3,55 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162181 | 11254 | 50 | 3,43 | -0,65 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162182 | 11289 | 78 | 3,65 | -0,53 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162183 | 11250 | 61 | 3,56 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162184 | 11086 | 47 | 4,16 | -1,04 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162185 | 11122 | 71 | 3,91 | -0,95 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162186 | 11436 | 55 | 3,12 | -0,55 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162187 | 11089 | 40 | 2,62 | -1,19 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162188 | 11338 | 100 | 4,39 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162189 | 11192 | 55 | 3,92 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162190 | 11292 | 45 | 3,37 | -0,87 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162191 | 10847 | 87 | 4,88 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162192 | 11223 | 79 | 4,29 | -0,61 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162193 | 11310 | 59 | 4,18 | -0,94 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162194 | 10741 | 64 | 4,18 | -0,36 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162195 | 11485 | 93 | 3,67 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162196 | 11276 | 76 | 4,11 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162197 | 11210 | 71 | 3,48 | -0,75 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162198 | 11379 | 57 | 3,07 | -1,12 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162199 | 11203 | 58 | 3,40 | -0,96 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162200 | 11239 | 64 | 4,16 | -0,64 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162201 | 11281 | 65 | 4,55 | -0,91 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162202 | 11354 | 158 | 4,21 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162203 | 11457 | 64 | 3,41 | -0,78 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162204 | 11456 | 62 | 3,53 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162205 | 11361 | 64 | 3,74 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162206 | 11452 | 98 | 4,27 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162207 | 11257 | 73 | 4,05 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162208 | 11260 | 68 | 4,22 | -0,78 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162209 | 11278 | 75 | 4,13 | -0,74 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162210 | 11239 | 45 | 3,36 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162211 | 11323 | 60 | 3,95 | -0,66 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162212 | 11189 | 67 | 3,71 | -0,87 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162213 | 11522 | 80 | 3,77 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162214 | 11300 | 70 | 3,91 | -0,74 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162215 | 11237 | 57 | 4,62 | -0,48 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162216 | 11037 | 70 | 4,56 | -0,60 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162217 | 11317 | 39 | 2,83 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162218 | 11301 | 78 | 3,55 | -0,64 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162219 | 11223 | 51 | 3,34 | -0,93 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162220 | 10602 | 59 | 4,27 | -0,76 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162221 | 11491 | 83 | 3,61 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162222 | 11223 | 50 | 3,47 | -1,05 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162223 | 11235 | 48 | 3,91 | -0,92 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162224 | 11345 | 60 | 3,79 | -1,07 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162225 | 11417 | 62 | 3,71 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162226 | 11228 | 50 | 3,40 | -0,52 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162227 | 11259 | 56 | 3,44 | -0,94 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162228 | 11202 | 57 | 4,23 | -1,04 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162229 | 11201 | 51 | 3,27 | -0,74 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162230 | 11315 | 51 | 3,25 | -0,91 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162231 | 11286 | 59 | 3,45 | -0,97 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162232 | 11421 | 48 | 3,08 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162233 | 11199 | 50 | 4,00 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162234 | 11308 | 51 | 4,05 | -0,64 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162235 | 11167 | 58 | 3,98 | -0,93 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162236 | 11268 | 34 | 3,18 | -0,93 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162237 | 11240 | 46 | 2,86 | -1,17 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162238 | 11171 | 50 | 3,31 | -0,75 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162239 | 11445 | 48 | 3,34 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162240 | 11345 | 58 | 3,53 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162241 | 11290 | 51 | 3,97 | -1,15 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162242 | 11132 | 77 | 4,59 | -0,87 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162243 | 11215 | 51 | 3,25 | -0,95 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162244 | 11321 | 48 | 3,13 | -0,85 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162245 | 11308 | 59 | 3,36 | -1,01 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162246 | 11477 | 52 | 3,22 | -1,18 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162247 | 11173 | 61 | 4,25 | -0,70 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162248 | 11348 | 37 | 3,73 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162249 | 10983 | 63 | 3,96 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162250 | 11267 | 45 | 2,97 | -0,81 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162251 | 11395 | 55 | 3,38 | -0,86 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162252 | 11362 | 58 | 3,68 | -1,04 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162253 | 11374 | 54 | 2,90 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162254 | 11203 | 51 | 3,38 | -1,05 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162255 | 11340 | 44 | 3,48 | -1,04 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162256 | 11295 | 44 | 2,99 | -0,87 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162257 | 11259 | 47 | 3,31 | -0,91 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162258 | 11426 | 56 | 3,73 | -0,70 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162259 | 11118 | 57 | 4,30 | -0,78 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162260 | 11277 | 45 | 3,63 | -1,03 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162261 | 11371 | 37 | 3,74 | -0,61 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162262 | 11284 | 47 | 3,10 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162263 | 11253 | 52 | 3,69 | -0,65 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162264 | 11034 | 54 | 3,99 | -0,66 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162265 | 11317 | 49 | 3,42 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162266 | 11427 | 74 | 4,14 | -0,52 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162267 | 11247 | 58 | 4,08 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162268 | 11326 | 63 | 3,88 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162269 | 10850 | 58 | 3,74 | -0,66 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162270 | 11293 | 55 | 3,66 | -0,78 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162271 | 11303 | 55 | 3,84 | -0,97 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162272 | 11294 | 55 | 3,75 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162273 | 10990 | 69 | 4,27 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162274 | 11374 | 37 | 3,70 | -0,59 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162275 | 11292 | 45 | 3,07 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162276 | 10723 | 83 | 3,95 | -0,76 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162277 | 11269 | 54 | 3,87 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162278 | 11336 | 44 | 3,03 | -0,98 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162279 | 11398 | 39 | 2,36 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162280 | 11424 | 53 | 3,24 | -0,85 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162281 | 11258 | 53 | 3,42 | -0,65 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162282 | 11251 | 47 | 3,20 | -0,87 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162283 | 11316 | 54 | 4,13 | -0,62 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162284 | 11409 | 51 | 3,04 | -0,91 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162285 | 11187 | 56 | 4,62 | -0,64 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162286 | 10890 | 62 | 4,34 | -0,99 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162287 | 11156 | 31 | 3,33 | -0,65 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162288 | 11146 | 54 | 3,24 | -0,82 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162289 | 11173 | 49 | 3,68 | -0,63 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162290 | 11282 | 64 | 3,82 | -0,70 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162291 | 11328 | 46 | 3,33 | -0,93 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162292 | 11212 | 55 | 4,48 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162293 | 11429 | 49 | 3,47 | -0,93 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162294 | 11211 | 46 | 3,11 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162295 | 11301 | 45 | 2,94 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162296 | 11432 | 71 | 3,81 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162297 | 11287 | 53 | 3,54 | -0,89 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162298 | 11306 | 156 | 4,65 | -0,66 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162299 | 11251 | 138 | 3,72 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162300 | 11291 | 51 | 4,07 | -0,77 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162301 | 11186 | 30 | 3,30 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162302 | 11182 | 51 | 4,07 | -0,49 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162303 | 11238 | 96 | 3,39 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162304 | 11308 | 52 | 3,66 | -0,51 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162305 | 11244 | 45 | 3,38 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162306 | 10693 | 71 | 4,89 | -0,81 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162307 | 11179 | 69 | 3,64 | -0,72 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162308 | 11292 | 37 | 3,03 | -0,95 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162309 | 11301 | 46 | 3,06 | -0,59 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162310 | 11114 | 61 | 3,78 | -0,23 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162311 | 11285 | 56 | 3,71 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162312 | 11395 | 52 | 3,48 | -0,70 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162313 | 11351 | 70 | 4,22 | -0,64 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162314 | 11190 | 27 | 3,31 | -0,70 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162315 | 11218 | 47 | 2,90 | -0,99 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162316 | 11176 | 47 | 3,65 | -0,63 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162317 | 11430 | 51 | 3,42 | -0,76 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162318 | 11194 | 64 | 3,93 | -0,60 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162319 | 11221 | 51 | 3,79 | -0,64 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162320 | 11124 | 56 | 3,91 | -0,91 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162321 | 11309 | 48 | 4,28 | -0,56 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162322 | 11596 | 53 | 3,72 | -0,53 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162323 | 10722 | 52 | 3,74 | -0,59 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162324 | 11153 | 59 | 3,68 | -0,66 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162325 | 10349 | 54 | 4,83 | -0,53 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162326 | 11201 | 53 | 4,11 | -0,66 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162327 | 11359 | 49 | 3,38 | -0,78 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162328 | 11598 | 47 | 3,01 | -1,12 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162329 | 10821 | 63 | 4,13 | -0,64 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162330 | 11286 | 53 | 3,32 | -0,77 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162331 | 10853 | 65 | 4,29 | -0,51 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162332 | 11280 | 51 | 4,48 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162333 | 11230 | 42 | 3,21 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162334 | 11132 | 48 | 3,30 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162335 | 11367 | 56 | 3,50 | -0,75 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162336 | 11122 | 48 | 3,08 | -0,57 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162337 | 11758 | 49 | 3,31 | -0,72 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162338 | 11335 | 62 | 4,21 | -0,44 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162339 | 11288 | 51 | 3,34 | -0,85 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162340 | 11198 | 30 | 2,97 | -0,29 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162341 | 11446 | 42 | 2,86 | -1,04 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162342 | 11207 | 47 | 3,68 | -0,49 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162343 | 11101 | 57 | 3,99 | -0,45 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162344 | 11919 | 57 | 3,02 | -0,93 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162345 | 11102 | 43 | 3,50 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162346 | 11196 | 55 | 4,12 | -0,89 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162347 | 11292 | 51 | 4,22 | -0,72 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162348 | 11211 | 63 | 3,53 | -0,44 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162349 | 11389 | 43 | 2,74 | -0,91 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162350 | 11344 | 50 | 3,13 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162351 | 11389 | 49 | 3,38 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162352 | 11331 | 45 | 3,66 | -0,64 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162353 | 11389 | 48 | 3,32 | -0,65 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162354 | 11168 | 48 | 3,89 | -0,60 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162355 | 11309 | 61 | 4,03 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162356 | 11364 | 25 | 2,42 | -0,76 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162357 | 11265 | 52 | 3,83 | -0,47 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162358 | 11132 | 53 | 4,09 | -0,30 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162359 | 11290 | 56 | 3,82 | -0,47 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162360 | 11224 | 59 | 3,63 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162361 | 11255 | 51 | 3,33 | -0,72 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162362 | 11437 | 45 | 4,00 | -0,96 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162363 | 11326 | 61 | 3,55 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162364 | 11397 | 61 | 3,24 | -0,47 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162365 | 11116 | 49 | 3,18 | -0,67 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162366 | 11356 | 43 | 3,24 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162367 | 11376 | 58 | 3,65 | -0,59 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162368 | 11163 | 49 | 3,46 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162369 | 11295 | 43 | 2,89 | -0,85 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162370 | 11427 | 45 | 3,51 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162371 | 11234 | 49 | 4,15 | -1,11 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162372 | 11197 | 29 | 3,10 | -0,57 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162373 | 11218 | 51 | 3,10 | -0,75 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162374 | 11330 | 39 | 2,98 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162375 | 11418 | 62 | 3,29 | -0,60 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162376 | 11348 | 47 | 3,20 | -0,48 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162377 | 11282 | 68 | 4,11 | -0,62 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162378 | 11437 | 53 | 3,77 | -0,62 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162379 | 11340 | 45 | 3,35 | -0,61 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162380 | 10927 | 62 | 4,17 | -0,57 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162381 | 11301 | 55 | 3,94 | -0,43 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162382 | 11352 | 60 | 3,54 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162383 | 11465 | 54 | 3,32 | -0,59 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162384 | 11156 | 51 | 3,79 | -0,57 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162385 | 11205 | 42 | 3,07 | -0,74 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162386 | 11152 | 55 | 4,12 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162387 | 11193 | 31 | 3,14 | -0,56 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162388 | 11258 | 50 | 3,35 | -0,54 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162389 | 11256 | 60 | 3,57 | -0,60 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162390 | 11353 | 57 | 3,44 | -0,52 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162391 | 11209 | 43 | 3,01 | -0,76 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162392 | 11316 | 42 | 2,45 | -1,13 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162393 | 11261 | 55 | 4,64 | -0,56 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162394 | 11235 | 54 | 3,61 | -0,77 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162395 | 11278 | 54 | 3,41 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162396 | 11423 | 47 | 3,26 | -0,51 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162397 | 11231 | 49 | 3,33 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162398 | 11149 | 55 | 3,36 | -0,65 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162399 | 10465 | 66 | 4,51 | -0,40 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162400 | 11127 | 37 | 3,48 | -0,64 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162401 | 11123 | 61 | 4,07 | -0,53 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162402 | 11189 | 32 | 3,13 | -0,56 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162403 | 11217 | 51 | 3,40 | -0,59 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162404 | 11335 | 49 | 3,22 | -0,67 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162405 | 11318 | 58 | 3,78 | -0,56 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162406 | 11150 | 51 | 3,43 | -0,72 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162407 | 11257 | 52 | 3,54 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162408 | 11109 | 43 | 3,64 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162409 | 11151 | 59 | 3,47 | -0,84 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162410 | 11197 | 49 | 3,20 | -0,55 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162411 | 11205 | 49 | 2,80 | -0,77 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162412 | 11276 | 59 | 3,09 | -0,87 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162413 | 11189 | 49 | 3,14 | -0,74 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162414 | 11323 | 46 | 3,03 | -0,83 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162415 | 11262 | 55 | 3,67 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162416 | 11344 | 44 | 3,08 | -1,04 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162417 | 11327 | 51 | 3,38 | -0,92 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162418 | 11275 | 28 | 3,02 | -0,59 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162419 | 11131 | 58 | 3,15 | -0,61 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162420 | 11402 | 43 | 2,72 | -0,76 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162421 | 11454 | 52 | 2,97 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162422 | 11378 | 54 | 3,57 | -0,65 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162423 | 11099 | 45 | 3,29 | -0,81 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162424 | 11299 | 44 | 2,98 | -0,92 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162425 | 11369 | 61 | 3,39 | -0,48 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162426 | 11159 | 46 | 3,32 | -0,65 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162427 | 11252 | 48 | 4,05 | -0,27 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162428 | 11145 | 51 | 3,64 | -0,54 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162429 | 11011 | 64 | 3,98 | -0,51 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162430 | 11015 | 59 | 4,38 | -0,49 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162431 | 11358 | 51 | 4,11 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162432 | 11104 | 50 | 4,36 | -0,74 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162433 | 11296 | 29 | 3,10 | -0,64 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162434 | 10734 | 39 | 2,26 | -1,16 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162435 | 11178 | 48 | 3,43 | -0,49 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162436 | 11426 | 53 | 3,17 | -0,54 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162437 | 11115 | 43 | 3,14 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162438 | 11686 | 46 | 3,19 | -0,57 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162439 | 11395 | 51 | 3,62 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162440 | 11325 | 56 | 3,61 | -0,54 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162441 | 11326 | 54 | 3,16 | -0,40 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162442 | 11241 | 57 | 4,04 | -0,70 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162443 | 11421 | 46 | 2,62 | -0,96 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162444 | 11217 | 40 | 3,22 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162445 | 11117 | 55 | 3,92 | -0,54 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162446 | 11379 | 50 | 3,22 | -0,81 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162447 | 10974 | 60 | 4,67 | -0,60 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162448 | 11182 | 43 | 3,68 | -0,47 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162449 | 10238 | 72 | 4,65 | -0,31 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162450 | 11332 | 53 | 3,82 | -0,54 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162451 | 11207 | 51 | 3,76 | -0,53 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162452 | 11349 | 46 | 3,52 | -0,79 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162453 | 11313 | 54 | 3,47 | -0,64 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162454 | 11104 | 54 | 3,86 | -0,84 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162455 | 11392 | 57 | 3,70 | -0,43 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162456 | 11324 | 56 | 3,49 | -0,37 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162457 | 11409 | 49 | 3,29 | -0,42 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162458 | 11177 | 43 | 3,44 | -0,50 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162459 | 11359 | 45 | 3,11 | -0,58 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162460 | 11215 | 50 | 3,68 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162461 | 11345 | 61 | 3,90 | -0,76 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162462 | 11212 | 43 | 3,59 | -0,52 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162463 | 11180 | 55 | 3,54 | -0,50 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162464 | 11204 | 45 | 3,26 | -0,57 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162465 | 11277 | 56 | 3,55 | -0,46 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162466 | 11144 | 56 | 3,41 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162467 | 11251 | 47 | 3,33 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162468 | 10803 | 52 | 4,23 | -0,52 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162469 | 11399 | 46 | 2,42 | -0,88 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162470 | 11441 | 60 | 3,23 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162471 | 11124 | 49 | 3,70 | -0,62 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162472 | 11162 | 58 | 3,90 | -0,54 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162473 | 11151 | 58 | 3,68 | -0,62 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162474 | 11178 | 55 | 3,57 | -0,51 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162475 | 11349 | 54 | 3,85 | -0,49 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162476 | 11113 | 57 | 4,26 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162477 | 11422 | 35 | 3,32 | -0,65 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162478 | 11328 | 43 | 2,38 | -0,93 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162479 | 11304 | 45 | 3,38 | -0,53 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162480 | 11353 | 45 | 3,11 | -0,55 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162481 | 11058 | 49 | 3,74 | -0,72 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162482 | 11383 | 54 | 3,68 | -0,80 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162483 | 11497 | 52 | 4,39 | -0,71 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162484 | 11328 | 51 | 3,44 | -0,61 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162485 | 11432 | 51 | 3,53 | -0,68 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162486 | 11415 | 49 | 2,90 | -0,76 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162487 | 11440 | 40 | 2,68 | -1,21 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162488 | 11252 | 49 | 3,40 | -0,78 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162489 | 11355 | 47 | 4,17 | -0,77 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162490 | 11169 | 54 | 4,11 | -0,59 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162491 | 11437 | 64 | 4,07 | -0,86 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162492 | 11433 | 36 | 3,26 | -0,64 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162493 | 11286 | 46 | 3,09 | -0,56 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162494 | 11363 | 43 | 2,70 | -0,82 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162495 | 11413 | 50 | 3,43 | -0,62 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162496 | 11325 | 52 | 3,97 | -0,40 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162497 | 11400 | 42 | 3,16 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162498 | 11233 | 50 | 4,09 | -0,73 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162499 | 11436 | 45 | 3,17 | -0,97 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162500 | 11255 | 40 | 2,73 | -0,38 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162501 | 11348 | 52 | 3,11 | -0,46 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162502 | 11497 | 43 | 3,19 | -0,70 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162503 | 10721 | 63 | 3,91 | -0,53 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162504 | 11383 | 43 | 3,05 | -0,69 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162505 | 11096 | 55 | 3,94 | -0,44 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162506 | 10585 | 51 | 4,70 | -0,57 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162507 | 11447 | 52 | 3,91 | -0,63 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162508 | 11421 | 48 | 3,50 | -0,57 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162509 | 11460 | 45 | 2,94 | -0,48 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162510 | 11223 | 50 | 3,32 | -0,76 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162511 | 11168 | 57 | 3,42 | -0,52 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162512 | 11173 | 44 | 3,65 | -0,95 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162513 | 11406 | 47 | 3,42 | -0,67 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162514 | 11349 | 51 | 4,08 | -0,89 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162515 | 11315 | 55 | 3,83 | -0,65 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162516 | 11285 | 53 | 3,76 | -0,32 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162517 | 11170 | 56 | 4,31 | -0,48 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162518 | 11119 | 46 | 3,18 | -0,47 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162519 | 10525 | 73 | 4,63 | -0,35 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162520 | 11282 | 60 | 3,63 | -0,78 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162521 | 10298 | 59 | 4,77 | -0,42 | +
13.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162522 | 11332 | 47 | 3,75 | -0,63 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162523 | 10921 | 44 | 4,23 | -0,30 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162524 | 11102 | 46 | 3,65 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162525 | 11379 | 55 | 3,38 | -0,77 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162526 | 11124 | 41 | 2,76 | -1,09 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162527 | 11227 | 47 | 3,73 | -0,41 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162528 | 11205 | 49 | 3,52 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162529 | 11230 | 46 | 4,78 | -0,48 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162530 | 11026 | 57 | 4,07 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162531 | 11409 | 41 | 2,54 | -0,71 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162532 | 11211 | 50 | 3,96 | -0,47 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162533 | 10253 | 59 | 4,46 | -0,36 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162534 | 11374 | 47 | 3,02 | -0,83 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162535 | 11177 | 48 | 3,48 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162536 | 11208 | 41 | 3,12 | -1,00 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162537 | 11127 | 48 | 3,78 | -0,61 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162538 | 10610 | 36 | 4,24 | -0,40 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162539 | 11481 | 61 | 3,54 | -0,63 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162540 | 11209 | 55 | 3,92 | -0,60 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162541 | 11241 | 66 | 3,57 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162542 | 11185 | 48 | 3,89 | -0,75 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162543 | 11553 | 46 | 3,00 | -0,89 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162544 | 11433 | 52 | 4,77 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162545 | 11448 | 52 | 2,90 | -1,16 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162546 | 11206 | 51 | 3,64 | -0,35 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162547 | 11314 | 54 | 3,75 | -0,50 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162548 | 11102 | 48 | 4,16 | -0,49 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162549 | 11036 | 57 | 4,22 | -0,58 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162550 | 11159 | 43 | 3,17 | -0,51 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162551 | 10974 | 49 | 3,51 | -0,63 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162552 | 11308 | 49 | 4,41 | -0,85 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162553 | 11177 | 67 | 4,91 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162554 | 11354 | 31 | 3,19 | -0,60 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162555 | 11255 | 49 | 3,30 | -0,56 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162556 | 11382 | 46 | 2,80 | -0,94 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162557 | 11217 | 70 | 3,46 | -0,92 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162558 | 11371 | 48 | 3,40 | -0,83 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162559 | 11369 | 46 | 4,55 | -0,97 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162560 | 11202 | 68 | 4,14 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162561 | 11211 | 54 | 3,58 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162562 | 11462 | 43 | 3,09 | -0,83 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162563 | 11413 | 49 | 3,46 | -0,81 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162564 | 11227 | 54 | 3,79 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162565 | 11139 | 53 | 3,46 | -0,87 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162566 | 11413 | 52 | 3,58 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162567 | 11402 | 57 | 3,16 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162568 | 11280 | 54 | 4,24 | -0,85 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162569 | 11301 | 37 | 3,71 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162570 | 11188 | 49 | 3,35 | -0,89 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162571 | 11233 | 47 | 3,50 | -0,68 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162572 | 10816 | 57 | 4,24 | -0,50 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162573 | 11450 | 41 | 3,13 | -1,28 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162574 | 11221 | 44 | 3,02 | -1,08 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162575 | 11204 | 48 | 3,51 | -1,14 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162576 | 11206 | 59 | 4,32 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162577 | 11200 | 64 | 3,77 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162578 | 11317 | 51 | 3,38 | -0,71 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162579 | 11360 | 48 | 3,43 | -0,69 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162580 | 11328 | 63 | 3,95 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162581 | 11289 | 51 | 3,52 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162582 | 11204 | 52 | 3,14 | -0,96 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162583 | 11254 | 45 | 3,62 | -0,84 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162584 | 11211 | 43 | 3,47 | -0,88 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162585 | 10971 | 30 | 3,82 | -0,23 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162586 | 11303 | 46 | 3,25 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162587 | 11605 | 42 | 2,82 | -0,90 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162588 | 11233 | 52 | 3,49 | -0,86 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162589 | 11298 | 52 | 3,90 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162590 | 11432 | 58 | 3,50 | -0,74 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162591 | 11256 | 54 | 4,87 | -0,90 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162592 | 11581 | 51 | 3,30 | -0,69 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162593 | 11355 | 52 | 3,59 | -0,71 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162594 | 11160 | 54 | 3,99 | -0,78 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162595 | 11424 | 67 | 3,66 | -0,59 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162596 | 11192 | 42 | 3,19 | -0,76 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162597 | 11244 | 49 | 3,51 | -1,07 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162598 | 11185 | 50 | 4,46 | -0,78 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162599 | 10999 | 31 | 3,84 | -0,30 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162600 | 11343 | 46 | 3,17 | -0,84 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162601 | 11433 | 60 | 3,54 | -0,94 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162602 | 11135 | 51 | 3,61 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162603 | 11237 | 53 | 3,55 | -0,74 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162604 | 11267 | 47 | 2,79 | -0,86 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162605 | 11240 | 59 | 4,99 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162606 | 11375 | 48 | 3,20 | -0,68 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162607 | 11317 | 54 | 4,64 | -0,83 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162608 | 11209 | 53 | 3,75 | -0,62 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162609 | 11350 | 57 | 3,03 | -1,09 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162610 | 11394 | 47 | 3,46 | -0,93 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162611 | 11391 | 53 | 3,90 | -0,75 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162612 | 11267 | 58 | 3,98 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162613 | 11431 | 52 | 3,87 | -0,85 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162614 | 11169 | 36 | 3,11 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162615 | 11347 | 57 | 3,85 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162616 | 11382 | 50 | 3,42 | -0,76 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162617 | 11389 | 49 | 3,23 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162618 | 11124 | 52 | 3,41 | -0,84 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162619 | 11113 | 50 | 4,57 | -0,81 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162620 | 11248 | 61 | 4,49 | -0,58 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162621 | 11443 | 58 | 3,14 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162622 | 11306 | 52 | 3,26 | -0,82 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162623 | 11299 | 53 | 3,61 | -0,52 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162624 | 11468 | 56 | 3,41 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162625 | 11410 | 54 | 3,10 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162626 | 11157 | 47 | 3,35 | -0,83 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162627 | 11279 | 53 | 3,20 | -0,83 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162628 | 11156 | 58 | 3,86 | -0,93 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162629 | 11192 | 36 | 2,87 | -0,62 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162630 | 11235 | 55 | 3,79 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162631 | 11338 | 55 | 2,91 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162632 | 11157 | 48 | 2,98 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162633 | 11217 | 45 | 3,56 | -0,69 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162634 | 11335 | 54 | 3,82 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162635 | 11254 | 49 | 3,49 | -0,77 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162636 | 11190 | 56 | 3,57 | -0,78 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162637 | 11365 | 57 | 3,47 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162638 | 11310 | 55 | 3,71 | -0,52 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162639 | 11435 | 51 | 3,74 | -0,68 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162640 | 10965 | 65 | 4,17 | -0,58 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162641 | 11191 | 48 | 3,56 | -0,77 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162642 | 11156 | 48 | 3,41 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162643 | 11064 | 60 | 4,87 | -0,47 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162644 | 11159 | 53 | 4,23 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162645 | 11388 | 24 | 2,67 | -0,86 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162646 | 11368 | 57 | 3,38 | -0,85 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162647 | 11227 | 41 | 2,68 | -1,09 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162648 | 11454 | 50 | 3,05 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162649 | 11405 | 53 | 3,33 | -0,71 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162650 | 11359 | 55 | 3,83 | -0,85 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162651 | 11271 | 49 | 4,75 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162652 | 11430 | 58 | 4,14 | -0,88 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162653 | 11263 | 51 | 3,29 | -0,53 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162654 | 11261 | 54 | 3,49 | -0,50 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162655 | 11371 | 61 | 3,90 | -0,71 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162656 | 11238 | 39 | 2,87 | -0,83 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162657 | 11398 | 63 | 3,94 | -1,02 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162658 | 11409 | 51 | 3,80 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162659 | 11393 | 47 | 3,21 | -0,59 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162660 | 11472 | 48 | 3,03 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162661 | 11411 | 51 | 3,56 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162662 | 11171 | 54 | 3,53 | -0,72 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162663 | 11215 | 60 | 4,26 | -0,61 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162664 | 11301 | 67 | 4,73 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162665 | 11351 | 48 | 3,79 | -0,50 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162666 | 11335 | 49 | 3,24 | -0,71 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162667 | 11348 | 46 | 3,16 | -0,52 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162668 | 10882 | 56 | 4,44 | -0,51 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162669 | 11298 | 51 | 3,49 | -0,72 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162670 | 11225 | 46 | 3,22 | -0,99 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162671 | 11398 | 47 | 3,42 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162672 | 11259 | 54 | 4,01 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162673 | 11226 | 31 | 3,37 | -0,46 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162674 | 11267 | 40 | 2,86 | -0,80 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162675 | 11295 | 43 | 2,83 | -0,98 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162676 | 11344 | 49 | 3,03 | -0,49 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162677 | 11321 | 49 | 3,51 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162678 | 11334 | 43 | 3,35 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162679 | 11257 | 51 | 3,66 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162680 | 11309 | 65 | 3,86 | -0,47 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162681 | 11412 | 42 | 2,91 | -0,40 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162682 | 11255 | 44 | 2,81 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162683 | 11422 | 45 | 3,55 | -0,83 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162684 | 11137 | 46 | 3,44 | -1,00 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162685 | 11214 | 48 | 3,68 | -0,87 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162686 | 11411 | 48 | 3,52 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162687 | 11385 | 48 | 4,18 | -0,90 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162688 | 11205 | 59 | 4,98 | -0,59 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162689 | 11239 | 19 | 2,55 | -0,51 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162690 | 11206 | 47 | 3,15 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162691 | 11197 | 43 | 3,08 | -0,28 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162692 | 11137 | 62 | 3,56 | -0,76 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162693 | 11620 | 58 | 3,29 | -0,92 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162694 | 11297 | 50 | 3,61 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162695 | 11155 | 46 | 4,38 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162696 | 11270 | 59 | 3,74 | -0,45 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162697 | 11161 | 51 | 3,55 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162698 | 11328 | 52 | 3,54 | -0,75 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162699 | 11447 | 41 | 3,09 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162700 | 11468 | 53 | 3,39 | -0,90 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162701 | 11358 | 34 | 2,60 | -1,27 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162702 | 11464 | 49 | 4,30 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162703 | 11229 | 55 | 4,78 | -0,71 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162704 | 11391 | 43 | 3,86 | -0,69 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162705 | 11118 | 38 | 3,71 | -0,42 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162706 | 11325 | 60 | 3,77 | -0,62 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162707 | 11410 | 47 | 3,33 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162708 | 11405 | 53 | 3,25 | -0,86 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162709 | 11352 | 51 | 3,67 | -0,87 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162710 | 11358 | 51 | 3,55 | -0,77 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162711 | 11277 | 81 | 4,76 | -0,78 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162712 | 11529 | 55 | 4,09 | -1,08 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162713 | 11348 | 45 | 2,93 | -0,62 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162714 | 11384 | 48 | 2,95 | -0,69 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162715 | 11269 | 49 | 3,15 | -0,72 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162716 | 11286 | 47 | 2,66 | -0,44 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162717 | 11415 | 48 | 3,19 | -0,62 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162718 | 11371 | 54 | 4,08 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162719 | 11709 | 50 | 3,11 | -0,79 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162720 | 11134 | 37 | 3,58 | -0,47 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162721 | 11742 | 43 | 2,85 | -0,81 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162722 | 11252 | 38 | 2,73 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162723 | 11455 | 59 | 3,22 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162724 | 11305 | 47 | 3,58 | -0,69 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162725 | 11226 | 40 | 3,00 | -0,90 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162726 | 11250 | 50 | 4,37 | -0,69 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162727 | 11453 | 50 | 3,61 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162728 | 11370 | 51 | 3,44 | -0,46 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162729 | 11476 | 53 | 3,97 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162730 | 11186 | 51 | 3,28 | -0,79 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162731 | 11339 | 49 | 3,42 | -0,83 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162732 | 11349 | 56 | 4,03 | -0,77 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162733 | 11303 | 47 | 3,53 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162734 | 11307 | 32 | 3,40 | -0,48 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162735 | 11346 | 45 | 2,83 | -0,80 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162736 | 11384 | 55 | 3,42 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162737 | 11427 | 50 | 3,12 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162738 | 11384 | 73 | 3,77 | -0,83 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162739 | 11410 | 41 | 2,95 | -0,78 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162740 | 11350 | 57 | 3,86 | -0,74 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162741 | 11220 | 59 | 3,86 | -0,79 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162742 | 11141 | 41 | 2,74 | -0,90 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162743 | 11376 | 47 | 2,87 | -0,96 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162744 | 11133 | 63 | 3,83 | -0,72 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162745 | 11202 | 57 | 3,85 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162746 | 11484 | 50 | 2,93 | -0,46 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162747 | 11289 | 53 | 3,33 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162748 | 11426 | 42 | 3,28 | -0,96 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162749 | 11324 | 50 | 4,05 | -0,93 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162750 | 10743 | 48 | 3,91 | -0,31 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162751 | 11077 | 55 | 3,84 | -0,58 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162752 | 11351 | 46 | 2,93 | -0,51 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162753 | 11404 | 46 | 2,90 | -0,81 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162754 | 11532 | 46 | 3,14 | -0,84 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162755 | 11243 | 45 | 3,33 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162756 | 11376 | 48 | 3,62 | -0,78 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162757 | 10585 | 71 | 4,13 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162758 | 11413 | 47 | 3,41 | -0,81 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162759 | 11373 | 47 | 3,74 | -0,91 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162760 | 11206 | 51 | 3,53 | -0,74 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162761 | 11387 | 49 | 3,44 | -0,60 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162762 | 11368 | 42 | 3,44 | -0,65 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162763 | 11449 | 51 | 4,16 | -0,72 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162764 | 11201 | 62 | 4,21 | -0,59 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162765 | 11270 | 38 | 3,28 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162766 | 11215 | 48 | 3,54 | -0,48 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162767 | 10954 | 54 | 3,96 | -0,81 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162768 | 10927 | 55 | 3,93 | -0,51 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162769 | 11205 | 47 | 3,69 | -0,52 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162770 | 11359 | 41 | 2,84 | -1,11 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162771 | 11409 | 49 | 4,48 | -0,56 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162772 | 11120 | 60 | 3,78 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162773 | 11282 | 47 | 2,41 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162774 | 11112 | 48 | 3,88 | -0,20 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162775 | 11476 | 46 | 2,97 | -0,56 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162776 | 11304 | 56 | 3,41 | -0,69 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162777 | 11418 | 40 | 2,79 | -0,96 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162778 | 11342 | 50 | 3,88 | -0,51 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162779 | 10889 | 53 | 4,43 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162780 | 11410 | 60 | 4,33 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162781 | 11468 | 23 | 2,58 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162782 | 11294 | 49 | 3,36 | -0,85 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162783 | 11507 | 52 | 3,17 | -0,96 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162784 | 11462 | 42 | 2,72 | -1,26 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162785 | 11233 | 49 | 3,43 | -0,63 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162786 | 11460 | 44 | 4,78 | -0,59 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162787 | 11106 | 67 | 4,96 | -0,71 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162788 | 11318 | 47 | 2,13 | -0,61 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162789 | 11499 | 54 | 3,42 | -0,69 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162790 | 11332 | 60 | 3,83 | -0,76 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162791 | 11332 | 48 | 2,96 | -0,76 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162792 | 11498 | 43 | 3,28 | -0,90 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162793 | 11460 | 51 | 3,97 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162794 | 11258 | 40 | 3,63 | -0,97 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162795 | 11380 | 55 | 4,88 | -0,98 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162796 | 11473 | 26 | 2,57 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162797 | 11301 | 52 | 3,14 | -0,85 | +
14.05.2025 | OOD103-2V | JJ 162798 | 11523 | 52 | 3,22 | -0,97 | +