## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4354
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121252 | 11274 | 40 | 3,54 | -0,35 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121253 | 11446 | 35 | 2,80 | -0,27 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121254 | 11514 | 40 | 4,25 | -0,60 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121255 | 11433 | 34 | 3,26 | -0,95 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121256 | 11370 | 32 | 3,01 | -1,09 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121257 | 11330 | 38 | 3,91 | -0,49 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121258 | 11472 | 38 | 4,13 | -0,27 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121259 | 11119 | 32 | 2,72 | -0,56 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121260 | 11179 | 44 | 2,96 | -0,34 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121261 | 11588 | 43 | 3,65 | -0,22 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121262 | 11098 | 38 | 3,13 | -0,56 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121263 | 11510 | 45 | 3,94 | -0,36 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121264 | 11327 | 40 | 3,70 | -0,31 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121265 | 11509 | 42 | 4,20 | -0,33 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121266 | 11014 | 45 | 4,84 | -0,27 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121267 | 11404 | 34 | 2,81 | -0,52 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121268 | 11566 | 37 | 3,17 | -0,36 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121269 | 11228 | 31 | 2,82 | -0,37 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121270 | 10887 | 41 | 4,01 | -0,40 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121271 | 10960 | 35 | 3,36 | -0,68 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121272 | 11328 | 32 | 3,08 | -1,24 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121273 | 11259 | 33 | 2,58 | -0,40 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121274 | 11339 | 36 | 3,95 | -0,36 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121275 | 11275 | 41 | 4,02 | -0,33 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121276 | 11318 | 35 | 3,24 | -0,47 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121277 | 11363 | 42 | 3,92 | -0,44 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121278 | 11482 | 37 | 3,64 | -0,78 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121279 | 11298 | 36 | 3,51 | -0,49 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121280 | 11514 | 40 | 4,67 | -0,69 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121281 | 11390 | 38 | 3,43 | -0,28 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121282 | 11375 | 41 | 3,43 | -0,39 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121283 | 11280 | 50 | 3,11 | -0,40 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121284 | 11404 | 49 | 3,76 | -0,26 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121285 | 11265 | 46 | 3,78 | -0,26 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121286 | 11427 | 45 | 3,51 | -0,46 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121287 | 10509 | 42 | 3,93 | -0,43 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121288 | 11579 | 38 | 3,24 | -0,47 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121289 | 11234 | 45 | 3,29 | -0,27 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121290 | 11397 | 56 | 3,93 | -0,29 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121291 | 11209 | 42 | 3,75 | -0,53 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121292 | 11141 | 49 | 4,05 | -0,40 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121293 | 11431 | 37 | 4,90 | -0,38 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121294 | 11355 | 43 | 3,96 | -0,58 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121295 | 11340 | 38 | 2,81 | -0,53 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121296 | 11185 | 47 | 3,78 | -0,44 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121297 | 11184 | 46 | 3,51 | -0,49 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121298 | 11251 | 40 | 3,55 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121299 | 11339 | 51 | 4,82 | -0,17 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121300 | 11424 | 53 | 4,07 | -0,45 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121301 | 11295 | 47 | 4,72 | -1,04 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121302 | 11318 | 44 | 2,94 | -0,41 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121303 | 11376 | 51 | 3,58 | -0,19 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121304 | 11282 | 47 | 3,38 | -0,14 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121305 | 11257 | 47 | 3,78 | -0,24 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121306 | 11362 | 46 | 3,63 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121307 | 11397 | 44 | 3,31 | -0,53 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121308 | 11319 | 42 | 2,67 | -0,98 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121309 | 11157 | 53 | 3,59 | -0,43 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121310 | 11021 | 48 | 3,63 | -0,71 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121311 | 10942 | 50 | 4,35 | -0,37 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121312 | 11326 | 56 | 3,62 | -0,78 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121313 | 11269 | 46 | 3,69 | -0,34 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121314 | 11537 | 47 | 3,05 | -0,38 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121315 | 11376 | 47 | 3,07 | -0,72 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121316 | 11298 | 39 | 3,13 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121317 | 11226 | 43 | 3,88 | -0,40 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121318 | 11302 | 48 | 3,77 | -0,86 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121319 | 11359 | 40 | 3,28 | -0,42 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121320 | 11217 | 53 | 4,80 | -0,71 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121321 | 11289 | 49 | 3,27 | -0,71 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121322 | 10667 | 48 | 4,06 | -0,11 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121323 | 11278 | 50 | 3,52 | -0,24 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121324 | 11236 | 57 | 3,07 | -0,52 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121325 | 11218 | 47 | 3,49 | -0,68 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121326 | 11105 | 46 | 3,11 | -0,75 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121327 | 11394 | 41 | 2,98 | -0,11 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121328 | 11115 | 39 | 3,48 | -0,36 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121329 | 11149 | 38 | 2,82 | -0,13 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121330 | 11279 | 43 | 3,34 | -0,62 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121331 | 11326 | 47 | 3,38 | -0,46 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121332 | 11213 | 52 | 3,95 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121333 | 10414 | 52 | 4,27 | -0,39 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121334 | 11319 | 40 | 2,97 | -0,62 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121335 | 11237 | 38 | 3,46 | -0,68 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121336 | 11200 | 54 | 3,41 | -0,60 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121337 | 11189 | 48 | 3,82 | -0,46 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121338 | 11163 | 36 | 3,41 | -0,39 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121339 | 11282 | 38 | 2,93 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121340 | 11163 | 40 | 3,36 | -0,38 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121341 | 11597 | 39 | 3,09 | -0,35 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121342 | 11120 | 35 | 3,30 | -0,95 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121343 | 11276 | 33 | 2,87 | -0,58 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121344 | 11168 | 62 | 4,51 | -0,83 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121345 | 11127 | 38 | 3,09 | -0,87 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121346 | 11377 | 51 | 3,82 | -0,40 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121347 | 11159 | 40 | 3,27 | -0,47 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121348 | 11318 | 50 | 3,31 | -0,68 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121349 | 11443 | 65 | 4,09 | -0,53 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121350 | 11446 | 60 | 3,48 | -0,84 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121351 | 11256 | 47 | 4,72 | -0,95 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121352 | 11145 | 53 | 4,74 | -1,01 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121353 | 11178 | 43 | 3,34 | -0,52 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121354 | 11153 | 44 | 3,51 | -0,26 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121355 | 11613 | 45 | 3,09 | -0,20 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121356 | 11083 | 38 | 3,11 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121357 | 11382 | 45 | 3,18 | -0,71 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121358 | 11353 | 53 | 4,41 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121359 | 11302 | 41 | 3,91 | -1,14 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121360 | 11272 | 54 | 4,25 | -1,01 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121361 | 11171 | 42 | 3,15 | -0,52 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121362 | 11458 | 51 | 3,44 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121363 | 11338 | 39 | 3,58 | -0,59 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121364 | 11212 | 46 | 3,81 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121365 | 11535 | 45 | 3,61 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121366 | 11383 | 64 | 3,84 | -0,56 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121367 | 11041 | 44 | 4,49 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121368 | 11449 | 52 | 3,26 | -0,61 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121369 | 11300 | 54 | 3,95 | -0,30 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121370 | 11177 | 48 | 3,38 | -0,48 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121371 | 11256 | 40 | 3,28 | -0,23 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121372 | 11111 | 47 | 3,74 | -0,33 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121373 | 11236 | 52 | 4,70 | -0,36 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121374 | 11362 | 42 | 4,21 | -0,91 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121375 | 11556 | 54 | 4,28 | -0,77 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121376 | 11167 | 44 | 3,16 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121377 | 11309 | 41 | 3,49 | -0,37 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121378 | 11315 | 48 | 3,59 | -0,61 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121379 | 11151 | 37 | 2,70 | -0,91 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121380 | 11603 | 47 | 3,38 | 0,06 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121381 | 11228 | 51 | 4,97 | -1,13 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121382 | 11282 | 40 | 2,68 | -0,31 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121383 | 11273 | 39 | 2,79 | -0,61 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121384 | 11274 | 44 | 2,93 | -0,82 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121385 | 11079 | 49 | 3,79 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121386 | 11429 | 43 | 2,90 | 0,16 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121387 | 11331 | 53 | 4,57 | -0,99 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121388 | 11138 | 42 | 3,15 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121389 | 11282 | 42 | 3,52 | -0,42 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121390 | 11294 | 45 | 3,05 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121391 | 11128 | 35 | 2,70 | -0,97 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121392 | 11155 | 45 | 3,72 | -0,92 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121393 | 11300 | 44 | 3,44 | -0,87 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121394 | 11358 | 51 | 4,03 | -0,69 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121395 | 11105 | 42 | 4,51 | -0,96 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121396 | 11280 | 41 | 2,48 | -0,47 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121397 | 11241 | 47 | 3,59 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121398 | 11274 | 37 | 3,24 | -0,39 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121399 | 11179 | 50 | 3,88 | -0,79 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121400 | 11109 | 45 | 4,64 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121401 | 11103 | 46 | 3,63 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121402 | 11212 | 47 | 4,56 | -0,95 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121403 | 11476 | 51 | 3,16 | -0,47 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121404 | 11366 | 53 | 3,57 | -0,28 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121405 | 11474 | 41 | 3,13 | -0,39 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121406 | 11275 | 46 | 3,42 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121407 | 10993 | 42 | 3,60 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121408 | 11155 | 47 | 3,59 | -0,79 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121409 | 11083 | 47 | 4,76 | -1,05 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121410 | 11481 | 55 | 3,41 | -0,33 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121411 | 11287 | 63 | 3,80 | -0,07 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121412 | 11293 | 45 | 3,72 | -0,59 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121413 | 11342 | 47 | 3,63 | -0,56 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121414 | 11258 | 48 | 3,41 | -0,60 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121415 | 11308 | 45 | 3,21 | -0,60 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121416 | 11332 | 54 | 4,21 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121417 | 11508 | 48 | 3,31 | -0,37 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121418 | 11404 | 49 | 3,54 | -0,24 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121419 | 11174 | 41 | 3,16 | -0,65 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121420 | 11263 | 49 | 3,50 | -0,39 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121421 | 11287 | 51 | 3,84 | -0,22 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121422 | 11172 | 41 | 3,33 | -0,87 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121423 | 10960 | 51 | 3,65 | -0,46 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121424 | 10548 | 32 | 3,05 | -0,14 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121425 | 11259 | 41 | 3,57 | -0,38 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121426 | 11096 | 41 | 3,86 | -0,39 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121427 | 11216 | 43 | 3,52 | -0,60 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121428 | 10985 | 55 | 4,63 | -0,81 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121429 | 11182 | 47 | 4,19 | -0,77 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121430 | 11206 | 50 | 4,25 | -1,21 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121431 | 11295 | 50 | 3,21 | -0,21 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121432 | 11275 | 51 | 3,34 | -0,43 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121433 | 11067 | 46 | 3,40 | -0,69 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121434 | 11326 | 38 | 2,88 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121435 | 11125 | 49 | 3,54 | -0,30 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121436 | 10977 | 54 | 4,36 | -0,29 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121437 | 11384 | 53 | 3,48 | -0,35 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121438 | 11118 | 44 | 3,30 | -0,20 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121439 | 11157 | 48 | 3,35 | -0,75 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121440 | 10926 | 56 | 4,31 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121441 | 11274 | 47 | 3,67 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121442 | 11162 | 61 | 4,07 | -0,44 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121443 | 11178 | 47 | 4,28 | -0,97 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121444 | 11349 | 54 | 4,29 | -0,56 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121445 | 11366 | 42 | 3,41 | -0,46 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121446 | 11364 | 50 | 3,68 | -0,28 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121447 | 11082 | 52 | 3,24 | -0,77 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121448 | 11157 | 50 | 3,58 | -0,48 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121449 | 11342 | 51 | 3,50 | -0,36 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121450 | 11138 | 37 | 3,50 | -0,39 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121451 | 11205 | 43 | 2,69 | -0,49 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121452 | 11056 | 50 | 3,09 | -0,35 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121453 | 11208 | 46 | 3,55 | -0,26 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121454 | 11353 | 47 | 3,73 | -0,28 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121455 | 11207 | 39 | 3,17 | -0,64 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121456 | 11062 | 54 | 4,65 | -0,30 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121457 | 11029 | 50 | 4,86 | -0,59 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121458 | 11194 | 47 | 4,25 | -0,81 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121459 | 11377 | 49 | 3,23 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121460 | 11589 | 46 | 3,34 | -0,28 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121461 | 11390 | 38 | 2,51 | -0,77 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121462 | 11280 | 40 | 3,46 | -0,49 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121463 | 11342 | 45 | 3,72 | -0,37 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121464 | 11506 | 40 | 3,15 | -0,37 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121465 | 11237 | 52 | 3,68 | -0,36 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121466 | 11399 | 54 | 3,68 | -0,49 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121467 | 11223 | 49 | 3,77 | -0,18 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121468 | 11183 | 51 | 3,81 | -0,46 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121469 | 11303 | 44 | 3,49 | -0,23 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121470 | 11248 | 58 | 4,28 | -0,14 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121471 | 11305 | 51 | 4,38 | -0,13 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121472 | 11081 | 63 | 4,84 | -0,46 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121473 | 11448 | 42 | 2,69 | -0,59 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121474 | 11221 | 46 | 3,42 | -0,49 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121475 | 11417 | 44 | 2,88 | -0,90 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121476 | 11568 | 51 | 3,49 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121477 | 11374 | 53 | 3,93 | -0,32 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121478 | 11615 | 42 | 2,43 | -0,76 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121479 | 11244 | 49 | 3,74 | -0,28 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121480 | 11432 | 45 | 3,41 | -0,61 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121481 | 10932 | 50 | 4,09 | -0,46 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121482 | 11218 | 44 | 3,07 | -0,87 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121483 | 11423 | 39 | 3,52 | -0,62 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121484 | 11487 | 43 | 4,60 | -0,62 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121485 | 11258 | 50 | 3,79 | -0,42 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121486 | 11186 | 49 | 3,71 | -0,41 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121487 | 11116 | 63 | 3,55 | -0,60 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121488 | 11315 | 64 | 3,48 | -0,17 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121489 | 11027 | -15 | 0,82 | -0,37 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121490 | 11379 | 47 | 3,43 | -0,22 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121491 | 11219 | 49 | 2,93 | -0,36 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121492 | 11206 | 46 | 3,55 | -0,30 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121493 | 11318 | 43 | 3,03 | -0,48 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121494 | 11400 | 45 | 3,61 | -0,59 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121495 | 11278 | 53 | 4,11 | -0,48 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121496 | 11182 | 52 | 3,36 | -1,03 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121497 | 11337 | 42 | 4,24 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121498 | 11436 | 69 | 4,22 | -0,82 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121499 | 11779 | 46 | 2,86 | -0,43 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121500 | 11414 | 34 | 2,31 | -0,84 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121501 | 11395 | 49 | 3,26 | -0,60 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121502 | 11295 | 47 | 3,89 | -0,37 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121503 | 10223 | 71 | 4,80 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121504 | 11109 | 38 | 3,71 | -0,70 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121505 | 11133 | 42 | 3,10 | -0,78 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121506 | 11186 | 64 | 3,95 | -0,65 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121507 | 11188 | 42 | 3,43 | -0,43 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121508 | 11475 | 58 | 3,99 | -0,47 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121509 | 11294 | 38 | 3,30 | -0,55 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121510 | 11362 | 45 | 4,45 | -0,42 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121511 | 11487 | 68 | 4,76 | -0,53 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121512 | 11296 | 48 | 4,64 | -0,32 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121513 | 11268 | 41 | 3,37 | -0,58 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121514 | 11294 | 40 | 2,91 | -0,72 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121515 | 11301 | 50 | 3,60 | -0,78 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121516 | 10872 | 43 | 4,40 | -0,43 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121517 | 11224 | 40 | 3,28 | -0,28 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121518 | 11196 | 44 | 4,32 | -0,28 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121519 | 11477 | 44 | 3,29 | -0,38 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121520 | 11199 | 37 | 3,03 | -0,80 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121521 | 11233 | 54 | 3,71 | -0,68 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121522 | 10849 | 62 | 4,81 | -0,67 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121523 | 11284 | 47 | 3,79 | -0,75 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121524 | 11224 | 52 | 4,35 | -0,58 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121525 | 11594 | 50 | 4,48 | -0,82 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121526 | 11368 | 46 | 4,43 | -0,77 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121527 | 11332 | 50 | 3,32 | -0,52 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121528 | 11208 | 43 | 2,98 | -0,37 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121529 | 11495 | 54 | 3,67 | -0,56 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121530 | 11149 | 52 | 3,81 | -0,40 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121531 | 11085 | 55 | 4,44 | -0,47 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121532 | 11199 | 56 | 4,08 | -0,31 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121533 | 11387 | 45 | 2,84 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121534 | 11407 | 47 | 3,27 | -0,33 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121535 | 11242 | 55 | 3,86 | -0,48 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121536 | 11178 | 48 | 3,56 | -0,35 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121537 | 11374 | 47 | 3,23 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121538 | 11069 | 49 | 3,93 | -0,62 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121539 | 11047 | 38 | 4,23 | -0,88 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121540 | 11493 | 49 | 4,11 | -0,81 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121541 | 11108 | 50 | 3,47 | -0,54 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121542 | 11407 | 41 | 2,70 | -0,31 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121543 | 11334 | 46 | 3,13 | -0,66 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121544 | 11396 | 54 | 3,47 | -0,57 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121545 | 11276 | 54 | 3,98 | -0,33 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121546 | 11480 | 48 | 3,98 | -0,28 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121547 | 11236 | 43 | 3,13 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121548 | 11227 | 36 | 2,73 | -0,52 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121549 | 11223 | 42 | 3,66 | -0,73 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121550 | 11230 | 44 | 3,69 | -0,35 | +
14.05.2025 | OOD103-1V | S01 121551 | 11436 | 57 | 4,02 | -0,60 | +