## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4364
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106479 | 11446 | 39 | 2,57 | -0,65 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106480 | 11520 | 41 | 3,19 | -0,57 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106481 | 11314 | 60 | 3,02 | -0,79 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106482 | 10848 | 51 | 3,87 | -0,43 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106483 | 11216 | 51 | 3,63 | -0,44 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106484 | 10674 | 46 | 3,77 | -0,53 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106485 | 11058 | 36 | 2,76 | -0,92 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106486 | 11278 | 47 | 3,33 | -0,42 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106487 | 10972 | 50 | 3,55 | -0,45 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106488 | 11310 | 53 | 3,40 | -0,50 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106489 | 11336 | 45 | 2,84 | -0,62 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106490 | 11543 | 66 | 3,11 | -0,65 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106491 | 11442 | 64 | 3,05 | -0,67 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106492 | 10816 | 48 | 3,78 | -0,49 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106493 | 10626 | 48 | 3,89 | -0,50 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106494 | 11194 | 43 | 2,45 | -0,55 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106495 | 10998 | 48 | 3,59 | -0,24 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106496 | 11309 | 47 | 3,24 | -0,39 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106497 | 11483 | 43 | 3,04 | -0,37 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106498 | 11470 | 46 | 3,09 | -0,47 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106499 | 11486 | 45 | 2,90 | -0,67 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106500 | 11316 | 53 | 3,28 | -0,41 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106501 | 10521 | 48 | 3,33 | -0,59 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106502 | 11256 | 44 | 3,20 | -0,67 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106503 | 11427 | 47 | 2,77 | -0,72 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106504 | 11305 | 39 | 3,19 | -0,97 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106505 | 10910 | 44 | 3,65 | -0,26 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106506 | 11212 | 44 | 2,94 | -0,46 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106507 | 11279 | 46 | 2,80 | -0,78 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106508 | 11105 | 47 | 2,84 | -0,72 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106509 | 10951 | 45 | 3,20 | -0,98 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106510 | 11469 | 44 | 2,69 | -0,77 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106511 | 11301 | 43 | 2,79 | -0,39 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106512 | 10814 | 45 | 3,67 | -0,61 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106513 | 11147 | 45 | 3,22 | -0,27 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106514 | 11242 | 50 | 3,36 | -0,32 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106515 | 11327 | 43 | 3,08 | -0,45 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106516 | 11050 | 51 | 3,62 | -0,19 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106517 | 11111 | 44 | 2,89 | -0,82 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106518 | 11233 | 48 | 2,53 | -0,85 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106519 | 11764 | 47 | 2,97 | -0,28 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106520 | 11488 | 46 | 3,16 | -0,34 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106521 | 10916 | 43 | 2,77 | -0,55 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106522 | 11320 | 43 | 2,82 | -0,86 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106523 | 11374 | 44 | 3,07 | -0,53 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106524 | 11137 | 49 | 3,49 | -0,23 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106525 | 10822 | 46 | 3,86 | -0,33 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106526 | 11199 | 46 | 3,17 | -0,61 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106527 | 11297 | 47 | 3,24 | -0,48 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106528 | 11177 | 36 | 2,59 | -0,37 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106529 | 11056 | 42 | 2,70 | -1,13 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106530 | 11306 | 47 | 3,04 | -0,85 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106531 | 11476 | 44 | 2,61 | -0,60 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106532 | 10982 | 40 | 2,96 | -0,35 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106533 | 11120 | 44 | 2,98 | -0,68 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106534 | 11167 | 49 | 3,40 | -0,71 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106535 | 11213 | 48 | 3,36 | -0,47 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106536 | 11306 | 45 | 2,90 | -0,84 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106537 | 10918 | 51 | 3,67 | -0,75 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106538 | 11582 | 44 | 2,91 | -0,27 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106539 | 10743 | 50 | 3,63 | -0,33 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106540 | 11474 | 47 | 2,84 | -0,66 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106541 | 11243 | 43 | 2,78 | -0,37 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106542 | 11175 | 49 | 3,15 | -0,93 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106543 | 11152 | 61 | 3,53 | -0,32 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106544 | 11698 | 51 | 2,89 | -0,66 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106545 | 11067 | 46 | 2,97 | -0,97 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106546 | 11388 | 43 | 2,88 | -0,61 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106547 | 11330 | 45 | 2,97 | -0,77 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106548 | 11444 | 45 | 2,89 | -0,34 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106549 | 11085 | 45 | 3,01 | -0,75 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106550 | 11101 | 44 | 2,78 | -1,08 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106551 | 11271 | 40 | 2,65 | -0,85 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106552 | 11450 | 45 | 2,91 | -0,95 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106553 | 11495 | 44 | 2,88 | -1,06 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106554 | 11563 | 44 | 3,41 | -0,39 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106555 | 11498 | 56 | 3,08 | -0,64 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106556 | 11153 | 40 | 2,68 | -0,90 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106557 | 11349 | 50 | 3,32 | -0,71 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106558 | 11260 | 46 | 2,72 | -1,00 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106559 | 10732 | 51 | 3,76 | -0,45 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106560 | 11422 | 43 | 3,02 | -0,40 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106561 | 11436 | 44 | 3,39 | -0,78 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106562 | 11314 | 54 | 3,35 | -0,48 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106563 | 11554 | 50 | 3,29 | -0,58 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106564 | 11113 | 54 | 3,73 | -0,59 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106565 | 11256 | 47 | 3,11 | -0,80 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106566 | 10693 | 56 | 3,78 | -0,50 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106567 | 11436 | 41 | 2,95 | -0,70 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106568 | 11208 | 49 | 3,58 | -0,30 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106569 | 10829 | 48 | 3,72 | -0,52 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106570 | 11279 | 41 | 3,12 | -0,85 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106571 | 11486 | 56 | 3,26 | -0,56 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106572 | 10986 | 40 | 2,84 | -0,65 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106573 | 11341 | 42 | 2,50 | -1,26 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106574 | 11338 | 42 | 3,25 | -0,79 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106575 | 11139 | 42 | 3,11 | -0,21 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106576 | 11367 | 50 | 3,40 | -0,68 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106577 | 11108 | 47 | 3,53 | -0,39 | +
17.05.2025 | OOD103 | M3S 106578 | 11409 | 41 | 3,12 | -0,53 | +