## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4432
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.05.2025 | OOD103 | SR 101093 | 11068 | 49 | 2,92 | -1,00 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101094 | 11248 | 34 | 2,24 | -1,21 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101095 | 11402 | 44 | 2,54 | -1,12 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101096 | 11514 | 38 | 2,62 | -0,93 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101097 | 10837 | 36 | 2,79 | -1,08 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101098 | 11351 | 36 | 2,60 | -0,97 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101099 | 11188 | 32 | 2,63 | -1,15 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101100 | 11249 | 61 | 2,67 | -1,04 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101101 | 11251 | 34 | 2,39 | -0,99 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101102 | 11615 | 41 | 2,24 | -1,01 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101103 | 11307 | 41 | 2,53 | -1,02 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101104 | 11532 | 38 | 2,85 | -0,91 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101105 | 11344 | 37 | 2,43 | -1,13 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101106 | 11561 | 45 | 2,95 | -1,19 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101107 | 11115 | 35 | 2,49 | -0,86 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101108 | 11298 | 36 | 2,76 | -1,04 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101109 | 11147 | 33 | 2,35 | -0,97 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101110 | 11432 | 38 | 2,51 | -0,99 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101111 | 11295 | 44 | 2,91 | -0,91 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101112 | 10938 | 33 | 2,57 | -1,26 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101113 | 11684 | 34 | 2,39 | -0,45 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101114 | 11538 | 40 | 2,92 | -0,41 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101115 | 11540 | 44 | 3,19 | -0,58 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101116 | 11868 | 41 | 2,88 | -0,39 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101117 | 11387 | 49 | 3,59 | -0,41 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101118 | 11226 | 61 | 3,74 | -0,42 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101119 | 11686 | 46 | 3,22 | -0,51 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101120 | 11576 | 43 | 3,44 | -0,35 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101121 | 11252 | 44 | 3,43 | -0,70 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101122 | 11315 | 40 | 2,93 | -0,95 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101123 | 11350 | 47 | 3,05 | -0,40 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101124 | 11507 | 45 | 2,92 | -0,31 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101125 | 11884 | 39 | 3,16 | -0,32 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101126 | 11506 | 43 | 3,20 | -0,28 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101127 | 11486 | 41 | 2,87 | -0,62 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101128 | 11262 | 42 | 2,68 | -0,61 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101129 | 11506 | 34 | 2,66 | -0,43 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101130 | 11497 | 42 | 2,86 | -0,48 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101131 | 11096 | 41 | 3,10 | -0,58 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101132 | 10890 | 47 | 3,80 | -0,11 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101133 | 11101 | 44 | 3,52 | -0,64 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101134 | 11263 | 39 | 2,60 | -0,44 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101135 | 11579 | 43 | 3,10 | -0,35 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101136 | 11247 | 43 | 3,50 | -0,51 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101137 | 11564 | 43 | 2,72 | -0,71 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101138 | 11395 | 43 | 3,23 | -0,35 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101139 | 11168 | 48 | 3,20 | -0,62 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101140 | 11362 | 47 | 3,03 | -0,95 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101141 | 11355 | 36 | 2,74 | -0,55 | +
17.05.2025 | OOD103 | SR 101142 | 11349 | 39 | 2,92 | -0,36 | +