## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4399
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107479 | 7583 | 30 | 2,24 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107480 | 7559 | 42 | 2,51 | -0,80 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107481 | 7575 | 31 | 2,17 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107482 | 7561 | 49 | 2,60 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107483 | 7299 | 50 | 2,81 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107484 | 7606 | 33 | 1,79 | -0,84 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107485 | 7622 | 30 | 2,41 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107486 | 7586 | 31 | 1,73 | -0,77 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107487 | 7686 | 35 | 2,31 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107488 | 7526 | 38 | 2,16 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107489 | 7375 | 53 | 2,60 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107490 | 7587 | 42 | 2,48 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107491 | 7287 | 46 | 2,74 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107492 | 7560 | 32 | 2,06 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107493 | 7705 | 59 | 2,29 | -0,84 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107494 | 7509 | 43 | 2,55 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107495 | 7583 | 38 | 2,47 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107496 | 7435 | 49 | 2,61 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107497 | 7648 | 44 | 2,51 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107498 | 7296 | 51 | 2,76 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107499 | 7566 | 39 | 2,05 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107500 | 7712 | 65 | 2,30 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107501 | 7521 | 47 | 2,53 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107502 | 7585 | 42 | 2,47 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107503 | 7437 | 52 | 2,64 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107504 | 7613 | 47 | 2,39 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107505 | 7782 | 36 | 1,69 | -0,89 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107506 | 7656 | 49 | 2,52 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107507 | 7312 | 49 | 2,74 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-JFD | 107508 | 7590 | 38 | 2,05 | -0,66 | +