## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4421
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118516 | 11145 | 39 | 3,33 | -0,44 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118517 | 11359 | 33 | 2,59 | -0,76 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118518 | 11090 | 41 | 3,23 | -0,76 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118519 | 10921 | 32 | 2,78 | -0,64 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118520 | 11165 | 36 | 3,00 | -0,74 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118521 | 11495 | 41 | 3,24 | -0,47 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118522 | 10864 | 42 | 3,56 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118523 | 11300 | 34 | 2,88 | -0,69 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118524 | 11041 | 34 | 2,84 | -0,52 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118525 | 11086 | 30 | 2,88 | -0,78 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118526 | 11278 | 60 | 3,63 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118527 | 11371 | 50 | 3,02 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118528 | 11247 | 54 | 3,17 | -0,51 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118529 | 11388 | 42 | 2,97 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118530 | 11251 | 51 | 3,31 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118531 | 11258 | 46 | 3,32 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118532 | 11258 | 47 | 3,10 | -0,81 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118533 | 11104 | 45 | 2,99 | -0,85 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118534 | 11275 | 49 | 3,60 | -0,77 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118535 | 11408 | 45 | 3,65 | -0,41 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118536 | 11157 | 47 | 3,28 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118537 | 11530 | 46 | 3,05 | -0,77 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118538 | 11178 | 50 | 2,76 | -0,47 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118539 | 11328 | 40 | 3,14 | -0,31 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118540 | 11143 | 65 | 2,78 | -0,85 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118541 | 11155 | 38 | 3,00 | -0,74 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118542 | 11232 | 51 | 3,79 | -0,77 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118543 | 11260 | 63 | 3,53 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118544 | 11005 | 53 | 3,75 | -0,40 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118545 | 11444 | 39 | 2,87 | -0,81 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118546 | 11397 | 44 | 2,92 | -0,69 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118547 | 11227 | 37 | 2,75 | -0,51 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118548 | 11331 | 42 | 3,18 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118549 | 10763 | 46 | 3,97 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118550 | 11158 | 42 | 3,18 | -0,72 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118551 | 11551 | 48 | 3,12 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118552 | 11203 | 51 | 2,80 | -0,46 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118553 | 11546 | 36 | 2,59 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118554 | 11305 | 58 | 3,76 | -0,73 | +
21.05.2025 | OOD103-ISC | ISC 118555 | 11206 | 49 | 3,86 | -0,33 | +