## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4410
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121602 | 11274 | 25 | 3,24 | -0,23 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121603 | 11445 | 49 | 3,34 | -0,39 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121604 | 11352 | 54 | 4,24 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121605 | 11599 | 43 | 2,96 | -0,47 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121606 | 11337 | 47 | 4,16 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121607 | 11328 | 50 | 3,96 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121608 | 11316 | 48 | 3,25 | -0,41 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121609 | 12148 | 53 | 3,55 | -0,33 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121610 | 11454 | 49 | 3,17 | -0,21 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121611 | 11634 | 49 | 2,91 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121612 | 11000 | 55 | 3,78 | -0,47 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121613 | 11607 | 47 | 3,53 | -0,17 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121614 | 11976 | 43 | 4,00 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121615 | 11673 | 36 | 3,21 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121616 | 11427 | 57 | 3,54 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121617 | 11478 | 47 | 3,12 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121618 | 11416 | 53 | 2,69 | -0,95 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121619 | 11022 | 61 | 4,20 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121620 | 11395 | 51 | 3,61 | -0,64 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121621 | 11318 | 53 | 2,91 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121622 | 11132 | 46 | 3,31 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121623 | 11427 | 47 | 3,05 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121624 | 11414 | 57 | 3,36 | -0,94 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121625 | 11480 | 50 | 3,22 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121626 | 11247 | 58 | 3,57 | -0,78 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121627 | 11316 | 60 | 4,65 | -0,76 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121628 | 11272 | 58 | 4,26 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121629 | 11484 | 33 | 2,63 | -0,41 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121630 | 11466 | 47 | 2,48 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121631 | 11354 | 48 | 3,08 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121632 | 11212 | 41 | 2,49 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121633 | 11420 | 52 | 3,58 | -0,26 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121634 | 11438 | 41 | 3,37 | -0,40 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121635 | 11258 | 47 | 2,68 | -0,43 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121636 | 11281 | 50 | 3,87 | -0,43 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121637 | 11234 | 58 | 3,86 | -0,90 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121638 | 10752 | 70 | 4,36 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121639 | 11312 | 45 | 2,71 | -1,07 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121640 | 11428 | 54 | 3,35 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121641 | 11501 | 48 | 3,64 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121642 | 11007 | 68 | 4,63 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121643 | 11205 | 27 | 2,55 | -0,38 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121644 | 11593 | 51 | 3,13 | -0,27 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121645 | 11390 | 45 | 3,60 | -0,48 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121646 | 11266 | 65 | 3,53 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121647 | 11226 | 56 | 4,09 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121648 | 11205 | 54 | 3,63 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121649 | 11342 | 50 | 4,27 | -0,43 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121650 | 11568 | 63 | 3,42 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121651 | 11139 | 54 | 3,01 | -0,35 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121652 | 11208 | 75 | 3,15 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121653 | 11262 | 56 | 3,74 | -0,29 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121654 | 11291 | 56 | 3,15 | -0,86 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121655 | 11225 | 59 | 3,60 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121656 | 11303 | 43 | 4,00 | -0,88 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121657 | 11329 | 46 | 3,57 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121658 | 11585 | 41 | 3,03 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121659 | 11269 | 51 | 3,47 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121660 | 11557 | 46 | 3,46 | -0,37 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121661 | 11259 | 59 | 3,46 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121662 | 11143 | 62 | 3,64 | -0,76 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121663 | 11353 | 44 | 2,87 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121664 | 11555 | 50 | 2,65 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121665 | 11146 | 50 | 3,43 | -0,89 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121666 | 11332 | 54 | 3,49 | -0,47 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121667 | 11321 | 48 | 2,97 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121668 | 11261 | 64 | 3,96 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121669 | 11528 | 50 | 3,51 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121670 | 11104 | 54 | 3,80 | -0,98 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121671 | 11270 | 37 | 3,82 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121672 | 10697 | 71 | 4,21 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121673 | 11271 | 52 | 3,46 | -0,79 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121674 | 11166 | 46 | 3,21 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121675 | 11521 | 59 | 4,04 | -0,81 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121676 | 11481 | 48 | 3,32 | -0,47 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121677 | 11061 | 55 | 3,31 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121678 | 11247 | 52 | 2,81 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121679 | 11356 | 50 | 3,62 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121680 | 11345 | 47 | 3,32 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121681 | 11385 | 58 | 3,51 | -0,90 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121682 | 11529 | 50 | 4,36 | -0,47 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121683 | 10580 | 64 | 4,76 | -0,70 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121684 | 11176 | 58 | 4,53 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121685 | 11591 | 23 | 2,37 | -0,40 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121686 | 11367 | 43 | 2,71 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121687 | 11343 | 55 | 3,77 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121688 | 11515 | 51 | 3,42 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121689 | 11466 | 48 | 3,34 | -0,41 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121690 | 11331 | 54 | 2,99 | -0,82 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121691 | 11377 | 42 | 4,46 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121692 | 11292 | 57 | 3,27 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121693 | 11597 | 49 | 3,09 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121694 | 10886 | 51 | 4,17 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121695 | 11247 | 52 | 3,61 | -0,76 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121696 | 11174 | 64 | 3,63 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121697 | 11243 | 53 | 4,08 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121698 | 11367 | 47 | 3,95 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121699 | 11325 | 48 | 3,25 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121700 | 11345 | 64 | 3,80 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121701 | 11428 | 42 | 2,68 | -0,40 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121702 | 11309 | 46 | 3,03 | -0,48 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121703 | 11161 | 62 | 4,11 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121704 | 11419 | 55 | 4,05 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121705 | 11280 | 49 | 2,99 | -0,70 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121706 | 11240 | 53 | 3,56 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121707 | 11503 | 54 | 3,19 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121708 | 11143 | 55 | 3,63 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121709 | 11308 | 50 | 3,81 | -0,43 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121710 | 11316 | 53 | 3,31 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121711 | 11431 | 55 | 3,82 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121712 | 11202 | 70 | 4,44 | -0,70 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121713 | 11581 | 29 | 3,14 | -0,29 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121714 | 11255 | 51 | 3,47 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121715 | 11427 | 58 | 3,79 | -0,38 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121716 | 11371 | 53 | 3,78 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121717 | 11251 | 57 | 3,71 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121718 | 11356 | 57 | 3,22 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121719 | 11208 | 51 | 2,76 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121720 | 11442 | 67 | 3,41 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121721 | 11505 | 64 | 3,88 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121722 | 11477 | 61 | 3,45 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121723 | 11595 | 49 | 3,20 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121724 | 11613 | 61 | 3,75 | -0,89 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121725 | 11286 | 49 | 3,86 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121726 | 11489 | 41 | 3,03 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121727 | 11319 | 49 | 3,36 | -0,33 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121728 | 11338 | 47 | 2,80 | -0,41 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121729 | 11296 | 52 | 3,07 | -0,52 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121730 | 11693 | 46 | 3,28 | -0,23 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121731 | 11726 | 49 | 4,78 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121732 | 11234 | 55 | 3,07 | -0,40 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121733 | 11478 | 54 | 3,35 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121734 | 11139 | 45 | 2,95 | -0,33 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121735 | 11136 | 54 | 3,30 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121736 | 11335 | 66 | 3,80 | -0,79 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121737 | 10930 | 60 | 4,23 | -0,76 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121738 | 11307 | 47 | 4,89 | -0,36 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121739 | 11142 | 62 | 3,98 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121740 | 11032 | 35 | 3,69 | -0,36 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121741 | 11363 | 50 | 3,33 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121742 | 11254 | 46 | 2,91 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121743 | 11391 | 46 | 2,88 | -0,44 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121744 | 11253 | 47 | 2,97 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121745 | 11344 | 56 | 4,10 | -0,29 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121746 | 11345 | 49 | 4,99 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121747 | 11428 | 50 | 3,11 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121748 | 11537 | 49 | 3,39 | -0,42 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121749 | 11229 | 42 | 3,15 | -0,86 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121750 | 11448 | 72 | 3,70 | -0,48 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121751 | 11147 | 60 | 3,58 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121752 | 11383 | 60 | 3,94 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121753 | 11227 | 48 | 3,50 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121754 | 11305 | 29 | 3,49 | -0,34 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121755 | 11384 | 48 | 3,68 | -0,34 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121756 | 11501 | 60 | 3,65 | -0,64 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121757 | 11174 | 50 | 3,52 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121758 | 11201 | 49 | 3,85 | -0,35 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121759 | 11414 | 54 | 3,99 | -0,27 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121760 | 11332 | 57 | 4,70 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121761 | 11222 | 62 | 3,61 | -0,41 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121762 | 11176 | 60 | 3,37 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121763 | 10918 | 70 | 4,13 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121764 | 11213 | 43 | 2,94 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121765 | 11196 | 59 | 3,99 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121766 | 11021 | 61 | 4,84 | -0,36 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121767 | 11428 | 55 | 4,37 | -0,41 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121768 | 11259 | 41 | 3,88 | -0,28 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121769 | 11303 | 41 | 3,18 | -0,24 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121770 | 11187 | 59 | 4,07 | -0,44 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121771 | 10938 | 60 | 4,06 | -0,26 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121772 | 11260 | 50 | 3,65 | -0,52 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121773 | 11522 | 49 | 3,07 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121774 | 11065 | 64 | 3,67 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121775 | 11151 | 47 | 2,93 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121776 | 11341 | 49 | 3,06 | -0,94 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121777 | 11466 | 53 | 3,52 | -0,70 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121778 | 11282 | 60 | 3,54 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121779 | 11373 | 50 | 2,88 | -0,77 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121780 | 11163 | 26 | 2,93 | -0,23 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121781 | 11366 | 55 | 3,31 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121782 | 11351 | 62 | 3,95 | -0,36 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121783 | 11468 | 57 | 3,41 | -0,33 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121784 | 11308 | 70 | 4,13 | -0,26 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121785 | 11231 | 55 | 3,75 | -0,38 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121786 | 11110 | 48 | 4,61 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121787 | 11011 | 59 | 3,40 | -0,07 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121788 | 10704 | 70 | 4,09 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121789 | 11186 | 52 | 3,44 | -0,77 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121790 | 11704 | 45 | 2,66 | -0,27 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121791 | 11258 | 51 | 3,68 | -0,44 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121792 | 11357 | 59 | 3,77 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121793 | 11380 | 53 | 3,75 | -1,00 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121794 | 11328 | 52 | 4,22 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121795 | 11209 | 32 | 2,98 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121796 | 11403 | 50 | 3,20 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121797 | 11471 | 48 | 3,82 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121798 | 11545 | 51 | 3,54 | -0,37 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121799 | 11347 | 53 | 3,87 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121800 | 11433 | 66 | 4,21 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121801 | 11411 | 51 | 2,88 | -0,33 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121802 | 11444 | 53 | 3,59 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121803 | 11222 | 47 | 3,59 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121804 | 11476 | 56 | 3,35 | -0,84 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121805 | 11250 | 58 | 3,94 | -0,64 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121806 | 11371 | 51 | 3,36 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121807 | 11348 | 60 | 4,93 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121808 | 11431 | 73 | 4,64 | -1,07 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121809 | 11497 | 37 | 2,97 | -0,40 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121810 | 11213 | 48 | 3,40 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121811 | 11216 | 42 | 2,80 | -1,01 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121812 | 11390 | 53 | 3,41 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121813 | 11061 | 64 | 4,62 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121814 | 11192 | 45 | 3,10 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121815 | 11442 | 51 | 3,23 | -0,88 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121816 | 11350 | 49 | 3,47 | -0,77 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121817 | 11176 | 65 | 3,98 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121818 | 11337 | 46 | 3,04 | -0,52 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121819 | 11171 | 55 | 4,20 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121820 | 11329 | 72 | 3,67 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121821 | 11196 | 55 | 4,12 | -0,96 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121822 | 11521 | 66 | 4,06 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121823 | 11137 | 24 | 2,70 | -0,42 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121824 | 11441 | 57 | 3,37 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121825 | 11475 | 52 | 3,56 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121826 | 11443 | 52 | 3,72 | -0,39 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121827 | 11271 | 48 | 3,51 | -0,47 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121828 | 11040 | 64 | 4,21 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121829 | 10818 | 57 | 3,93 | -0,41 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121830 | 11129 | 49 | 3,53 | -0,76 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121831 | 11226 | 52 | 3,30 | -0,77 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121832 | 11352 | 60 | 2,93 | -0,38 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121833 | 11266 | 46 | 2,99 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121834 | 11318 | 53 | 3,69 | -0,64 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121835 | 11471 | 52 | 3,94 | -0,44 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121836 | 11633 | 62 | 4,15 | -1,03 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121837 | 11065 | 34 | 3,22 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121838 | 11133 | 45 | 3,02 | -0,27 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121839 | 11420 | 49 | 3,85 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121840 | 11530 | 47 | 2,86 | -0,39 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121841 | 11394 | 48 | 3,16 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121842 | 11150 | 51 | 3,68 | -0,76 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121843 | 10391 | 38 | 4,15 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121844 | 11756 | 45 | 2,60 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121845 | 11404 | 65 | 3,14 | -0,92 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121846 | 11311 | 56 | 3,07 | -1,10 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121847 | 11253 | 55 | 3,92 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121848 | 11270 | 51 | 3,78 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121849 | 10908 | 52 | 4,27 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121850 | 11337 | 59 | 4,13 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121851 | 11231 | 35 | 3,41 | -0,37 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121852 | 11218 | 40 | 2,92 | -1,18 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121853 | 11233 | 51 | 3,55 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121854 | 11265 | 45 | 3,23 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121855 | 11353 | 55 | 3,34 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121856 | 11468 | 51 | 3,82 | -0,89 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121857 | 11375 | 46 | 2,90 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121858 | 11435 | 68 | 4,00 | -0,82 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121859 | 11490 | 47 | 3,04 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121860 | 11285 | 51 | 3,13 | -1,10 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121861 | 11376 | 56 | 3,66 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121862 | 11204 | 58 | 4,31 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121863 | 11260 | 47 | 4,87 | -1,14 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121864 | 11059 | 59 | 4,57 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121865 | 11040 | 58 | 3,33 | -0,47 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121866 | 11189 | 50 | 3,57 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121867 | 11416 | 46 | 3,39 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121868 | 11183 | 56 | 3,80 | -0,38 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121869 | 11296 | 45 | 3,02 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121870 | 11193 | 60 | 4,23 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121871 | 11024 | 47 | 4,19 | -0,68 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121872 | 11420 | 54 | 3,28 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121873 | 11357 | 62 | 3,79 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121874 | 11298 | 42 | 3,45 | -0,80 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121875 | 11464 | 52 | 3,04 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121876 | 11520 | 75 | 4,00 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121877 | 11280 | 50 | 4,06 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121878 | 11307 | 60 | 4,73 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121879 | 11302 | 58 | 4,06 | -0,77 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121880 | 11394 | 22 | 2,59 | -0,30 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121881 | 11227 | 46 | 3,05 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121882 | 11218 | 45 | 3,46 | -0,33 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121883 | 11543 | 49 | 3,38 | -0,43 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121884 | 11295 | 45 | 3,11 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121885 | 11248 | 48 | 3,67 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121886 | 11290 | 41 | 2,54 | -0,38 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121887 | 11260 | 52 | 3,21 | -0,39 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121888 | 11171 | 43 | 3,22 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121889 | 11351 | 54 | 3,69 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121890 | 11190 | 49 | 3,26 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121891 | 11288 | 51 | 3,77 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121892 | 11386 | 52 | 3,88 | -0,80 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121893 | 11371 | 57 | 4,56 | -1,00 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121894 | 11398 | 35 | 3,12 | -0,33 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121895 | 11479 | 54 | 3,20 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121896 | 11326 | 48 | 3,29 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121897 | 11298 | 62 | 3,42 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121898 | 11526 | 48 | 3,13 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121899 | 11319 | 44 | 3,12 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121900 | 11168 | 48 | 4,15 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121901 | 11204 | 49 | 3,04 | -0,37 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121902 | 11488 | 47 | 3,28 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121903 | 11250 | 44 | 3,44 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121904 | 11308 | 47 | 3,33 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121905 | 11317 | 45 | 3,13 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121906 | 11204 | 43 | 3,70 | -0,95 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121907 | 11150 | 52 | 3,69 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121908 | 11456 | 43 | 3,08 | -0,86 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121909 | 11169 | 43 | 3,67 | -0,40 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121910 | 11481 | 51 | 3,32 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121911 | 11269 | 49 | 3,09 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121912 | 11335 | 53 | 3,27 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121913 | 11299 | 60 | 3,74 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121914 | 11239 | 50 | 3,58 | -0,37 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121915 | 11514 | 51 | 2,92 | -0,98 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121916 | 11461 | 49 | 3,09 | -1,18 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121917 | 11565 | 44 | 2,99 | -0,91 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121918 | 11480 | 55 | 3,57 | -0,93 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121919 | 11462 | 52 | 3,62 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121920 | 11193 | 52 | 3,17 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121921 | 11267 | 55 | 3,86 | -0,78 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121922 | 11400 | 49 | 3,48 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121923 | 11241 | 28 | 3,19 | -0,23 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121924 | 11435 | 49 | 3,32 | -0,70 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121925 | 11150 | 54 | 4,19 | -0,48 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121926 | 11217 | 51 | 3,39 | -0,43 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121927 | 11270 | 50 | 3,22 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121928 | 11224 | 54 | 3,33 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121929 | 11382 | 51 | 4,36 | -0,40 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121930 | 11314 | 44 | 2,77 | -0,95 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121931 | 11357 | 54 | 3,43 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121932 | 11681 | 44 | 3,34 | -0,68 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121933 | 11127 | 53 | 3,69 | -0,79 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121934 | 11196 | 47 | 2,89 | -0,85 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121935 | 11339 | 47 | 3,77 | -0,80 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121936 | 11378 | 45 | 3,53 | -0,70 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121937 | 11344 | 32 | 2,85 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121938 | 11317 | 46 | 3,03 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121939 | 11319 | 42 | 2,86 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121940 | 11758 | 53 | 3,20 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121941 | 11460 | 54 | 3,72 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121942 | 11248 | 47 | 3,40 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121943 | 11232 | 53 | 4,97 | -0,94 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121944 | 11399 | 51 | 3,11 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121945 | 11395 | 56 | 3,47 | -0,80 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121946 | 11157 | 47 | 3,16 | -1,04 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121947 | 11354 | 49 | 3,09 | -0,79 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121948 | 11512 | 43 | 3,20 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121949 | 11362 | 51 | 3,59 | -0,70 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121950 | 11201 | 47 | 3,93 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121951 | 11219 | 44 | 3,84 | -0,94 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121952 | 11191 | 28 | 2,63 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121953 | 11356 | 46 | 3,02 | -0,68 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121954 | 11576 | 42 | 2,76 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121955 | 11257 | 59 | 3,63 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121956 | 11441 | 37 | 2,46 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121957 | 11238 | 50 | 3,06 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121958 | 11171 | 56 | 3,54 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121959 | 11311 | 35 | 2,76 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121960 | 11336 | 46 | 2,82 | -0,97 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121961 | 11274 | 59 | 3,79 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121962 | 11310 | 48 | 3,56 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121963 | 11162 | 49 | 4,21 | -1,02 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121964 | 11154 | 52 | 4,53 | -0,77 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121965 | 11442 | 62 | 3,65 | -1,01 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121966 | 11368 | 43 | 3,37 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121967 | 11068 | 61 | 3,89 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121968 | 11469 | 43 | 3,04 | -0,70 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121969 | 11305 | 47 | 2,94 | -0,98 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121970 | 11276 | 40 | 2,91 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121971 | 11401 | 61 | 3,44 | -0,88 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121972 | 11341 | 42 | 4,84 | -0,52 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121973 | 11168 | 41 | 2,28 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121974 | 11363 | 56 | 3,42 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121975 | 11158 | 47 | 2,75 | -0,99 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121976 | 11148 | 59 | 3,80 | -0,77 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121977 | 11341 | 45 | 2,85 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121978 | 11475 | 49 | 3,67 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121979 | 11469 | 46 | 3,19 | -0,88 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121980 | 11295 | 49 | 3,61 | -1,17 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121981 | 11418 | 23 | 2,25 | -0,38 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121982 | 11211 | 40 | 2,60 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121983 | 11284 | 54 | 3,23 | -0,40 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121984 | 11362 | 63 | 3,62 | -0,68 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121985 | 11450 | 47 | 3,42 | -0,44 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121986 | 11290 | 44 | 4,44 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121987 | 11249 | 55 | 3,40 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121988 | 11430 | 43 | 2,64 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121989 | 11396 | 45 | 2,78 | -0,64 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121990 | 11460 | 52 | 3,04 | -0,78 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121991 | 11509 | 45 | 3,00 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121992 | 11493 | 61 | 3,51 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121993 | 11513 | 50 | 4,03 | -0,79 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121994 | 11255 | 65 | 4,18 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121995 | 11511 | 36 | 3,09 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121996 | 11367 | 56 | 3,76 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121997 | 11855 | 52 | 2,95 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121998 | 10882 | 58 | 3,86 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121999 | 11483 | 63 | 3,83 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122000 | 11570 | 54 | 3,25 | -0,68 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122001 | 11417 | 46 | 4,94 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122002 | 11245 | 46 | 2,64 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122003 | 11392 | 43 | 2,82 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122004 | 11595 | 52 | 3,41 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122005 | 11394 | 52 | 3,31 | -0,68 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122006 | 11474 | 53 | 3,46 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122007 | 11147 | 44 | 3,05 | -0,52 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122008 | 11219 | 42 | 4,19 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122009 | 11351 | 53 | 3,58 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122010 | 11578 | 23 | 2,72 | -0,21 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122011 | 11426 | 54 | 3,53 | -0,48 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122012 | 11476 | 48 | 3,29 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122013 | 11402 | 61 | 3,72 | -0,41 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122014 | 11255 | 53 | 3,73 | -0,44 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122015 | 11685 | 50 | 3,79 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122016 | 11260 | 47 | 4,83 | -0,39 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122017 | 11548 | 50 | 3,22 | -0,52 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122018 | 11342 | 45 | 2,82 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122019 | 11259 | 57 | 3,07 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122020 | 11244 | 40 | 3,46 | -0,24 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122021 | 11438 | 61 | 3,88 | -0,78 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122022 | 11193 | 54 | 3,90 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122023 | 11295 | 35 | 3,29 | -0,47 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122024 | 12499 | 48 | 2,59 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122025 | 11052 | 48 | 2,97 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122026 | 11424 | 62 | 3,37 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122027 | 11506 | 52 | 3,81 | -0,36 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122028 | 11347 | 43 | 3,04 | -0,39 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122029 | 11497 | 53 | 3,87 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122030 | 11437 | 55 | 3,33 | -0,43 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122031 | 11387 | 45 | 3,16 | -0,42 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122032 | 11515 | 55 | 3,19 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122033 | 11427 | 54 | 3,35 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122034 | 11115 | 56 | 3,85 | -0,80 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122035 | 10582 | 60 | 4,22 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122036 | 11352 | 45 | 3,61 | -0,68 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122037 | 11451 | 61 | 4,14 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122038 | 11352 | 27 | 2,86 | -0,30 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122039 | 11432 | 53 | 3,29 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122040 | 11564 | 54 | 3,77 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122041 | 11520 | 55 | 3,58 | -0,33 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122042 | 11439 | 60 | 3,78 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122043 | 11514 | 50 | 3,64 | -0,26 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122044 | 10644 | 61 | 3,70 | -0,81 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122045 | 11241 | 54 | 3,74 | -0,52 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122046 | 11454 | 48 | 3,24 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122047 | 11057 | 49 | 3,06 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122048 | 11357 | 48 | 3,12 | -0,79 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122049 | 11616 | 54 | 3,49 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122050 | 11637 | 54 | 3,62 | -0,85 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 122051 | 11250 | 60 | 3,89 | -0,62 | +