## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4342
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.05.2025 | OOD103 | D 117808 | 11290 | 43 | 3,33 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117809 | 10827 | 47 | 4,05 | -0,40 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117810 | 10999 | 45 | 3,74 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117811 | 11547 | 41 | 2,68 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117812 | 11321 | 55 | 3,50 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117813 | 10755 | 45 | 4,20 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117814 | 11305 | 40 | 2,74 | -1,02 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117815 | 11414 | 51 | 3,53 | -0,93 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117816 | 11535 | 44 | 3,08 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117817 | 11727 | 43 | 2,75 | -0,93 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117818 | 11347 | 48 | 2,80 | -0,88 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117819 | 11593 | 44 | 2,63 | -1,12 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117820 | 11355 | 45 | 2,75 | -1,13 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117821 | 10625 | 44 | 3,95 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117822 | 11319 | 35 | 2,41 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117823 | 11253 | 52 | 3,66 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117824 | 11389 | 41 | 2,82 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117825 | 11344 | 50 | 3,73 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117826 | 11576 | 52 | 3,39 | -0,64 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117827 | 11260 | 51 | 3,06 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117828 | 11053 | 63 | 3,59 | -0,90 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117829 | 11346 | 54 | 3,47 | -0,86 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117830 | 11315 | 57 | 3,04 | -0,96 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117831 | 11252 | 44 | 2,67 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117832 | 11358 | 44 | 2,51 | -1,18 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117833 | 11325 | 37 | 2,65 | -0,32 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117834 | 11401 | 49 | 3,03 | -0,89 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117835 | 11131 | 44 | 2,82 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117836 | 11127 | 42 | 3,21 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117837 | 11298 | 47 | 3,67 | -0,39 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117838 | 11681 | 41 | 2,89 | -0,28 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117839 | 11004 | 44 | 3,73 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117840 | 11547 | 48 | 2,97 | -0,27 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117841 | 11319 | 44 | 2,81 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117842 | 11314 | 51 | 3,67 | -0,39 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117843 | 11288 | 45 | 3,34 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117844 | 10969 | 46 | 3,75 | -0,76 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117845 | 11341 | 44 | 3,24 | -0,78 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117846 | 11291 | 50 | 3,62 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117847 | 11735 | 45 | 2,91 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117848 | 11623 | 42 | 3,12 | -0,91 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117849 | 11335 | 49 | 2,89 | -0,88 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117850 | 11417 | 42 | 3,17 | -0,48 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117851 | 11085 | 36 | 2,21 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117852 | 11366 | 47 | 3,56 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117853 | 11310 | 48 | 2,55 | -1,24 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117854 | 11628 | 51 | 3,51 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117855 | 11522 | 46 | 3,14 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117856 | 11011 | 53 | 3,69 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117857 | 11289 | 49 | 3,43 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117858 | 10546 | 52 | 4,06 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117859 | 11104 | 41 | 2,81 | -0,43 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117860 | 11362 | 41 | 3,10 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117861 | 11300 | 40 | 2,83 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117862 | 11372 | 52 | 3,55 | -0,89 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117863 | 11162 | 60 | 3,58 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117864 | 11315 | 45 | 2,94 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117865 | 11649 | 48 | 3,28 | -0,77 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117866 | 11312 | 40 | 2,84 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117867 | 11386 | 29 | 2,59 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117868 | 10784 | 44 | 3,98 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117869 | 11242 | 47 | 3,66 | -0,43 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117870 | 11034 | 51 | 3,87 | -0,64 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117871 | 11524 | 47 | 3,42 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117872 | 11311 | 42 | 3,78 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117873 | 11331 | 51 | 3,36 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117874 | 11177 | 33 | 2,53 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117875 | 11239 | 39 | 3,70 | -0,35 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117876 | 10401 | 43 | 4,17 | -0,36 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117877 | 10904 | 40 | 3,83 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117878 | 10508 | 42 | 4,26 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117879 | 11310 | 46 | 2,87 | -0,90 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117880 | 11077 | 36 | 2,76 | -1,27 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117881 | 11267 | 37 | 2,83 | -0,76 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117882 | 11281 | 45 | 3,70 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117883 | 11276 | 44 | 2,90 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117884 | 11189 | 41 | 2,77 | -0,47 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117885 | 11202 | 36 | 2,38 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117886 | 11284 | 35 | 2,84 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117887 | 11528 | 44 | 3,34 | -0,25 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117888 | 10512 | 42 | 3,99 | -0,35 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117889 | 11360 | 42 | 2,97 | -0,36 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117890 | 11150 | 33 | 2,45 | -1,19 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117891 | 11321 | 35 | 2,54 | -1,02 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117892 | 11304 | 45 | 3,52 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117893 | 11076 | 43 | 3,69 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117894 | 11564 | 49 | 2,97 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117895 | 11155 | 42 | 2,47 | -1,18 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117896 | 11774 | 53 | 2,36 | -0,98 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117897 | 11086 | 41 | 2,77 | -1,09 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117898 | 11116 | 39 | 2,59 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117899 | 11105 | 42 | 2,80 | -0,85 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117900 | 11142 | 46 | 2,74 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117901 | 11489 | 46 | 3,25 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117902 | 11254 | 50 | 3,00 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117903 | 10639 | 52 | 4,04 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117904 | 11384 | 64 | 3,07 | -1,04 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117905 | 11247 | 42 | 3,09 | -0,28 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117906 | 11383 | 58 | 3,39 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117907 | 11212 | 48 | 3,21 | -0,97 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117908 | 10463 | 50 | 4,09 | -0,35 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117909 | 11287 | 49 | 3,12 | -0,98 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117910 | 11700 | 43 | 2,75 | -0,81 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117911 | 11166 | 39 | 2,70 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117912 | 11429 | 47 | 2,74 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117913 | 11371 | 46 | 2,61 | -0,82 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117914 | 11700 | 49 | 3,38 | -0,82 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117915 | 11225 | 44 | 3,43 | -0,33 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117916 | 11100 | 55 | 3,66 | -0,46 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117917 | 10609 | 52 | 4,09 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117918 | 11522 | 43 | 2,87 | -1,08 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117919 | 11310 | 52 | 3,70 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117920 | 11634 | 43 | 2,75 | -0,88 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117921 | 11148 | 45 | 3,82 | -0,98 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117922 | 11625 | 51 | 3,09 | -0,84 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117923 | 10487 | 49 | 4,07 | -0,40 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117924 | 11261 | 41 | 3,02 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117925 | 11262 | 76 | 3,17 | -1,22 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117926 | 11091 | 52 | 3,88 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117927 | 11251 | 37 | 2,64 | -0,48 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117928 | 11806 | 41 | 3,01 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117929 | 11234 | 48 | 2,98 | -1,25 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117930 | 11459 | 51 | 3,47 | -0,98 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117931 | 11108 | 46 | 3,60 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117932 | 11270 | 35 | 3,03 | -0,52 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117933 | 11439 | 47 | 3,20 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117934 | 11100 | 52 | 3,41 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117935 | 11429 | 45 | 3,38 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117936 | 11311 | 43 | 2,94 | -0,87 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117937 | 11697 | 49 | 3,05 | -0,70 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117938 | 11768 | 41 | 3,38 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117939 | 11204 | 42 | 3,44 | -0,91 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117940 | 10741 | 50 | 3,90 | -0,36 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117941 | 11138 | 39 | 2,93 | -1,09 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117942 | 11556 | 38 | 2,82 | -1,24 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117943 | 11399 | 47 | 3,63 | -0,84 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117944 | 11481 | 32 | 2,30 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117945 | 11592 | 38 | 2,60 | -1,21 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117946 | 11188 | 37 | 2,96 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117947 | 11154 | 46 | 3,69 | -0,68 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117948 | 11156 | 64 | 3,82 | -0,85 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117949 | 11343 | 48 | 3,56 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117950 | 11473 | 43 | 3,42 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117951 | 11098 | 48 | 4,86 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117952 | 11295 | 37 | 2,29 | -1,26 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117953 | 11317 | 48 | 3,24 | -1,04 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117954 | 11526 | 51 | 2,41 | -1,07 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117955 | 11374 | 41 | 2,73 | -0,87 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117956 | 11487 | 52 | 2,68 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117957 | 11020 | 37 | 2,72 | -1,03 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117958 | 11640 | 49 | 3,24 | -0,84 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117959 | 11413 | 50 | 3,82 | -0,85 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117960 | 11456 | 42 | 3,44 | -0,79 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117961 | 11049 | 55 | 4,06 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117962 | 11439 | 45 | 2,94 | -0,35 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117963 | 11771 | 42 | 3,05 | -0,92 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117964 | 11230 | 46 | 3,68 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117965 | 11640 | 41 | 2,70 | -0,98 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117966 | 11238 | 43 | 2,94 | -1,16 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117967 | 11174 | 57 | 3,91 | -1,29 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117968 | 11674 | 45 | 3,36 | -1,23 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117969 | 11590 | 45 | 3,50 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117970 | 11547 | 48 | 3,72 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117971 | 11404 | 47 | 3,26 | -1,21 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117972 | 11506 | 46 | 3,58 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117973 | 11523 | 46 | 3,55 | -0,70 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117974 | 11609 | 42 | 2,67 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117975 | 11818 | 47 | 3,55 | -0,89 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117976 | 11454 | 50 | 3,13 | -0,86 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117977 | 11445 | 41 | 2,83 | -0,84 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117978 | 11281 | 43 | 3,60 | -0,87 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117979 | 11283 | 56 | 2,99 | -1,12 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117980 | 11249 | 41 | 2,96 | -0,68 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117981 | 11324 | 41 | 3,28 | -0,44 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117982 | 11575 | 41 | 3,29 | -1,22 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117983 | 11298 | 40 | 2,90 | -1,18 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117984 | 11468 | 48 | 3,03 | -0,84 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117985 | 11413 | 41 | 2,88 | -1,11 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117986 | 11245 | 38 | 3,22 | -0,96 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117987 | 11466 | 48 | 3,74 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117988 | 11445 | 42 | 3,03 | -0,85 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117989 | 11325 | 41 | 3,04 | -0,90 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117990 | 10796 | 44 | 4,04 | -0,37 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117991 | 11271 | 41 | 2,81 | -1,04 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117992 | 11028 | 44 | 3,60 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117993 | 11470 | 43 | 3,17 | -0,99 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117994 | 11314 | 48 | 2,93 | -0,99 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117995 | 11246 | 37 | 2,65 | -1,00 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117996 | 11428 | 41 | 3,21 | -0,97 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117997 | 11309 | 42 | 2,78 | -1,11 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117998 | 11290 | 42 | 3,59 | -0,99 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 117999 | 11246 | 39 | 3,37 | -0,44 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118000 | 11499 | 44 | 3,70 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118001 | 10683 | 41 | 4,30 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118002 | 11348 | 39 | 3,00 | -0,64 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118003 | 11303 | 44 | 3,34 | -1,12 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118004 | 11420 | 46 | 2,89 | -1,17 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118005 | 11355 | 49 | 3,89 | -0,47 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118006 | 10889 | 47 | 3,99 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118007 | 11335 | 31 | 2,97 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118008 | 11681 | 35 | 2,84 | -1,16 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118009 | 11247 | 38 | 3,39 | -1,29 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118010 | 11385 | 35 | 3,09 | -0,68 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118011 | 11437 | 41 | 2,96 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118012 | 11235 | 41 | 3,86 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118013 | 11381 | 54 | 3,24 | -1,03 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118014 | 11534 | 41 | 3,39 | -0,38 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118015 | 11281 | 37 | 3,05 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118016 | 11133 | 43 | 3,00 | -1,11 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118017 | 11522 | 36 | 2,72 | -0,92 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118018 | 11383 | 41 | 2,46 | -1,06 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118019 | 11345 | 41 | 3,31 | -0,99 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118020 | 11235 | 38 | 2,89 | -1,26 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118021 | 11351 | 39 | 3,16 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118022 | 11225 | 35 | 3,35 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118023 | 11039 | 47 | 4,27 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118024 | 11241 | 46 | 3,33 | -1,10 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118025 | 11203 | 31 | 2,25 | -0,64 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118026 | 11636 | 35 | 2,58 | -1,19 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118027 | 11257 | 50 | 3,83 | -0,91 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118028 | 11292 | 41 | 2,83 | -0,52 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118029 | 11620 | 46 | 3,55 | -1,22 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118030 | 11592 | 60 | 3,78 | -0,84 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118031 | 11398 | 47 | 3,88 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118032 | 11465 | 45 | 3,54 | -0,52 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118033 | 11359 | 36 | 2,93 | -1,00 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118034 | 10733 | 49 | 4,22 | -0,91 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118035 | 11428 | 41 | 2,81 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118036 | 11325 | 36 | 3,07 | -1,06 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118037 | 10979 | 48 | 4,00 | -0,32 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118038 | 11346 | 49 | 3,79 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118039 | 11417 | 40 | 4,12 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118040 | 11339 | 42 | 3,50 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118041 | 10978 | 42 | 4,08 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118042 | 11549 | 30 | 3,21 | -0,64 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118043 | 11469 | 32 | 3,02 | -0,85 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118044 | 11443 | 43 | 3,55 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118045 | 11149 | 52 | 4,25 | -0,23 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118046 | 11601 | 32 | 3,44 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118047 | 11170 | 35 | 2,81 | -1,10 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118048 | 11389 | 34 | 3,11 | -1,16 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118049 | 11261 | 36 | 2,74 | -1,14 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118050 | 11378 | 47 | 2,97 | -1,06 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118051 | 11547 | 39 | 3,53 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118052 | 11429 | 41 | 3,33 | -0,71 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118053 | 11511 | 39 | 3,10 | -0,87 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118054 | 11284 | 41 | 3,81 | -0,09 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118055 | 11263 | 48 | 4,05 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118056 | 11442 | 35 | 3,01 | -0,97 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118057 | 11240 | 39 | 3,27 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118058 | 11219 | 43 | 3,04 | -0,40 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118059 | 11333 | 63 | 3,86 | -0,65 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118060 | 11158 | 53 | 3,60 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118061 | 11607 | 38 | 3,35 | -0,43 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118062 | 11041 | 52 | 3,38 | -0,28 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118063 | 11206 | 44 | 3,37 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118064 | 11251 | 45 | 3,21 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118065 | 11373 | 53 | 3,45 | -0,85 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118066 | 11284 | 52 | 3,37 | -0,33 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118067 | 11384 | 30 | 2,40 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118068 | 11375 | 36 | 2,81 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118069 | 11325 | 44 | 3,51 | -0,82 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118070 | 11089 | 67 | 4,00 | -0,70 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118071 | 11363 | 52 | 3,51 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118072 | 11133 | 50 | 2,68 | -1,06 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118073 | 11040 | 64 | 3,72 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118074 | 11468 | 38 | 2,70 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118075 | 11072 | 48 | 3,17 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118076 | 11124 | 42 | 2,76 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118077 | 11083 | 46 | 3,33 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118078 | 11383 | 36 | 2,22 | -0,94 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118079 | 11334 | 35 | 2,37 | -0,47 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118080 | 10919 | 45 | 2,60 | -1,15 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118081 | 11203 | 36 | 2,83 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118082 | 11253 | 45 | 3,30 | -0,64 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118083 | 11296 | 47 | 3,18 | -0,75 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118084 | 11389 | 42 | 2,94 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118085 | 11131 | 54 | 3,83 | -0,56 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118086 | 11425 | 52 | 2,57 | -0,72 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118087 | 11254 | 40 | 3,13 | -0,82 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118088 | 11200 | 48 | 3,37 | -0,78 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118089 | 11389 | 42 | 2,74 | -0,62 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118090 | 11283 | 43 | 2,70 | -0,99 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118091 | 11664 | 47 | 3,40 | -1,02 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118092 | 11146 | 66 | 3,50 | -0,77 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118093 | 11162 | 52 | 3,56 | -0,68 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118094 | 11267 | 69 | 2,93 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118095 | 11240 | 42 | 2,80 | -0,90 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118096 | 11210 | 37 | 3,10 | -0,87 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118097 | 11447 | 48 | 3,20 | -0,29 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118098 | 11115 | 58 | 3,35 | -0,66 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118099 | 11338 | 56 | 3,49 | -0,39 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118100 | 11263 | 53 | 2,83 | -0,99 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118101 | 11221 | 72 | 3,47 | -0,84 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118102 | 11388 | 46 | 2,69 | -0,48 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118103 | 11332 | 64 | 2,92 | -0,89 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118104 | 11190 | 50 | 2,85 | -0,64 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118105 | 10946 | 53 | 3,74 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118106 | 10985 | 54 | 3,58 | -0,42 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118107 | 11121 | 53 | 3,15 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118108 | 11202 | 53 | 3,04 | -0,40 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118109 | 11136 | 47 | 2,89 | -0,32 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118110 | 11259 | 50 | 2,82 | -0,44 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118111 | 11045 | 65 | 3,56 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118112 | 11459 | 49 | 2,61 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118113 | 11242 | 44 | 2,90 | -0,30 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118114 | 11333 | 54 | 3,14 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118115 | 11175 | 51 | 3,24 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118116 | 11236 | 48 | 2,75 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118117 | 11534 | 55 | 2,89 | -0,83 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118118 | 11087 | 43 | 2,53 | -0,95 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118119 | 11231 | 36 | 2,40 | -1,07 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118120 | 11393 | 44 | 3,01 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118121 | 11264 | 39 | 2,58 | -0,88 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118122 | 11251 | 45 | 3,13 | -0,76 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118123 | 11293 | 39 | 2,39 | -0,95 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118124 | 11338 | 37 | 2,70 | -0,86 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118125 | 11215 | 54 | 3,32 | -0,38 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118126 | 11345 | 60 | 3,44 | -0,97 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118127 | 11439 | 42 | 2,95 | -0,69 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118128 | 11133 | 45 | 3,34 | -0,47 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118129 | 11328 | 55 | 3,85 | -0,53 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118130 | 11218 | 83 | 3,54 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118131 | 11404 | 51 | 2,84 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118132 | 11373 | 49 | 2,99 | -0,82 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118133 | 11338 | 51 | 3,45 | -0,37 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118134 | 11111 | 46 | 3,01 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118135 | 11268 | 56 | 3,59 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118136 | 11538 | 49 | 2,75 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118137 | 11169 | 45 | 3,18 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118138 | 11345 | 49 | 3,10 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118139 | 11265 | 46 | 2,61 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118140 | 11215 | 51 | 2,79 | -0,86 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118141 | 11145 | 43 | 2,99 | -0,43 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118142 | 11276 | 52 | 2,79 | -0,82 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118143 | 11553 | 34 | 2,32 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118144 | 11342 | 44 | 2,72 | -0,31 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118145 | 11392 | 47 | 3,42 | -0,39 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118146 | 11131 | 51 | 2,97 | -0,74 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118147 | 11283 | 48 | 3,49 | -0,39 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118148 | 11322 | 43 | 3,18 | -0,38 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118149 | 11098 | 37 | 2,85 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118150 | 11329 | 72 | 3,11 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118151 | 11281 | 51 | 3,01 | -0,78 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118152 | 11362 | 45 | 2,70 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118153 | 11364 | 58 | 3,51 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118154 | 11126 | 36 | 2,61 | -0,36 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118155 | 11359 | 53 | 3,13 | -0,36 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118156 | 11286 | 50 | 3,16 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103 | D 118157 | 10994 | 58 | 3,90 | -0,49 | +