## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4435
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121552 | 11314 | 31 | 3,16 | -0,57 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121553 | 11420 | 52 | 3,82 | -0,79 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121554 | 11355 | 41 | 3,17 | -1,22 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121555 | 11435 | 46 | 2,96 | -1,08 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121556 | 11582 | 48 | 3,61 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121557 | 11348 | 41 | 3,32 | -0,61 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121558 | 11025 | 51 | 4,63 | -0,54 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121559 | 11564 | 45 | 2,52 | -0,93 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121560 | 11548 | 46 | 2,89 | -0,48 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121561 | 11639 | 47 | 3,09 | -0,44 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121562 | 11378 | 49 | 3,84 | -0,48 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121563 | 11222 | 60 | 4,12 | -0,50 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121564 | 11292 | 55 | 4,06 | -0,51 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121565 | 11288 | 51 | 4,94 | -0,58 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121566 | 11388 | 47 | 3,63 | -0,52 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121567 | 10840 | 30 | 4,15 | -0,48 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121568 | 11398 | 52 | 3,61 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121569 | 11302 | 47 | 3,06 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121570 | 11168 | 48 | 3,41 | -0,96 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121571 | 11473 | 40 | 2,80 | -1,02 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121572 | 11457 | 47 | 3,86 | -0,24 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121573 | 11299 | 46 | 4,01 | -0,49 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121574 | 11311 | 47 | 2,96 | -0,59 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121575 | 11355 | 53 | 3,14 | -0,87 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121576 | 10791 | 58 | 4,18 | -0,42 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121577 | 11247 | 55 | 3,37 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121578 | 11534 | 50 | 3,16 | -0,89 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121579 | 10920 | 67 | 4,23 | -0,84 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121580 | 11337 | 50 | 4,04 | -0,95 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121581 | 11496 | 67 | 3,63 | -0,86 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121582 | 10789 | 31 | 4,23 | -0,41 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121583 | 11524 | 58 | 3,54 | -0,73 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121584 | 11357 | 46 | 3,84 | -0,38 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121585 | 11251 | 45 | 2,87 | -0,45 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121586 | 11359 | 47 | 3,20 | -0,67 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121587 | 11197 | 50 | 3,91 | -0,23 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121588 | 11551 | 46 | 4,26 | -0,24 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121589 | 11627 | 58 | 3,19 | -0,82 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121590 | 11003 | 61 | 3,86 | -0,68 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121591 | 11244 | 45 | 3,16 | -0,60 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121592 | 11441 | 45 | 2,76 | -0,63 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121593 | 11526 | 44 | 2,93 | -0,82 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121594 | 11318 | 52 | 3,48 | -0,86 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121595 | 11352 | 54 | 4,25 | -0,36 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121596 | 11116 | 62 | 4,54 | -0,87 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121597 | 11209 | 32 | 3,01 | -0,37 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121598 | 11496 | 44 | 3,01 | -0,32 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121599 | 11064 | 57 | 3,95 | -0,43 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121600 | 11498 | 50 | 3,30 | -0,55 | +
20.05.2025 | OOD103-1V | S01 121601 | 11314 | 45 | 3,22 | -0,69 | +