## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4345
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.05.2025 | OOD103 | 506 164368 | 11125 | 55 | 4,02 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164369 | 11315 | 56 | 3,52 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164370 | 11442 | 47 | 3,32 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164371 | 11213 | 41 | 3,43 | -0,64 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164372 | 11370 | 41 | 3,00 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164373 | 11044 | 83 | 3,91 | -0,79 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164374 | 10984 | 44 | 2,76 | -1,23 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164375 | 11446 | 77 | 3,16 | -0,93 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164376 | 11437 | 39 | 2,56 | -0,39 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164377 | 11256 | 45 | 2,99 | -0,66 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164378 | 11160 | 38 | 2,82 | -1,17 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164379 | 11649 | 40 | 3,05 | -0,63 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164380 | 11326 | 43 | 2,82 | -0,50 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164381 | 11197 | 52 | 3,08 | -0,50 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164382 | 11253 | 47 | 2,68 | -0,36 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164383 | 11214 | 45 | 3,43 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164384 | 11108 | 56 | 4,04 | -0,52 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164385 | 11313 | 57 | 3,50 | -0,45 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164386 | 11437 | 48 | 3,33 | -0,45 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164387 | 11210 | 44 | 3,44 | -0,56 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164388 | 11352 | 42 | 3,01 | -0,48 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164389 | 11031 | 84 | 3,92 | -0,69 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164390 | 10963 | 45 | 2,78 | -1,15 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164391 | 11447 | 73 | 3,15 | -0,79 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164392 | 11421 | 40 | 2,57 | -0,28 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164393 | 11284 | 47 | 2,96 | -0,67 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164394 | 11153 | 43 | 2,84 | -1,11 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164395 | 11635 | 42 | 3,04 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164396 | 11315 | 42 | 2,83 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164397 | 11182 | 52 | 3,10 | -0,40 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164398 | 11243 | 48 | 2,70 | -0,27 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164399 | 11203 | 47 | 3,43 | -0,50 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164400 | 11111 | 55 | 4,05 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164401 | 11320 | 56 | 3,50 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164402 | 11447 | 48 | 3,33 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164403 | 11216 | 43 | 3,44 | -0,64 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164404 | 11352 | 40 | 3,01 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164405 | 11035 | 83 | 3,90 | -0,76 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164406 | 10962 | 43 | 2,79 | -1,20 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164407 | 11454 | 68 | 3,14 | -0,87 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164408 | 11426 | 38 | 2,58 | -0,36 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164409 | 11302 | 45 | 2,96 | -0,79 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164410 | 11164 | 40 | 2,86 | -1,21 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164411 | 11641 | 39 | 3,05 | -0,63 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164412 | 11323 | 41 | 2,86 | -0,49 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164413 | 11188 | 51 | 3,10 | -0,47 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164414 | 11251 | 48 | 2,67 | -0,35 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164415 | 11209 | 45 | 3,42 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164416 | 11097 | 89 | 4,00 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164417 | 11466 | 39 | 2,56 | -0,90 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164418 | 11457 | 49 | 3,52 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164419 | 10822 | 51 | 4,06 | -0,50 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164420 | 11248 | 34 | 2,36 | -0,64 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164421 | 11306 | 55 | 3,19 | -0,67 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164422 | 11309 | 42 | 3,30 | -0,61 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164423 | 11343 | 45 | 3,05 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164424 | 11169 | 40 | 2,72 | -0,92 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164425 | 11720 | 43 | 2,57 | -1,08 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164426 | 11655 | 52 | 3,34 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164427 | 11465 | 50 | 3,54 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164428 | 11319 | 48 | 3,19 | -0,72 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164429 | 11623 | 42 | 2,91 | -0,73 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164430 | 11664 | 69 | 3,36 | -0,70 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164431 | 11408 | 67 | 3,64 | -0,44 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164432 | 11333 | 44 | 3,42 | -0,25 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164433 | 11436 | 64 | 2,94 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164434 | 11119 | 41 | 3,12 | -0,27 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164435 | 11435 | 47 | 2,86 | -0,39 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164436 | 11922 | 49 | 2,81 | -0,41 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164437 | 12033 | 43 | 2,67 | -0,43 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164438 | 11754 | 45 | 3,37 | -0,46 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164439 | 11457 | 60 | 3,58 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164440 | 12064 | 61 | 3,36 | -0,41 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164441 | 11342 | 44 | 3,65 | -0,52 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164442 | 11246 | 56 | 3,81 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164443 | 11284 | 54 | 3,66 | -0,70 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164444 | 11439 | 58 | 3,50 | -0,46 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164445 | 11250 | 65 | 3,62 | -0,51 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164446 | 11385 | 44 | 2,92 | -0,47 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164447 | 11681 | 55 | 3,35 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164448 | 11187 | 46 | 3,63 | -0,34 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164449 | 11788 | 51 | 3,13 | -0,77 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164450 | 11422 | 48 | 3,00 | -0,32 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164451 | 11187 | 39 | 2,48 | -0,92 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164452 | 11623 | 57 | 3,32 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164453 | 11663 | 48 | 2,78 | -0,95 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164454 | 11982 | 45 | 3,06 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164455 | 11243 | 45 | 3,02 | -0,50 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164456 | 11975 | 45 | 3,07 | -0,66 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164457 | 11694 | 55 | 3,37 | -0,40 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164458 | 11705 | 62 | 3,11 | -0,47 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164459 | 11569 | 55 | 3,30 | -0,83 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164460 | 11447 | 46 | 2,95 | -0,95 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164461 | 11274 | 44 | 3,08 | -0,75 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164462 | 11447 | 45 | 2,97 | -0,46 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164463 | 11265 | 42 | 3,16 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164464 | 11345 | 45 | 3,47 | -0,36 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164465 | 11183 | 71 | 3,15 | -0,69 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164466 | 11547 | 52 | 2,86 | -0,37 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164467 | 11215 | 64 | 3,15 | -0,76 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164468 | 11268 | 33 | 2,37 | -0,48 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164469 | 11567 | 41 | 2,67 | -0,47 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164470 | 11343 | 57 | 3,66 | -0,64 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164471 | 11341 | 65 | 2,57 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164472 | 11131 | 36 | 2,71 | -0,40 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164473 | 11205 | 48 | 3,65 | -0,40 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164474 | 11515 | 55 | 3,21 | -0,84 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164475 | 11351 | 45 | 2,98 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164476 | 11411 | 49 | 3,04 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164477 | 11290 | 35 | 2,81 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164478 | 11477 | 35 | 2,86 | -0,56 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164479 | 11544 | 33 | 2,69 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164480 | 11393 | 42 | 3,39 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164481 | 12083 | 47 | 3,07 | -0,37 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164482 | 11499 | 63 | 3,69 | -0,47 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164483 | 11624 | 47 | 2,79 | -0,72 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164484 | 11476 | 52 | 3,30 | -0,48 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164485 | 11547 | 42 | 2,70 | -0,48 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164486 | 11349 | 42 | 3,37 | -0,64 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164487 | 11607 | 53 | 3,08 | -0,80 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164488 | 11585 | 40 | 2,60 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164489 | 11329 | 52 | 3,51 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164490 | 11321 | 47 | 3,12 | -0,67 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164491 | 11482 | 53 | 3,10 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164492 | 11510 | 51 | 3,55 | -0,40 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164493 | 11477 | 47 | 3,01 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164494 | 11544 | 49 | 3,25 | -0,66 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164495 | 11393 | 56 | 3,57 | -0,52 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164496 | 11528 | 63 | 3,57 | -0,66 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164497 | 11446 | 38 | 3,12 | -0,75 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164498 | 11307 | 70 | 3,80 | -0,52 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164499 | 10856 | 60 | 3,89 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164500 | 11587 | 49 | 3,11 | -0,73 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164501 | 11391 | 42 | 3,27 | -0,40 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164502 | 11003 | 49 | 3,95 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164503 | 11778 | 46 | 2,98 | -0,67 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164504 | 11111 | 43 | 3,55 | -0,77 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164505 | 11333 | 93 | 3,20 | -0,85 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164506 | 10030 | 46 | 3,55 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164507 | 11369 | 44 | 3,41 | -0,36 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164508 | 11384 | 44 | 3,13 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164509 | 11657 | 42 | 3,11 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164510 | 11516 | 58 | 3,42 | -0,37 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164511 | 11509 | 60 | 3,05 | -0,77 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164512 | 11337 | 43 | 2,97 | -0,63 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164513 | 11484 | 53 | 3,60 | -0,73 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164514 | 11555 | 42 | 2,57 | -0,69 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164515 | 11442 | 50 | 3,31 | -0,69 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164516 | 11552 | 42 | 2,75 | -0,63 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164517 | 11600 | 52 | 3,37 | -0,49 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164518 | 11552 | 52 | 2,96 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164519 | 11676 | 59 | 3,35 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164520 | 11390 | 35 | 2,70 | -0,51 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164521 | 11286 | 47 | 2,94 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164522 | 10829 | 64 | 4,06 | -0,39 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164523 | 11654 | 43 | 2,75 | -0,69 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164524 | 11929 | 45 | 3,07 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164525 | 11249 | 71 | 3,45 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164526 | 11354 | 61 | 3,47 | -0,67 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164527 | 11622 | 53 | 2,65 | -1,02 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164528 | 11416 | 48 | 2,89 | -0,98 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164529 | 11390 | 44 | 3,04 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164530 | 11209 | 49 | 3,17 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164531 | 11568 | 52 | 3,33 | -0,68 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164532 | 11523 | 56 | 2,97 | -0,89 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164533 | 11397 | 67 | 3,81 | -0,66 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164534 | 11562 | 63 | 3,46 | -0,79 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164535 | 11137 | 62 | 4,08 | -0,64 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164536 | 11954 | 61 | 3,45 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164537 | 11348 | 52 | 3,91 | -0,34 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164538 | 11262 | 61 | 3,20 | -0,40 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164539 | 11602 | 65 | 3,70 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164540 | 11442 | 47 | 3,18 | -0,29 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164541 | 10876 | 54 | 3,63 | -0,56 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164542 | 11335 | 44 | 2,93 | -0,48 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164543 | 11404 | 55 | 3,40 | -0,61 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164544 | 11487 | 45 | 3,17 | -0,43 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164545 | 11313 | 61 | 3,28 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164546 | 11221 | 58 | 3,27 | -0,43 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164547 | 11663 | 49 | 3,24 | -0,34 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164548 | 11116 | 62 | 4,08 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164549 | 11195 | 63 | 3,60 | -0,74 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164550 | 11216 | 59 | 3,12 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164551 | 11472 | 59 | 3,47 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164552 | 11376 | 51 | 3,61 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164553 | 11492 | 77 | 3,63 | -0,74 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164554 | 11320 | 51 | 3,11 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164555 | 11587 | 39 | 2,69 | -0,87 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164556 | 11410 | 49 | 3,07 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164557 | 11426 | 77 | 3,85 | -0,74 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164558 | 11283 | 59 | 3,44 | -0,81 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164559 | 11453 | 60 | 3,70 | -0,69 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164560 | 11427 | 61 | 2,98 | -0,74 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164561 | 11507 | 36 | 2,82 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164562 | 11433 | 78 | 3,50 | -0,63 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164563 | 11175 | 59 | 3,90 | -0,33 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164564 | 11468 | 54 | 3,22 | -0,50 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164565 | 11342 | 82 | 3,15 | -0,61 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164566 | 11297 | 43 | 2,93 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164567 | 11493 | 55 | 3,49 | -0,45 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164568 | 11431 | 52 | 2,97 | -0,69 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164569 | 11280 | 52 | 3,64 | -0,63 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164570 | 11497 | 47 | 2,88 | -0,95 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164571 | 11483 | 51 | 2,90 | -0,91 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164572 | 11371 | 47 | 3,13 | -0,86 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164573 | 11264 | 46 | 3,51 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164574 | 11576 | 58 | 3,23 | -0,69 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164575 | 11469 | 46 | 3,44 | -0,68 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164576 | 11440 | 42 | 2,84 | -0,67 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164577 | 11422 | 43 | 2,77 | -1,06 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164578 | 11633 | 41 | 3,07 | -0,45 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164579 | 11216 | 42 | 2,61 | -1,17 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164580 | 11495 | 46 | 3,36 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164581 | 11115 | 42 | 2,55 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164582 | 11016 | 60 | 3,89 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164583 | 11267 | 59 | 3,77 | -0,56 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164584 | 11561 | 43 | 3,11 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164585 | 11072 | 61 | 3,74 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164586 | 11243 | 36 | 2,72 | -0,43 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164587 | 11271 | 54 | 3,37 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164588 | 11309 | 39 | 2,89 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164589 | 11512 | 64 | 3,57 | -0,41 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164590 | 11410 | 48 | 2,72 | -0,76 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164591 | 11326 | 48 | 3,42 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164592 | 11588 | 45 | 3,33 | -0,90 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164593 | 12024 | 39 | 2,89 | -0,32 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164594 | 11421 | 43 | 2,32 | -1,09 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164595 | 11327 | 46 | 3,32 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164596 | 11355 | 47 | 3,31 | -0,70 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164597 | 11224 | 48 | 3,96 | -0,29 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164598 | 11190 | 44 | 2,95 | -0,64 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164599 | 11410 | 45 | 2,95 | -0,73 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164600 | 11440 | 48 | 3,08 | -0,29 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164601 | 11436 | 52 | 3,33 | -0,38 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164602 | 11212 | 45 | 3,57 | -0,49 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164603 | 11560 | 50 | 3,45 | -0,28 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164604 | 11481 | 51 | 2,90 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164605 | 11397 | 45 | 3,27 | -0,67 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164606 | 11617 | 44 | 2,81 | -0,49 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164607 | 11222 | 42 | 2,86 | -0,70 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164608 | 11324 | 34 | 2,62 | -0,48 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164609 | 11683 | 40 | 2,84 | -0,48 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164610 | 11488 | 49 | 2,91 | -0,51 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164611 | 11426 | 57 | 3,29 | -0,63 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164612 | 11205 | 50 | 3,71 | -0,40 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164613 | 11558 | 58 | 3,01 | -0,80 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164614 | 11355 | 44 | 2,73 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164615 | 11502 | 57 | 2,89 | -0,70 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164616 | 11396 | 48 | 3,03 | -0,66 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164617 | 11415 | 44 | 3,12 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164618 | 11275 | 46 | 3,58 | -0,38 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164619 | 11823 | 49 | 3,25 | -0,51 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164620 | 11332 | 62 | 3,12 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164621 | 11703 | 49 | 3,50 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164622 | 11698 | 51 | 3,05 | -0,63 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164623 | 11383 | 56 | 3,47 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164624 | 11266 | 37 | 2,63 | -0,91 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164625 | 10785 | 54 | 3,73 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164626 | 11573 | 43 | 2,75 | -0,64 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164627 | 11655 | 50 | 2,90 | -0,52 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164628 | 11429 | 58 | 3,45 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164629 | 11545 | 49 | 3,04 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164630 | 11485 | 77 | 3,77 | -0,78 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164631 | 11309 | 46 | 3,20 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164632 | 11371 | 58 | 3,17 | -0,39 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164633 | 11521 | 60 | 2,72 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164634 | 11267 | 65 | 3,50 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164635 | 11462 | 46 | 3,13 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164636 | 11553 | 42 | 2,55 | -0,74 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164637 | 11374 | 41 | 3,38 | -0,40 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164638 | 11248 | 47 | 3,26 | -0,34 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164639 | 11333 | 56 | 3,13 | -0,88 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164640 | 11362 | 63 | 3,01 | -0,77 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164641 | 11286 | 58 | 3,46 | -0,47 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164642 | 11148 | 43 | 2,54 | -0,80 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164643 | 11326 | 33 | 3,33 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164644 | 10981 | 54 | 3,88 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164645 | 11235 | 29 | 3,22 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164646 | 11315 | 61 | 3,49 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164647 | 11340 | 59 | 3,19 | -0,84 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164648 | 11484 | 52 | 3,00 | -0,38 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164649 | 11178 | 54 | 3,02 | -0,66 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164650 | 11376 | 51 | 2,66 | -1,00 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164651 | 11274 | 55 | 3,37 | -0,43 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164652 | 11195 | 56 | 3,25 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164653 | 11294 | 50 | 2,88 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164654 | 11325 | 62 | 3,23 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164655 | 11478 | 62 | 3,51 | -0,46 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164656 | 11492 | 42 | 2,86 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164657 | 11267 | 49 | 3,25 | -0,32 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164658 | 11461 | 59 | 3,27 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164659 | 11639 | 46 | 3,21 | -0,44 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164660 | 11336 | 50 | 3,16 | -0,50 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164661 | 11368 | 55 | 3,36 | -0,41 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164662 | 10887 | 57 | 4,05 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164663 | 11138 | 52 | 3,04 | -0,74 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164664 | 11438 | 52 | 2,84 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164665 | 11490 | 63 | 3,47 | -0,49 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164666 | 11489 | 67 | 3,66 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164667 | 11451 | 46 | 3,58 | -0,41 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164668 | 11690 | 40 | 3,23 | -0,41 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164669 | 11288 | 56 | 3,82 | -0,35 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164670 | 11799 | 50 | 2,64 | -0,75 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164671 | 11265 | 49 | 2,86 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164672 | 11249 | 45 | 3,43 | -0,38 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164673 | 11416 | 59 | 3,32 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164674 | 11513 | 43 | 2,67 | -0,85 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164675 | 11343 | 52 | 3,41 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164676 | 11498 | 47 | 2,97 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164677 | 11698 | 57 | 3,23 | -0,80 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164678 | 11215 | 47 | 3,09 | -0,47 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164679 | 11338 | 40 | 2,93 | -0,33 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164680 | 11687 | 40 | 2,81 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164681 | 11215 | 58 | 3,09 | -0,52 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164682 | 11495 | 51 | 3,06 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164683 | 11429 | 53 | 3,62 | -0,51 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164684 | 10513 | 53 | 3,93 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164685 | 11461 | 53 | 3,50 | -0,56 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164686 | 11476 | 39 | 2,52 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164687 | 11235 | 55 | 3,04 | -0,66 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164688 | 11537 | 48 | 3,23 | -0,41 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164689 | 11355 | 55 | 2,78 | -0,93 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164690 | 11449 | 58 | 3,47 | -0,47 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164691 | 11110 | 51 | 3,01 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164692 | 11346 | 53 | 3,34 | -0,67 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164693 | 11364 | 40 | 2,74 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164694 | 11224 | 50 | 2,80 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164695 | 11396 | 55 | 3,39 | -0,44 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164696 | 11403 | 52 | 3,44 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164697 | 11338 | 50 | 3,61 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164698 | 11352 | 47 | 2,88 | -0,40 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164699 | 11540 | 62 | 3,61 | -0,46 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164700 | 11396 | 49 | 3,15 | -0,44 | +
21.05.2025 | OOD103 | 506 164701 | 11637 | 54 | 3,47 | -0,27 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164702 | 11351 | 51 | 3,13 | -0,42 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164703 | 11421 | 59 | 2,83 | -0,59 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164704 | 11345 | 67 | 3,51 | -0,63 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164705 | 11453 | 81 | 3,46 | -0,57 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164706 | 11183 | 92 | 3,45 | -0,90 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164707 | 10849 | 86 | 4,04 | -0,57 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164708 | 11272 | 64 | 3,83 | -0,50 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164709 | 11209 | 69 | 3,95 | -0,57 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164710 | 11261 | 71 | 3,39 | -0,65 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164711 | 11090 | 57 | 3,69 | -0,47 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164712 | 11395 | 70 | 2,87 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164713 | 11544 | 63 | 3,04 | -0,80 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164714 | 11159 | 88 | 3,89 | -0,69 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164715 | 11242 | 82 | 3,43 | -0,75 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164716 | 11340 | 73 | 3,59 | -0,79 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164717 | 11408 | 66 | 3,35 | -0,50 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164718 | 11428 | 72 | 3,64 | -0,66 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164719 | 11390 | 66 | 3,69 | -0,53 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164720 | 11522 | 66 | 3,35 | -0,60 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164721 | 11466 | 57 | 2,95 | -0,56 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164722 | 11471 | 63 | 3,31 | -0,70 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164723 | 11546 | 50 | 2,91 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164724 | 11206 | 67 | 3,37 | -0,63 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164725 | 11163 | 56 | 2,99 | -0,66 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164726 | 11169 | 54 | 2,54 | -0,77 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164727 | 11275 | 65 | 3,33 | -0,56 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164728 | 11531 | 58 | 3,14 | -0,76 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164729 | 11443 | 57 | 2,76 | -0,86 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164730 | 11582 | 58 | 3,29 | -0,60 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164731 | 11310 | 79 | 3,13 | -0,80 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164732 | 11403 | 51 | 3,12 | -0,71 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164733 | 11320 | 56 | 3,26 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164734 | 11463 | 72 | 3,81 | -0,72 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164735 | 11567 | 66 | 3,42 | -0,73 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164736 | 11074 | 75 | 3,77 | -0,63 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164737 | 11493 | 59 | 2,77 | -0,69 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164738 | 11144 | 58 | 3,26 | -0,53 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164739 | 11203 | 83 | 3,65 | -0,88 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164740 | 11364 | 54 | 2,83 | -0,62 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164741 | 11375 | 64 | 3,21 | -0,66 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164742 | 11592 | 60 | 3,27 | -0,52 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164743 | 11408 | 64 | 3,62 | -0,60 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164744 | 11474 | 57 | 2,97 | -0,63 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164745 | 11282 | 75 | 3,70 | -0,71 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164746 | 11627 | 60 | 3,42 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164747 | 10806 | 90 | 3,85 | -1,01 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164748 | 11446 | 69 | 3,06 | -0,84 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164749 | 11585 | 68 | 3,12 | -0,93 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164750 | 11711 | 50 | 2,52 | -0,55 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164751 | 11386 | 83 | 3,66 | -0,72 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164752 | 11379 | 52 | 3,11 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164753 | 11509 | 55 | 3,46 | -0,68 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164754 | 11375 | 76 | 3,23 | -0,62 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164755 | 11485 | 69 | 3,23 | -0,66 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164756 | 11236 | 58 | 3,17 | -0,67 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164757 | 11345 | 79 | 2,93 | -0,94 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164758 | 11364 | 94 | 3,33 | -0,95 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164759 | 11549 | 46 | 2,23 | -0,72 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164760 | 11198 | 77 | 3,88 | -1,02 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164761 | 11353 | 62 | 2,91 | -0,92 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164762 | 11225 | 72 | 2,49 | -1,21 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164763 | 11265 | 61 | 3,09 | -0,95 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164764 | 11403 | 69 | 3,12 | -0,89 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164765 | 11537 | 67 | 2,99 | -0,47 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164766 | 11716 | 54 | 2,51 | -0,52 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164767 | 11366 | 74 | 2,41 | -0,67 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164768 | 11549 | 76 | 3,32 | -0,55 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164769 | 11383 | 97 | 3,44 | -0,78 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164770 | 11250 | 60 | 3,51 | -0,53 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164771 | 10784 | 106 | 4,41 | -0,73 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164772 | 11298 | 65 | 3,36 | -0,79 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164773 | 11018 | 79 | 3,99 | -0,68 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164774 | 11455 | 73 | 3,44 | -0,51 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164775 | 11216 | 59 | 3,04 | -0,59 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164776 | 11396 | 65 | 3,41 | -0,91 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164777 | 11607 | 75 | 3,09 | -0,80 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164778 | 11304 | 75 | 3,06 | -0,81 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164779 | 11319 | 64 | 3,77 | -0,72 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164780 | 11292 | 55 | 3,39 | -0,86 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164781 | 11113 | 83 | 3,78 | -0,54 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164782 | 11472 | 57 | 2,88 | -0,49 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164783 | 11242 | 66 | 2,91 | -0,67 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164784 | 11449 | 75 | 2,92 | -1,08 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164785 | 11371 | 49 | 2,55 | -0,51 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164786 | 11130 | 55 | 2,87 | -0,67 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164787 | 11193 | 74 | 3,67 | -0,61 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164788 | 11427 | 65 | 2,83 | -0,81 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164789 | 11399 | 65 | 3,11 | -0,91 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164790 | 11860 | 80 | 3,51 | -0,71 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164791 | 11272 | 53 | 2,23 | -0,88 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164792 | 11656 | 61 | 3,02 | -0,52 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164793 | 11541 | 72 | 3,59 | -0,57 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164794 | 11412 | 55 | 3,06 | -0,46 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164795 | 11435 | 63 | 3,42 | -0,58 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164796 | 11132 | 77 | 3,75 | -0,50 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164797 | 11576 | 48 | 2,85 | -0,44 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164798 | 11456 | 52 | 2,90 | -0,62 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164799 | 11245 | 83 | 3,24 | -0,89 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164800 | 11499 | 64 | 3,54 | -0,76 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164801 | 11376 | 79 | 3,76 | -0,65 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164802 | 11385 | 63 | 3,20 | -0,48 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164803 | 11365 | 76 | 3,17 | -0,58 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164804 | 11495 | 78 | 3,22 | -0,85 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164805 | 11389 | 57 | 3,21 | -0,67 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164806 | 11649 | 72 | 3,12 | -0,84 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164807 | 11355 | 56 | 2,96 | -0,81 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164808 | 11636 | 90 | 3,53 | -0,93 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164809 | 11297 | 61 | 3,06 | -0,54 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164810 | 11487 | 65 | 3,12 | -0,91 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164811 | 11321 | 64 | 3,29 | -0,61 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164812 | 11619 | 63 | 2,87 | -0,73 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164813 | 11429 | 52 | 3,10 | -0,47 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164814 | 11077 | 61 | 3,09 | -0,77 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164815 | 11285 | 51 | 3,39 | -0,42 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164816 | 11140 | 59 | 3,30 | -0,44 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164817 | 11502 | 62 | 2,75 | -0,74 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164818 | 11113 | 87 | 3,51 | -0,75 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164819 | 11514 | 71 | 3,43 | -0,73 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164820 | 10862 | 67 | 4,12 | -0,52 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164821 | 11580 | 72 | 3,44 | -0,59 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164822 | 11343 | 85 | 3,72 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164823 | 11464 | 76 | 3,65 | -0,72 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164824 | 11362 | 51 | 3,19 | -0,45 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164825 | 11047 | 68 | 3,80 | -0,86 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164826 | 11452 | 59 | 3,23 | -0,67 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164827 | 11375 | 53 | 2,93 | -0,93 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164828 | 11303 | 48 | 2,75 | -0,42 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164829 | 10717 | 68 | 3,87 | -0,50 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164830 | 11466 | 48 | 2,79 | -0,31 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164831 | 11171 | 76 | 3,16 | -0,54 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164832 | 11398 | 67 | 3,37 | -0,47 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164833 | 11314 | 79 | 3,41 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164834 | 11380 | 55 | 3,17 | -0,41 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164835 | 11642 | 45 | 2,64 | -0,42 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164836 | 11298 | 52 | 3,25 | -0,46 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164837 | 11279 | 68 | 3,63 | -0,41 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164838 | 11143 | 77 | 4,03 | -0,59 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164839 | 11066 | 144 | 3,97 | -1,19 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164840 | 11307 | 54 | 2,72 | -0,68 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164841 | 11483 | 60 | 2,53 | -0,90 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164842 | 11489 | 52 | 2,98 | -0,63 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164843 | 11328 | 46 | 2,74 | -0,49 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164844 | 11282 | 53 | 2,58 | -0,48 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164845 | 11427 | 57 | 3,04 | -0,61 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164846 | 11092 | 57 | 2,67 | -0,53 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164847 | 11550 | 51 | 3,08 | -0,67 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164848 | 11473 | 56 | 3,32 | -0,59 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164849 | 10837 | 61 | 4,00 | -0,84 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164850 | 11270 | 71 | 3,59 | -0,66 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164851 | 11503 | 68 | 3,03 | -0,51 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164852 | 11249 | 50 | 2,58 | -0,77 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164853 | 11161 | 66 | 3,60 | -0,59 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164854 | 11487 | 50 | 2,76 | -0,85 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164855 | 11039 | 42 | 2,68 | -0,56 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164856 | 11116 | 56 | 3,41 | -0,82 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164857 | 11327 | 50 | 3,13 | -0,60 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164858 | 11504 | 59 | 3,08 | -0,74 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164859 | 11326 | 56 | 2,81 | -0,70 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164860 | 11342 | 58 | 2,69 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164861 | 11290 | 46 | 2,87 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164862 | 11423 | 89 | 3,63 | -0,61 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164863 | 11241 | 48 | 2,56 | -0,94 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164864 | 11402 | 49 | 2,94 | -0,35 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164865 | 11210 | 53 | 2,45 | -0,83 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164866 | 11258 | 48 | 3,10 | -0,52 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164867 | 11329 | 62 | 2,82 | -0,68 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164868 | 11556 | 71 | 2,70 | -0,87 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164869 | 11467 | 51 | 3,34 | -0,44 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164870 | 11418 | 55 | 3,68 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164871 | 11426 | 53 | 3,29 | -0,65 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164872 | 11365 | 56 | 2,90 | -0,69 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164873 | 11367 | 48 | 2,50 | -0,66 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164874 | 11176 | 63 | 3,75 | -0,58 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164875 | 11608 | 65 | 3,04 | -0,84 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164876 | 11204 | 62 | 3,33 | -0,87 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164877 | 11175 | 61 | 3,69 | -0,51 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164878 | 11628 | 62 | 3,34 | -0,66 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164879 | 11169 | 69 | 3,27 | -0,66 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164880 | 11266 | 55 | 3,37 | -0,62 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164881 | 11333 | 63 | 3,37 | -0,53 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164882 | 11276 | 51 | 3,19 | -0,38 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164883 | 11340 | 84 | 3,84 | -0,74 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164884 | 11247 | 87 | 3,21 | -0,73 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164885 | 11361 | 69 | 3,54 | -0,87 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164886 | 11360 | 51 | 2,34 | -0,88 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164887 | 11125 | 69 | 3,63 | -0,99 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164888 | 11271 | 60 | 2,64 | -0,77 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164889 | 10772 | 55 | 4,29 | -0,68 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164890 | 11431 | 69 | 3,50 | -0,96 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164891 | 11215 | 46 | 3,92 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164892 | 11276 | 56 | 3,10 | -0,55 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164893 | 11491 | 47 | 3,19 | -0,54 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164894 | 11200 | 62 | 3,12 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164895 | 11045 | 73 | 3,99 | -0,79 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164896 | 11303 | 59 | 3,82 | -0,56 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164897 | 11295 | 58 | 3,77 | -0,51 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164898 | 11539 | 61 | 3,57 | -0,73 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164899 | 11137 | 82 | 3,83 | -0,82 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164900 | 11002 | 64 | 4,06 | -0,75 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164901 | 11304 | 56 | 2,86 | -0,86 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164902 | 11354 | 50 | 2,48 | -0,73 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164903 | 11313 | 69 | 3,36 | -0,81 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164904 | 11240 | 61 | 3,31 | -0,61 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164905 | 11558 | 80 | 3,15 | -0,81 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164906 | 11392 | 62 | 3,98 | -0,33 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164907 | 11182 | 84 | 3,72 | -0,87 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164908 | 11465 | 58 | 3,18 | -0,52 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164909 | 11277 | 45 | 2,45 | -0,57 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164910 | 11291 | 59 | 3,16 | -0,67 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164911 | 11523 | 71 | 3,26 | -0,68 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164912 | 11627 | 54 | 3,00 | -0,51 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164913 | 11349 | 56 | 2,66 | -0,91 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164914 | 11272 | 60 | 3,72 | -0,72 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164915 | 11372 | 53 | 2,82 | -0,84 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164916 | 11295 | 89 | 3,50 | -0,92 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164917 | 11164 | 91 | 3,73 | -0,99 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164918 | 11274 | 72 | 3,90 | -1,04 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164919 | 11603 | 61 | 2,82 | -0,68 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164920 | 11417 | 63 | 3,63 | -0,62 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164921 | 11468 | 82 | 3,43 | -0,72 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164922 | 11698 | 75 | 2,90 | -0,67 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164923 | 10940 | 76 | 4,15 | -0,49 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164924 | 11207 | 74 | 3,23 | -0,79 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164925 | 11433 | 51 | 3,20 | -0,58 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164926 | 11476 | 56 | 3,52 | -0,52 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164927 | 11392 | 59 | 3,24 | -0,44 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164928 | 11542 | 61 | 3,58 | -0,59 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164929 | 11359 | 74 | 3,80 | -0,55 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164930 | 11405 | 76 | 3,32 | -0,83 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164931 | 11278 | 56 | 2,99 | -0,69 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164932 | 11541 | 71 | 3,15 | -0,84 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164933 | 11362 | 61 | 3,20 | -0,63 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164934 | 11431 | 51 | 3,50 | -0,47 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164935 | 11395 | 59 | 2,57 | -1,06 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164936 | 11359 | 43 | 2,84 | -0,26 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164937 | 11480 | 57 | 3,31 | -0,80 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164938 | 11517 | 52 | 3,00 | -0,53 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164939 | 10984 | 71 | 4,06 | -0,58 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164940 | 11327 | 87 | 4,04 | -0,75 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164941 | 11305 | 74 | 3,69 | -0,67 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164942 | 11380 | 54 | 3,48 | -0,50 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164943 | 11360 | 62 | 2,55 | -1,19 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164944 | 11341 | 45 | 2,80 | -0,35 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164945 | 11449 | 59 | 3,31 | -0,76 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164946 | 11523 | 60 | 2,98 | -0,50 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164947 | 10976 | 70 | 4,02 | -0,53 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164948 | 11324 | 88 | 4,00 | -0,69 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164949 | 11296 | 74 | 3,65 | -0,64 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164950 | 11432 | 56 | 3,41 | -0,47 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164951 | 11399 | 63 | 2,53 | -1,11 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164952 | 11380 | 45 | 2,78 | -0,35 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164953 | 11468 | 58 | 3,29 | -0,76 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164954 | 11531 | 61 | 2,98 | -0,57 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164955 | 10974 | 71 | 4,02 | -0,54 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164956 | 11330 | 88 | 4,00 | -0,73 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164957 | 11300 | 76 | 3,63 | -0,71 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164958 | 11790 | 42 | 3,16 | -0,52 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164959 | 11303 | 40 | 3,11 | -0,45 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164960 | 11660 | 39 | 3,01 | -0,48 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164961 | 11445 | 56 | 3,40 | -0,53 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164962 | 11416 | 64 | 2,52 | -1,16 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164963 | 11392 | 45 | 2,77 | -0,37 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164964 | 11476 | 60 | 3,29 | -0,79 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164965 | 11530 | 61 | 2,99 | -0,57 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164966 | 10973 | 72 | 4,03 | -0,55 | +
22.05.2025 | OOD103 | 506 164967 | 11332 | 88 | 3,99 | -0,73 | +