## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4378
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
26.05.2025 | OOI101-1 | 113002 | 11317 | 186 | 3,02 | -1,93 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113003 | 11227 | 187 | 2,94 | -1,26 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113004 | 11392 | 186 | 2,76 | -1,94 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113005 | 11790 | 186 | 2,88 | -1,97 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113006 | 11589 | 188 | 3,47 | -0,51 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113007 | 11957 | 185 | 2,98 | -0,41 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113008 | 11480 | 194 | 3,30 | -0,53 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113009 | 11799 | 188 | 3,69 | -0,24 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113010 | 11296 | 200 | 3,20 | -0,30 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113011 | 11693 | 190 | 3,35 | -0,52 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113012 | 11478 | 185 | 3,08 | -0,28 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113013 | 11756 | 187 | 3,23 | -0,42 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113014 | 11558 | 197 | 4,92 | -0,82 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113015 | 11200 | 192 | 4,94 | -0,70 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113016 | 11789 | 196 | 3,59 | -0,64 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113017 | 11292 | 189 | 4,01 | -0,61 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113018 | 11772 | 190 | 3,20 | -0,49 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113019 | 12113 | 195 | 2,93 | -0,44 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113020 | 11716 | 197 | 3,34 | -0,87 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113021 | 11684 | 196 | 3,44 | -0,61 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113022 | 11644 | 192 | 3,00 | -1,07 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113023 | 11616 | 199 | 2,94 | -0,69 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113024 | 11689 | 187 | 3,00 | -0,45 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113025 | 11359 | 199 | 3,09 | -0,37 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113026 | 12335 | 198 | 2,45 | -0,32 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113027 | 11579 | 199 | 3,64 | -0,81 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113028 | 12203 | 191 | 3,16 | -1,80 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113029 | 11443 | 191 | 3,29 | -0,55 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113030 | 11687 | 190 | 3,14 | -0,82 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113031 | 12438 | 186 | 2,86 | -0,45 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113032 | 12106 | 191 | 2,70 | -0,55 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113033 | 11412 | 199 | 3,11 | -0,36 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113034 | 12063 | 186 | 2,47 | -0,11 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113035 | 12116 | 187 | 3,44 | -0,51 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113036 | 11422 | 200 | 3,26 | -0,84 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113037 | 11728 | 185 | 3,74 | -0,73 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113038 | 12196 | 199 | 3,00 | -1,26 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113039 | 11718 | 200 | 2,98 | -1,09 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113040 | 12281 | 191 | 2,68 | -1,07 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113041 | 11803 | 195 | 3,14 | -0,98 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113042 | 11490 | 192 | 3,46 | -0,29 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113043 | 11677 | 184 | 3,68 | -0,65 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113044 | 11751 | 192 | 3,20 | -0,63 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113045 | 11780 | 189 | 3,44 | -0,36 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113046 | 11433 | 189 | 3,34 | -0,75 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113047 | 11886 | 198 | 2,85 | -2,98 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113048 | 11276 | 187 | 3,20 | -0,67 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113049 | 11735 | 191 | 3,22 | -0,41 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113050 | 11966 | 192 | 3,74 | -0,81 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113051 | 11689 | 193 | 3,76 | -0,97 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113052 | 12136 | 193 | 2,92 | -0,98 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113053 | 11630 | 194 | 3,56 | -0,67 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113054 | 12069 | 182 | 2,55 | -1,05 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113055 | 12014 | 192 | 2,54 | -0,48 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113056 | 11654 | 192 | 3,69 | -1,10 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113057 | 11571 | 192 | 3,47 | -0,47 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113058 | 11964 | 200 | 3,55 | -0,97 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113059 | 11491 | 192 | 2,98 | -0,58 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113060 | 11850 | 198 | 3,78 | -0,98 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113061 | 12216 | 199 | 3,60 | -0,94 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113062 | 11605 | 197 | 4,77 | -1,19 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113063 | 11703 | 181 | 3,16 | -0,33 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113064 | 11404 | 194 | 3,29 | -0,61 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113065 | 11600 | 195 | 3,97 | -1,01 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113066 | 11868 | 186 | 2,82 | -0,67 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113067 | 11778 | 187 | 3,08 | -0,68 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113068 | 11431 | 192 | 3,12 | -1,68 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113069 | 11692 | 185 | 2,82 | -0,63 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113070 | 11305 | 199 | 3,26 | -0,17 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113071 | 11791 | 183 | 2,76 | -0,91 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113072 | 11900 | 193 | 3,85 | -0,76 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113073 | 11512 | 190 | 4,33 | -0,86 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113074 | 12061 | 188 | 2,70 | -1,65 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113075 | 12055 | 187 | 3,11 | -0,54 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113076 | 11489 | 190 | 3,49 | -0,72 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113077 | 11733 | 190 | 3,55 | -0,41 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113078 | 12043 | 187 | 2,43 | -0,50 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113079 | 11594 | 188 | 3,18 | -0,92 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113080 | 12310 | 189 | 2,80 | -1,30 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113081 | 11739 | 191 | 3,70 | -0,53 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113082 | 12126 | 192 | 2,87 | -0,73 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113083 | 12258 | 187 | 2,73 | -1,18 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113084 | 11639 | 193 | 3,13 | -1,07 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113085 | 11667 | 189 | 3,38 | -0,81 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113086 | 11846 | 199 | 3,24 | -0,81 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113087 | 12220 | 190 | 2,77 | -1,00 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113088 | 12047 | 197 | 2,79 | -0,53 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113089 | 11246 | 191 | 3,96 | -0,58 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113090 | 12104 | 196 | 2,88 | -0,52 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113091 | 11387 | 192 | 3,14 | -0,52 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113092 | 11326 | 187 | 4,50 | -0,85 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113093 | 11553 | 187 | 2,97 | -0,43 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113094 | 12075 | 193 | 3,73 | -0,45 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113095 | 11591 | 181 | 3,92 | -0,43 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113096 | 11480 | 197 | 3,20 | -0,58 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113097 | 11678 | 196 | 3,67 | -1,04 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113098 | 11155 | 199 | 4,39 | -0,87 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113099 | 11642 | 185 | 2,94 | -1,15 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113100 | 11876 | 192 | 3,61 | -0,65 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113101 | 12080 | 197 | 2,88 | -0,21 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113102 | 11434 | 194 | 3,10 | -0,44 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113103 | 12422 | 199 | 2,70 | -1,38 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113104 | 11884 | 188 | 3,45 | -0,98 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113105 | 11633 | 200 | 3,95 | -0,91 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113106 | 11233 | 191 | 3,13 | -0,67 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113107 | 12194 | 196 | 2,90 | -0,89 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113108 | 11855 | 189 | 3,29 | -0,61 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113109 | 11203 | 194 | 4,05 | -0,47 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113110 | 11774 | 191 | 3,89 | -0,20 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113111 | 11517 | 200 | 3,42 | -0,56 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113112 | 11402 | 186 | 3,34 | -0,10 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113113 | 11750 | 197 | 3,88 | -0,50 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113114 | 12006 | 189 | 2,72 | -0,56 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113115 | 11739 | 196 | 3,53 | -1,04 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113116 | 11775 | 198 | 3,59 | -0,35 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113117 | 11634 | 192 | 2,97 | -0,71 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113118 | 11530 | 192 | 3,00 | -0,65 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113119 | 11725 | 192 | 2,86 | -1,36 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113120 | 11768 | 194 | 3,39 | -0,73 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113121 | 11248 | 192 | 4,27 | -0,83 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113122 | 12189 | 192 | 2,93 | -0,83 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113123 | 11893 | 191 | 3,26 | -0,76 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113124 | 11807 | 194 | 3,21 | -0,77 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113125 | 11860 | 190 | 3,31 | -0,60 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113126 | 11935 | 199 | 3,66 | -0,75 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113127 | 11902 | 200 | 3,36 | -0,85 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113128 | 11613 | 188 | 3,20 | -1,04 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113129 | 12003 | 198 | 3,17 | -0,88 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113130 | 11862 | 185 | 3,51 | -0,79 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113131 | 12224 | 193 | 3,04 | -0,42 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113132 | 11406 | 191 | 4,36 | -0,43 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113133 | 11948 | 199 | 2,56 | -0,68 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113134 | 11978 | 192 | 3,42 | -0,55 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113135 | 11765 | 187 | 3,58 | -1,14 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113136 | 11430 | 187 | 3,78 | 1,36 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113137 | 11258 | 192 | 3,14 | -1,47 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113138 | 11812 | 190 | 3,37 | -1,12 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113139 | 11697 | 186 | 3,35 | -0,60 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113140 | 11518 | 195 | 3,32 | -1,01 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113141 | 11711 | 196 | 3,86 | -0,43 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113142 | 11794 | 196 | 3,87 | -0,62 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113143 | 11375 | 200 | 2,96 | -0,74 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113144 | 12133 | 183 | 2,72 | -0,50 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113145 | 11506 | 190 | 3,29 | -0,31 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113146 | 11858 | 185 | 3,54 | -0,86 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113147 | 12313 | 184 | 2,75 | -0,78 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113148 | 11344 | 189 | 4,67 | -0,63 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113149 | 11619 | 188 | 3,99 | -0,82 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113150 | 11605 | 197 | 3,28 | -1,25 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113151 | 11452 | 194 | 3,33 | -1,06 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113152 | 12005 | 192 | 3,00 | -0,21 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113153 | 11348 | 193 | 3,88 | -0,82 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113154 | 11955 | 197 | 3,48 | -0,45 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113155 | 11743 | 197 | 3,13 | -1,07 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113156 | 11881 | 193 | 3,73 | -0,76 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113157 | 11980 | 195 | 2,85 | -0,89 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113158 | 11900 | 187 | 3,47 | -0,64 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113159 | 11479 | 196 | 3,33 | -0,65 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113160 | 11579 | 198 | 3,50 | -0,78 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113161 | 11727 | 199 | 3,58 | -0,84 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113162 | 11648 | 196 | 2,83 | -1,20 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113163 | 11347 | 191 | 3,16 | -0,84 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113164 | 11683 | 191 | 3,49 | -0,65 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113165 | 11702 | 183 | 2,95 | -0,27 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113166 | 11961 | 194 | 2,93 | -0,35 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113167 | 11370 | 194 | 4,04 | -0,93 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113168 | 11791 | 197 | 3,71 | -0,80 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113169 | 11620 | 189 | 3,14 | -0,98 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113170 | 11935 | 188 | 2,65 | -0,53 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113171 | 11580 | 189 | 3,25 | -1,47 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113172 | 11577 | 193 | 3,63 | -0,51 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113173 | 11731 | 197 | 3,78 | -0,84 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113174 | 11593 | 188 | 2,89 | -0,76 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113175 | 11546 | 199 | 3,11 | -1,02 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113176 | 11704 | 189 | 3,50 | -0,40 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113177 | 11899 | 186 | 3,24 | -0,49 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113178 | 11592 | 197 | 2,94 | -0,32 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113179 | 11338 | 191 | 3,01 | -0,87 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113180 | 11505 | 188 | 3,19 | 0,04 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113181 | 11647 | 195 | 3,59 | -0,57 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113182 | 11120 | 186 | 4,26 | -0,49 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113183 | 11431 | 195 | 2,95 | -0,94 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113184 | 11445 | 196 | 3,13 | -0,22 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113185 | 11938 | 199 | 3,49 | -0,41 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113186 | 11468 | 190 | 3,15 | -0,87 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113187 | 12440 | 189 | 2,76 | -0,30 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113188 | 11834 | 190 | 3,55 | -0,59 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113189 | 11913 | 189 | 3,57 | -1,33 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113190 | 12586 | 188 | 2,85 | -0,41 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113191 | 11614 | 195 | 3,66 | -0,53 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113192 | 11517 | 197 | 3,07 | -0,46 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113193 | 12299 | 191 | 2,76 | -1,25 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113194 | 11717 | 189 | 2,82 | -1,47 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113195 | 11707 | 200 | 3,32 | -0,93 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113196 | 11680 | 193 | 3,37 | -0,34 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113197 | 11619 | 190 | 3,24 | -0,26 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113198 | 11743 | 199 | 3,57 | -0,36 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113199 | 11960 | 190 | 3,72 | -0,59 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113200 | 12097 | 197 | 2,66 | -0,81 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113201 | 11967 | 196 | 3,17 | -1,17 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113202 | 11845 | 189 | 2,91 | -0,67 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113203 | 11718 | 198 | 3,12 | -0,91 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113204 | 11328 | 190 | 4,67 | -0,74 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113205 | 11769 | 192 | 3,41 | -0,64 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113206 | 12201 | 197 | 2,95 | -1,10 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113207 | 12007 | 193 | 3,73 | -0,53 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113208 | 11408 | 200 | 3,81 | -0,81 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113209 | 11506 | 190 | 3,26 | -0,69 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113210 | 11257 | 197 | 4,14 | -0,72 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113211 | 11440 | 187 | 4,20 | -0,53 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113212 | 11427 | 193 | 3,37 | -0,75 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113213 | 11751 | 192 | 3,98 | -0,77 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113214 | 11570 | 193 | 3,52 | -0,44 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113215 | 11354 | 193 | 3,83 | -0,83 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113216 | 11144 | 200 | 4,42 | -1,32 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113217 | 11337 | 200 | 3,08 | -0,97 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113218 | 11394 | 185 | 3,15 | 0,09 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113219 | 11364 | 186 | 3,36 | 0,11 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113220 | 11477 | 196 | 3,51 | -0,35 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113221 | 11122 | 197 | 3,25 | -0,13 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113222 | 12107 | 194 | 2,44 | -1,83 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113223 | 11998 | 195 | 3,49 | -0,54 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113224 | 11481 | 197 | 3,20 | -0,61 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113225 | 11452 | 199 | 4,15 | -0,91 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113226 | 11542 | 199 | 2,99 | -0,07 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113227 | 11718 | 193 | 3,37 | -0,84 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113228 | 11729 | 199 | 3,78 | -0,44 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113229 | 11518 | 188 | 2,94 | -0,60 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113230 | 12190 | 197 | 2,63 | -0,53 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113231 | 11522 | 191 | 3,26 | -0,69 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113232 | 11778 | 186 | 3,30 | -1,05 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113233 | 12130 | 193 | 2,88 | -1,41 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113234 | 11697 | 193 | 3,18 | -0,77 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113235 | 11897 | 198 | 3,55 | -0,85 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113236 | 12083 | 185 | 2,96 | -0,79 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113237 | 11769 | 200 | 3,79 | -0,87 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113238 | 11470 | 200 | 3,05 | -1,30 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113239 | 11492 | 187 | 3,03 | -1,22 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113240 | 11477 | 181 | 3,07 | -0,74 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113241 | 11483 | 194 | 3,00 | -0,74 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113242 | 11874 | 188 | 3,19 | -0,89 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113243 | 11495 | 194 | 3,43 | -1,39 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113244 | 11315 | 193 | 3,41 | -0,86 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113245 | 11838 | 195 | 3,54 | -0,66 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113246 | 12128 | 182 | 2,73 | -1,27 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113247 | 11771 | 200 | 3,48 | -1,16 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113248 | 11712 | 195 | 3,34 | -1,78 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113249 | 11720 | 194 | 3,36 | -0,98 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113250 | 11420 | 194 | 3,20 | -1,03 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113251 | 11903 | 194 | 3,14 | -0,72 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113252 | 11498 | 188 | 3,19 | -1,05 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113253 | 11707 | 188 | 2,89 | -1,05 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113254 | 11973 | 200 | 3,83 | -0,87 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113255 | 11960 | 193 | 2,94 | -0,39 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113256 | 12322 | 185 | 2,40 | -1,17 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113257 | 12034 | 194 | 3,62 | -0,63 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113258 | 11441 | 185 | 3,09 | -0,55 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113259 | 11725 | 194 | 3,07 | -1,40 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113260 | 11910 | 186 | 2,28 | -1,81 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113261 | 11389 | 192 | 2,96 | -1,39 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113262 | 12165 | 198 | 2,80 | -0,39 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113263 | 11286 | 196 | 4,42 | -0,72 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113264 | 11747 | 187 | 3,37 | -0,43 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113265 | 11800 | 191 | 2,92 | -0,46 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113266 | 11760 | 195 | 3,67 | -0,49 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113267 | 11249 | 183 | 4,61 | -0,35 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113268 | 11596 | 190 | 3,28 | -1,05 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113269 | 11766 | 195 | 3,69 | -0,87 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113270 | 11808 | 200 | 2,63 | -1,61 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113271 | 11607 | 195 | 3,38 | -1,05 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113272 | 11644 | 185 | 3,77 | -0,69 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113273 | 11643 | 189 | 3,71 | 0,03 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113274 | 11272 | 186 | 3,13 | -0,10 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113275 | 11454 | 190 | 3,30 | -1,36 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113276 | 11400 | 199 | 3,93 | -0,82 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113277 | 11673 | 199 | 3,10 | -1,09 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113278 | 12355 | 193 | 2,91 | -1,14 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113279 | 11388 | 197 | 3,85 | -1,53 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113280 | 11374 | 189 | 3,40 | -0,60 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113281 | 11730 | 192 | 3,80 | -0,90 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113282 | 11886 | 188 | 3,88 | -0,41 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113283 | 11185 | 191 | 4,55 | -0,99 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113284 | 12099 | 197 | 3,36 | -1,68 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113285 | 11737 | 197 | 4,43 | -0,39 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113286 | 11498 | 197 | 4,53 | -0,87 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113287 | 12013 | 190 | 2,94 | -1,33 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113288 | 11877 | 196 | 2,75 | -0,81 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113289 | 11876 | 194 | 3,75 | -0,89 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113290 | 12283 | 194 | 2,76 | -1,57 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113291 | 11730 | 196 | 3,92 | -0,50 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113292 | 12308 | 196 | 3,16 | -0,53 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113293 | 11399 | 198 | 3,34 | -0,69 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113294 | 11368 | 199 | 3,41 | -0,34 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113295 | 11543 | 195 | 2,94 | -0,28 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113296 | 11977 | 192 | 2,85 | -0,90 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113297 | 11332 | 197 | 3,13 | -0,70 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113298 | 12296 | 193 | 4,35 | -0,78 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113299 | 11816 | 189 | 3,48 | -0,88 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113300 | 11985 | 194 | 2,93 | -2,57 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113301 | 11596 | 200 | 3,34 | -0,68 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113302 | 11598 | 193 | 3,22 | -0,72 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113303 | 11619 | 187 | 3,21 | -1,75 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113304 | 12281 | 186 | 2,95 | -0,94 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113305 | 11635 | 198 | 3,53 | -1,34 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113306 | 12131 | 194 | 3,00 | -0,68 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113307 | 11608 | 193 | 3,36 | -0,60 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113308 | 11684 | 198 | 3,92 | -0,83 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113309 | 11903 | 200 | 3,76 | -0,60 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113310 | 11795 | 196 | 3,36 | -0,70 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113311 | 11460 | 196 | 3,09 | -1,02 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113312 | 11495 | 187 | 3,22 | -0,58 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113313 | 12201 | 195 | 2,76 | -0,97 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113314 | 11183 | 197 | 3,52 | 1,34 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113315 | 12265 | 198 | 2,68 | -0,62 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113316 | 11959 | 197 | 2,82 | -1,07 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113317 | 11774 | 197 | 3,22 | -0,67 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113318 | 11485 | 196 | 3,40 | -0,88 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113319 | 11511 | 199 | 3,33 | -1,32 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113320 | 11999 | 199 | 3,58 | -0,98 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113321 | 11406 | 191 | 3,01 | -0,69 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113322 | 11556 | 184 | 3,16 | -0,79 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113323 | 12212 | 194 | 2,94 | -0,78 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113324 | 11653 | 189 | 3,09 | -1,24 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113325 | 11470 | 183 | 3,62 | -0,72 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113326 | 12111 | 186 | 2,83 | -1,21 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113327 | 11236 | 194 | 3,11 | -0,47 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113328 | 11753 | 199 | 2,90 | -1,16 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113329 | 11568 | 188 | 3,02 | -0,68 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113330 | 11344 | 200 | 3,21 | -1,13 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113331 | 11757 | 191 | 3,10 | -0,51 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113332 | 11534 | 195 | 3,70 | -1,20 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113333 | 11621 | 192 | 3,49 | -0,66 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113334 | 11334 | 188 | 4,85 | -1,18 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113335 | 11466 | 195 | 3,84 | -2,13 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113336 | 11874 | 190 | 3,86 | -1,28 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113337 | 12418 | 191 | 2,74 | -0,84 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113338 | 11632 | 198 | 3,88 | -0,59 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113339 | 11595 | 187 | 3,14 | -0,94 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113340 | 12052 | 193 | 2,84 | -0,62 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113341 | 11468 | 191 | 3,21 | -0,82 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113342 | 11378 | 195 | 3,99 | -0,97 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113343 | 12155 | 196 | 2,80 | -1,04 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113344 | 12085 | 200 | 3,57 | -1,02 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113345 | 11513 | 199 | 3,32 | -0,40 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113346 | 11865 | 194 | 2,79 | -0,51 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113347 | 12462 | 192 | 2,65 | -1,35 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113348 | 11505 | 193 | 3,20 | -0,97 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113349 | 11608 | 187 | 3,31 | -1,35 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113350 | 12275 | 187 | 2,67 | -1,61 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113351 | 11391 | 190 | 3,22 | -1,17 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113352 | 11891 | 191 | 3,57 | -1,15 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113353 | 11405 | 198 | 3,77 | -0,69 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113354 | 11546 | 187 | 2,96 | -0,77 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113355 | 11799 | 200 | 2,67 | -1,01 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113356 | 11863 | 187 | 3,39 | -1,21 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113357 | 11993 | 200 | 2,38 | -1,82 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113358 | 12147 | 197 | 2,50 | -0,70 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113359 | 11423 | 199 | 3,47 | -0,73 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113360 | 11518 | 187 | 3,00 | -1,04 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113361 | 11943 | 195 | 3,21 | -1,11 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113362 | 11247 | 186 | 3,87 | -0,99 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113363 | 11436 | 193 | 2,97 | -1,47 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113364 | 11632 | 188 | 3,24 | -0,93 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113365 | 12395 | 186 | 2,68 | -1,26 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113366 | 11455 | 189 | 3,12 | -1,21 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113367 | 11469 | 193 | 3,49 | -1,34 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113368 | 11551 | 194 | 4,86 | -0,92 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113369 | 12055 | 191 | 3,47 | -0,70 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113370 | 12188 | 186 | 2,72 | -1,23 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113371 | 11304 | 199 | 3,98 | -0,90 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113372 | 11828 | 195 | 3,39 | -1,07 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113373 | 12373 | 190 | 2,80 | -1,05 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113374 | 11993 | 196 | 2,51 | -1,06 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113375 | 12031 | 189 | 2,79 | -1,92 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113376 | 11634 | 199 | 3,17 | -0,84 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113377 | 12048 | 197 | 3,51 | -0,63 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113378 | 12021 | 200 | 3,30 | -0,99 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113379 | 11705 | 183 | 3,40 | -1,10 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113380 | 12136 | 198 | 2,84 | -1,36 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113381 | 11562 | 195 | 3,23 | -1,42 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113382 | 11638 | 194 | 3,38 | -1,44 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113383 | 11432 | 185 | 3,19 | -1,31 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113384 | 11783 | 194 | 3,27 | -0,86 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113385 | 11619 | 188 | 3,60 | -1,07 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113386 | 12493 | 187 | 2,81 | -0,90 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113387 | 11941 | 200 | 3,85 | -0,90 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113388 | 11386 | 195 | 3,03 | -1,14 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113389 | 11830 | 199 | 3,80 | -1,21 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113390 | 11630 | 200 | 3,36 | -2,17 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113391 | 11778 | 188 | 3,09 | -1,27 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113392 | 11738 | 192 | 3,11 | -1,16 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113393 | 11822 | 191 | 2,85 | -0,87 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113394 | 11727 | 194 | 3,51 | -0,95 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113395 | 11506 | 199 | 3,16 | -1,49 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113396 | 11593 | 188 | 3,34 | -1,17 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113397 | 11813 | 200 | 3,23 | -1,15 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113398 | 12489 | 199 | 2,72 | -1,04 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113399 | 12242 | 192 | 2,86 | -0,91 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113400 | 11513 | 187 | 3,35 | -0,60 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113401 | 11585 | 187 | 3,41 | -0,47 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113402 | 11432 | 193 | 4,18 | -0,79 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113403 | 11752 | 189 | 2,97 | -0,60 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113404 | 11989 | 190 | 3,80 | -0,76 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113405 | 11393 | 197 | 3,92 | -0,75 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113406 | 11606 | 200 | 3,35 | -0,60 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113407 | 12543 | 191 | 2,69 | -0,83 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113408 | 11319 | 184 | 3,08 | -0,63 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113409 | 11738 | 193 | 3,54 | -1,07 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113410 | 11762 | 186 | 3,72 | -0,78 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113411 | 11545 | 195 | 3,18 | -1,31 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113412 | 12138 | 190 | 2,87 | -0,92 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113413 | 11490 | 198 | 3,45 | -1,36 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113414 | 11678 | 193 | 3,30 | -0,76 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113415 | 11869 | 193 | 3,56 | -0,87 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113416 | 11644 | 199 | 3,03 | -0,92 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113417 | 11889 | 198 | 3,59 | -1,23 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113418 | 11327 | 193 | 3,04 | -1,17 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113419 | 11815 | 196 | 3,19 | -1,28 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113420 | 11276 | 191 | 3,14 | -1,21 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113421 | 11452 | 191 | 4,09 | -1,17 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113422 | 11784 | 199 | 3,41 | -0,88 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113423 | 12028 | 194 | 3,77 | -0,69 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113424 | 12105 | 196 | 2,74 | -0,80 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113425 | 11566 | 191 | 3,17 | -0,59 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113426 | 11740 | 187 | 3,57 | -1,31 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113427 | 11800 | 187 | 3,57 | -1,19 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113428 | 11662 | 184 | 2,30 | -2,00 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113429 | 11377 | 197 | 4,54 | -0,64 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113430 | 11674 | 199 | 3,73 | -1,20 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113431 | 11995 | 192 | 3,21 | -1,10 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113432 | 11690 | 197 | 3,78 | -0,73 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113433 | 11296 | 199 | 4,30 | -0,65 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113434 | 11235 | 200 | 4,46 | -0,94 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113435 | 11222 | 189 | 3,98 | -0,79 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113436 | 11625 | 196 | 3,33 | -0,62 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113437 | 11939 | 190 | 3,75 | -0,45 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113438 | 11367 | 191 | 3,28 | -0,88 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113439 | 11452 | 189 | 3,28 | -0,52 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113440 | 11675 | 200 | 3,01 | -0,91 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113441 | 11972 | 198 | 2,84 | -0,77 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113442 | 11440 | 199 | 3,16 | -0,89 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113443 | 11341 | 191 | 4,26 | -1,72 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113444 | 11698 | 194 | 3,44 | -0,34 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113445 | 12053 | 192 | 2,81 | -0,54 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113446 | 11577 | 187 | 3,40 | -0,85 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113447 | 10998 | 193 | 4,10 | -1,05 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113448 | 11551 | 198 | 2,90 | -0,84 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113449 | 11829 | 188 | 3,51 | -0,25 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113450 | 11457 | 198 | 3,29 | -0,98 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113451 | 11988 | 199 | 2,57 | -0,65 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113452 | 11716 | 187 | 3,48 | -0,88 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113453 | 11559 | 194 | 3,41 | -0,92 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113454 | 11704 | 178 | 3,31 | -0,88 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113455 | 12136 | 200 | 4,12 | -0,59 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113456 | 11812 | 200 | 3,24 | -0,80 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113457 | 11457 | 186 | 3,26 | -0,56 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113458 | 11998 | 199 | 2,79 | -1,58 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113459 | 11371 | 197 | 4,46 | -1,40 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113460 | 11403 | 197 | 4,15 | -1,08 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113461 | 11537 | 188 | 3,76 | -0,63 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113462 | 11427 | 184 | 3,01 | -1,18 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113463 | 11600 | 198 | 2,37 | -1,11 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113464 | 11923 | 190 | 3,43 | -0,58 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113465 | 11535 | 198 | 3,10 | -0,57 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113466 | 12340 | 188 | 2,64 | -0,48 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113467 | 12050 | 191 | 2,50 | -0,79 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113468 | 11929 | 185 | 2,66 | -0,81 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113469 | 11245 | 191 | 4,20 | -0,77 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113470 | 11564 | 186 | 3,65 | -0,73 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113471 | 11777 | 199 | 3,35 | -0,53 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113472 | 11725 | 191 | 3,38 | -0,85 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113473 | 12412 | 198 | 3,24 | -1,18 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113474 | 11121 | 188 | 4,12 | -0,74 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113475 | 11524 | 187 | 2,95 | -1,29 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113476 | 11737 | 196 | 3,30 | -0,73 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113477 | 11772 | 189 | 3,12 | -0,72 | +
26.05.2025 | OOI101-1 | 113478 | 11301 | 187 | 4,41 | -0,73 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113479 | 12163 | 187 | 2,95 | -0,46 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113480 | 11450 | 191 | 4,22 | -0,52 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113481 | 11294 | 186 | 3,33 | -0,10 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113482 | 11424 | 193 | 3,87 | -0,53 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113483 | 11711 | 182 | 3,96 | -0,19 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113484 | 11462 | 200 | 3,79 | -0,63 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113485 | 11578 | 183 | 3,48 | -1,03 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113486 | 11397 | 183 | 3,47 | -0,46 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113487 | 11544 | 182 | 3,05 | -1,20 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113488 | 11598 | 189 | 3,18 | -0,41 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113489 | 11538 | 194 | 3,75 | -0,90 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113490 | 11506 | 190 | 3,30 | -0,14 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113491 | 12260 | 200 | 3,58 | -0,87 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113492 | 11292 | 195 | 4,93 | -0,37 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113493 | 12205 | 190 | 2,95 | -1,41 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113494 | 11392 | 183 | 3,52 | -0,87 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113495 | 11449 | 186 | 3,43 | -0,41 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113496 | 11182 | 192 | 4,14 | -1,43 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113497 | 11418 | 194 | 4,39 | -1,49 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113498 | 11431 | 189 | 4,64 | -0,66 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113499 | 11562 | 194 | 4,93 | -0,68 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113500 | 11935 | 199 | 2,57 | -1,13 | +
27.05.2025 | OOI101-1 | 113501 | 11286 | 196 | 3,10 | -0,72 | +