## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4399
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107509 | 7607 | 35 | 2,48 | -0,84 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107510 | 6767 | 48 | 3,46 | -0,72 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107511 | 6862 | 49 | 3,39 | -0,64 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107512 | 7779 | 40 | 2,87 | -0,67 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107513 | 7014 | 56 | 3,31 | -0,64 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107514 | 6959 | 54 | 3,33 | -0,82 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107515 | 7854 | 38 | 2,65 | -0,85 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107516 | 7518 | 56 | 2,86 | -0,81 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107517 | 7835 | 51 | 2,78 | -0,79 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107518 | 7724 | 35 | 2,90 | -0,68 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107519 | 6936 | 50 | 3,34 | -0,52 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107520 | 7749 | 43 | 2,63 | -0,69 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107521 | 7316 | 46 | 3,24 | -0,75 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107522 | 7740 | 40 | 2,76 | -0,74 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107523 | 7771 | 43 | 2,92 | -0,67 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107524 | 7007 | 58 | 3,38 | -0,64 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107525 | 7842 | 38 | 2,62 | -0,65 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107526 | 7804 | 49 | 2,81 | -0,71 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107527 | 7857 | 44 | 2,78 | -0,84 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107528 | 7502 | 47 | 3,13 | -0,71 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107529 | 6928 | 50 | 3,43 | -0,60 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107530 | 7671 | 55 | 2,96 | -0,68 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107531 | 7686 | 48 | 2,84 | -0,65 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107532 | 7784 | 45 | 2,65 | -0,71 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107533 | 7736 | 50 | 2,97 | -0,73 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107534 | 7706 | 43 | 2,67 | -0,83 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107535 | 7655 | 46 | 2,75 | -0,78 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107536 | 7687 | 60 | 2,96 | -0,59 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107537 | 7797 | 37 | 2,54 | -0,57 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107538 | 6979 | 63 | 3,40 | -0,46 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107539 | 7751 | 45 | 2,75 | -0,52 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107540 | 7163 | 49 | 3,26 | -0,70 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107541 | 7767 | 35 | 2,52 | -0,66 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107542 | 7808 | 45 | 3,03 | -0,66 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107543 | 7452 | 58 | 3,53 | -0,59 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107544 | 6959 | 47 | 3,38 | -0,73 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107545 | 7678 | 48 | 2,97 | -0,76 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107546 | 7143 | 52 | 3,28 | -0,72 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107547 | 7824 | 41 | 2,83 | -0,50 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107548 | 7660 | 44 | 3,03 | -0,69 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107549 | 7679 | 49 | 2,92 | -0,70 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107550 | 7731 | 54 | 2,92 | -0,90 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107551 | 7416 | 41 | 3,05 | -0,89 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107552 | 7756 | 45 | 2,63 | -0,86 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107553 | 7250 | 59 | 3,27 | -0,71 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107554 | 7529 | 84 | 3,36 | -0,82 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107555 | 6907 | 50 | 3,42 | -0,57 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107556 | 7632 | 52 | 2,99 | -0,62 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107557 | 7109 | 55 | 3,35 | -0,52 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107558 | 6949 | 55 | 3,68 | -0,40 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107559 | 7677 | 48 | 2,68 | -0,80 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107560 | 7674 | 44 | 3,01 | -0,59 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107561 | 7741 | 35 | 2,54 | -0,61 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107562 | 7268 | 63 | 3,21 | -0,87 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107563 | 7712 | 52 | 2,76 | -0,89 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107564 | 6912 | 50 | 3,44 | -0,58 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107565 | 7645 | 53 | 2,96 | -0,68 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107566 | 7132 | 54 | 3,27 | -0,60 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107567 | 6982 | 58 | 3,52 | -0,60 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107568 | 7089 | 53 | 3,26 | -0,73 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107569 | 7127 | 43 | 3,31 | -0,75 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107570 | 6840 | 52 | 3,35 | -0,84 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107571 | 7604 | 50 | 2,96 | -0,81 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107572 | 7589 | 53 | 2,99 | -0,77 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107573 | 7721 | 62 | 2,49 | -0,87 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107574 | 7698 | 48 | 2,92 | -0,70 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107575 | 7729 | 51 | 2,69 | -0,89 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107576 | 7110 | 74 | 3,58 | -0,79 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107577 | 6996 | 58 | 3,39 | -0,80 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107578 | 7097 | 53 | 3,23 | -0,62 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107579 | 7125 | 40 | 3,30 | -0,51 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107580 | 6839 | 50 | 3,40 | -0,63 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107581 | 7605 | 49 | 2,94 | -0,68 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107582 | 7732 | 35 | 2,27 | -0,78 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107583 | 7284 | 56 | 3,34 | -0,74 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107584 | 7123 | 58 | 3,35 | -0,61 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107585 | 7745 | 45 | 2,86 | -0,79 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107586 | 7243 | 47 | 3,33 | -0,63 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107587 | 6856 | 57 | 3,60 | -0,73 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107588 | 7507 | 57 | 3,00 | -0,72 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107589 | 7688 | 45 | 3,15 | -0,83 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107590 | 7579 | 35 | 3,07 | -0,68 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107591 | 7784 | 39 | 2,76 | -0,86 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107592 | 7752 | 47 | 2,84 | -0,86 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107593 | 7257 | 48 | 3,29 | -0,63 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107594 | 6881 | 59 | 3,56 | -0,70 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107595 | 7797 | 41 | 2,73 | -0,81 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107596 | 7525 | 59 | 2,96 | -0,83 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107597 | 7760 | 49 | 2,86 | -0,80 | +
03.06.2025 | OOD103-JFD | 107598 | 7267 | 50 | 3,27 | -0,63 | +