## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4393
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.06.2025 | OOA101-V | V 118543 | 11531 | 52 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118544 | 11600 | 32 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118545 | 11606 | 28 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118546 | 11732 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118547 | 11514 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118548 | 11518 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118549 | 11559 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118550 | 12059 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118551 | 11491 | 33 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118552 | 11238 | 28 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118553 | 11543 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118554 | 11788 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118555 | 11330 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118556 | 11803 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118557 | 11843 | 22 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118558 | 11923 | 28 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118559 | 11722 | 53 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118560 | 11686 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118561 | 11417 | 32 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118562 | 11423 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118563 | 11909 | 29 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118564 | 11482 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118565 | 11326 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118566 | 12428 | 28 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118567 | 11662 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118568 | 11128 | 33 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118569 | 11574 | 28 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118570 | 12011 | 32 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118571 | 11515 | 32 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118572 | 11781 | 29 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118573 | 11555 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118574 | 11697 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118575 | 11330 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118576 | 11915 | 29 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118577 | 11500 | 29 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118578 | 11592 | 33 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118579 | 11459 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118580 | 12179 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118581 | 11503 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118582 | 11151 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118583 | 11836 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118584 | 11962 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118585 | 11373 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118586 | 11354 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118587 | 11145 | 29 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118588 | 12305 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118589 | 11363 | 47 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118590 | 12158 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118591 | 11869 | 28 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118592 | 12144 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118593 | 11670 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118594 | 11561 | 29 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118595 | 11656 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118596 | 11790 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118597 | 12025 | 29 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118598 | 12259 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118599 | 12054 | 32 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118600 | 12600 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118601 | 11668 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118602 | 12055 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118603 | 11782 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118604 | 11401 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118605 | 11919 | 33 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118606 | 11427 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118607 | 12276 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118608 | 12769 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118609 | 12311 | 48 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118610 | 12103 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118611 | 12143 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118612 | 11642 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118613 | 12154 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118614 | 11894 | 33 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118615 | 11853 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118616 | 11821 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118617 | 12708 | 32 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118618 | 11983 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118619 | 12271 | 55 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118620 | 12151 | 46 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118621 | 11891 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118622 | 12041 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118623 | 11488 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118624 | 11868 | 47 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118625 | 12113 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118626 | 11801 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118627 | 12143 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118628 | 11792 | 48 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118629 | 12089 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118630 | 12638 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118631 | 11994 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118632 | 11742 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118633 | 11917 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118634 | 12247 | 48 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118635 | 12460 | 57 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118636 | 11917 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118637 | 11847 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118638 | 12211 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118639 | 11893 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118640 | 12046 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118641 | 11642 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118642 | 11890 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118643 | 12175 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118644 | 12079 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118645 | 11954 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118646 | 12012 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118647 | 11797 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118648 | 12175 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118649 | 12177 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118650 | 11798 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118651 | 12398 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118652 | 12409 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118653 | 11483 | 46 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118654 | 12312 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118655 | 12110 | 46 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118656 | 12138 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118657 | 11797 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118658 | 12120 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118659 | 12197 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118660 | 11943 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118661 | 12200 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118662 | 12433 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118663 | 12461 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118664 | 12028 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118665 | 11902 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118666 | 12127 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118667 | 11695 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118668 | 12004 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118669 | 11536 | 47 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118670 | 12134 | 47 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118671 | 12163 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118672 | 11760 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118673 | 12511 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118674 | 12103 | 33 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118675 | 12042 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118676 | 12010 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118677 | 12258 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118678 | 12677 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118679 | 12197 | 57 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118680 | 12084 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118681 | 12016 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118682 | 11991 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118683 | 11605 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118684 | 11708 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118685 | 12133 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118686 | 11996 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118687 | 11637 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118688 | 12201 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118689 | 12049 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118690 | 11939 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118691 | 12529 | 33 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118692 | 11856 | 49 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118693 | 12028 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118694 | 11339 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118695 | 11955 | 53 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118696 | 12419 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118697 | 12018 | 29 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118698 | 12305 | 28 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118699 | 12554 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118700 | 12009 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118701 | 11552 | 32 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118702 | 12252 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118703 | 11605 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118704 | 11890 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118705 | 12321 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118706 | 12151 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118707 | 12097 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118708 | 11886 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118709 | 12039 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118710 | 12559 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118711 | 11685 | 47 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118712 | 11619 | 29 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118713 | 11964 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118714 | 12549 | 24 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118715 | 11672 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118716 | 11998 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118717 | 11924 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118718 | 11460 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118719 | 12267 | 27 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118720 | 11836 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118721 | 11871 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118722 | 11658 | 27 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118723 | 11813 | 32 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118724 | 11678 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118725 | 11882 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118726 | 11421 | 32 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118727 | 11681 | 55 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118728 | 12115 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118729 | 11905 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118730 | 11343 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118731 | 11579 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118732 | 11764 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118733 | 11616 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118734 | 11614 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118735 | 12676 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118736 | 11782 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118737 | 12021 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118738 | 12262 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118739 | 11757 | 54 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118740 | 11536 | 50 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118741 | 11394 | 46 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118742 | 12253 | 56 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118743 | 11640 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118744 | 12042 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118745 | 11967 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118746 | 12167 | 31 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118747 | 12383 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118748 | 11834 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118749 | 11963 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118750 | 12033 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118751 | 12164 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118752 | 11866 | 55 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118753 | 12277 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118754 | 12396 | 46 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118755 | 12475 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118756 | 12024 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118757 | 11890 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118758 | 11547 | 54 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118759 | 12034 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118760 | 11641 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118761 | 12091 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118762 | 12039 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118763 | 12078 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118764 | 11724 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118765 | 11906 | 46 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118766 | 12500 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118767 | 11630 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118768 | 11808 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118769 | 11966 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118770 | 12500 | 51 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118771 | 12018 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118772 | 12257 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118773 | 12092 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118774 | 12470 | 47 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118775 | 12254 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118776 | 12015 | 26 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118777 | 12503 | 46 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118778 | 11409 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118779 | 12221 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118780 | 11955 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118781 | 12219 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118782 | 11642 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118783 | 11692 | 28 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118784 | 11715 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118785 | 12181 | 33 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118786 | 11833 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118787 | 12043 | 51 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118788 | 11574 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118789 | 12035 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118790 | 11813 | 56 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118791 | 12069 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118792 | 12533 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118793 | 11795 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118794 | 12279 | 52 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118795 | 11931 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118796 | 12034 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118797 | 11689 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118798 | 12263 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118799 | 11670 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118800 | 11968 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118801 | 12138 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118802 | 11802 | 46 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118803 | 12745 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118804 | 11511 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118805 | 12008 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118806 | 11975 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118807 | 11874 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118808 | 11770 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118809 | 11839 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118810 | 11909 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118811 | 11484 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118812 | 12459 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118813 | 11976 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118814 | 12135 | 48 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118815 | 12406 | 32 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118816 | 12189 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118817 | 11733 | 43 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118818 | 11900 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118819 | 11822 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118820 | 12076 | 48 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118821 | 12008 | 52 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118822 | 11993 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118823 | 12080 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118824 | 11902 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118825 | 12054 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118826 | 11615 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118827 | 12095 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118828 | 12016 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118829 | 11642 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118830 | 11362 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118831 | 12330 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118832 | 11889 | 33 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118833 | 11783 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118834 | 11835 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118835 | 11885 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118836 | 12628 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118837 | 12090 | 53 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118838 | 12565 | 36 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118839 | 12127 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118840 | 12376 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118841 | 11954 | 32 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118842 | 11788 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118843 | 11985 | 45 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118844 | 11482 | 46 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118845 | 11966 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118846 | 11959 | 47 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118847 | 12258 | 35 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118848 | 12146 | 44 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118849 | 12051 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118850 | 12032 | 46 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118851 | 12287 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118852 | 12129 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118853 | 12027 | 38 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118854 | 11667 | 46 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118855 | 11873 | 41 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118856 | 11988 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118857 | 12081 | 49 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118858 | 11575 | 40 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118859 | 12541 | 39 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118860 | 12029 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118861 | 11671 | 51 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118862 | 11902 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118863 | 11983 | 48 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118864 | 11665 | 34 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118865 | 12160 | 51 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118866 | 12166 | 42 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118867 | 11633 | 37 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118868 | 12065 | 33 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118869 | 12428 | 30 | +
03.06.2025 | OOA101-V | V 118870 | 12751 | 41 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118871 | 12456 | 53 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118872 | 11449 | 57 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118873 | 11335 | 47 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118874 | 11886 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118875 | 11970 | 52 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118876 | 11819 | 42 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118877 | 12267 | 40 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118878 | 11658 | 44 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118879 | 11877 | 53 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118880 | 11846 | 53 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118881 | 11754 | 43 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118882 | 11709 | 47 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118883 | 11602 | 41 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118884 | 11624 | 44 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118885 | 11669 | 47 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118886 | 11533 | 46 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118887 | 11760 | 56 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118888 | 11845 | 50 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118889 | 12716 | 44 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118890 | 11712 | 50 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118891 | 12485 | 56 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118892 | 11560 | 42 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118893 | 11991 | 58 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118894 | 11904 | 52 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118895 | 12220 | 54 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118896 | 11644 | 41 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118897 | 11670 | 39 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118898 | 11725 | 43 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118899 | 11583 | 39 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118900 | 12716 | 40 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118901 | 11582 | 41 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118902 | 12722 | 40 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118903 | 12030 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118904 | 11425 | 48 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118905 | 11880 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118906 | 12223 | 46 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118907 | 11707 | 54 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118908 | 11822 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118909 | 11755 | 42 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118910 | 12230 | 52 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118911 | 11730 | 42 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118912 | 11528 | 38 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118913 | 11856 | 47 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118914 | 11946 | 42 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118915 | 11780 | 44 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118916 | 12328 | 50 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118917 | 12499 | 42 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118918 | 12735 | 38 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118919 | 12528 | 41 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118920 | 12139 | 43 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118921 | 12150 | 33 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118922 | 12004 | 43 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118923 | 11647 | 55 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118924 | 11574 | 54 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118925 | 12629 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118926 | 11780 | 46 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118927 | 11987 | 44 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118928 | 12189 | 57 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118929 | 12029 | 56 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118930 | 11925 | 44 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118931 | 11467 | 55 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118932 | 11246 | 51 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118933 | 11642 | 50 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118934 | 11996 | 51 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118935 | 11997 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118936 | 12696 | 51 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118937 | 12371 | 47 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118938 | 12682 | 52 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118939 | 11581 | 55 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118940 | 11785 | 44 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118941 | 12024 | 41 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118942 | 11973 | 46 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118943 | 11930 | 50 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118944 | 11675 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118945 | 12423 | 47 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118946 | 11741 | 50 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118947 | 12081 | 52 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118948 | 12579 | 52 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118949 | 12344 | 46 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118950 | 12846 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118951 | 12235 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118952 | 12032 | 54 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118953 | 12255 | 48 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118954 | 12166 | 61 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118955 | 11793 | 43 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118956 | 12039 | 37 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118957 | 11523 | 51 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118958 | 11813 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118959 | 11655 | 46 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118960 | 11764 | 48 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118961 | 11854 | 52 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118962 | 11607 | 43 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118963 | 11545 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118964 | 11350 | 56 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118965 | 12262 | 41 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118966 | 12384 | 48 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118967 | 11886 | 42 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118968 | 11775 | 53 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118969 | 11537 | 52 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118970 | 12058 | 42 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118971 | 11816 | 47 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118972 | 11722 | 47 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118973 | 12169 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118974 | 12446 | 43 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118975 | 11870 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118976 | 12342 | 44 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118977 | 12207 | 48 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118978 | 11311 | 56 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118979 | 11608 | 55 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118980 | 11622 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118981 | 12152 | 55 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118982 | 12044 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118983 | 11607 | 56 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118984 | 12205 | 52 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118985 | 12088 | 46 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118986 | 12237 | 59 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118987 | 11609 | 51 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118988 | 11670 | 43 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118989 | 11835 | 47 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118990 | 11573 | 53 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118991 | 11772 | 46 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118992 | 11881 | 52 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118993 | 11538 | 44 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118994 | 11838 | 50 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118995 | 12152 | 44 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118996 | 12249 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118997 | 12333 | 51 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118998 | 12004 | 54 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 118999 | 11997 | 54 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119000 | 11936 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119001 | 12685 | 59 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119002 | 12106 | 60 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119003 | 11425 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119004 | 11679 | 50 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119005 | 11858 | 38 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119006 | 11921 | 48 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119007 | 11580 | 40 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119008 | 11911 | 48 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119009 | 11951 | 47 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119010 | 12067 | 55 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119011 | 12113 | 50 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119012 | 11386 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119013 | 11656 | 50 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119014 | 12298 | 42 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119015 | 11911 | 56 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119016 | 11960 | 44 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119017 | 11754 | 53 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119018 | 12674 | 54 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119019 | 12462 | 50 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119020 | 12101 | 55 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119021 | 11393 | 53 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119022 | 11975 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119023 | 12304 | 41 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119024 | 12407 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119025 | 12168 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119026 | 11516 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119027 | 12030 | 51 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119028 | 11651 | 53 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119029 | 11648 | 52 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119030 | 11969 | 39 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119031 | 11408 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119032 | 12136 | 39 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119033 | 12075 | 55 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119034 | 12326 | 45 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119035 | 11849 | 53 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119036 | 12364 | 53 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119037 | 12115 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119038 | 12646 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119039 | 12025 | 52 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119040 | 12252 | 61 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119041 | 11837 | 49 | +
05.06.2025 | OOA101-V | V 119042 | 11727 | 52 | +