## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4402
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | O2 [µV] | N2 [µV] | Linearität [%] | Wertung
16.06.2025 | OOA101-V | S 114370 | 11907 | 56183 | 189 | -1,15 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114371 | 11233 | 52762 | 189 | -1,60 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114372 | 12083 | 57162 | 198 | -0,89 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114373 | 11415 | 52896 | 190 | -2,92 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114374 | 11556 | 54761 | 188 | -0,72 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114375 | 11670 | 54596 | 187 | -1,99 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114376 | 11512 | 54527 | 193 | -0,77 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114377 | 11857 | 55842 | 185 | -1,33 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114378 | 11366 | 53020 | 200 | -2,27 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114379 | 11778 | 55289 | 190 | -1,66 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114380 | 11754 | 54997 | 200 | -1,98 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114381 | 11705 | 54459 | 200 | -2,53 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114382 | 11852 | 55678 | 199 | -1,58 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114383 | 11468 | 53394 | 184 | -2,46 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114384 | 11897 | 55976 | 194 | -1,43 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114385 | 11449 | 53304 | 181 | -2,46 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114386 | 11864 | 55562 | 188 | -1,89 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114387 | 11233 | 52917 | 185 | -1,31 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114388 | 11568 | 54454 | 197 | -1,38 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114389 | 11489 | 54250 | 189 | -1,08 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114390 | 11865 | 56318 | 196 | -0,56 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114391 | 11677 | 55285 | 199 | -0,81 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114392 | 11365 | 53653 | 188 | -1,10 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114393 | 12082 | 56372 | 196 | -2,25 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114394 | 11791 | 55757 | 190 | -0,93 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114395 | 11935 | 56004 | 188 | -1,69 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114396 | 11738 | 55237 | 192 | -1,41 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114397 | 11223 | 52736 | 185 | -1,56 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114398 | 11743 | 55690 | 194 | -0,65 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114399 | 11437 | 53775 | 186 | -1,50 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114400 | 11782 | 55852 | 188 | -0,69 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114401 | 11579 | 54726 | 187 | -0,98 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114402 | 11800 | 55889 | 184 | -0,77 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114403 | 12008 | 56099 | 198 | -2,13 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114404 | 11208 | 53218 | 193 | -0,53 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114405 | 11656 | 54583 | 186 | -1,90 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114406 | 12202 | 57007 | 195 | -2,12 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114407 | 11816 | 56108 | 196 | -0,52 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114408 | 11827 | 55844 | 191 | -1,08 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114409 | 11479 | 54082 | 181 | -1,30 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114410 | 11814 | 56243 | 198 | -0,26 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114411 | 10983 | 51714 | 197 | -1,36 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114412 | 11818 | 55665 | 190 | -1,32 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114413 | 11446 | 53426 | 199 | -2,21 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114414 | 12011 | 56883 | 194 | -0,78 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114415 | 12209 | 57811 | 182 | -0,80 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114416 | 11677 | 54436 | 192 | -2,33 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114417 | 11542 | 53740 | 183 | -2,46 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114418 | 12011 | 56474 | 192 | -1,50 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114419 | 11799 | 55864 | 200 | -0,81 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114420 | 11059 | 51846 | 199 | -1,78 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114421 | 11743 | 55341 | 200 | -1,27 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114422 | 12099 | 56263 | 197 | -2,58 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114423 | 11618 | 54593 | 194 | -1,56 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114424 | 11425 | 52982 | 183 | -2,85 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114425 | 11372 | 52974 | 186 | -2,41 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114426 | 11718 | 54938 | 186 | -1,78 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114427 | 11224 | 53006 | 200 | -1,06 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114428 | 11891 | 56104 | 192 | -1,15 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114429 | 11308 | 53205 | 182 | -1,43 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114430 | 11882 | 55539 | 192 | -2,08 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114431 | 11567 | 53989 | 190 | -2,22 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114432 | 11255 | 53179 | 195 | -1,01 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114433 | 11995 | 56832 | 197 | -0,74 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114434 | 11546 | 54297 | 183 | -1,48 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114435 | 11327 | 53672 | 188 | -0,73 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114436 | 11931 | 56336 | 200 | -1,08 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114437 | 11143 | 52254 | 184 | -1,76 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114438 | 11528 | 54589 | 194 | -0,80 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114439 | 11788 | 54780 | 192 | -2,64 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114440 | 11895 | 56044 | 193 | -1,29 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114441 | 11344 | 52555 | 200 | -2,94 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114442 | 12130 | 56788 | 192 | -1,92 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114443 | 11885 | 55808 | 197 | -1,63 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114444 | 11352 | 53656 | 185 | -0,98 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114445 | 11207 | 52269 | 187 | -2,29 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114446 | 11643 | 54812 | 195 | -1,37 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114447 | 11869 | 55561 | 197 | -1,93 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114448 | 11960 | 56351 | 188 | -1,29 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114449 | 11832 | 55836 | 189 | -1,14 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114450 | 12339 | 58426 | 189 | -0,80 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114451 | 11740 | 55755 | 183 | -0,51 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114452 | 11574 | 54408 | 196 | -1,52 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114453 | 11806 | 55419 | 193 | -1,66 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114454 | 11836 | 55768 | 199 | -1,29 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114455 | 11982 | 56284 | 196 | -1,59 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114456 | 11907 | 56574 | 190 | -0,46 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114457 | 11688 | 55076 | 195 | -1,28 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114458 | 11671 | 54745 | 190 | -1,73 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114459 | 11656 | 55511 | 186 | -0,23 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114460 | 11848 | 56502 | 191 | -0,09 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114461 | 11461 | 54433 | 188 | -0,50 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114462 | 11559 | 54916 | 192 | -0,47 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114463 | 12085 | 57471 | 189 | -0,37 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114464 | 11709 | 55541 | 191 | -0,62 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114465 | 11411 | 54305 | 185 | -0,30 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114466 | 11761 | 55835 | 197 | -0,54 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114467 | 11816 | 56066 | 194 | -0,59 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114468 | 12393 | 59125 | 196 | -0,05 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114469 | 11594 | 55122 | 191 | -0,40 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114470 | 12441 | 59254 | 193 | -0,22 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114471 | 12145 | 57584 | 191 | -0,67 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114472 | 11829 | 56119 | 196 | -0,61 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114473 | 11774 | 55982 | 198 | -0,39 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114474 | 11413 | 54203 | 198 | -0,50 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114475 | 11663 | 55601 | 188 | -0,12 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114476 | 11585 | 55165 | 194 | -0,24 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114477 | 11737 | 55839 | 200 | -0,33 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114478 | 11775 | 56089 | 196 | -0,21 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114479 | 12445 | 59303 | 188 | -0,17 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114480 | 11788 | 55883 | 196 | -0,68 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114481 | 11881 | 56356 | 188 | -0,63 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114482 | 12182 | 57861 | 195 | -0,49 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114483 | 12562 | 59726 | 189 | -0,39 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114484 | 11845 | 56330 | 189 | -0,37 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114485 | 10129 | 48018 | 75 | -0,68 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114486 | 11908 | 56386 | 63 | -0,80 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114487 | 11789 | 56255 | 70 | -0,03 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114488 | 11840 | 56087 | 69 | -0,76 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114489 | 11775 | 55846 | 59 | -0,64 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114490 | 11584 | 55078 | 69 | -0,39 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114491 | 11636 | 55230 | 90 | -0,56 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114492 | 11936 | 56641 | 69 | -0,58 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114493 | 11395 | 54042 | 69 | -0,64 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114494 | 12008 | 57117 | 62 | -0,35 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114495 | 11837 | 56446 | 57 | -0,10 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114496 | 11811 | 56071 | 60 | -0,54 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114497 | 11970 | 56544 | 77 | -1,04 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114498 | 10035 | 47587 | 64 | -0,65 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114499 | 11468 | 54355 | 59 | -0,70 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114500 | 11977 | 56587 | 193 | -1,02 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114501 | 12394 | 58932 | 193 | -0,39 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114502 | 11803 | 55883 | 190 | -0,81 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114503 | 11692 | 55440 | 190 | -0,66 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114504 | 11527 | 54680 | 200 | -0,62 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114505 | 11821 | 56087 | 191 | -0,60 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114506 | 11199 | 53199 | 196 | -0,48 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114507 | 11528 | 54761 | 199 | -0,48 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114508 | 11945 | 56665 | 199 | -0,62 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114509 | 12292 | 58447 | 200 | -0,39 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114510 | 11859 | 56236 | 196 | -0,65 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114511 | 11273 | 53637 | 198 | -0,32 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114512 | 11820 | 56306 | 191 | -0,20 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114513 | 12400 | 58900 | 187 | -0,49 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114514 | 12284 | 58422 | 199 | -0,36 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114515 | 11979 | 57127 | 191 | -0,09 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114516 | 12561 | 59808 | 194 | -0,25 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114517 | 12118 | 57454 | 200 | -0,67 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114518 | 12513 | 59754 | 184 | 0,04 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114519 | 12075 | 57156 | 200 | -0,83 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114520 | 11825 | 56006 | 188 | -0,78 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114521 | 11757 | 55767 | 194 | -0,63 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114522 | 11890 | 56221 | 198 | -0,94 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114523 | 11297 | 53600 | 198 | -0,60 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114524 | 12444 | 58920 | 189 | -0,81 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114525 | 12070 | 57347 | 199 | -0,46 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114526 | 11640 | 55175 | 193 | -0,69 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114527 | 11662 | 55447 | 199 | -0,39 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114528 | 11987 | 56921 | 199 | -0,52 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114529 | 11950 | 56982 | 190 | -0,10 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114530 | 12040 | 57038 | 195 | -0,75 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114531 | 11764 | 55939 | 192 | -0,38 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114532 | 11596 | 55195 | 191 | -0,28 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114533 | 11248 | 53513 | 196 | -0,33 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114534 | 11677 | 55637 | 197 | -0,18 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114535 | 12090 | 57447 | 192 | -0,45 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114536 | 12256 | 58354 | 186 | -0,25 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114537 | 12065 | 57480 | 191 | -0,19 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114538 | 11715 | 55505 | 194 | -0,74 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114539 | 11853 | 56249 | 196 | -0,58 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114540 | 11704 | 55552 | 199 | -0,56 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114541 | 11791 | 56224 | 195 | -0,10 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114542 | 11879 | 56447 | 199 | -0,45 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114543 | 11560 | 54764 | 199 | -0,75 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114544 | 11510 | 54688 | 191 | -0,46 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114545 | 12141 | 57564 | 187 | -0,67 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114546 | 11978 | 56971 | 192 | -0,35 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114547 | 11694 | 55587 | 187 | -0,41 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114548 | 11899 | 56553 | 189 | -0,43 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114549 | 12111 | 57485 | 190 | -0,56 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114550 | 11586 | 54992 | 186 | -0,56 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114551 | 11735 | 55680 | 185 | -0,60 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114552 | 11610 | 55167 | 196 | -0,45 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114553 | 12305 | 58461 | 193 | -0,47 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114554 | 12272 | 58221 | 191 | -0,61 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114555 | 11848 | 56075 | 196 | -0,85 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114556 | 11427 | 54104 | 193 | -0,81 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114557 | 11754 | 55750 | 193 | -0,63 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114558 | 10945 | 51854 | 196 | -0,74 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114559 | 11642 | 55283 | 190 | -0,52 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114560 | 11734 | 55764 | 192 | -0,44 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114561 | 11839 | 56113 | 191 | -0,70 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114562 | 11618 | 54942 | 199 | -0,93 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114563 | 11815 | 56117 | 197 | -0,49 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114564 | 11638 | 55231 | 192 | -0,58 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114565 | 12995 | 61689 | 198 | -0,55 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114566 | 11879 | 56599 | 189 | -0,18 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114567 | 11607 | 55238 | 189 | -0,30 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114568 | 11803 | 56072 | 200 | -0,47 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114569 | 12059 | 57371 | 193 | -0,33 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114570 | 11601 | 55191 | 188 | -0,33 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114571 | 11790 | 55869 | 199 | -0,72 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114572 | 11839 | 56020 | 196 | -0,87 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114573 | 11689 | 55586 | 188 | -0,37 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114574 | 12317 | 58564 | 200 | -0,39 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114575 | 11621 | 55227 | 189 | -0,44 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114576 | 11873 | 56574 | 200 | -0,17 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114577 | 11999 | 57085 | 200 | -0,33 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114578 | 11964 | 57040 | 188 | -0,12 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114579 | 12305 | 58359 | 199 | -0,64 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114580 | 12061 | 57209 | 189 | -0,63 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114581 | 12496 | 59288 | 197 | -0,60 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114582 | 11917 | 56720 | 186 | -0,29 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114583 | 11363 | 53991 | 199 | -0,46 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114584 | 11662 | 55442 | 188 | -0,40 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114585 | 11642 | 55331 | 194 | -0,43 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114586 | 12567 | 59437 | 200 | -0,92 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114587 | 11803 | 56298 | 193 | -0,07 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114588 | 11668 | 55428 | 192 | -0,48 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114589 | 12464 | 59365 | 196 | -0,22 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114590 | 11781 | 55929 | 187 | -0,54 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114591 | 11967 | 56758 | 188 | -0,64 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114592 | 11436 | 54320 | 198 | -0,49 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114593 | 11437 | 54341 | 187 | -0,46 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114594 | 11474 | 54458 | 196 | -0,57 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114595 | 11625 | 55248 | 200 | -0,43 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114596 | 12263 | 58284 | 193 | -0,43 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114597 | 12027 | 57280 | 185 | -0,22 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114598 | 12713 | 60376 | 194 | -0,51 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114599 | 12701 | 60078 | 185 | -0,90 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114600 | 11881 | 56579 | 192 | -0,23 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114601 | 11759 | 55715 | 196 | -0,74 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114602 | 11641 | 55350 | 200 | -0,39 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114603 | 11260 | 53271 | 188 | -0,89 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114604 | 11750 | 55744 | 200 | -0,61 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114605 | 11816 | 56058 | 196 | -0,61 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114606 | 11467 | 54569 | 198 | -0,30 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114607 | 11360 | 53957 | 197 | -0,49 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114608 | 12053 | 57318 | 199 | -0,37 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114609 | 11515 | 54561 | 200 | -0,73 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114610 | 11380 | 54287 | 197 | -0,06 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114611 | 12016 | 57085 | 196 | -0,47 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114612 | 11744 | 55824 | 197 | -0,42 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114613 | 12478 | 59197 | 191 | -0,61 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114614 | 11408 | 54223 | 193 | -0,42 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114615 | 11854 | 56237 | 191 | -0,61 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114616 | 12368 | 58899 | 199 | -0,23 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114617 | 11506 | 54877 | 196 | -0,08 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114618 | 11856 | 56404 | 187 | -0,33 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114619 | 11279 | 53522 | 192 | -0,59 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114620 | 11727 | 55607 | 194 | -0,66 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114621 | 11767 | 55822 | 187 | -0,61 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114622 | 11894 | 56536 | 195 | -0,42 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114623 | 12032 | 57476 | 193 | 0,08 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114624 | 11459 | 54316 | 199 | -0,70 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114625 | 11770 | 56121 | 195 | -0,11 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114626 | 10000 | 47266 | 200 | -0,98 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114627 | 11724 | 55913 | 191 | -0,09 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114628 | 11702 | 55548 | 196 | -0,55 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114629 | 11647 | 55463 | 192 | -0,24 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114630 | 11447 | 54493 | 188 | -0,27 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114631 | 11595 | 55050 | 188 | -0,54 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114632 | 12080 | 57426 | 196 | -0,41 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114633 | 11935 | 56618 | 195 | -0,62 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114634 | 11881 | 56601 | 190 | -0,19 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114635 | 11606 | 55326 | 196 | -0,13 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114636 | 12009 | 57014 | 200 | -0,54 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114637 | 11652 | 55534 | 198 | -0,15 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114638 | 11852 | 56208 | 193 | -0,65 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114639 | 12009 | 57105 | 191 | -0,38 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114640 | 11933 | 56790 | 190 | -0,30 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114641 | 11736 | 55665 | 197 | -0,63 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114642 | 11497 | 54708 | 189 | -0,31 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114643 | 11812 | 56193 | 189 | -0,34 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114644 | 12553 | 59565 | 200 | -0,59 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114645 | 11603 | 55059 | 199 | -0,59 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114646 | 11878 | 56518 | 188 | -0,32 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114647 | 12189 | 57719 | 198 | -0,80 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114648 | 11908 | 56458 | 194 | -0,67 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114649 | 11902 | 56420 | 197 | -0,69 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114650 | 11889 | 56423 | 198 | -0,57 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114651 | 11818 | 55897 | 191 | -0,91 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114652 | 12133 | 57481 | 196 | -0,75 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114653 | 12423 | 58978 | 190 | -0,54 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114654 | 12211 | 58206 | 193 | -0,14 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114655 | 11552 | 54832 | 191 | -0,56 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114656 | 11807 | 56141 | 185 | -0,39 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114657 | 11632 | 55360 | 187 | -0,29 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114658 | 11748 | 55779 | 197 | -0,53 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114659 | 11974 | 56939 | 200 | -0,38 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114660 | 11681 | 55550 | 188 | -0,37 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114661 | 11586 | 54983 | 194 | -0,58 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114662 | 11534 | 54791 | 194 | -0,48 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114663 | 11828 | 56262 | 200 | -0,35 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114664 | 11669 | 55377 | 194 | -0,58 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114665 | 11673 | 55459 | 197 | -0,47 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114666 | 11212 | 53200 | 200 | -0,59 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114667 | 12505 | 59614 | 188 | -0,13 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114668 | 11385 | 54010 | 197 | -0,61 | +
16.06.2025 | OOA101-V | S 114669 | 11511 | 54737 | 187 | -0,38 | +