## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4395
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.06.2025 | OOM102-A | V 106151 | 11069 | 120 | 7,39 | -1,59 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106152 | 10934 | 120 | 7,35 | -1,24 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106153 | 10797 | 120 | 8,12 | -1,32 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106154 | 11031 | 120 | 7,70 | -1,21 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106155 | 10899 | 119 | 7,44 | -1,35 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106156 | 11033 | 119 | 7,57 | -1,31 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106157 | 11143 | 120 | 8,47 | -1,93 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106158 | 10939 | 116 | 7,06 | -1,16 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106159 | 11017 | 120 | 7,30 | -1,62 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106160 | 10908 | 120 | 6,72 | -1,06 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106161 | 11121 | 119 | 7,39 | -1,41 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106162 | 10931 | 120 | 8,12 | -1,41 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106163 | 11226 | 119 | 7,68 | -1,56 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106164 | 11119 | 118 | 7,30 | -1,09 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106165 | 11156 | 118 | 7,90 | -1,43 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106166 | 11144 | 119 | 7,18 | -1,31 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106167 | 10927 | 120 | 6,77 | -1,09 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106168 | 11090 | 117 | 6,81 | -1,56 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106169 | 10884 | 120 | 7,95 | -1,18 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106170 | 11230 | 119 | 7,15 | -1,06 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106171 | 10823 | 120 | 7,86 | -1,46 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106172 | 11047 | 120 | 7,99 | -1,36 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106173 | 11022 | 119 | 8,36 | -1,49 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106174 | 11252 | 120 | 7,06 | -1,35 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106175 | 10868 | 119 | 6,80 | -1,37 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106176 | 10840 | 120 | 7,86 | -1,32 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106177 | 11163 | 119 | 6,79 | -1,74 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106178 | 10949 | 118 | 6,98 | -1,32 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106179 | 11134 | 120 | 8,00 | -1,92 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106180 | 10860 | 118 | 7,77 | -1,09 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106181 | 11117 | 85 | 7,53 | -1,36 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106182 | 11110 | 75 | 7,91 | -1,28 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106183 | 11213 | 76 | 7,74 | -1,11 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106184 | 11161 | 35 | 6,90 | -1,21 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106185 | 11210 | 52 | 6,84 | -1,08 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106186 | 11016 | 89 | 8,08 | -1,27 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106187 | 10843 | 72 | 7,52 | -0,97 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106188 | 11086 | 65 | 7,74 | -0,95 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106189 | 10966 | 81 | 7,64 | -1,42 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106190 | 10910 | 55 | 7,49 | -1,25 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106191 | 10943 | 52 | 7,23 | -0,94 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106192 | 10982 | 76 | 7,74 | -1,13 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106193 | 10974 | 75 | 7,47 | -1,03 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106194 | 11089 | 57 | 8,61 | -0,93 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106195 | 11151 | 119 | 7,33 | -1,30 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106196 | 10931 | 119 | 5,92 | -0,93 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106197 | 11067 | 119 | 7,87 | -1,38 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106198 | 11051 | 118 | 7,99 | -1,30 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106199 | 11006 | 119 | 8,22 | -1,50 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106200 | 11567 | 120 | 7,86 | -1,19 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106201 | 10920 | 120 | 7,93 | -0,96 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106202 | 11280 | 120 | 8,47 | -0,80 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106203 | 10851 | 120 | 6,97 | -0,99 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106204 | 11194 | 119 | 7,93 | -1,76 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106205 | 11224 | 120 | 7,04 | -0,98 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106206 | 11120 | 119 | 8,29 | -1,12 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106207 | 11061 | 118 | 6,43 | -1,08 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106208 | 11044 | 120 | 8,48 | -0,97 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106209 | 11739 | 119 | 7,80 | -1,16 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106210 | 11253 | 40 | 6,90 | -1,01 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106211 | 11183 | 48 | 6,74 | -1,29 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106212 | 11173 | 51 | 7,47 | -1,38 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106213 | 11019 | 86 | 8,52 | -1,64 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106214 | 10849 | 67 | 7,35 | -1,15 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106215 | 10907 | 43 | 7,84 | -0,49 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106216 | 11098 | 84 | 8,94 | -1,85 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106217 | 11222 | 53 | 8,08 | -1,11 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106218 | 10867 | 49 | 7,91 | -0,82 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106219 | 11184 | 35 | 6,77 | -0,83 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106220 | 11110 | 77 | 7,33 | -0,75 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106221 | 11961 | 62 | 7,35 | -1,28 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106222 | 10924 | 46 | 7,01 | -1,10 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106223 | 11218 | 110 | 8,85 | -1,16 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106224 | 11179 | 119 | 7,70 | -1,79 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106225 | 11125 | 120 | 8,62 | -1,50 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106226 | 11011 | 120 | 7,38 | -1,53 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106227 | 11076 | 120 | 7,62 | -1,33 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106228 | 11132 | 117 | 7,23 | -1,51 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106229 | 11263 | 119 | 8,15 | -1,50 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106230 | 11118 | 120 | 7,72 | -1,05 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106231 | 11116 | 120 | 8,72 | -1,34 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106232 | 11123 | 120 | 6,15 | -0,93 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106233 | 11110 | 120 | 6,99 | -1,22 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106234 | 11117 | 119 | 7,56 | -1,04 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106235 | 11238 | 117 | 6,53 | -1,11 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106236 | 11120 | 119 | 8,75 | -1,47 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106237 | 11189 | 119 | 7,52 | -1,16 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106238 | 10973 | 119 | 7,01 | -1,16 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106239 | 11048 | 120 | 7,14 | -1,40 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106240 | 11060 | 120 | 7,87 | -1,24 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106241 | 11037 | 119 | 8,70 | -1,44 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106242 | 10973 | 118 | 7,39 | -1,37 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106243 | 10767 | 115 | 7,60 | -1,09 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106244 | 10979 | 113 | 8,10 | -1,03 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106245 | 11147 | 120 | 8,79 | -1,41 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106246 | 10934 | 118 | 9,50 | -1,09 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106247 | 10853 | 120 | 7,26 | -0,95 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106248 | 10828 | 120 | 7,84 | -1,30 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106249 | 10994 | 118 | 7,25 | -0,85 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106250 | 11074 | 119 | 8,04 | -1,12 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106251 | 11003 | 119 | 8,13 | -1,37 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106252 | 11084 | 120 | 8,48 | -0,71 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106253 | 11068 | 120 | 7,67 | -0,70 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106254 | 11217 | 116 | 7,35 | -1,41 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106255 | 11045 | 119 | 7,65 | -1,16 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106256 | 11022 | 118 | 6,97 | -1,09 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106257 | 11014 | 119 | 7,47 | -1,09 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106258 | 11090 | 119 | 6,95 | -1,51 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106259 | 11100 | 118 | 7,49 | -0,90 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106260 | 11075 | 120 | 7,11 | -1,04 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106261 | 11176 | 120 | 9,20 | -1,27 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106262 | 10979 | 119 | 6,92 | -0,81 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106263 | 11014 | 119 | 6,41 | -0,72 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106264 | 10937 | 120 | 7,52 | -1,06 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106265 | 10843 | 119 | 7,34 | -0,70 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106266 | 11215 | 120 | 7,51 | -1,19 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106267 | 11018 | 112 | 7,32 | -0,90 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106268 | 10801 | 120 | 8,71 | -1,14 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106269 | 11042 | 54 | 5,60 | -1,25 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106270 | 11143 | 74 | 6,82 | -1,18 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106271 | 11077 | 71 | 7,95 | -1,28 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106272 | 11000 | 63 | 7,83 | -1,03 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106273 | 11184 | 83 | 8,11 | -1,40 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106274 | 11198 | 45 | 7,16 | -0,94 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106275 | 11159 | 49 | 8,56 | -0,92 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106276 | 11154 | 53 | 6,87 | -1,19 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106277 | 10839 | 61 | 6,76 | -1,27 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106278 | 11226 | 37 | 7,26 | -1,29 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106279 | 11181 | 48 | 7,33 | -0,76 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106280 | 11306 | 55 | 7,81 | -1,42 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106281 | 11132 | 54 | 6,71 | -1,25 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106282 | 10973 | 36 | 6,71 | -1,51 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106283 | 11150 | 54 | 6,89 | -1,19 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106284 | 10923 | 48 | 7,57 | -1,02 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106285 | 11030 | 59 | 7,77 | -1,06 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106286 | 10958 | 58 | 8,12 | -1,09 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106287 | 11222 | 52 | 8,17 | -0,94 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106288 | 11002 | 53 | 6,93 | -1,43 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106289 | 11238 | 32 | 6,51 | -0,86 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106290 | 11209 | 36 | 6,09 | -1,36 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106291 | 11161 | 42 | 6,37 | -0,82 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106292 | 11254 | 46 | 6,92 | -0,68 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106293 | 11061 | 45 | 7,28 | -0,81 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106294 | 10608 | 56 | 8,15 | -0,80 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106295 | 11290 | 120 | 7,83 | -0,86 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106296 | 11159 | 117 | 7,66 | -1,06 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106297 | 11197 | 120 | 7,51 | -0,65 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106298 | 11147 | 120 | 6,46 | -0,89 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106299 | 10952 | 117 | 7,88 | -0,92 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106300 | 11004 | 120 | 7,44 | 0,17 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106301 | 11237 | 119 | 7,39 | -0,93 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106302 | 11028 | 119 | 7,20 | -0,58 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106303 | 11102 | 120 | 7,25 | -0,93 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106304 | 11048 | 119 | 6,95 | -0,91 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106305 | 11167 | 119 | 6,37 | -0,94 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106306 | 11046 | 119 | 6,66 | -0,91 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106307 | 10949 | 120 | 6,48 | -0,92 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106308 | 10973 | 119 | 7,47 | -1,03 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106309 | 11037 | 119 | 7,56 | -1,14 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106310 | 10919 | 120 | 7,04 | -1,13 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106311 | 10929 | 120 | 7,36 | -0,91 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106312 | 11142 | 120 | 7,05 | -0,95 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106313 | 10992 | 120 | 7,15 | -0,95 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106314 | 10981 | 119 | 6,65 | -0,61 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106315 | 10935 | 120 | 7,13 | -0,96 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106316 | 11052 | 119 | 7,20 | -1,03 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106317 | 10975 | 120 | 8,47 | -1,37 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106318 | 10831 | 120 | 7,89 | -1,41 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106319 | 10933 | 120 | 7,39 | -1,79 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106320 | 11068 | 120 | 7,13 | -1,50 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106321 | 10925 | 119 | 7,14 | -1,43 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106322 | 10912 | 119 | 7,70 | -1,38 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106323 | 10990 | 120 | 8,28 | -1,71 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106324 | 10976 | 117 | 7,04 | -0,88 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106325 | 10952 | 118 | 6,83 | -1,27 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106326 | 11039 | 120 | 8,25 | -1,30 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106327 | 11020 | 117 | 6,93 | -1,11 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106328 | 10876 | 117 | 6,35 | -1,34 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106329 | 11066 | 117 | 7,47 | -1,07 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106330 | 10962 | 118 | 7,65 | -1,44 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106331 | 11062 | 120 | 6,72 | -1,11 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106332 | 11166 | 120 | 7,39 | -1,43 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106333 | 11138 | 119 | 7,27 | -1,26 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106334 | 10995 | 119 | 7,04 | -1,16 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106335 | 11014 | 120 | 7,09 | -0,99 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106336 | 11061 | 118 | 6,61 | -1,45 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106337 | 10843 | 120 | 7,67 | -1,27 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106338 | 10830 | 118 | 7,05 | -1,40 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106339 | 11076 | 119 | 7,65 | -1,18 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106340 | 11191 | 70 | 7,19 | -1,25 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106341 | 10861 | 69 | 6,89 | -1,03 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106342 | 10931 | 61 | 7,18 | -1,23 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106343 | 11191 | 69 | 6,69 | -1,34 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106344 | 10584 | 37 | 6,76 | -1,80 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106345 | 10495 | 53 | 7,38 | -0,98 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106346 | 10757 | 44 | 5,48 | -1,49 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106347 | 10785 | 27 | 5,30 | -1,42 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106348 | 10975 | 25 | 5,13 | -1,68 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106349 | 10793 | 26 | 5,65 | -1,64 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106350 | 10936 | 25 | 5,36 | -1,59 | +