## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4409
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
20.06.2025 | OOM204 | V 108151 | 11903 | 196 | 5,15 | -1,20 | 11849 | 197 | 5,20 | -1,19 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108152 | 11819 | 197 | 4,99 | -2,52 | 12519 | 196 | 5,22 | -2,37 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108153 | 11989 | 196 | 5,33 | -1,93 | 12561 | 196 | 5,63 | -1,85 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108154 | 11440 | 196 | 5,38 | -2,37 | 12329 | 196 | 5,57 | -2,50 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108155 | 11874 | 195 | 5,18 | -1,07 | 12539 | 196 | 5,33 | -1,11 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108156 | 12178 | 194 | 4,99 | -0,97 | 12098 | 199 | 5,39 | -1,04 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108157 | 12571 | 197 | 5,40 | -0,99 | 12926 | 196 | 5,34 | -0,98 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108158 | 12131 | 197 | 5,23 | -1,72 | 12490 | 197 | 5,62 | -1,60 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108159 | 11821 | 191 | 5,21 | -2,03 | 12393 | 200 | 5,03 | -2,30 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108160 | 11632 | 195 | 5,85 | -1,58 | 12292 | 198 | 6,01 | -1,56 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108161 | 12521 | 194 | 5,40 | -2,58 | 12196 | 198 | 5,57 | -2,48 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108162 | 12484 | 197 | 5,18 | -0,73 | 12837 | 194 | 5,11 | -0,87 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108163 | 11890 | 196 | 5,08 | -2,81 | 12078 | 196 | 5,47 | -2,55 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108164 | 11769 | 196 | 4,99 | -2,44 | 11967 | 200 | 5,34 | -1,90 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108165 | 12034 | 200 | 5,10 | -2,26 | 12404 | 195 | 5,48 | -2,01 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108166 | 11458 | 195 | 7,18 | 0,23 | 11220 | 194 | 5,62 | -2,58 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108167 | 12326 | 194 | 5,12 | -1,98 | 12158 | 193 | 5,16 | -1,93 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108168 | 11152 | 198 | 5,29 | -2,81 | 12121 | 193 | 5,39 | -2,75 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108169 | 11486 | 196 | 4,96 | -2,11 | 11931 | 198 | 4,83 | -2,17 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108170 | 12273 | 195 | 5,25 | -1,59 | 11802 | 199 | 5,49 | -1,54 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108171 | 11768 | 200 | 5,61 | -2,43 | 11895 | 199 | 5,52 | -2,57 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108172 | 11615 | 197 | 5,52 | -1,28 | 12394 | 198 | 5,70 | -1,20 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108173 | 11560 | 200 | 5,59 | -0,97 | 12592 | 195 | 5,73 | -1,03 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108174 | 11686 | 199 | 5,20 | -1,14 | 11581 | 198 | 5,29 | -1,13 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108175 | 12094 | 199 | 5,68 | -1,11 | 11714 | 199 | 5,48 | -1,16 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108176 | 11628 | 198 | 5,36 | -0,95 | 11507 | 199 | 5,34 | -1,03 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108177 | 11712 | 200 | 5,47 | -1,61 | 12019 | 198 | 5,82 | -1,48 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108178 | 11480 | 193 | 5,56 | -1,47 | 11796 | 196 | 5,52 | -1,47 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108179 | 12097 | 199 | 5,85 | -1,19 | 11498 | 196 | 5,74 | -1,22 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108180 | 11482 | 196 | 5,48 | -0,83 | 11755 | 194 | 5,44 | -0,82 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108181 | 11956 | 194 | 4,88 | -1,52 | 11714 | 192 | 4,94 | -1,60 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108182 | 12178 | 195 | 5,56 | -0,83 | 12307 | 198 | 5,48 | -0,84 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108183 | 12343 | 197 | 4,96 | -1,10 | 12222 | 194 | 4,92 | -1,07 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108184 | 11832 | 199 | 5,14 | -1,12 | 11806 | 198 | 5,21 | -1,15 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108185 | 11981 | 196 | 5,17 | -1,38 | 12076 | 199 | 5,61 | -1,27 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108186 | 12035 | 197 | 5,07 | -1,24 | 11794 | 199 | 5,22 | -1,20 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108187 | 12675 | 199 | 5,63 | -1,28 | 11676 | 200 | 5,58 | -1,34 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108188 | 11867 | 199 | 5,62 | -1,34 | 11742 | 200 | 5,79 | -1,33 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108189 | 11969 | 194 | 5,54 | -1,35 | 11627 | 196 | 5,18 | -1,45 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108190 | 11493 | 200 | 5,36 | -1,21 | 11763 | 199 | 5,23 | -1,27 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108191 | 12033 | 196 | 5,11 | -1,09 | 11948 | 198 | 5,20 | -1,07 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108192 | 11766 | 194 | 5,30 | -1,01 | 12073 | 198 | 5,24 | -1,10 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108193 | 11958 | 199 | 5,39 | -1,25 | 11709 | 196 | 5,32 | -1,12 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108194 | 11321 | 200 | 5,86 | -0,89 | 11369 | 195 | 5,82 | -0,89 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108195 | 12185 | 196 | 5,85 | -1,15 | 11811 | 196 | 5,54 | -1,13 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108196 | 11940 | 198 | 5,52 | -1,01 | 12555 | 198 | 5,75 | -0,86 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108197 | 11651 | 195 | 5,73 | -1,04 | 11240 | 197 | 5,30 | -1,24 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108198 | 11228 | 194 | 5,53 | -0,80 | 11936 | 196 | 5,74 | -0,80 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108199 | 11572 | 200 | 5,19 | -0,98 | 11688 | 194 | 5,17 | -0,94 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108200 | 11641 | 195 | 5,40 | -0,53 | 12424 | 195 | 5,53 | -0,55 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108201 | 12409 | 200 | 5,71 | -1,12 | 11621 | 196 | 5,53 | -1,15 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108202 | 11744 | 198 | 5,53 | -1,26 | 11656 | 199 | 5,66 | -1,16 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108203 | 11782 | 197 | 5,57 | -0,79 | 11837 | 199 | 5,50 | -0,92 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108204 | 12574 | 196 | 6,04 | -1,55 | 12528 | 197 | 6,09 | -1,53 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108205 | 11550 | 194 | 5,10 | -1,22 | 12493 | 197 | 5,34 | -1,23 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108206 | 12298 | 198 | 5,83 | -1,37 | 12129 | 196 | 5,85 | -1,35 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108207 | 11998 | 197 | 5,25 | -1,41 | 11745 | 198 | 5,33 | -1,37 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108208 | 11724 | 200 | 5,40 | -1,38 | 12288 | 200 | 5,74 | -1,29 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108209 | 12406 | 197 | 5,69 | -1,70 | 11722 | 200 | 6,12 | -1,58 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108210 | 11615 | 195 | 5,72 | -1,61 | 12306 | 199 | 5,50 | -1,62 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108211 | 11150 | 199 | 5,32 | -1,21 | 11282 | 195 | 5,13 | -1,28 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108212 | 12501 | 197 | 5,27 | -1,43 | 11823 | 199 | 5,62 | -1,29 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108213 | 11823 | 196 | 5,20 | -1,69 | 11705 | 199 | 5,20 | -1,67 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108214 | 12045 | 199 | 5,14 | -1,32 | 11969 | 196 | 5,06 | -1,40 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108215 | 11328 | 196 | 5,42 | -1,03 | 11411 | 200 | 5,56 | -0,97 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108216 | 11915 | 196 | 5,91 | -1,16 | 12375 | 200 | 5,81 | -1,14 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108217 | 12515 | 194 | 5,76 | -1,21 | 11693 | 195 | 5,67 | -1,06 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108218 | 12468 | 78 | 5,39 | -1,14 | 12057 | 84 | 5,47 | -1,15 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108219 | 11503 | 84 | 5,28 | -1,21 | 11842 | 80 | 5,16 | -1,26 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108220 | 11741 | 81 | 5,37 | -1,77 | 12013 | 76 | 5,17 | -1,86 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108221 | 12491 | 85 | 5,55 | -1,43 | 11513 | 77 | 5,40 | -1,66 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108222 | 12113 | 74 | 5,18 | -1,33 | 11701 | 77 | 5,24 | -1,34 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108223 | 12246 | 79 | 5,84 | -1,40 | 11053 | 83 | 5,89 | -1,49 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108224 | 11885 | 195 | 5,68 | -1,46 | 11375 | 200 | 5,36 | -1,50 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108225 | 12495 | 199 | 6,15 | -1,62 | 11476 | 197 | 6,08 | -1,63 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108226 | 11839 | 194 | 5,70 | -1,21 | 12215 | 198 | 5,68 | -1,34 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108227 | 11547 | 195 | 5,49 | -1,33 | 11813 | 199 | 5,45 | -1,24 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108228 | 12082 | 199 | 6,24 | -1,74 | 11997 | 197 | 6,32 | -1,70 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108229 | 11587 | 194 | 5,54 | -1,14 | 11644 | 200 | 5,48 | -1,26 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108230 | 11989 | 196 | 5,39 | -1,30 | 11025 | 199 | 5,22 | -1,40 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108231 | 11476 | 200 | 5,38 | -1,45 | 11295 | 198 | 5,44 | -1,46 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108232 | 11234 | 199 | 5,39 | -1,40 | 11755 | 200 | 5,20 | -1,49 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108233 | 11508 | 200 | 5,29 | -1,13 | 12471 | 196 | 5,36 | -1,36 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108234 | 11841 | 194 | 5,19 | -0,92 | 11737 | 194 | 5,33 | -0,82 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108235 | 12403 | 194 | 5,54 | -1,35 | 11469 | 196 | 5,52 | -1,35 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108236 | 12386 | 195 | 5,60 | -1,79 | 12168 | 197 | 5,74 | -1,89 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108237 | 11473 | 196 | 5,40 | -1,18 | 11896 | 195 | 5,23 | -1,23 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108238 | 11016 | 197 | 5,97 | -1,12 | 11175 | 199 | 5,36 | -1,38 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108239 | 12315 | 200 | 5,49 | -1,41 | 12091 | 199 | 5,57 | -1,34 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108240 | 11632 | 197 | 5,25 | -1,48 | 11743 | 200 | 5,82 | -1,32 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108241 | 12001 | 197 | 5,79 | -1,38 | 11767 | 195 | 5,98 | -1,48 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108242 | 12314 | 197 | 5,67 | -1,61 | 11613 | 199 | 5,43 | -1,69 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108243 | 11423 | 200 | 5,48 | -1,49 | 11274 | 195 | 5,61 | -1,54 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108244 | 11699 | 194 | 6,03 | -1,65 | 11527 | 195 | 5,76 | -1,75 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108245 | 11412 | 198 | 5,77 | -1,68 | 12059 | 196 | 5,34 | -1,76 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108246 | 10873 | 200 | 5,47 | -1,41 | 11405 | 197 | 5,07 | -1,48 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108247 | 11382 | 200 | 5,42 | -1,10 | 11538 | 197 | 5,40 | -1,16 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108248 | 12584 | 195 | 5,49 | -1,43 | 12009 | 198 | 5,29 | -1,46 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108249 | 12199 | 194 | 5,62 | -0,91 | 11588 | 199 | 5,40 | -1,04 | +
20.06.2025 | OOM204 | V 108250 | 12390 | 197 | 5,47 | -1,15 | 11490 | 199 | 5,52 | -1,01 | +