## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4463
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
23.06.2025 | OOD103 | K 105063 | 11394 | 79 | 3,39 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105064 | 11309 | 57 | 3,16 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105065 | 11245 | 59 | 3,06 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105066 | 11282 | 58 | 3,32 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105067 | 11512 | 56 | 2,61 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105068 | 11431 | 67 | 3,13 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105069 | 11246 | 86 | 3,94 | -0,54 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105070 | 11517 | 57 | 3,24 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105071 | 11273 | 55 | 2,67 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105072 | 11343 | 63 | 3,29 | -0,39 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105073 | 11314 | 58 | 3,06 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105074 | 11305 | 62 | 3,76 | -0,33 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105075 | 11520 | 59 | 2,58 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105076 | 11221 | 63 | 3,33 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105077 | 10830 | 69 | 4,03 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105078 | 11309 | 89 | 3,43 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105079 | 11507 | 55 | 2,80 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105080 | 10978 | 62 | 3,79 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105081 | 11584 | 60 | 2,94 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105082 | 11346 | 59 | 2,79 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105083 | 10733 | 67 | 3,79 | -0,46 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105084 | 11673 | 63 | 3,09 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105085 | 11369 | 58 | 2,85 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105086 | 11504 | 52 | 2,93 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105087 | 11437 | 54 | 3,05 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105088 | 11357 | 70 | 3,43 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105089 | 11343 | 66 | 3,22 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105090 | 11518 | 60 | 2,80 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105091 | 11147 | 59 | 2,86 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105092 | 11319 | 73 | 3,59 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105093 | 11549 | 69 | 3,50 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105094 | 11684 | 62 | 2,69 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105095 | 11445 | 44 | 2,57 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105096 | 11470 | 46 | 2,72 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105097 | 11454 | 61 | 3,15 | -0,94 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105098 | 11330 | 43 | 2,55 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105099 | 11301 | 53 | 3,57 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105100 | 11206 | 67 | 3,73 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105101 | 11779 | 50 | 3,45 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105102 | 11502 | 58 | 3,34 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105103 | 11797 | 40 | 2,70 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105104 | 11550 | 58 | 3,58 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105105 | 11480 | 48 | 3,16 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105106 | 11469 | 58 | 3,44 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105107 | 11649 | 51 | 2,87 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105108 | 11450 | 49 | 2,97 | -1,07 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105109 | 11640 | 57 | 3,44 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105110 | 11298 | 76 | 3,22 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105111 | 11442 | 60 | 2,69 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105112 | 11230 | 62 | 3,55 | -0,94 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105113 | 11512 | 48 | 2,44 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105114 | 11197 | 73 | 3,64 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105115 | 11449 | 46 | 2,15 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105116 | 11624 | 65 | 3,00 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105117 | 11324 | 76 | 3,52 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105118 | 11615 | 64 | 3,06 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105119 | 11557 | 60 | 2,66 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105120 | 11412 | 63 | 2,92 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105121 | 11529 | 58 | 2,71 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105122 | 11670 | 63 | 3,18 | -0,54 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105123 | 11500 | 64 | 3,08 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105124 | 11504 | 58 | 2,88 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105125 | 11548 | 65 | 3,25 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105126 | 11208 | 84 | 3,94 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105127 | 11717 | 57 | 3,19 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105128 | 10909 | 67 | 4,25 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105129 | 11486 | 59 | 2,88 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105130 | 11520 | 70 | 3,23 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105131 | 11375 | 58 | 2,99 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105132 | 10951 | 77 | 4,10 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105133 | 11170 | 60 | 3,75 | -0,49 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105134 | 11507 | 62 | 2,85 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105135 | 11512 | 56 | 3,18 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105136 | 11523 | 65 | 3,08 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | K 105137 | 11543 | 54 | 2,75 | -0,96 | +