## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4345
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
23.06.2025 | OOD103 | 507 164968 | 11422 | 54 | 2,62 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164969 | 11791 | 35 | 2,82 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164970 | 11445 | 49 | 2,94 | -1,25 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164971 | 11419 | 35 | 2,80 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164972 | 10970 | 41 | 3,11 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164973 | 11634 | 36 | 2,58 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164974 | 11330 | 40 | 3,07 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164975 | 11460 | 37 | 2,67 | -1,22 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164976 | 11560 | 58 | 2,86 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164977 | 11176 | 37 | 2,68 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164978 | 10975 | 40 | 3,50 | -0,34 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164979 | 11383 | 36 | 2,71 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164980 | 10991 | 41 | 2,82 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164981 | 11221 | 38 | 2,80 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164982 | 11248 | 37 | 2,57 | -1,30 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164983 | 11168 | 34 | 2,81 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164984 | 11172 | 38 | 3,71 | -0,43 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164985 | 11348 | 38 | 3,08 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164986 | 11013 | 44 | 3,48 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164987 | 10729 | 47 | 3,86 | -0,45 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164988 | 11260 | 37 | 2,75 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164989 | 11253 | 37 | 2,53 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164990 | 11647 | 47 | 2,85 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164991 | 11282 | 56 | 3,47 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164992 | 11373 | 41 | 3,20 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164993 | 11305 | 35 | 3,06 | -0,34 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164994 | 11220 | 40 | 2,97 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164995 | 11046 | 36 | 2,98 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164996 | 11452 | 65 | 3,15 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164997 | 11347 | 55 | 3,47 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164998 | 11475 | 50 | 3,13 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 164999 | 11247 | 49 | 2,85 | -1,15 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165000 | 11597 | 45 | 2,73 | -1,13 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165001 | 11478 | 48 | 2,90 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165002 | 11171 | 47 | 3,20 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165003 | 11315 | 48 | 3,65 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165004 | 11225 | 66 | 3,81 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165005 | 11478 | 77 | 3,67 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165006 | 11458 | 43 | 2,83 | -1,21 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165007 | 10855 | 56 | 4,14 | -0,94 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165008 | 11411 | 54 | 3,49 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165009 | 11292 | 48 | 2,74 | -1,26 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165010 | 11326 | 48 | 3,23 | -1,04 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165011 | 11313 | 68 | 2,77 | -1,03 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165012 | 11362 | 49 | 3,15 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165013 | 11473 | 47 | 2,95 | -1,16 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165014 | 11262 | 52 | 3,18 | -1,20 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165015 | 11529 | 51 | 2,94 | -1,21 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165016 | 11394 | 57 | 2,96 | -0,99 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165017 | 11147 | 53 | 3,50 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165018 | 11426 | 49 | 2,81 | -1,25 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165019 | 11541 | 51 | 2,70 | -1,22 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165020 | 11679 | 56 | 3,39 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165021 | 10839 | 49 | 3,76 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165022 | 10416 | 57 | 3,92 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165023 | 11222 | 45 | 2,96 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165024 | 10952 | 61 | 3,92 | -0,99 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165025 | 11379 | 50 | 3,02 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165026 | 11317 | 48 | 2,59 | -1,27 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165027 | 11298 | 58 | 2,77 | -1,08 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165028 | 11357 | 43 | 2,88 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165029 | 11480 | 44 | 3,00 | -0,51 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165030 | 10287 | 52 | 4,06 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165031 | 11385 | 47 | 2,91 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165032 | 11415 | 58 | 3,41 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165033 | 10955 | 55 | 3,90 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165034 | 11226 | 44 | 3,09 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165035 | 11736 | 52 | 3,07 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165036 | 11481 | 53 | 3,37 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165037 | 11400 | 39 | 2,62 | -1,19 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165038 | 11568 | 51 | 3,28 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165039 | 11646 | 45 | 2,82 | -1,16 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165040 | 11016 | 39 | 2,79 | -1,09 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165041 | 11359 | 54 | 2,94 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165042 | 11390 | 51 | 3,57 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165043 | 11399 | 69 | 3,60 | -0,45 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165044 | 11230 | 66 | 3,42 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165045 | 11226 | 53 | 3,47 | -0,52 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165046 | 11352 | 53 | 2,91 | -0,99 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165047 | 11384 | 45 | 2,60 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165048 | 11542 | 61 | 3,43 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165049 | 11451 | 59 | 2,92 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165050 | 11253 | 52 | 3,23 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165051 | 11709 | 53 | 2,53 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165052 | 11399 | 54 | 3,52 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165053 | 11321 | 48 | 3,05 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165054 | 11171 | 49 | 3,15 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165055 | 11292 | 48 | 2,88 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165056 | 11130 | 53 | 3,64 | -0,44 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165057 | 11302 | 48 | 2,89 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165058 | 11261 | 62 | 3,14 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165059 | 11281 | 47 | 3,11 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165060 | 11265 | 38 | 2,35 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165061 | 11236 | 46 | 2,82 | -1,21 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165062 | 11123 | 46 | 2,67 | -1,14 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165063 | 11495 | 46 | 2,80 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165064 | 11493 | 53 | 3,02 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165065 | 11717 | 50 | 3,17 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165066 | 11144 | 50 | 2,97 | -1,01 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165067 | 11571 | 46 | 3,33 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165068 | 11451 | 47 | 3,14 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165069 | 11049 | 50 | 3,73 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165070 | 11388 | 64 | 3,44 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165071 | 11323 | 49 | 3,14 | -1,13 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165072 | 11461 | 51 | 3,16 | -1,15 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165073 | 11531 | 53 | 2,52 | -1,25 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165074 | 11241 | 49 | 2,78 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165075 | 11700 | 57 | 3,22 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165076 | 11600 | 47 | 2,71 | -1,06 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165077 | 11604 | 59 | 3,39 | -0,51 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165078 | 11245 | 51 | 2,96 | -1,06 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165079 | 11077 | 50 | 3,14 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165080 | 11523 | 46 | 2,38 | -1,21 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165081 | 10620 | 56 | 3,96 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165082 | 11346 | 49 | 2,72 | -1,08 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165083 | 10937 | 58 | 4,02 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165084 | 10861 | 68 | 4,01 | -0,54 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165085 | 11542 | 61 | 2,73 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165086 | 11443 | 44 | 2,87 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165087 | 11443 | 54 | 2,97 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165088 | 11449 | 52 | 2,78 | -1,23 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165089 | 11295 | 56 | 3,00 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165090 | 11526 | 51 | 3,03 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165091 | 11560 | 57 | 3,19 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165092 | 11354 | 49 | 2,95 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165093 | 11293 | 50 | 2,84 | -0,94 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165094 | 11441 | 51 | 3,27 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165095 | 11369 | 62 | 3,61 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165096 | 11528 | 49 | 3,09 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165097 | 11454 | 50 | 3,25 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165098 | 11281 | 53 | 3,26 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165099 | 11267 | 55 | 3,06 | -1,03 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165100 | 11374 | 62 | 2,85 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165101 | 11510 | 47 | 2,66 | -1,29 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165102 | 11330 | 51 | 3,52 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165103 | 11542 | 60 | 3,61 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165104 | 11292 | 45 | 2,87 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165105 | 11247 | 48 | 2,93 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165106 | 11357 | 47 | 2,85 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165107 | 11308 | 51 | 3,70 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165108 | 11578 | 51 | 3,42 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165109 | 10577 | 53 | 4,11 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165110 | 11304 | 52 | 3,03 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165111 | 11161 | 43 | 2,70 | -1,22 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165112 | 11164 | 47 | 2,87 | -1,10 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165113 | 11434 | 62 | 3,26 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165114 | 11546 | 64 | 3,18 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165115 | 11341 | 52 | 2,96 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165116 | 11237 | 58 | 3,44 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165117 | 10972 | 54 | 3,98 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165118 | 11462 | 53 | 3,33 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165119 | 11447 | 57 | 3,69 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165120 | 11062 | 49 | 2,92 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165121 | 11333 | 50 | 3,36 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165122 | 11074 | 55 | 3,92 | -0,49 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165123 | 11150 | 43 | 2,90 | -1,06 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165124 | 11182 | 57 | 3,01 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165125 | 11085 | 53 | 3,47 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165126 | 11299 | 51 | 3,28 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165127 | 11179 | 45 | 3,11 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165128 | 11207 | 46 | 2,35 | -1,16 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165129 | 11466 | 70 | 3,18 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165130 | 10996 | 59 | 3,96 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165131 | 11394 | 49 | 3,10 | -1,08 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165132 | 11469 | 68 | 3,67 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165133 | 11297 | 51 | 3,17 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165134 | 11261 | 45 | 3,24 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165135 | 11318 | 50 | 3,32 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165136 | 11354 | 51 | 3,44 | -1,01 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165137 | 11178 | 58 | 3,58 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165138 | 11289 | 41 | 2,72 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165139 | 11645 | 57 | 3,31 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165140 | 11163 | 43 | 2,45 | -1,29 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165141 | 11512 | 86 | 3,04 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165142 | 11546 | 68 | 3,14 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165143 | 11340 | 79 | 3,29 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165144 | 11474 | 65 | 3,07 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165145 | 11422 | 76 | 2,95 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165146 | 10247 | 65 | 4,41 | -0,20 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165147 | 11414 | 61 | 2,82 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165148 | 11415 | 71 | 3,05 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165149 | 11489 | 66 | 3,00 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165150 | 11370 | 58 | 2,68 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165151 | 11397 | 80 | 3,07 | -0,45 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165152 | 11490 | 57 | 2,77 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165153 | 11405 | 55 | 3,04 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165154 | 11451 | 62 | 3,47 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165155 | 11078 | 63 | 3,91 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165156 | 11313 | 71 | 3,62 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165157 | 11453 | 77 | 2,70 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165158 | 11853 | 59 | 2,45 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165159 | 11454 | 49 | 2,26 | -1,06 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165160 | 11534 | 53 | 2,44 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165161 | 11265 | 61 | 3,00 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165162 | 11461 | 69 | 3,81 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165163 | 11490 | 69 | 3,45 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165164 | 11366 | 60 | 2,93 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165165 | 11306 | 75 | 3,64 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165166 | 11394 | 72 | 3,40 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165167 | 11475 | 55 | 2,92 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165168 | 10810 | 63 | 4,13 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165169 | 11691 | 58 | 2,79 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165170 | 11519 | 72 | 3,63 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165171 | 11165 | 55 | 2,70 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165172 | 11484 | 73 | 3,50 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165173 | 11445 | 77 | 2,68 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165174 | 11745 | 52 | 2,55 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165175 | 11518 | 51 | 2,74 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165176 | 11410 | 55 | 3,13 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165177 | 11427 | 64 | 3,71 | -0,44 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165178 | 11477 | 63 | 3,28 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165179 | 10651 | 67 | 4,10 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165180 | 11420 | 68 | 3,32 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165181 | 11617 | 61 | 2,68 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165182 | 11430 | 53 | 2,95 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165183 | 11459 | 76 | 3,43 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165184 | 11331 | 66 | 3,52 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165185 | 11267 | 75 | 3,39 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165186 | 11297 | 67 | 3,49 | -0,52 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165187 | 11341 | 60 | 2,35 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165188 | 11253 | 68 | 3,60 | -0,49 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165189 | 11456 | 75 | 3,15 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165190 | 11306 | 59 | 3,29 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165191 | 11468 | 57 | 2,88 | -0,47 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165192 | 11422 | 64 | 3,17 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165193 | 11401 | 56 | 2,71 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165194 | 11441 | 61 | 3,28 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165195 | 11543 | 67 | 3,53 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165196 | 11375 | 74 | 3,70 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165197 | 11298 | 60 | 2,97 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165198 | 11639 | 66 | 2,74 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165199 | 11295 | 58 | 3,50 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165200 | 11650 | 62 | 2,80 | -1,13 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165201 | 10490 | 68 | 4,09 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165202 | 11323 | 56 | 3,11 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165203 | 11613 | 63 | 2,83 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165204 | 11261 | 91 | 3,67 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165205 | 11349 | 45 | 2,72 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165206 | 11332 | 48 | 2,77 | -1,18 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165207 | 11365 | 61 | 3,64 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165208 | 11420 | 66 | 3,57 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165209 | 11390 | 57 | 3,20 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165210 | 11579 | 57 | 2,78 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165211 | 11450 | 62 | 2,69 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165212 | 11317 | 57 | 3,04 | -0,38 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165213 | 11356 | 69 | 3,26 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165214 | 11450 | 58 | 2,66 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165215 | 11553 | 60 | 2,49 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165216 | 11290 | 60 | 2,94 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165217 | 11357 | 63 | 3,56 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165218 | 11603 | 78 | 3,03 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165219 | 11364 | 60 | 3,22 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165220 | 11480 | 54 | 2,79 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165221 | 11440 | 46 | 2,32 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165222 | 11648 | 96 | 3,36 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165223 | 11333 | 56 | 3,11 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165224 | 11433 | 53 | 2,73 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165225 | 11388 | 67 | 3,07 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165226 | 11270 | 60 | 3,26 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165227 | 11483 | 54 | 3,15 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165228 | 11483 | 63 | 2,92 | -1,03 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165229 | 11391 | 55 | 2,53 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165230 | 11290 | 68 | 3,55 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165231 | 10516 | 50 | 2,71 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165232 | 11485 | 63 | 3,16 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165233 | 11425 | 69 | 3,32 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165234 | 11483 | 85 | 3,02 | -0,99 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165235 | 11373 | 79 | 3,76 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165236 | 11840 | 74 | 3,39 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165237 | 11454 | 55 | 2,65 | -0,47 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165238 | 11276 | 80 | 3,77 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165239 | 11556 | 68 | 2,93 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165240 | 11479 | 69 | 3,10 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165241 | 11409 | 60 | 3,07 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165242 | 11521 | 65 | 2,99 | -0,51 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165243 | 11615 | 59 | 3,11 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165244 | 11491 | 64 | 3,46 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165245 | 11671 | 65 | 2,64 | -1,18 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165246 | 11301 | 66 | 3,39 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165247 | 11241 | 60 | 2,76 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165248 | 11516 | 84 | 2,99 | -1,03 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165249 | 11416 | 73 | 3,66 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165250 | 11487 | 60 | 2,95 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165251 | 10979 | 54 | 2,51 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165252 | 11645 | 89 | 3,85 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165253 | 11611 | 83 | 3,46 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165254 | 11355 | 62 | 2,66 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165255 | 11621 | 61 | 3,14 | -0,52 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165256 | 11382 | 57 | 3,23 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165257 | 11443 | 62 | 2,82 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165258 | 11379 | 61 | 3,02 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165259 | 11391 | 58 | 3,27 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165260 | 11626 | 71 | 3,22 | -1,04 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165261 | 11268 | 52 | 2,53 | -1,14 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165262 | 11221 | 64 | 2,83 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165263 | 11734 | 74 | 2,74 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165264 | 11424 | 70 | 3,64 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165265 | 11536 | 78 | 3,22 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165266 | 11212 | 60 | 3,83 | -0,48 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165267 | 11578 | 60 | 2,57 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165268 | 11463 | 56 | 2,47 | -1,08 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165269 | 11346 | 70 | 3,25 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165270 | 11294 | 80 | 3,22 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165271 | 11274 | 70 | 3,55 | -0,42 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165272 | 11279 | 62 | 2,99 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165273 | 11692 | 62 | 2,64 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165274 | 10879 | 68 | 3,95 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165275 | 11365 | 63 | 2,48 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165276 | 11156 | 66 | 3,21 | -1,04 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165277 | 11601 | 58 | 3,16 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165278 | 11533 | 62 | 2,41 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165279 | 11197 | 95 | 3,87 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165280 | 11342 | 75 | 3,69 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165281 | 11371 | 69 | 3,34 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165282 | 11265 | 62 | 3,17 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165283 | 11734 | 65 | 2,61 | -0,99 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165284 | 11432 | 70 | 2,99 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165285 | 11283 | 74 | 3,37 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165286 | 11331 | 67 | 3,11 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165287 | 11650 | 68 | 2,86 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165288 | 11519 | 63 | 3,30 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165289 | 11663 | 67 | 3,27 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165290 | 11408 | 62 | 2,97 | -1,15 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165291 | 11373 | 66 | 2,57 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165292 | 11005 | 74 | 3,83 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165293 | 11446 | 62 | 2,99 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165294 | 11608 | 61 | 2,47 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165295 | 11732 | 93 | 3,65 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165296 | 11519 | 59 | 3,39 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165297 | 11271 | 76 | 3,46 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165298 | 11657 | 63 | 3,38 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165299 | 11678 | 69 | 3,30 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165300 | 11628 | 73 | 2,56 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165301 | 11273 | 60 | 2,92 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165302 | 11555 | 62 | 2,63 | -1,15 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165303 | 11613 | 66 | 2,96 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165304 | 11727 | 67 | 2,89 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165305 | 11431 | 107 | 3,87 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165306 | 11449 | 56 | 2,99 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165307 | 11435 | 63 | 2,83 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165308 | 11307 | 83 | 3,70 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165309 | 11500 | 63 | 2,99 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165310 | 11442 | 59 | 3,06 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165311 | 10439 | 82 | 4,19 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165312 | 11488 | 59 | 3,07 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165313 | 11578 | 52 | 2,97 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165314 | 11410 | 58 | 3,00 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165315 | 11520 | 51 | 2,78 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165316 | 11626 | 58 | 2,97 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165317 | 11459 | 53 | 2,77 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165318 | 11468 | 58 | 2,88 | -1,01 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165319 | 11499 | 61 | 3,43 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165320 | 11578 | 70 | 3,35 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165321 | 11420 | 73 | 2,65 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165322 | 11654 | 53 | 2,47 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165323 | 11298 | 52 | 3,01 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165324 | 10584 | 62 | 4,17 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165325 | 11604 | 53 | 2,69 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165326 | 11161 | 59 | 3,05 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165327 | 11678 | 84 | 2,96 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165328 | 11452 | 51 | 2,76 | -0,51 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165329 | 11745 | 64 | 2,97 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165330 | 11577 | 65 | 3,24 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165331 | 11318 | 74 | 3,73 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165332 | 11613 | 47 | 2,37 | -0,94 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165333 | 11760 | 71 | 3,02 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165334 | 11640 | 68 | 3,04 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165335 | 11570 | 53 | 2,53 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165336 | 11720 | 59 | 3,18 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165337 | 11508 | 59 | 3,41 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165338 | 11436 | 79 | 3,43 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165339 | 11641 | 68 | 3,07 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165340 | 11409 | 73 | 3,67 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165341 | 11112 | 61 | 3,94 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165342 | 11418 | 59 | 2,71 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165343 | 11701 | 98 | 2,50 | -0,99 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165344 | 11447 | 63 | 3,23 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165345 | 10670 | 66 | 4,10 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165346 | 11410 | 65 | 3,51 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165347 | 11397 | 69 | 3,79 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165348 | 11347 | 55 | 3,05 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165349 | 11627 | 58 | 2,66 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165350 | 11334 | 63 | 3,43 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165351 | 11345 | 56 | 2,94 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165352 | 11626 | 63 | 2,70 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165353 | 11551 | 91 | 2,81 | -1,03 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165354 | 11465 | 67 | 3,22 | -1,04 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165355 | 11469 | 64 | 3,15 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165356 | 11590 | 74 | 3,47 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165357 | 11403 | 64 | 2,96 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165358 | 11458 | 64 | 3,23 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165359 | 11629 | 89 | 3,12 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165360 | 11467 | 62 | 2,99 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165361 | 11430 | 58 | 3,46 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165362 | 11457 | 58 | 3,35 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165363 | 11314 | 49 | 2,56 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165364 | 11400 | 54 | 2,68 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165365 | 11361 | 74 | 3,15 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165366 | 11430 | 65 | 2,65 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165367 | 11399 | 60 | 2,57 | -1,21 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165368 | 11603 | 57 | 3,30 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165369 | 11186 | 66 | 3,90 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165370 | 10459 | 70 | 4,34 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165371 | 11448 | 79 | 3,12 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165372 | 11411 | 70 | 3,21 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165373 | 10099 | 67 | 3,42 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165374 | 11377 | 70 | 3,67 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165375 | 11750 | 87 | 3,36 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165376 | 11559 | 54 | 2,75 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165377 | 11618 | 61 | 3,11 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165378 | 11450 | 82 | 3,30 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165379 | 11332 | 61 | 2,98 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165380 | 11034 | 64 | 3,96 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165381 | 11356 | 62 | 3,20 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165382 | 11515 | 139 | 4,11 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165383 | 11495 | 53 | 2,80 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165384 | 11384 | 81 | 3,71 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165385 | 11426 | 62 | 2,78 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165386 | 11646 | 63 | 2,91 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165387 | 11488 | 65 | 2,75 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165388 | 10510 | 74 | 4,38 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165389 | 11227 | 65 | 3,22 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165390 | 11456 | 63 | 3,03 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165391 | 11455 | 71 | 3,15 | -0,52 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165392 | 11551 | 61 | 3,05 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165393 | 11371 | 58 | 3,32 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165394 | 11608 | 53 | 2,48 | -1,16 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165395 | 11453 | 56 | 2,63 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165396 | 11474 | 61 | 2,87 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165397 | 11131 | 69 | 3,38 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165398 | 11570 | 62 | 3,43 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165399 | 11523 | 60 | 2,87 | -1,13 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165400 | 11463 | 56 | 3,20 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165401 | 11244 | 68 | 3,48 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165402 | 11421 | 69 | 3,53 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165403 | 11567 | 57 | 2,88 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165404 | 11413 | 76 | 3,64 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165405 | 11331 | 54 | 2,41 | -1,29 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165406 | 11477 | 67 | 3,53 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165407 | 11631 | 74 | 2,47 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165408 | 11490 | 63 | 3,31 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165409 | 11547 | 54 | 2,49 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165410 | 11490 | 61 | 2,58 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165411 | 11380 | 76 | 3,74 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165412 | 11895 | 69 | 3,03 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165413 | 11324 | 61 | 2,86 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165414 | 11562 | 77 | 3,08 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165415 | 11570 | 55 | 3,01 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165416 | 11148 | 68 | 3,93 | -0,51 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165417 | 11431 | 62 | 3,43 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165418 | 11279 | 66 | 3,50 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165419 | 11313 | 61 | 3,12 | -0,02 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165420 | 11298 | 71 | 3,34 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165421 | 11508 | 63 | 2,68 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165422 | 11353 | 74 | 3,87 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165423 | 11476 | 75 | 2,68 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165424 | 11505 | 55 | 3,46 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165425 | 11389 | 64 | 3,28 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165426 | 11215 | 60 | 2,89 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165427 | 11332 | 63 | 3,46 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165428 | 11109 | 70 | 3,80 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165429 | 11376 | 64 | 3,03 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165430 | 11519 | 55 | 3,19 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165431 | 11370 | 74 | 3,04 | -1,04 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165432 | 11301 | 74 | 2,93 | -1,06 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165433 | 11449 | 63 | 3,36 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165434 | 11574 | 60 | 2,81 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165435 | 11522 | 50 | 2,74 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165436 | 11380 | 57 | 2,96 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165437 | 11327 | 73 | 3,23 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165438 | 11409 | 57 | 2,94 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165439 | 11696 | 74 | 2,81 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165440 | 11558 | 61 | 2,55 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165441 | 11413 | 67 | 3,58 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165442 | 11586 | 60 | 3,13 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165443 | 11417 | 69 | 3,14 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165444 | 11260 | 65 | 3,73 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165445 | 11533 | 61 | 2,48 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165446 | 11174 | 55 | 2,50 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165447 | 11526 | 70 | 3,54 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165448 | 11432 | 64 | 3,19 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165449 | 11458 | 73 | 3,48 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165450 | 12075 | 59 | 2,86 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165451 | 11621 | 58 | 2,61 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165452 | 11205 | 58 | 3,36 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165453 | 11396 | 63 | 3,26 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165454 | 11702 | 73 | 2,82 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165455 | 11416 | 59 | 3,21 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165456 | 10805 | 70 | 3,96 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165457 | 11154 | 54 | 2,79 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165458 | 11274 | 65 | 3,23 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165459 | 11341 | 60 | 2,54 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165460 | 11387 | 62 | 3,54 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165461 | 11334 | 67 | 3,28 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165462 | 11314 | 80 | 3,93 | -0,50 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165463 | 11455 | 74 | 3,66 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165464 | 11446 | 59 | 3,31 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165465 | 11367 | 56 | 2,56 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165466 | 11690 | 71 | 3,02 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165467 | 11413 | 74 | 3,36 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165468 | 11084 | 57 | 3,19 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165469 | 11698 | 70 | 2,80 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165470 | 11248 | 48 | 2,56 | -0,45 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165471 | 11450 | 70 | 2,90 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165472 | 10472 | 69 | 4,39 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165473 | 11405 | 63 | 3,11 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165474 | 11298 | 56 | 3,00 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165475 | 11355 | 62 | 3,49 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165476 | 11467 | 60 | 3,84 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165477 | 11403 | 61 | 2,86 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165478 | 11430 | 51 | 2,95 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165479 | 11286 | 61 | 3,35 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165480 | 11390 | 56 | 2,55 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165481 | 11111 | 54 | 3,00 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165482 | 11328 | 67 | 3,02 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165483 | 11378 | 58 | 2,95 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165484 | 11534 | 49 | 2,25 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165485 | 11539 | 87 | 2,62 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165486 | 11536 | 49 | 2,38 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165487 | 11660 | 61 | 3,32 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165488 | 11520 | 58 | 3,17 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165489 | 11602 | 69 | 3,36 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165490 | 11214 | 61 | 3,58 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165491 | 10984 | 78 | 3,77 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165492 | 11122 | 62 | 3,22 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165493 | 11424 | 55 | 3,19 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165494 | 11668 | 60 | 3,06 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165495 | 11495 | 64 | 3,52 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165496 | 11456 | 62 | 2,96 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165497 | 11469 | 61 | 2,76 | -1,03 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165498 | 11518 | 65 | 3,59 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165499 | 10714 | 71 | 3,94 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165500 | 11199 | 72 | 3,71 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165501 | 11771 | 81 | 2,95 | -0,54 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165502 | 10647 | 63 | 4,22 | -0,48 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165503 | 11574 | 56 | 2,58 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165504 | 11614 | 77 | 3,41 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165505 | 11342 | 57 | 2,84 | -0,54 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165506 | 11521 | 65 | 3,05 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165507 | 10431 | 68 | 4,40 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165508 | 11298 | 64 | 3,51 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165509 | 11631 | 73 | 2,54 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165510 | 11790 | 60 | 2,53 | -1,28 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165511 | 11393 | 62 | 3,05 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165512 | 11634 | 72 | 3,11 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165513 | 11279 | 61 | 3,41 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165514 | 11479 | 66 | 3,56 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165515 | 11225 | 59 | 3,47 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165516 | 11543 | 64 | 2,81 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165517 | 11640 | 71 | 2,61 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165518 | 11552 | 62 | 2,81 | -1,01 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165519 | 11280 | 63 | 3,35 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165520 | 11370 | 60 | 3,06 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165521 | 11507 | 86 | 3,47 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165522 | 10765 | 83 | 4,15 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165523 | 11416 | 55 | 2,91 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165524 | 11645 | 59 | 2,87 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165525 | 11244 | 58 | 3,29 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165526 | 11544 | 56 | 2,49 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165527 | 11385 | 82 | 2,66 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165528 | 11535 | 56 | 3,10 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165529 | 11321 | 65 | 3,89 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165530 | 11502 | 84 | 3,40 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165531 | 11257 | 57 | 3,36 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165532 | 11282 | 71 | 3,05 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165533 | 11454 | 70 | 2,52 | -0,46 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165534 | 11907 | 59 | 2,76 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165535 | 11430 | 59 | 2,78 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165536 | 11618 | 60 | 3,03 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165537 | 11448 | 57 | 3,30 | -0,49 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165538 | 11693 | 61 | 2,93 | -0,38 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165539 | 11382 | 50 | 2,86 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165540 | 11381 | 143 | 3,46 | -1,19 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165541 | 11528 | 71 | 3,42 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165542 | 11429 | 67 | 3,07 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165543 | 11645 | 55 | 2,70 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165544 | 11717 | 60 | 2,94 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165545 | 11484 | 70 | 3,27 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165546 | 11465 | 56 | 3,15 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165547 | 11388 | 44 | 2,42 | -1,27 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165548 | 11555 | 67 | 3,73 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165549 | 11398 | 82 | 3,62 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165550 | 11495 | 55 | 2,63 | -1,01 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165551 | 11447 | 61 | 2,83 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165552 | 11402 | 58 | 2,52 | -1,03 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165553 | 11457 | 63 | 3,71 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165554 | 11520 | 59 | 2,76 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165555 | 11327 | 69 | 3,17 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165556 | 11324 | 59 | 3,20 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165557 | 11635 | 48 | 2,53 | -0,47 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165558 | 11634 | 54 | 2,69 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165559 | 11365 | 57 | 2,67 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165560 | 10834 | 67 | 3,53 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165561 | 11277 | 56 | 2,76 | -1,12 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165562 | 11415 | 59 | 3,07 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165563 | 11517 | 57 | 3,55 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165564 | 11415 | 63 | 3,82 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165565 | 11486 | 82 | 2,88 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165566 | 11398 | 62 | 3,01 | -0,47 | +
23.06.2025 | OOD103 | 507 165567 | 11494 | 78 | 3,51 | -0,62 | +