## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4405
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162799 | 11338 | 115 | 4,23 | -0,66 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162800 | 11404 | 57 | 3,66 | -0,83 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162801 | 11546 | 70 | 3,27 | -1,01 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162802 | 11216 | 147 | 4,52 | -0,95 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162803 | 11283 | 54 | 3,83 | -1,02 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162804 | 11544 | 45 | 3,80 | -1,10 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162805 | 11440 | 49 | 4,03 | -1,02 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162806 | 11434 | 60 | 4,02 | -0,59 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162807 | 11525 | 59 | 3,94 | -0,76 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162808 | 11433 | 85 | 3,95 | -0,89 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162809 | 11332 | 61 | 3,90 | -0,83 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162810 | 11314 | 49 | 3,26 | -0,90 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162811 | 11404 | 71 | 4,08 | -0,87 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162812 | 11317 | 108 | 4,81 | -0,78 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162813 | 10886 | 85 | 4,39 | -0,52 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162814 | 11516 | 63 | 3,14 | -1,02 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162815 | 11637 | 63 | 3,82 | -0,78 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162816 | 11496 | 78 | 4,15 | -0,89 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162817 | 10604 | 75 | 4,99 | -0,77 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162818 | 11348 | 55 | 4,10 | -0,93 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162819 | 11364 | 60 | 3,33 | -0,81 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162820 | 11294 | 63 | 3,34 | -0,79 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162821 | 11319 | 65 | 3,65 | -0,82 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162822 | 11304 | 75 | 3,66 | -0,85 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162823 | 11389 | 69 | 3,57 | -1,05 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162824 | 11188 | 53 | 3,61 | -1,04 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162825 | 11310 | 115 | 4,09 | -1,02 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162826 | 11403 | 39 | 3,13 | -0,76 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162827 | 10867 | 94 | 4,16 | -0,64 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162828 | 11241 | 93 | 4,43 | -0,83 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162829 | 11343 | 72 | 3,64 | -1,21 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162830 | 10111 | 82 | 4,58 | -0,80 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162831 | 11393 | 74 | 3,61 | -1,07 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162832 | 11351 | 55 | 3,90 | -1,01 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162833 | 11296 | 64 | 4,61 | -0,97 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162834 | 11486 | 64 | 3,27 | -0,61 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162835 | 11336 | 48 | 2,80 | -0,95 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162836 | 11387 | 86 | 4,00 | -0,80 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162837 | 11335 | 50 | 3,79 | -1,12 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162838 | 11226 | 68 | 4,12 | -1,01 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162839 | 11458 | 54 | 3,57 | -0,78 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162840 | 11470 | 60 | 3,58 | -0,77 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162841 | 11282 | 81 | 3,78 | -0,80 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162842 | 10492 | 75 | 4,71 | -0,73 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162843 | 11338 | 58 | 3,23 | -0,87 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162844 | 11368 | 68 | 4,36 | -0,96 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162845 | 11497 | 46 | 3,46 | -1,01 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162846 | 11509 | 79 | 3,79 | -0,80 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162847 | 10263 | 135 | 4,80 | -0,97 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162848 | 11525 | 83 | 4,02 | -0,90 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162849 | 11481 | 72 | 3,52 | -0,89 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162850 | 11496 | 82 | 3,80 | -0,84 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162851 | 11154 | 76 | 4,60 | -0,76 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162852 | 11352 | 77 | 4,67 | -0,85 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162853 | 11455 | 66 | 3,60 | -1,01 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162854 | 10385 | 129 | 4,95 | -0,59 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162855 | 11444 | 58 | 3,69 | -0,80 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162856 | 11119 | 95 | 4,46 | -0,72 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162857 | 11451 | 83 | 3,75 | -1,25 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162858 | 11498 | 51 | 3,34 | -0,94 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162859 | 10858 | 58 | 4,50 | -0,52 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162860 | 11525 | 64 | 4,79 | -0,88 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162861 | 11536 | 53 | 3,91 | -1,07 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162862 | 11575 | 89 | 3,79 | -0,83 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162863 | 11404 | 53 | 3,65 | -0,73 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162864 | 11295 | 55 | 3,57 | -0,91 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162865 | 11432 | 81 | 3,83 | -0,74 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162866 | 11548 | 75 | 3,29 | -1,07 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162867 | 11262 | 96 | 3,96 | -0,98 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162868 | 11506 | 66 | 3,99 | -0,98 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162869 | 11539 | 54 | 4,13 | -1,00 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162870 | 11551 | 40 | 2,83 | -0,98 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162871 | 11474 | 54 | 3,14 | -0,94 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162872 | 11400 | 73 | 3,51 | -0,65 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162873 | 11370 | 58 | 3,41 | -0,85 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162874 | 11528 | 52 | 3,11 | -1,21 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162875 | 10884 | 75 | 4,87 | -0,61 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162876 | 11386 | 39 | 2,64 | -1,20 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162877 | 11268 | 55 | 3,76 | -0,79 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162878 | 11321 | 43 | 3,37 | -0,71 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162879 | 11246 | 63 | 3,51 | -0,92 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162880 | 11319 | 61 | 3,78 | -1,16 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162881 | 11440 | 58 | 4,24 | -0,89 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162882 | 11476 | 45 | 2,83 | -0,85 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162883 | 11470 | 69 | 3,19 | -0,83 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162884 | 11570 | 76 | 3,65 | -0,70 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162885 | 11379 | 62 | 3,45 | -0,91 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162886 | 11225 | 81 | 3,37 | -1,06 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162887 | 11367 | 73 | 3,81 | -0,67 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162888 | 11348 | 74 | 4,39 | -0,86 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162889 | 11350 | 51 | 4,10 | -0,62 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162890 | 11348 | 67 | 3,36 | -0,88 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162891 | 11524 | 55 | 3,29 | -0,82 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162892 | 11543 | 74 | 3,69 | -0,93 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162893 | 11246 | 44 | 3,12 | -1,13 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162894 | 11248 | 60 | 3,59 | -0,89 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162895 | 11378 | 56 | 3,78 | -0,91 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162896 | 11236 | 69 | 4,00 | -0,79 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162897 | 10324 | 57 | 4,89 | -0,43 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162898 | 11425 | 54 | 3,33 | -1,03 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162899 | 11231 | 60 | 3,75 | -0,88 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162900 | 11409 | 138 | 4,70 | -0,98 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162901 | 11426 | 63 | 3,87 | -0,82 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162902 | 11342 | 68 | 5,00 | -0,77 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162903 | 11275 | 46 | 2,99 | -1,19 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162904 | 11366 | 80 | 4,19 | -0,70 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162905 | 11375 | 99 | 3,91 | -0,70 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162906 | 11575 | 84 | 3,74 | -0,80 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162907 | 11339 | 70 | 4,12 | -0,73 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162908 | 11337 | 63 | 4,46 | -0,71 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162909 | 11323 | 59 | 4,70 | -0,71 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162910 | 10839 | 64 | 4,46 | -0,77 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162911 | 11524 | 84 | 3,51 | -0,93 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162912 | 11653 | 55 | 3,76 | -0,82 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162913 | 11332 | 63 | 4,26 | -0,81 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162914 | 11514 | 80 | 4,43 | -0,86 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162915 | 11356 | 64 | 3,79 | -1,02 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162916 | 11653 | 64 | 2,98 | -1,27 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162917 | 11415 | 72 | 4,05 | -0,73 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162918 | 11438 | 47 | 4,02 | -1,07 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162919 | 11280 | 79 | 4,22 | -0,74 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162920 | 11346 | 61 | 3,85 | -1,10 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162921 | 11328 | 64 | 3,86 | -0,69 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162922 | 10844 | 65 | 4,50 | -0,74 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162923 | 11540 | 87 | 3,51 | -0,95 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162924 | 11310 | 60 | 3,78 | -0,79 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162925 | 11398 | 83 | 4,11 | -0,69 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162926 | 11174 | 78 | 4,89 | -0,71 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162927 | 11361 | 66 | 3,50 | -0,84 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162928 | 10848 | 74 | 4,96 | -0,69 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162929 | 11320 | 50 | 3,63 | -0,71 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162930 | 11344 | 66 | 3,77 | -0,82 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162931 | 11366 | 71 | 4,41 | -0,73 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162932 | 11399 | 70 | 4,74 | -0,88 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162933 | 11553 | 60 | 4,09 | -0,95 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162934 | 11379 | 56 | 3,67 | -0,64 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162935 | 11238 | 52 | 3,17 | -0,94 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162936 | 11259 | 90 | 3,89 | -1,13 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162937 | 11179 | 161 | 3,89 | -1,15 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162938 | 11373 | 59 | 4,21 | -0,78 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162939 | 11382 | 99 | 4,73 | -0,79 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162940 | 11308 | 86 | 4,16 | -1,11 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162941 | 11212 | 71 | 3,38 | -0,70 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162942 | 11388 | 61 | 3,78 | -0,83 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162943 | 11024 | 66 | 4,72 | -0,68 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162944 | 11569 | 79 | 3,99 | -1,26 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162945 | 11478 | 63 | 3,66 | -0,94 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162946 | 11507 | 61 | 3,55 | -0,85 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162947 | 11495 | 47 | 2,99 | -1,08 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162948 | 11398 | 100 | 4,07 | -0,91 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162949 | 11539 | 74 | 3,82 | -0,69 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162950 | 11294 | 54 | 3,80 | -0,76 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162951 | 11453 | 71 | 4,10 | -0,64 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162952 | 11512 | 56 | 3,22 | -0,87 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162953 | 11253 | 87 | 3,86 | -0,90 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162954 | 11400 | 49 | 3,25 | -1,02 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162955 | 11316 | 65 | 3,96 | -0,73 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162956 | 11440 | 57 | 4,82 | -0,82 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162957 | 11304 | 108 | 4,74 | -0,95 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162958 | 11480 | 44 | 3,12 | -0,99 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162959 | 11353 | 74 | 3,64 | -0,98 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162960 | 11495 | 56 | 3,31 | -0,92 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162961 | 11431 | 72 | 3,41 | -0,92 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162962 | 11460 | 85 | 3,70 | -0,90 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162963 | 11429 | 62 | 3,68 | -0,79 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162964 | 11335 | 54 | 3,13 | -0,82 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162965 | 11435 | 68 | 3,82 | -0,75 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162966 | 11459 | 68 | 3,54 | -1,04 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162967 | 11398 | 41 | 3,00 | -1,19 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162968 | 11336 | 83 | 4,20 | -0,71 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162969 | 11251 | 78 | 4,66 | -1,12 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162970 | 11314 | 71 | 3,98 | -0,99 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162971 | 11412 | 62 | 3,73 | -0,56 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162972 | 11151 | 62 | 3,21 | -1,07 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162973 | 11488 | 56 | 3,46 | -0,89 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162974 | 11428 | 71 | 3,40 | -0,92 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162975 | 11352 | 59 | 3,84 | -0,81 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162976 | 11477 | 90 | 4,24 | -0,75 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162977 | 10968 | 66 | 4,81 | -0,83 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162978 | 10444 | 73 | 4,91 | -0,69 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162979 | 11425 | 61 | 3,64 | -0,80 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162980 | 11273 | 83 | 4,00 | -0,82 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162981 | 11226 | 77 | 3,40 | -1,17 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162982 | 11433 | 90 | 4,09 | -0,92 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162983 | 11484 | 96 | 4,70 | -0,57 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162984 | 11320 | 131 | 4,62 | -0,75 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162985 | 11529 | 84 | 3,94 | -0,66 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162986 | 11473 | 91 | 4,11 | -0,75 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162987 | 11412 | 69 | 4,27 | -0,79 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162988 | 11511 | 92 | 4,77 | -0,79 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162989 | 11470 | 101 | 3,85 | -0,93 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162990 | 11513 | 91 | 3,82 | -0,91 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162991 | 11365 | 66 | 3,63 | -1,06 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162992 | 11469 | 80 | 3,87 | -0,95 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162993 | 11547 | 125 | 4,81 | -0,73 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162994 | 11384 | 125 | 4,64 | -0,87 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162995 | 11520 | 98 | 4,68 | -0,63 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162996 | 11541 | 82 | 4,29 | -0,65 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162997 | 11460 | 104 | 4,23 | -0,84 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162998 | 11346 | 134 | 4,62 | -0,80 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 162999 | 11534 | 85 | 3,94 | -0,64 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163000 | 11351 | 134 | 4,08 | -0,74 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163001 | 11462 | 87 | 3,69 | -0,77 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163002 | 11353 | 63 | 3,54 | -0,87 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163003 | 11504 | 91 | 4,03 | -0,82 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163004 | 11537 | 78 | 4,16 | -1,01 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163005 | 11407 | 134 | 4,49 | -0,91 | +
20.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163006 | 11358 | 104 | 4,46 | -1,12 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163007 | 11047 | 107 | 4,54 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163008 | 11671 | 154 | 4,19 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163009 | 11257 | 88 | 4,25 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163010 | 11619 | 85 | 3,87 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163011 | 11381 | 60 | 4,01 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163012 | 11497 | 72 | 4,55 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163013 | 11463 | 53 | 4,48 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163014 | 11529 | 64 | 3,47 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163015 | 11515 | 78 | 3,91 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163016 | 11437 | 110 | 3,89 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163017 | 11436 | 82 | 4,05 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163018 | 11485 | 105 | 3,99 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163019 | 11608 | 67 | 3,48 | -0,99 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163020 | 11679 | 56 | 4,29 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163021 | 11329 | 39 | 3,35 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163022 | 11531 | 104 | 3,39 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163023 | 11567 | 62 | 3,82 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163024 | 11441 | 60 | 3,57 | -1,09 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163025 | 11429 | 84 | 3,93 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163026 | 11573 | 66 | 4,68 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163027 | 11171 | 95 | 4,98 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163028 | 11478 | 74 | 3,18 | -1,09 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163029 | 11374 | 83 | 3,94 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163030 | 11464 | 72 | 3,82 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163031 | 11559 | 66 | 3,51 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163032 | 11321 | 80 | 4,49 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163033 | 11308 | 78 | 4,52 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163034 | 11295 | 55 | 3,60 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163035 | 11416 | 64 | 4,86 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163036 | 11625 | 46 | 2,38 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163037 | 11587 | 60 | 3,42 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163038 | 11303 | 83 | 4,43 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163039 | 11505 | 67 | 3,84 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163040 | 11371 | 65 | 4,03 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163041 | 11490 | 60 | 4,46 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163042 | 11442 | 74 | 3,95 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163043 | 11078 | 95 | 4,33 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163044 | 11487 | 64 | 3,64 | -0,52 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163045 | 11509 | 65 | 3,88 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163046 | 11531 | 51 | 4,00 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163047 | 11472 | 53 | 3,74 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163048 | 11474 | 75 | 3,54 | -0,94 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163049 | 11455 | 77 | 3,12 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163050 | 11482 | 92 | 4,25 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163051 | 11547 | 120 | 3,95 | -1,28 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163052 | 10883 | 76 | 4,76 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163053 | 11629 | 59 | 3,23 | -0,99 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163054 | 11307 | 56 | 3,51 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163055 | 11389 | 3 | 2,96 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163056 | 11685 | 60 | 2,97 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163057 | 11540 | 87 | 3,83 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163058 | 11479 | 60 | 3,43 | -1,21 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163059 | 11456 | 90 | 3,87 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163060 | 11594 | 86 | 3,78 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163061 | 11375 | 73 | 4,31 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163062 | 11542 | 65 | 3,48 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163063 | 11626 | 78 | 3,89 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163064 | 11667 | 81 | 4,00 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163065 | 11393 | 59 | 4,78 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163066 | 11506 | 54 | 2,84 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163067 | 11365 | 75 | 3,70 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163068 | 11424 | 70 | 4,07 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163069 | 11360 | 61 | 4,07 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163070 | 11398 | 63 | 4,67 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163071 | 11535 | 55 | 4,02 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163072 | 11606 | 81 | 3,79 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163073 | 11563 | 160 | 4,20 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163074 | 11313 | 84 | 3,99 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163075 | 11521 | 102 | 3,71 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163076 | 11485 | 81 | 4,35 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163077 | 11441 | 75 | 3,27 | -1,19 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163078 | 11384 | 52 | 3,64 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163079 | 11433 | 84 | 3,58 | -1,07 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163080 | 11608 | 78 | 4,05 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163081 | 11502 | 97 | 4,20 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163082 | 11575 | 68 | 3,36 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163083 | 11571 | 63 | 3,87 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163084 | 11435 | 62 | 3,41 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163085 | 11560 | 85 | 3,69 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163086 | 11593 | 64 | 3,48 | -1,10 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163087 | 11506 | 57 | 3,65 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163088 | 11242 | 79 | 4,22 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163089 | 11607 | 112 | 3,70 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163090 | 11374 | 78 | 3,52 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163091 | 11335 | 59 | 3,70 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163092 | 11330 | 71 | 3,80 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163093 | 10219 | 88 | 4,86 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163094 | 11602 | 81 | 4,09 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163095 | 11488 | 45 | 3,52 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163096 | 11489 | 70 | 4,01 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163097 | 11457 | 67 | 3,40 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163098 | 11329 | 122 | 4,42 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163099 | 11554 | 70 | 3,56 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163100 | 11470 | 90 | 3,58 | -1,07 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163101 | 11318 | 78 | 3,72 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163102 | 11485 | 76 | 4,19 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163103 | 11431 | 60 | 2,71 | -1,21 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163104 | 11392 | 69 | 3,47 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163105 | 11414 | 69 | 3,22 | -0,94 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163106 | 11491 | 93 | 4,08 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163107 | 11581 | 89 | 3,54 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163108 | 11436 | 69 | 4,11 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163109 | 11462 | 45 | 3,57 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163110 | 11493 | 71 | 4,00 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163111 | 11496 | 70 | 3,38 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163112 | 11342 | 124 | 4,36 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163113 | 11566 | 71 | 3,17 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163114 | 11473 | 93 | 3,55 | -1,12 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163115 | 11363 | 80 | 4,61 | -1,19 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163116 | 11640 | 68 | 3,10 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163117 | 11434 | 82 | 3,73 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163118 | 11472 | 50 | 3,19 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163119 | 11370 | 82 | 3,93 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163120 | 11290 | 87 | 4,22 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163121 | 11483 | 63 | 3,71 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163122 | 11284 | 64 | 4,68 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163123 | 11810 | 86 | 4,67 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163124 | 11536 | 82 | 3,62 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163125 | 11424 | 62 | 3,01 | -1,18 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163126 | 11389 | 58 | 3,05 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163127 | 11348 | 84 | 3,56 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163128 | 11347 | 91 | 3,64 | -1,20 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163129 | 10909 | 89 | 4,56 | -0,49 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163130 | 11492 | 65 | 4,54 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163131 | 11555 | 68 | 3,90 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163132 | 11413 | 71 | 3,35 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163133 | 11513 | 99 | 4,02 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163134 | 12247 | 67 | 3,64 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163135 | 10862 | 89 | 4,60 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163136 | 11376 | 64 | 3,67 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163137 | 11476 | 70 | 3,66 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163138 | 11496 | 72 | 4,11 | -1,04 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163139 | 11529 | 86 | 4,13 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163140 | 11499 | 74 | 3,22 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163141 | 10092 | 67 | 4,85 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163142 | 11315 | 93 | 3,49 | -1,01 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163143 | 11389 | 90 | 3,64 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163144 | 11641 | 73 | 3,45 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163145 | 11564 | 61 | 4,29 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163146 | 11613 | 68 | 4,70 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163147 | 11378 | 71 | 3,49 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163148 | 11480 | 55 | 3,44 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163149 | 11357 | 75 | 4,37 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163150 | 11558 | 73 | 4,52 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163151 | 11487 | 65 | 3,76 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163152 | 11586 | 41 | 3,12 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163153 | 11465 | 97 | 3,74 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163154 | 11450 | 77 | 3,89 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163155 | 11389 | 83 | 4,10 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163156 | 11442 | 83 | 3,79 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163157 | 11564 | 78 | 4,63 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163158 | 11600 | 59 | 4,00 | -1,15 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163159 | 11586 | 159 | 4,45 | -1,09 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163160 | 10735 | 92 | 4,63 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163161 | 11427 | 72 | 4,04 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163162 | 11380 | 82 | 4,09 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163163 | 11397 | 83 | 4,38 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163164 | 11516 | 63 | 3,72 | -0,50 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163165 | 11552 | 113 | 4,03 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163166 | 11470 | 80 | 3,74 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163167 | 11561 | 78 | 3,65 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163168 | 11474 | 87 | 4,97 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163169 | 11278 | 57 | 3,78 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163170 | 10175 | 71 | 4,97 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163171 | 11375 | 97 | 4,33 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163172 | 11364 | 89 | 4,29 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163173 | 11454 | 52 | 3,65 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163174 | 11494 | 93 | 3,46 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163175 | 11372 | 88 | 3,77 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163176 | 11324 | 69 | 3,88 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163177 | 11206 | 59 | 3,48 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163178 | 11422 | 61 | 3,39 | -1,03 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163179 | 11578 | 65 | 4,33 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163180 | 11584 | 57 | 3,77 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163181 | 11531 | 62 | 3,51 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163182 | 11506 | 62 | 3,63 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163183 | 11523 | 56 | 3,68 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163184 | 11355 | 62 | 3,70 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163185 | 11060 | 52 | 4,06 | -0,41 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163186 | 11496 | 66 | 3,94 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163187 | 11172 | 91 | 4,44 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163188 | 10303 | 75 | 4,85 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163189 | 11420 | 83 | 4,27 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163190 | 11345 | 57 | 3,47 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163191 | 11378 | 58 | 3,90 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163192 | 10997 | 74 | 4,46 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163193 | 11320 | 46 | 2,69 | -1,14 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163194 | 12108 | 59 | 3,34 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163195 | 11355 | 63 | 3,57 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163196 | 11558 | 79 | 3,82 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163197 | 11466 | 63 | 3,47 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163198 | 11306 | 71 | 3,46 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163199 | 11500 | 76 | 4,20 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163200 | 11210 | 143 | 4,99 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163201 | 11582 | 57 | 2,99 | -1,06 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163202 | 10332 | 81 | 4,77 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163203 | 10892 | 114 | 4,91 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163204 | 11984 | 86 | 3,55 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163205 | 11343 | 66 | 3,91 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163206 | 11400 | 55 | 3,28 | -1,12 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163207 | 11601 | 60 | 3,06 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163208 | 11400 | 61 | 3,15 | -0,54 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163209 | 11487 | 61 | 4,14 | -0,99 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163210 | 11577 | 58 | 3,67 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163211 | 11474 | 90 | 3,77 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163212 | 11449 | 81 | 3,90 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163213 | 11516 | 98 | 3,82 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163214 | 11364 | 57 | 3,58 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163215 | 11481 | 80 | 3,80 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163216 | 11583 | 64 | 3,81 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163217 | 11252 | 53 | 3,18 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163218 | 11346 | 60 | 3,53 | -1,08 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163219 | 11348 | 51 | 3,52 | -1,01 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163220 | 10042 | 83 | 4,07 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163221 | 11575 | 46 | 3,40 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163222 | 11382 | 77 | 4,18 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163223 | 11481 | 68 | 3,86 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163224 | 11516 | 82 | 4,01 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163225 | 10916 | 81 | 4,70 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163226 | 11240 | 92 | 4,44 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163227 | 11272 | 67 | 3,87 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163228 | 11129 | 71 | 4,50 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163229 | 11355 | 82 | 3,85 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163230 | 11539 | 58 | 3,43 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163231 | 11408 | 106 | 3,62 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163232 | 11419 | 64 | 3,32 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163233 | 11598 | 69 | 3,37 | -1,03 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163234 | 11521 | 71 | 4,01 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163235 | 11378 | 67 | 3,99 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163236 | 11563 | 63 | 3,62 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163237 | 11248 | 87 | 4,00 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163238 | 11374 | 61 | 3,46 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163239 | 11285 | 108 | 4,13 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163240 | 11399 | 87 | 3,50 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163241 | 11461 | 68 | 3,84 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163242 | 11351 | 87 | 4,14 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163243 | 11244 | 91 | 3,74 | -1,03 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163244 | 11328 | 76 | 4,78 | -1,12 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163245 | 11363 | 97 | 4,40 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163246 | 11051 | 112 | 4,72 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163247 | 11376 | 86 | 3,23 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163248 | 11333 | 100 | 4,08 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163249 | 11452 | 83 | 4,25 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163250 | 11525 | 60 | 3,96 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163251 | 11484 | 66 | 4,49 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163252 | 11378 | 57 | 4,15 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163253 | 11319 | 62 | 3,23 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163254 | 11271 | 103 | 3,02 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163255 | 11388 | 58 | 3,40 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163256 | 11245 | 71 | 3,57 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163257 | 11474 | 75 | 4,76 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163258 | 11400 | 60 | 3,76 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163259 | 11261 | 107 | 4,24 | -0,94 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163260 | 11462 | 72 | 3,73 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163261 | 11355 | 70 | 4,10 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163262 | 11418 | 87 | 4,18 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163263 | 11449 | 79 | 3,99 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163264 | 11266 | 56 | 3,30 | -1,08 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163265 | 11439 | 78 | 4,10 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163266 | 11507 | 67 | 4,26 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163267 | 11506 | 62 | 3,07 | -1,01 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163268 | 11305 | 68 | 4,33 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163269 | 11509 | 58 | 3,32 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163270 | 11477 | 85 | 4,10 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163271 | 11706 | 57 | 3,44 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163272 | 11549 | 67 | 4,06 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163273 | 11591 | 65 | 2,78 | -1,13 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163274 | 11332 | 73 | 3,67 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163275 | 11508 | 62 | 3,68 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163276 | 11422 | 86 | 4,38 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163277 | 11565 | 62 | 3,76 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163278 | 11353 | 59 | 3,34 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163279 | 11298 | 51 | 3,39 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163280 | 11557 | 69 | 3,97 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163281 | 11396 | 77 | 3,87 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163282 | 11382 | 74 | 3,94 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163283 | 11346 | 62 | 3,92 | -0,94 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163284 | 11474 | 69 | 3,62 | -1,06 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163285 | 11550 | 84 | 3,95 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163286 | 11339 | 56 | 3,70 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163287 | 11250 | 60 | 3,67 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163288 | 11569 | 71 | 3,41 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163289 | 11425 | 118 | 4,11 | -0,94 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163290 | 11368 | 65 | 3,77 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163291 | 11228 | 77 | 4,48 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163292 | 11300 | 69 | 3,84 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163293 | 10859 | 80 | 4,53 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163294 | 11378 | 86 | 3,92 | -1,12 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163295 | 10728 | 64 | 4,43 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163296 | 11554 | 63 | 3,93 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163297 | 11399 | 38 | 3,45 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163298 | 11666 | 65 | 3,57 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163299 | 11502 | 52 | 3,14 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163300 | 11264 | 71 | 3,68 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163301 | 11462 | 52 | 4,04 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163302 | 11377 | 57 | 3,49 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163303 | 11259 | 69 | 3,22 | -1,07 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163304 | 11393 | 59 | 3,84 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163305 | 11133 | 73 | 4,70 | -0,54 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163306 | 11535 | 51 | 4,43 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163307 | 11476 | 41 | 3,21 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163308 | 10771 | 76 | 4,58 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163309 | 11502 | 59 | 3,72 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163310 | 10790 | 103 | 4,97 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163311 | 11533 | 45 | 3,52 | -1,21 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163312 | 11295 | 50 | 4,00 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163313 | 11195 | 69 | 4,26 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163314 | 11475 | 78 | 3,65 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163315 | 11391 | 48 | 3,84 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163316 | 11287 | 91 | 3,66 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163317 | 11514 | 87 | 4,58 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163318 | 11084 | 85 | 4,59 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163319 | 11121 | 83 | 4,41 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163320 | 11727 | 78 | 3,60 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163321 | 11316 | 65 | 3,48 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163322 | 11501 | 125 | 4,32 | -1,22 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163323 | 11617 | 72 | 3,15 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163324 | 11362 | 45 | 4,08 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163325 | 11298 | 63 | 3,76 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163326 | 11379 | 66 | 3,67 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163327 | 11293 | 51 | 3,85 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163328 | 10937 | 70 | 4,54 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163329 | 11302 | 60 | 4,10 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163330 | 11306 | 62 | 3,52 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163331 | 11113 | 89 | 4,64 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163332 | 11394 | 111 | 4,10 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163333 | 11363 | 65 | 3,82 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163334 | 11396 | 84 | 3,74 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163335 | 11092 | 65 | 4,51 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163336 | 11409 | 56 | 3,78 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163337 | 11262 | 57 | 3,98 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163338 | 11378 | 93 | 3,63 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163339 | 11472 | 83 | 4,18 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163340 | 11448 | 54 | 3,88 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163341 | 11545 | 66 | 3,61 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163342 | 11311 | 53 | 3,54 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163343 | 11126 | 99 | 4,66 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163344 | 11555 | 130 | 4,61 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163345 | 11122 | 90 | 4,60 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163346 | 11431 | 115 | 4,19 | -1,06 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163347 | 11380 | 82 | 4,05 | -1,01 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163348 | 11327 | 53 | 3,84 | -0,96 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163349 | 11513 | 46 | 3,11 | -1,26 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163350 | 11516 | 73 | 3,77 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163351 | 11447 | 90 | 4,33 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163352 | 11402 | 58 | 3,33 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163353 | 11320 | 65 | 3,96 | -1,05 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163354 | 11510 | 73 | 4,30 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163355 | 11541 | 56 | 4,15 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163356 | 11395 | 45 | 3,59 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163357 | 11498 | 63 | 4,97 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163358 | 11402 | 67 | 4,49 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163359 | 11121 | 91 | 4,59 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163360 | 11531 | 50 | 3,43 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163361 | 11492 | 46 | 3,64 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163362 | 11306 | 53 | 3,39 | -1,27 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163363 | 11532 | 59 | 3,91 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163364 | 11402 | 64 | 4,81 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163365 | 11394 | 53 | 3,66 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163366 | 11473 | 102 | 3,32 | -1,01 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163367 | 10553 | 79 | 4,84 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163368 | 11416 | 88 | 4,49 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163369 | 11507 | 86 | 3,91 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163370 | 11606 | 54 | 3,69 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163371 | 11432 | 141 | 4,49 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163372 | 11370 | 56 | 4,18 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163373 | 11545 | 51 | 3,18 | -1,04 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163374 | 11486 | 107 | 4,16 | -0,97 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163375 | 11931 | 60 | 3,78 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163376 | 10675 | 125 | 4,88 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163377 | 11535 | 64 | 3,61 | -1,24 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163378 | 11281 | 73 | 4,34 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163379 | 11389 | 100 | 4,34 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163380 | 11427 | 56 | 3,75 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163381 | 11518 | 59 | 3,37 | -0,93 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163382 | 11339 | 56 | 3,31 | -1,10 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163383 | 11434 | 55 | 3,47 | -1,02 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163384 | 11250 | 87 | 4,05 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163385 | 11276 | 66 | 3,68 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163386 | 11406 | 69 | 4,52 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163387 | 11425 | 51 | 3,92 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163388 | 11347 | 48 | 3,02 | -1,06 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163389 | 11363 | 50 | 3,55 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163390 | 11504 | 67 | 3,86 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163391 | 11412 | 72 | 4,35 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163392 | 11346 | 60 | 4,01 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163393 | 11546 | 59 | 3,37 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163394 | 11385 | 57 | 3,30 | -1,13 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163395 | 11317 | 58 | 3,77 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163396 | 11382 | 65 | 3,67 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163397 | 11301 | 53 | 3,61 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163398 | 11347 | 52 | 3,69 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163399 | 11556 | 73 | 4,08 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163400 | 11470 | 53 | 3,84 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163401 | 11380 | 49 | 2,93 | -1,16 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163402 | 11478 | 82 | 4,23 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163403 | 11542 | 49 | 3,50 | -0,98 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163404 | 11515 | 79 | 4,51 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163405 | 11511 | 67 | 4,23 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163406 | 11360 | 109 | 4,38 | -1,08 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163407 | 11567 | 75 | 4,01 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163408 | 11523 | 89 | 3,92 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163409 | 11344 | 74 | 3,48 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163410 | 11567 | 60 | 3,80 | -0,95 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163411 | 11231 | 96 | 4,54 | -0,83 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163412 | 11444 | 72 | 4,47 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163413 | 11372 | 58 | 4,34 | -1,16 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163414 | 11363 | 38 | 3,72 | -1,03 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163415 | 11519 | 101 | 4,35 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163416 | 11344 | 99 | 4,45 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163417 | 11165 | 78 | 4,69 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163418 | 11366 | 65 | 3,57 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163419 | 11259 | 44 | 4,52 | -0,27 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163420 | 11270 | 37 | 3,36 | -0,39 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163421 | 11494 | 71 | 3,97 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163422 | 11528 | 63 | 3,15 | -1,08 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163423 | 11264 | 40 | 3,56 | -0,45 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163424 | 11450 | 41 | 3,94 | -0,43 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163425 | 11028 | 25 | 3,80 | -0,11 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163426 | 10998 | 73 | 4,74 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163427 | 11301 | 35 | 3,38 | -0,43 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163428 | 11427 | 40 | 3,16 | -0,49 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163429 | 11269 | 37 | 3,16 | -0,39 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163430 | 11281 | 43 | 3,50 | -0,15 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163431 | 11269 | 44 | 4,73 | -0,47 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163432 | 10900 | 46 | 3,97 | -0,28 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163433 | 11366 | 42 | 2,93 | -0,41 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163434 | 11467 | 45 | 3,42 | -0,33 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163435 | 11287 | 38 | 3,20 | -0,51 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163436 | 11192 | 31 | 3,03 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163437 | 11547 | 31 | 3,72 | -0,50 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163438 | 10827 | 40 | 4,89 | -0,19 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163439 | 11327 | 35 | 2,78 | -0,35 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163440 | 11414 | 38 | 3,03 | -0,12 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163441 | 11309 | 38 | 3,08 | -0,33 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163442 | 11315 | 40 | 3,32 | -0,35 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163443 | 11207 | 42 | 3,92 | -0,28 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163444 | 11315 | 32 | 3,15 | -0,47 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163445 | 11442 | 43 | 4,22 | -0,54 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163446 | 11374 | 36 | 2,87 | -0,32 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163447 | 11484 | 42 | 3,27 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163448 | 11283 | 34 | 3,07 | -0,33 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163449 | 11324 | 44 | 3,46 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163450 | 11360 | 35 | 3,73 | -0,42 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163451 | 11262 | 37 | 3,64 | -0,19 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163452 | 11436 | 37 | 4,22 | -0,49 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163453 | 11396 | 21 | 3,54 | -0,32 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163454 | 11533 | 47 | 3,58 | -0,36 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163455 | 11400 | 35 | 3,29 | -0,26 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163456 | 11283 | 42 | 3,63 | -0,28 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163457 | 11572 | 36 | 3,17 | -0,27 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163458 | 11191 | 34 | 3,42 | -0,32 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163459 | 11014 | 44 | 4,64 | -0,47 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163460 | 11328 | 37 | 3,12 | -0,39 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163461 | 11709 | 65 | 2,33 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163462 | 11202 | 42 | 3,43 | -0,31 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163463 | 11498 | 37 | 3,29 | -0,54 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163464 | 11237 | 38 | 3,10 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163465 | 11412 | 38 | 3,31 | -0,31 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163466 | 11369 | 43 | 3,87 | -0,37 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163467 | 11326 | 37 | 3,84 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163468 | 11408 | 23 | 3,55 | -0,31 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163469 | 11468 | 39 | 3,36 | -0,26 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163470 | 11511 | 35 | 2,84 | -0,24 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163471 | 11338 | 38 | 3,10 | -0,35 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163472 | 11288 | 39 | 3,84 | -0,45 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163473 | 11556 | 37 | 3,53 | -0,38 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163474 | 11378 | 35 | 3,84 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163475 | 11471 | 35 | 2,68 | -0,28 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163476 | 10835 | 48 | 3,90 | -0,41 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163477 | 11503 | 36 | 3,36 | -0,20 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163478 | 11283 | 35 | 2,95 | -0,36 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163479 | 11431 | 35 | 3,22 | -0,26 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163480 | 11312 | 35 | 3,26 | -0,26 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163481 | 11545 | 36 | 4,12 | -0,48 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163482 | 11426 | 21 | 2,82 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163483 | 11596 | 44 | 3,10 | -0,14 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163484 | 11263 | 37 | 3,25 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163485 | 11272 | 35 | 3,18 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163486 | 11254 | 40 | 3,40 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163487 | 11478 | 36 | 3,35 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163488 | 11386 | 38 | 3,58 | -0,26 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163489 | 11371 | 46 | 3,65 | -0,36 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163490 | 11346 | 36 | 3,03 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163491 | 11123 | 46 | 3,96 | -0,44 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163492 | 11283 | 39 | 3,12 | -0,29 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163493 | 11444 | 39 | 3,65 | -0,50 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163494 | 10771 | 41 | 4,62 | -0,45 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163495 | 11268 | 21 | 3,56 | -0,31 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163496 | 11473 | 52 | 3,50 | -0,38 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163497 | 11269 | 41 | 3,90 | -0,21 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163498 | 11470 | 39 | 2,95 | -0,34 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163499 | 11413 | 42 | 3,70 | -0,39 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163500 | 11199 | 36 | 4,60 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163501 | 10742 | 45 | 3,98 | -0,50 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163502 | 11343 | 34 | 3,01 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163503 | 11351 | 28 | 2,48 | -1,00 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163504 | 11288 | 41 | 3,23 | -0,23 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163505 | 11563 | 34 | 3,38 | -0,20 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163506 | 11424 | 40 | 3,74 | -0,44 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163507 | 11312 | 39 | 3,42 | -1,16 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163508 | 11482 | 31 | 3,63 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163509 | 11421 | 19 | 3,33 | -0,21 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163510 | 10946 | 43 | 3,78 | -0,30 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163511 | 11418 | 31 | 2,82 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163512 | 11463 | 84 | 2,88 | -0,91 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163513 | 11351 | 39 | 3,53 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163514 | 11399 | 37 | 3,39 | -0,22 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163515 | 11325 | 34 | 3,35 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163516 | 11228 | 36 | 3,40 | -0,40 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163517 | 11511 | 45 | 3,08 | -0,22 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163518 | 11295 | 35 | 3,25 | -0,42 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163519 | 11308 | 36 | 3,28 | -0,50 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163520 | 11197 | 32 | 2,97 | -0,27 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163521 | 12492 | 40 | 3,01 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163522 | 11359 | 37 | 4,06 | -0,52 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163523 | 11467 | 45 | 3,90 | -0,31 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163524 | 11453 | 23 | 3,55 | -0,19 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163525 | 11322 | 38 | 3,55 | -0,36 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163526 | 11388 | 49 | 3,45 | -0,37 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163527 | 11508 | 41 | 3,41 | -0,42 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163528 | 11217 | 41 | 3,52 | -0,28 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163529 | 11428 | 35 | 2,98 | -0,45 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163530 | 11550 | 37 | 4,21 | -0,29 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163531 | 11495 | 40 | 3,00 | -0,50 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163532 | 11559 | 54 | 3,48 | -0,18 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163533 | 11186 | 37 | 3,12 | -0,34 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163534 | 11487 | 37 | 3,42 | -0,43 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163535 | 11440 | 34 | 2,77 | -0,54 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163536 | 11358 | 37 | 3,31 | -0,63 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163537 | 11436 | 35 | 3,36 | -0,47 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163538 | 11399 | 34 | 3,66 | -0,34 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163539 | 11290 | 15 | 2,18 | -0,39 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163540 | 11239 | 40 | 3,59 | -0,32 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163541 | 11480 | 39 | 2,97 | -0,20 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163542 | 11411 | 41 | 3,16 | -0,38 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163543 | 11179 | 39 | 3,68 | -0,38 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163544 | 11289 | 40 | 3,58 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163545 | 11487 | 34 | 3,37 | -0,34 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163546 | 11511 | 30 | 3,03 | -0,36 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163547 | 11286 | 40 | 3,17 | -0,41 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163548 | 11329 | 39 | 3,16 | -0,39 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163549 | 11539 | 38 | 3,48 | -0,21 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163550 | 11313 | 33 | 3,27 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163551 | 11326 | 34 | 3,24 | -0,46 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163552 | 11492 | 36 | 3,51 | -0,43 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163553 | 11266 | 20 | 3,51 | -0,39 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163554 | 11376 | 47 | 3,34 | -0,32 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163555 | 11336 | 38 | 3,81 | -0,29 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163556 | 11449 | 33 | 2,90 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163557 | 11403 | 34 | 3,31 | -0,26 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163558 | 11386 | 31 | 3,07 | -0,49 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163559 | 11564 | 33 | 3,17 | -0,43 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163560 | 11406 | 32 | 3,33 | -0,17 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163561 | 11227 | 39 | 3,55 | -0,38 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163562 | 11360 | 40 | 3,54 | -0,58 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163563 | 11411 | 44 | 3,60 | -0,31 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163564 | 11165 | 28 | 2,79 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163565 | 11452 | 38 | 3,26 | -0,50 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163566 | 11430 | 34 | 4,04 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163567 | 11292 | 44 | 4,20 | -0,22 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163568 | 11278 | 23 | 3,11 | 0,04 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163569 | 11254 | 38 | 3,33 | -0,29 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163570 | 10861 | 41 | 3,64 | -0,30 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163571 | 11234 | 39 | 3,43 | -0,46 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163572 | 11162 | 35 | 3,55 | -0,27 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163573 | 11364 | 33 | 3,76 | -0,30 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163574 | 11445 | 36 | 3,06 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163575 | 11054 | 31 | 3,10 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163576 | 11296 | 41 | 3,00 | -0,40 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163577 | 11140 | 33 | 2,72 | -0,92 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163578 | 11333 | 33 | 2,83 | -0,50 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163579 | 11323 | 33 | 2,91 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163580 | 11305 | 33 | 3,45 | -0,34 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163581 | 11009 | 43 | 3,64 | -0,94 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163582 | 11034 | 50 | 4,19 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163583 | 11249 | 24 | 3,31 | -0,48 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163584 | 11318 | 33 | 3,12 | -0,42 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163585 | 11303 | 36 | 4,37 | -0,26 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163586 | 11003 | 43 | 3,56 | -0,40 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163587 | 11239 | 33 | 2,77 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163588 | 11367 | 39 | 3,40 | -0,64 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163589 | 11351 | 37 | 4,80 | -0,36 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163590 | 11342 | 45 | 4,31 | -0,18 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163591 | 11205 | 37 | 2,90 | -0,41 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163592 | 11022 | 40 | 3,79 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163593 | 11551 | 37 | 2,89 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163594 | 11239 | 42 | 2,72 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163595 | 11275 | 38 | 3,34 | -0,38 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163596 | 11180 | 32 | 2,73 | -1,15 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163597 | 11220 | 37 | 4,12 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103-2V | JJ 163598 | 11303 | 22 | 3,23 | -0,67 | +