## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4412
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118556 | 11155 | 62 | 3,56 | -0,52 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118557 | 11275 | 39 | 2,86 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118558 | 11310 | 45 | 2,78 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118559 | 10313 | 48 | 3,93 | -0,36 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118560 | 11348 | 52 | 2,58 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118561 | 11007 | 39 | 3,11 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118562 | 11217 | 46 | 2,72 | -0,38 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118563 | 11292 | 37 | 2,78 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118564 | 11223 | 48 | 3,39 | -0,51 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118565 | 10895 | 58 | 3,71 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118566 | 11233 | 44 | 3,01 | -0,42 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118567 | 11226 | 42 | 3,10 | -0,41 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118568 | 11101 | 43 | 3,09 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118569 | 11293 | 40 | 2,87 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118570 | 11004 | 37 | 2,03 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118571 | 11417 | 43 | 3,25 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118572 | 11114 | 40 | 2,75 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118573 | 11223 | 35 | 2,65 | -0,47 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118574 | 11797 | 57 | 2,76 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118575 | 11417 | 67 | 3,08 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118576 | 11211 | 69 | 3,89 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118577 | 10444 | 82 | 4,56 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118578 | 11262 | 67 | 3,54 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118579 | 11614 | 62 | 2,92 | -0,82 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118580 | 11181 | 62 | 3,57 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118581 | 11308 | 60 | 3,10 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118582 | 11587 | 64 | 3,30 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118583 | 11627 | 53 | 2,78 | -0,55 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118584 | 11290 | 61 | 2,71 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118585 | 11369 | 51 | 2,41 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118586 | 11556 | 65 | 3,49 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118587 | 11372 | 58 | 2,92 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118588 | 11321 | 55 | 3,46 | -0,69 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118589 | 11580 | 58 | 3,58 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118590 | 11457 | 47 | 2,30 | -0,53 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118591 | 11266 | 55 | 3,10 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118592 | 11108 | 75 | 4,03 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118593 | 11460 | 72 | 3,43 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118594 | 11610 | 58 | 2,83 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118595 | 11125 | 60 | 3,89 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118596 | 10984 | 67 | 3,75 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118597 | 11365 | 61 | 2,75 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118598 | 11371 | 50 | 3,09 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118599 | 11325 | 58 | 3,36 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118600 | 11491 | 60 | 3,15 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118601 | 11282 | 58 | 3,48 | -0,50 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118602 | 11415 | 48 | 2,93 | -0,37 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118603 | 11584 | 59 | 2,52 | -0,52 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118604 | 10664 | 70 | 4,05 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118605 | 11475 | 67 | 3,08 | -0,85 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118606 | 11329 | 55 | 2,70 | -0,88 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118607 | 11395 | 62 | 3,11 | -0,57 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118608 | 11512 | 61 | 3,18 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118609 | 11378 | 63 | 3,33 | -0,87 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118610 | 10702 | 71 | 3,99 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118611 | 11474 | 62 | 3,57 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118612 | 11371 | 72 | 3,61 | -0,90 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118613 | 10701 | 67 | 4,11 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118614 | 11382 | 73 | 3,66 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118615 | 11510 | 67 | 3,56 | -0,78 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118616 | 11127 | 68 | 3,84 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118617 | 11427 | 64 | 2,92 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118618 | 11392 | 69 | 3,26 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118619 | 11235 | 57 | 2,98 | -0,79 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118620 | 11515 | 58 | 2,95 | -0,60 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118621 | 10979 | 66 | 4,00 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118622 | 11581 | 60 | 3,10 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118623 | 11429 | 70 | 3,53 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118624 | 11398 | 61 | 2,83 | -0,73 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118625 | 11488 | 68 | 2,97 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118626 | 11521 | 61 | 3,23 | -0,52 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118627 | 11429 | 68 | 2,91 | -0,80 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118628 | 11404 | 92 | 3,46 | -0,76 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118629 | 11362 | 71 | 3,70 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118630 | 11424 | 70 | 3,21 | -0,52 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118631 | 11510 | 64 | 3,13 | -0,68 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118632 | 10763 | 68 | 4,11 | -0,54 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118633 | 11617 | 60 | 3,43 | -0,56 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118634 | 11473 | 69 | 2,86 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118635 | 11342 | 69 | 3,18 | -0,74 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118636 | 11544 | 59 | 3,35 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118637 | 10772 | 70 | 4,08 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118638 | 11352 | 65 | 3,23 | -0,66 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118639 | 11269 | 64 | 3,39 | -0,81 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118640 | 11632 | 65 | 3,46 | -0,72 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118641 | 11403 | 79 | 3,23 | -0,62 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118642 | 11569 | 69 | 3,18 | -0,71 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118643 | 11379 | 72 | 3,77 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118644 | 11470 | 62 | 3,06 | -0,67 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118645 | 10772 | 68 | 4,23 | -0,70 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118646 | 11391 | 63 | 3,21 | -0,65 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118647 | 11561 | 66 | 2,78 | -0,77 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118648 | 11405 | 58 | 3,13 | -0,61 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118649 | 11426 | 57 | 2,88 | -0,49 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118650 | 11529 | 79 | 3,36 | -0,89 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118651 | 11321 | 64 | 3,37 | -0,84 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118652 | 11550 | 75 | 2,99 | -0,59 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118653 | 11660 | 64 | 2,67 | -0,86 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118654 | 11571 | 57 | 3,13 | -0,75 | +
23.06.2025 | OOD103-ISC | ISC 118655 | 11454 | 64 | 3,41 | -0,78 | +