## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4394
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.06.2025 | OOA101-V | V 119043 | 11294 | 48 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119044 | 11201 | 25 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119045 | 11375 | 26 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119046 | 11350 | 30 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119047 | 11363 | 25 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119048 | 11550 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119049 | 12062 | 39 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119050 | 11792 | 25 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119051 | 11423 | 24 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119052 | 11506 | 20 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119053 | 11187 | 22 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119054 | 11337 | 29 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119055 | 11314 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119056 | 11351 | 24 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119057 | 11578 | 26 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119058 | 11980 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119059 | 11739 | 28 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119060 | 11514 | 32 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119061 | 12052 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119062 | 11480 | 32 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119063 | 11815 | 29 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119064 | 11375 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119065 | 11794 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119066 | 11553 | 37 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119067 | 11364 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119068 | 11304 | 32 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119069 | 11494 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119070 | 12164 | 29 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119071 | 11358 | 28 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119072 | 11642 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119073 | 11148 | 53 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119074 | 11434 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119075 | 11144 | 29 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119076 | 11418 | 48 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119077 | 11426 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119078 | 11864 | 39 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119079 | 11726 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119080 | 11826 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119081 | 11346 | 28 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119082 | 11060 | 36 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119083 | 11732 | 30 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119084 | 11556 | 36 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119085 | 11745 | 30 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119086 | 11645 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119087 | 11570 | 30 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119088 | 11823 | 43 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119089 | 11542 | 29 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119090 | 12093 | 25 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119091 | 11465 | 27 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119092 | 11213 | 29 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119093 | 11056 | 28 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119094 | 11617 | 29 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119095 | 11460 | 29 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119096 | 12016 | 25 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119097 | 11629 | 25 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119098 | 11271 | 30 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119099 | 11663 | 32 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119100 | 11860 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119101 | 11591 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119102 | 11900 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119103 | 11963 | 45 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119104 | 11381 | 40 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119105 | 12077 | 27 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119106 | 11579 | 28 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119107 | 12081 | 34 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119108 | 11864 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119109 | 11617 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119110 | 11488 | 34 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119111 | 11382 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119112 | 11908 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119113 | 11799 | 27 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119114 | 12126 | 24 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119115 | 11413 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119116 | 11900 | 25 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119117 | 11497 | 34 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119118 | 11268 | 41 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119119 | 11644 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119120 | 11221 | 34 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119121 | 11426 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119122 | 11181 | 26 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119123 | 11417 | 32 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119124 | 11894 | 39 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119125 | 11557 | 37 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119126 | 12194 | 27 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119127 | 11441 | 28 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119128 | 11941 | 28 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119129 | 12307 | 32 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119130 | 11664 | 34 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119131 | 12150 | 29 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119132 | 12292 | 26 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119133 | 12047 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119134 | 12973 | 55 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119135 | 11936 | 38 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119136 | 12443 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119137 | 12297 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119138 | 12314 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119139 | 12426 | 37 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119140 | 11956 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119141 | 11942 | 39 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119142 | 11797 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119143 | 11377 | 29 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119144 | 11306 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119145 | 11805 | 36 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119146 | 11671 | 56 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119147 | 11638 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119148 | 11811 | 48 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119149 | 11572 | 39 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119150 | 11474 | 53 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119151 | 12084 | 36 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119152 | 12175 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119153 | 11672 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119154 | 12079 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119155 | 12290 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119156 | 12514 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119157 | 11919 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119158 | 12135 | 42 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119159 | 12167 | 49 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119160 | 12057 | 37 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119161 | 11703 | 36 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119162 | 12270 | 36 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119163 | 11367 | 37 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119164 | 11932 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119165 | 11761 | 51 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119166 | 12025 | 52 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119167 | 11737 | 34 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119168 | 11770 | 40 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119169 | 11677 | 50 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119170 | 12401 | 34 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119171 | 12071 | 57 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119172 | 12134 | 37 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119173 | 11382 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119174 | 11759 | 39 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119175 | 11555 | 38 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119176 | 11692 | 37 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119177 | 11412 | 31 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119178 | 12119 | 32 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119179 | 11445 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119180 | 11563 | 36 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119181 | 11853 | 51 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119182 | 12107 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119183 | 12406 | 35 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119184 | 11508 | 39 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119185 | 11675 | 38 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119186 | 11710 | 45 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119187 | 11965 | 37 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119188 | 12438 | 33 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119189 | 11779 | 41 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119190 | 11925 | 41 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119191 | 12178 | 30 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119192 | 11731 | 40 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119193 | 11501 | 51 | +
23.06.2025 | OOA101-V | V 119194 | 11596 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119195 | 11563 | 41 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119196 | 12360 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119197 | 11921 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119198 | 11383 | 24 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119199 | 11562 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119200 | 12279 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119201 | 11448 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119202 | 11554 | 26 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119203 | 11886 | 26 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119204 | 11436 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119205 | 12104 | 23 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119206 | 11219 | 26 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119207 | 12201 | 21 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119208 | 11247 | 25 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119209 | 11286 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119210 | 11235 | 46 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119211 | 12126 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119212 | 11494 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119213 | 12824 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119214 | 11590 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119215 | 11860 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119216 | 12402 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119217 | 12109 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119218 | 11743 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119219 | 10789 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119220 | 11313 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119221 | 11517 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119222 | 12341 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119223 | 11644 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119224 | 11636 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119225 | 11432 | 43 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119226 | 12347 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119227 | 11587 | 37 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119228 | 11580 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119229 | 12134 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119230 | 12138 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119231 | 11613 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119232 | 11457 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119233 | 12068 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119234 | 12097 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119235 | 11914 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119236 | 12175 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119237 | 11562 | 45 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119238 | 11469 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119239 | 11687 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119240 | 11314 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119241 | 11501 | 46 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119242 | 11430 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119243 | 11619 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119244 | 11598 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119245 | 11839 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119246 | 12261 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119247 | 11946 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119248 | 11373 | 39 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119249 | 12371 | 61 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119250 | 11709 | 26 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119251 | 11394 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119252 | 12056 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119253 | 11532 | 37 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119254 | 11727 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119255 | 11173 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119256 | 11707 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119257 | 12195 | 48 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119258 | 11933 | 41 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119259 | 11538 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119260 | 12454 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119261 | 12175 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119262 | 11903 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119263 | 11656 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119264 | 11293 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119265 | 12144 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119266 | 12073 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119267 | 11477 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119268 | 11995 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119269 | 11452 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119270 | 11415 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119271 | 11736 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119272 | 12283 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119273 | 11594 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119274 | 11960 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119275 | 11654 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119276 | 11473 | 41 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119277 | 11760 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119278 | 12035 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119279 | 12319 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119280 | 11689 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119281 | 11965 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119282 | 11812 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119283 | 11223 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119284 | 11254 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119285 | 11357 | 46 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119286 | 12354 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119287 | 12027 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119288 | 12535 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119289 | 11612 | 47 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119290 | 11541 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119291 | 11470 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119292 | 11513 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119293 | 12114 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119294 | 10836 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119295 | 11794 | 44 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119296 | 11332 | 39 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119297 | 12336 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119298 | 11701 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119299 | 11455 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119300 | 12034 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119301 | 12063 | 41 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119302 | 11443 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119303 | 12390 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119304 | 12398 | 39 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119305 | 11560 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119306 | 12008 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119307 | 11319 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119308 | 11596 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119309 | 11752 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119310 | 11694 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119311 | 11241 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119312 | 11783 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119313 | 11800 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119314 | 11959 | 56 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119315 | 11532 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119316 | 11716 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119317 | 11585 | 46 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119318 | 11510 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119319 | 11832 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119320 | 12101 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119321 | 11490 | 41 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119322 | 11518 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119323 | 11669 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119324 | 11334 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119325 | 11448 | 26 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119326 | 11924 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119327 | 11278 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119328 | 11773 | 37 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119329 | 11627 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119330 | 12059 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119331 | 11613 | 26 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119332 | 12427 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119333 | 11628 | 49 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119334 | 12212 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119335 | 11365 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119336 | 11699 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119337 | 11583 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119338 | 11606 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119339 | 11337 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119340 | 12324 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119341 | 12376 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119342 | 11602 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119343 | 11691 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119344 | 11483 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119345 | 11237 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119346 | 11473 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119347 | 11377 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119348 | 11609 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119349 | 11645 | 49 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119350 | 12117 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119351 | 11921 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119352 | 11966 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119353 | 12251 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119354 | 12033 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119355 | 12130 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119356 | 11972 | 36 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119357 | 11472 | 46 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119358 | 12193 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119359 | 11599 | 39 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119360 | 11825 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119361 | 11981 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119362 | 11664 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119363 | 11696 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119364 | 12206 | 49 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119365 | 11899 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119366 | 12044 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119367 | 11579 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119368 | 11789 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119369 | 12025 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119370 | 11726 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119371 | 11613 | 36 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119372 | 12489 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119373 | 11984 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119374 | 11515 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119375 | 11364 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119376 | 11892 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119377 | 11942 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119378 | 11566 | 36 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119379 | 12265 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119380 | 11373 | 44 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119381 | 11704 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119382 | 12322 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119383 | 11793 | 25 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119384 | 12042 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119385 | 11709 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119386 | 12012 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119387 | 11633 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119388 | 12153 | 37 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119389 | 11800 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119390 | 12157 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119391 | 12142 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119392 | 12229 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119393 | 11968 | 36 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119394 | 12008 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119395 | 12188 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119396 | 12402 | 50 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119397 | 12454 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119398 | 12082 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119399 | 12243 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119400 | 12400 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119401 | 12149 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119402 | 11780 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119403 | 12204 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119404 | 12307 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119405 | 11352 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119406 | 11598 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119407 | 12233 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119408 | 11644 | 36 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119409 | 12036 | 37 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119410 | 12449 | 42 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119411 | 12248 | 22 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119412 | 11752 | 26 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119413 | 11727 | 41 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119414 | 12253 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119415 | 11896 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119416 | 11925 | 24 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119417 | 11944 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119418 | 11713 | 26 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119419 | 12298 | 22 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119420 | 11245 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119421 | 12227 | 50 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119422 | 11814 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119423 | 11752 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119424 | 12315 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119425 | 11631 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119426 | 12198 | 48 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119427 | 11992 | 55 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119428 | 11934 | 44 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119429 | 12075 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119430 | 11391 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119431 | 11436 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119432 | 11782 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119433 | 12068 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119434 | 11468 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119435 | 11966 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119436 | 11760 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119437 | 11879 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119438 | 12222 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119439 | 12204 | 48 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119440 | 11671 | 46 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119441 | 12634 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119442 | 11884 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119443 | 11446 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119444 | 11472 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119445 | 11869 | 59 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119446 | 11947 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119447 | 12187 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119448 | 11611 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119449 | 12211 | 36 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119450 | 11946 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119451 | 11975 | 47 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119452 | 11764 | 52 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119453 | 11715 | 44 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119454 | 12693 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119455 | 11897 | 37 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119456 | 12051 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119457 | 11970 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119458 | 11724 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119459 | 12118 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119460 | 12291 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119461 | 12284 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119462 | 12394 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119463 | 12155 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119464 | 12431 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119465 | 11540 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119466 | 11658 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119467 | 11742 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119468 | 11875 | 47 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119469 | 12376 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119470 | 12581 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119471 | 12541 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119472 | 11546 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119473 | 12147 | 42 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119474 | 11794 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119475 | 11474 | 50 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119476 | 11928 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119477 | 11819 | 38 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119478 | 11912 | 23 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119479 | 12095 | 43 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119480 | 11811 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119481 | 12507 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119482 | 11946 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119483 | 11789 | 40 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119484 | 12105 | 57 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119485 | 11633 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119486 | 12127 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119487 | 11414 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119488 | 11611 | 44 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119489 | 12314 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119490 | 11698 | 37 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119491 | 11915 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119492 | 11659 | 39 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119493 | 11912 | 42 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119494 | 11697 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119495 | 11925 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119496 | 12012 | 40 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119497 | 11651 | 29 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119498 | 11708 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119499 | 12143 | 56 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119500 | 12243 | 46 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119501 | 11668 | 40 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119502 | 11408 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119503 | 12192 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119504 | 12167 | 37 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119505 | 12410 | 37 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119506 | 12374 | 27 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119507 | 11740 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119508 | 12123 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119509 | 12013 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119510 | 11565 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119511 | 11781 | 42 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119512 | 11787 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119513 | 11587 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119514 | 12640 | 50 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119515 | 11753 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119516 | 12085 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119517 | 11669 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119518 | 12138 | 33 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119519 | 11566 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119520 | 12140 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119521 | 11700 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119522 | 11945 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119523 | 12136 | 44 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119524 | 12340 | 30 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119525 | 11948 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119526 | 11928 | 36 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119527 | 11576 | 36 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119528 | 11552 | 35 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119529 | 12174 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119530 | 12122 | 41 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119531 | 11722 | 34 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119532 | 12128 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119533 | 11980 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119534 | 11859 | 28 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119535 | 11776 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119536 | 12215 | 26 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119537 | 12083 | 26 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119538 | 12325 | 26 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119539 | 11865 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119540 | 11764 | 32 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119541 | 12073 | 31 | +
24.06.2025 | OOA101-V | V 119542 | 11870 | 33 | +