## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4483
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.06.2025 | OOM102-1 | A 335497 | 13163 | 55 | 7,06 | -0,83 | +