## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4364
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106579 | 11330 | 54 | 2,89 | -1,05 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106580 | 11192 | 48 | 3,42 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106581 | 11455 | 40 | 2,83 | -1,12 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106582 | 11300 | 38 | 3,26 | -0,78 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106583 | 11222 | 44 | 3,36 | -0,72 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106584 | 11276 | 63 | 4,00 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106585 | 11150 | 50 | 3,16 | -1,04 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106586 | 11217 | 47 | 3,05 | -0,59 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106587 | 11479 | 53 | 3,70 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106588 | 11325 | 42 | 2,92 | -0,91 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106589 | 11388 | 44 | 2,89 | -1,12 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106590 | 11224 | 54 | 3,35 | -0,81 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106591 | 11147 | 40 | 3,20 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106592 | 11244 | 43 | 3,02 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106593 | 11413 | 48 | 3,35 | -0,61 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106594 | 11444 | 62 | 3,30 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106595 | 11478 | 48 | 3,38 | -1,30 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106596 | 11177 | 42 | 3,03 | -1,22 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106597 | 11701 | 46 | 3,66 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106598 | 11129 | 53 | 4,09 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106599 | 11312 | 62 | 3,83 | -0,54 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106600 | 11529 | 45 | 2,59 | -1,01 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106601 | 11229 | 53 | 4,13 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106602 | 10917 | 72 | 4,56 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106603 | 11365 | 50 | 3,52 | -1,18 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106604 | 11323 | 66 | 4,07 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106605 | 11299 | 55 | 3,91 | -0,68 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106606 | 11451 | 73 | 3,01 | -1,26 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106607 | 11420 | 43 | 3,19 | -0,98 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106608 | 11537 | 42 | 3,58 | -1,03 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106609 | 11499 | 55 | 2,58 | -1,12 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106610 | 11553 | 40 | 3,16 | -0,90 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106611 | 11357 | 27 | 2,44 | -1,24 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106612 | 11567 | 44 | 3,30 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106613 | 11723 | 44 | 3,13 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106614 | 11423 | 68 | 3,20 | -0,72 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106615 | 11283 | 41 | 3,50 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106616 | 11364 | 34 | 2,71 | -1,02 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106617 | 11396 | 65 | 3,87 | -1,19 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106618 | 10815 | 44 | 4,18 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106619 | 11122 | 48 | 3,98 | -0,63 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106620 | 11434 | 78 | 3,27 | -1,07 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106621 | 11354 | 35 | 2,60 | -1,15 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106622 | 11343 | 46 | 3,20 | -1,14 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106623 | 11271 | 33 | 2,72 | -1,21 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106624 | 11501 | 44 | 3,45 | -1,04 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106625 | 11541 | 51 | 3,04 | -1,14 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106626 | 11357 | 40 | 2,86 | -1,27 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106627 | 11417 | 50 | 3,39 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106628 | 10222 | 56 | 4,45 | -0,72 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106629 | 10544 | 73 | 4,73 | -0,81 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106630 | 11393 | 39 | 3,41 | -0,87 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106631 | 11149 | 39 | 3,45 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106632 | 11341 | 52 | 3,59 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106633 | 11294 | 43 | 3,24 | -1,11 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106634 | 10884 | 79 | 4,63 | -0,58 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106635 | 11399 | 55 | 2,68 | -1,19 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106636 | 11592 | 51 | 3,90 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106637 | 11200 | 67 | 2,98 | -1,09 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106638 | 11339 | 34 | 2,28 | -1,23 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106639 | 11381 | 44 | 3,55 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106640 | 11396 | 42 | 2,73 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106641 | 11700 | 60 | 3,49 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106642 | 11320 | 49 | 3,87 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106643 | 11423 | 56 | 3,91 | -0,77 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106644 | 11234 | 74 | 4,19 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106645 | 11393 | 61 | 3,96 | -0,63 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106646 | 11491 | 48 | 3,19 | -1,11 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106647 | 11392 | 50 | 3,74 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106648 | 11365 | 39 | 3,45 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106649 | 11246 | 38 | 2,95 | -1,00 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106650 | 11280 | 42 | 2,89 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106651 | 11522 | 53 | 3,46 | -1,02 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106652 | 11515 | 45 | 3,02 | -0,99 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106653 | 11419 | 46 | 3,28 | -1,00 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106654 | 11180 | 47 | 3,95 | -0,54 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106655 | 11378 | 38 | 3,29 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106656 | 11402 | 44 | 3,30 | -1,03 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106657 | 11618 | 62 | 2,79 | -1,30 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106658 | 11425 | 46 | 3,29 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106659 | 11319 | 62 | 3,48 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106660 | 11250 | 36 | 3,44 | -1,01 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106661 | 11546 | 46 | 3,04 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106662 | 11575 | 42 | 3,37 | -0,98 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106663 | 11737 | 58 | 3,34 | -1,09 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106664 | 11321 | 36 | 3,07 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106665 | 11255 | 85 | 4,01 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106666 | 11508 | 45 | 3,29 | -1,02 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106667 | 11314 | 38 | 3,11 | -1,23 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106668 | 11295 | 44 | 3,82 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106669 | 11258 | 58 | 3,93 | -0,65 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106670 | 11135 | 66 | 4,23 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106671 | 10953 | 52 | 4,49 | -0,67 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106672 | 11392 | 51 | 3,71 | -0,99 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106673 | 11345 | 35 | 2,63 | -1,12 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106674 | 11257 | 51 | 2,82 | -1,00 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106675 | 11319 | 56 | 3,28 | -1,07 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106676 | 11610 | 55 | 4,08 | -0,95 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106677 | 11596 | 40 | 3,94 | -0,98 | +
25.06.2025 | OOD103 | M3S 106678 | 11139 | 60 | 4,64 | -0,60 | +