## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4403
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.06.2025 | OOD103 | D 118158 | 11546 | 64 | 3,79 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118159 | 11446 | 58 | 3,56 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118160 | 10034 | 60 | 4,93 | -0,57 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118161 | 11299 | 48 | 3,09 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118162 | 11352 | 42 | 2,92 | -0,66 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118163 | 11523 | 51 | 3,45 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118164 | 11327 | 38 | 2,91 | -0,60 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118165 | 11399 | 78 | 3,96 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118166 | 11476 | 57 | 4,20 | -0,64 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118167 | 11419 | 42 | 3,05 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118168 | 11379 | 54 | 3,63 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118169 | 10730 | 59 | 4,49 | -0,63 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118170 | 11417 | 53 | 3,63 | -0,45 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118171 | 11259 | 83 | 4,09 | -0,65 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118172 | 11156 | 42 | 3,18 | -0,96 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118173 | 11230 | 48 | 3,91 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118174 | 11307 | 76 | 3,87 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118175 | 11606 | 51 | 3,39 | -1,16 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118176 | 11501 | 66 | 3,91 | -0,77 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118177 | 11244 | 48 | 3,07 | -1,07 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118178 | 11408 | 45 | 2,67 | -1,15 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118179 | 11232 | 62 | 3,87 | -0,87 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118180 | 11427 | 48 | 3,81 | -0,99 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118181 | 11463 | 48 | 3,40 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118182 | 11041 | 38 | 2,99 | -0,20 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118183 | 11231 | 63 | 3,18 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118184 | 11268 | 74 | 3,50 | -1,07 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118185 | 11271 | 62 | 3,24 | -1,23 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118186 | 11271 | 53 | 3,71 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118187 | 11440 | 44 | 3,41 | -0,55 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118188 | 11222 | 42 | 3,09 | -1,27 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118189 | 11519 | 65 | 3,85 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118190 | 11254 | 48 | 3,08 | -0,99 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118191 | 11209 | 34 | 2,68 | -0,96 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118192 | 11124 | 45 | 3,49 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118193 | 11198 | 62 | 3,79 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118194 | 11306 | 41 | 3,01 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118195 | 11448 | 48 | 3,34 | -1,16 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118196 | 11244 | 52 | 3,63 | -1,03 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118197 | 11237 | 41 | 3,25 | -0,81 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118198 | 11818 | 46 | 2,97 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118199 | 11180 | 55 | 4,21 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118200 | 11219 | 52 | 3,78 | -0,81 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118201 | 11499 | 69 | 3,80 | -0,65 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118202 | 11718 | 62 | 2,85 | -1,02 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118203 | 11185 | 37 | 3,16 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118204 | 11521 | 61 | 3,81 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118205 | 11780 | 35 | 2,80 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118206 | 10608 | 53 | 4,46 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118207 | 11227 | 33 | 3,02 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118208 | 11207 | 28 | 2,46 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118209 | 11284 | 60 | 4,07 | -0,68 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118210 | 11437 | 49 | 3,75 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118211 | 11525 | 49 | 3,53 | -0,87 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118212 | 11549 | 50 | 2,60 | -1,23 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118213 | 11166 | 58 | 4,20 | -0,67 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118214 | 11582 | 56 | 3,89 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118215 | 11330 | 40 | 3,29 | -0,76 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118216 | 11732 | 69 | 2,85 | -1,04 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118217 | 11191 | 41 | 3,17 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118218 | 11355 | 52 | 3,36 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118219 | 11317 | 35 | 2,94 | -0,67 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118220 | 11475 | 57 | 3,51 | -0,64 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118221 | 11391 | 46 | 3,43 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118222 | 11226 | 40 | 2,94 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118223 | 11387 | 50 | 3,26 | -0,79 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118224 | 11216 | 48 | 2,74 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118225 | 11210 | 38 | 3,26 | -0,95 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118226 | 11247 | 43 | 3,75 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118227 | 11435 | 54 | 3,52 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118228 | 10249 | 78 | 4,76 | -0,61 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118229 | 11374 | 42 | 3,66 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118230 | 11268 | 57 | 3,32 | -0,98 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118231 | 11358 | 53 | 3,29 | -1,28 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118232 | 11490 | 62 | 3,78 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118233 | 11568 | 51 | 3,24 | -0,56 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118234 | 11573 | 68 | 3,67 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118235 | 11210 | 41 | 3,31 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118236 | 11341 | 50 | 3,80 | -0,95 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118237 | 11587 | 44 | 3,07 | -0,78 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118238 | 11137 | 58 | 4,12 | -0,55 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118239 | 11520 | 47 | 3,11 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118240 | 11591 | 53 | 3,71 | -0,72 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118241 | 11312 | 46 | 3,92 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118242 | 11399 | 69 | 3,19 | -0,52 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118243 | 11325 | 40 | 3,04 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118244 | 11416 | 41 | 3,43 | -0,79 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118245 | 11340 | 47 | 4,05 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118246 | 11088 | 29 | 2,99 | -1,00 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118247 | 11205 | 38 | 3,86 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118248 | 11207 | 50 | 3,61 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118249 | 11518 | 49 | 3,93 | -0,71 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118250 | 11545 | 45 | 3,09 | -1,19 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118251 | 11148 | 54 | 4,13 | -0,56 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118252 | 11205 | 46 | 3,08 | -0,99 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118253 | 11435 | 51 | 3,34 | -1,03 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118254 | 11231 | 43 | 3,26 | -0,90 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118255 | 11622 | 41 | 3,61 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118256 | 11361 | 37 | 2,93 | -0,90 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118257 | 11370 | 50 | 3,63 | -0,76 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118258 | 11690 | 58 | 3,25 | -1,02 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118259 | 11512 | 43 | 3,00 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118260 | 11249 | 45 | 3,06 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118261 | 11350 | 50 | 3,28 | -1,06 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118262 | 11705 | 62 | 2,89 | -1,20 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118263 | 11167 | 45 | 3,76 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118264 | 11483 | 50 | 3,45 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118265 | 11598 | 41 | 3,04 | -0,96 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118266 | 11464 | 45 | 3,17 | -0,79 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118267 | 10760 | 57 | 4,28 | -0,68 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118268 | 11189 | 51 | 3,21 | -0,71 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118269 | 11250 | 49 | 3,61 | -0,95 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118270 | 11456 | 60 | 3,47 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118271 | 11526 | 37 | 2,87 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118272 | 11428 | 48 | 3,43 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118273 | 11445 | 53 | 3,24 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118274 | 11852 | 50 | 3,28 | -1,21 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118275 | 11182 | 54 | 4,02 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118276 | 11450 | 46 | 3,38 | -0,64 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118277 | 11256 | 63 | 3,47 | -0,95 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118278 | 11498 | 73 | 3,95 | -0,47 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118279 | 11270 | 50 | 3,89 | -0,62 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118280 | 11236 | 49 | 3,47 | -0,79 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118281 | 11402 | 56 | 3,76 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118282 | 11358 | 46 | 3,21 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118283 | 11420 | 66 | 3,67 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118284 | 11391 | 52 | 3,97 | -0,91 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118285 | 11433 | 66 | 3,96 | -0,51 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118286 | 11255 | 55 | 3,71 | -0,95 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118287 | 11169 | 57 | 3,69 | -0,23 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118288 | 11519 | 35 | 2,55 | -1,15 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118289 | 10081 | 60 | 4,89 | -0,65 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118290 | 11235 | 43 | 2,76 | -0,81 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118291 | 11155 | 54 | 3,09 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118292 | 11250 | 54 | 3,93 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118293 | 11470 | 46 | 3,40 | -0,60 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118294 | 11301 | 68 | 4,06 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118295 | 11469 | 60 | 3,94 | -0,77 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118296 | 11549 | 48 | 3,45 | -0,91 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118297 | 11097 | 50 | 3,56 | -1,08 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118298 | 11482 | 40 | 2,60 | -0,98 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118299 | 11306 | 36 | 2,87 | -1,12 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118300 | 11305 | 63 | 3,11 | -1,00 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118301 | 11277 | 42 | 3,07 | -1,22 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118302 | 10904 | 52 | 4,30 | -0,77 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118303 | 11190 | 48 | 2,77 | -1,24 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118304 | 11135 | 41 | 3,00 | -1,17 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118305 | 11210 | 37 | 2,84 | -1,29 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118306 | 11321 | 54 | 2,73 | -1,11 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118307 | 11238 | 35 | 2,72 | -1,02 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118308 | 11462 | 44 | 2,91 | -1,00 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118309 | 11378 | 57 | 3,92 | -0,61 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118310 | 11391 | 65 | 3,28 | -0,65 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118311 | 11024 | 84 | 4,78 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118312 | 11282 | 36 | 3,33 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118313 | 11403 | 60 | 4,01 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118314 | 11347 | 65 | 3,88 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118315 | 11019 | 50 | 4,14 | -1,01 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118316 | 11265 | 57 | 4,04 | -1,05 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118317 | 11489 | 58 | 3,39 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118318 | 11452 | 43 | 3,55 | -0,71 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118319 | 11281 | 40 | 2,93 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118320 | 11182 | 37 | 3,00 | -1,09 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118321 | 11580 | 58 | 3,61 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118322 | 10946 | 48 | 4,31 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118323 | 11377 | 49 | 3,01 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118324 | 11246 | 46 | 3,98 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118325 | 11277 | 48 | 3,75 | -0,91 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118326 | 11628 | 67 | 3,06 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118327 | 11446 | 52 | 3,68 | -0,77 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118328 | 11574 | 45 | 2,62 | -0,96 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118329 | 11217 | 49 | 3,19 | -0,90 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118330 | 11514 | 44 | 3,44 | -0,95 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118331 | 11540 | 48 | 3,48 | -1,11 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118332 | 11291 | 56 | 3,80 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118333 | 11198 | 53 | 3,47 | -0,76 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118334 | 11182 | 41 | 2,84 | -1,24 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118335 | 11270 | 35 | 2,90 | -0,76 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118336 | 11267 | 57 | 3,43 | -0,95 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118337 | 11263 | 48 | 3,41 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118338 | 11359 | 53 | 3,00 | -1,01 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118339 | 11506 | 62 | 3,41 | -0,87 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118340 | 11643 | 68 | 3,05 | -1,09 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118341 | 11385 | 62 | 3,35 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118342 | 11377 | 38 | 3,19 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118343 | 11510 | 69 | 4,16 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118344 | 11406 | 61 | 3,34 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118345 | 11387 | 36 | 3,19 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118346 | 11525 | 71 | 4,14 | -1,03 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118347 | 11385 | 53 | 3,70 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118348 | 11378 | 61 | 3,57 | -0,77 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118349 | 11229 | 46 | 3,31 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118350 | 11291 | 50 | 2,99 | -1,23 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118351 | 11398 | 48 | 3,14 | -0,78 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118352 | 10678 | 56 | 3,42 | -0,68 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118353 | 11334 | 41 | 2,63 | -1,24 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118354 | 11483 | 50 | 3,61 | -0,90 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118355 | 10400 | 53 | 4,64 | -0,64 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118356 | 11479 | 49 | 3,14 | -1,06 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118357 | 11499 | 52 | 2,85 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118358 | 10655 | 61 | 4,50 | -0,66 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118359 | 11305 | 67 | 3,72 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118360 | 11387 | 37 | 3,21 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118361 | 11532 | 73 | 4,16 | -1,08 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118362 | 11388 | 55 | 3,70 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118363 | 11388 | 64 | 3,56 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118364 | 11226 | 47 | 3,32 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118365 | 11295 | 52 | 3,00 | -1,25 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118366 | 11399 | 49 | 3,15 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118367 | 10709 | 57 | 3,39 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118368 | 11334 | 42 | 2,66 | -1,26 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118369 | 11497 | 51 | 3,61 | -0,99 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118370 | 10405 | 56 | 4,63 | -0,67 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118371 | 11488 | 48 | 3,14 | -1,11 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118372 | 11500 | 54 | 2,85 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118373 | 10658 | 62 | 4,50 | -0,68 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118374 | 11544 | 56 | 2,47 | -1,26 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118375 | 11426 | 54 | 3,01 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118376 | 11351 | 75 | 3,14 | -1,01 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118377 | 11293 | 41 | 2,87 | -1,10 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118378 | 11417 | 64 | 3,70 | -0,81 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118379 | 11441 | 51 | 3,30 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118380 | 10896 | 60 | 4,04 | -0,67 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118381 | 11248 | 67 | 3,25 | -0,76 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118382 | 11578 | 45 | 3,09 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118383 | 11513 | 47 | 2,89 | -0,96 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118384 | 11356 | 46 | 2,90 | -1,08 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118385 | 11309 | 55 | 3,75 | -0,55 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118386 | 11239 | 75 | 3,59 | -1,00 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118387 | 10432 | 54 | 4,43 | -0,62 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118388 | 11530 | 53 | 3,53 | -0,63 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118389 | 11349 | 69 | 3,57 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118390 | 11255 | 60 | 3,45 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118391 | 11256 | 54 | 3,98 | -0,76 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118392 | 11332 | 49 | 3,40 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118393 | 11362 | 42 | 2,97 | -1,27 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118394 | 11435 | 42 | 2,80 | -0,95 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118395 | 10967 | 55 | 4,15 | -0,79 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118396 | 11277 | 43 | 2,74 | -1,12 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118397 | 11484 | 51 | 3,24 | -0,68 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118398 | 11486 | 44 | 3,10 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118399 | 11411 | 61 | 3,82 | -0,63 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118400 | 11453 | 49 | 3,58 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118401 | 11348 | 42 | 2,96 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118402 | 11617 | 44 | 3,30 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118403 | 11262 | 44 | 2,92 | -1,06 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118404 | 11690 | 54 | 3,47 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118405 | 11168 | 45 | 3,53 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118406 | 11312 | 63 | 3,36 | -0,54 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118407 | 11381 | 51 | 3,55 | -0,78 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118408 | 11449 | 45 | 2,91 | -0,53 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118409 | 11258 | 46 | 3,07 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118410 | 11638 | 44 | 2,85 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118411 | 11376 | 52 | 3,32 | -0,98 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118412 | 11318 | 59 | 3,28 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118413 | 11263 | 50 | 3,29 | -0,79 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118414 | 11466 | 57 | 3,24 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118415 | 11418 | 51 | 3,61 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118416 | 11335 | 58 | 3,77 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118417 | 11014 | 65 | 4,10 | -0,68 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118418 | 11200 | 43 | 2,89 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118419 | 11157 | 38 | 2,80 | -1,02 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118420 | 11485 | 40 | 3,07 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118421 | 11323 | 54 | 2,64 | -1,29 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118422 | 11610 | 74 | 3,77 | -0,98 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118423 | 11381 | 41 | 2,95 | -1,08 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118424 | 11431 | 50 | 3,91 | -0,54 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118425 | 11342 | 50 | 3,52 | -0,96 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118426 | 11312 | 53 | 3,51 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118427 | 11636 | 49 | 3,34 | -0,71 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118428 | 11299 | 54 | 3,89 | -0,66 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118429 | 11346 | 51 | 4,01 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118430 | 11156 | 54 | 3,07 | -1,01 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118431 | 11169 | 67 | 3,56 | -0,98 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118432 | 10609 | 57 | 4,27 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118433 | 11413 | 45 | 2,71 | -1,10 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118434 | 11191 | 84 | 3,47 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118435 | 11388 | 51 | 3,42 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118436 | 11523 | 48 | 2,99 | -0,90 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118437 | 11511 | 49 | 2,92 | -1,12 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118438 | 10201 | 63 | 4,75 | -0,52 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118439 | 11463 | 44 | 2,92 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118440 | 11450 | 39 | 2,72 | -0,78 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118441 | 11470 | 39 | 2,49 | -1,03 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118442 | 11097 | 52 | 3,88 | -0,79 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118443 | 11264 | 50 | 3,22 | -0,49 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118444 | 11286 | 46 | 2,92 | -1,00 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118445 | 11329 | 47 | 3,55 | -0,47 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118446 | 11403 | 51 | 3,31 | -0,81 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118447 | 11028 | 48 | 4,00 | -0,64 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118448 | 11369 | 49 | 3,28 | -0,62 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118449 | 11387 | 48 | 3,15 | -1,08 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118450 | 11544 | 53 | 2,93 | -1,02 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118451 | 11256 | 50 | 3,20 | -0,68 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118452 | 11199 | 50 | 3,47 | -0,52 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118453 | 11148 | 70 | 3,83 | -0,63 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118454 | 11348 | 63 | 2,73 | -1,27 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118455 | 11832 | 52 | 2,94 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118456 | 11363 | 74 | 3,52 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118457 | 11492 | 46 | 3,46 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118458 | 11518 | 58 | 3,74 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118459 | 11514 | 45 | 3,07 | -1,08 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118460 | 11369 | 44 | 3,25 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118461 | 11483 | 54 | 3,32 | -0,78 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118462 | 11533 | 57 | 3,57 | -0,76 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118463 | 10807 | 46 | 4,06 | -0,96 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118464 | 11527 | 46 | 3,04 | -1,08 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118465 | 11413 | 53 | 2,90 | -0,67 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118466 | 11367 | 58 | 3,24 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118467 | 11520 | 46 | 3,17 | -0,77 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118468 | 11372 | 47 | 3,43 | -0,90 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118469 | 11497 | 56 | 3,68 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118470 | 11396 | 65 | 3,55 | -1,05 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118471 | 11374 | 48 | 3,24 | -0,59 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118472 | 11145 | 42 | 3,87 | -0,38 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118473 | 11316 | 49 | 3,51 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118474 | 11412 | 47 | 3,37 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118475 | 11422 | 48 | 3,72 | -0,65 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118476 | 11666 | 58 | 3,50 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118477 | 10370 | 59 | 4,55 | -0,47 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118478 | 11580 | 60 | 3,44 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118479 | 11473 | 76 | 3,82 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118480 | 11275 | 42 | 2,74 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118481 | 11528 | 48 | 3,06 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118482 | 11314 | 52 | 3,20 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118483 | 11350 | 48 | 3,02 | -1,02 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118484 | 11600 | 64 | 3,62 | -0,65 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118485 | 11304 | 38 | 2,66 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118486 | 11562 | 59 | 2,93 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118487 | 11435 | 54 | 3,67 | -0,66 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118488 | 10884 | 61 | 4,17 | -0,51 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118489 | 11317 | 56 | 3,39 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118490 | 11256 | 52 | 2,99 | -0,98 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118491 | 11201 | 109 | 4,16 | -1,15 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118492 | 11130 | 71 | 4,05 | -0,81 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118493 | 11463 | 74 | 3,56 | -1,14 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118494 | 11192 | 53 | 3,67 | -0,87 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118495 | 11248 | 53 | 3,66 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118496 | 11218 | 49 | 3,54 | -0,77 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118497 | 11194 | 51 | 3,38 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118498 | 11265 | 45 | 2,48 | -1,28 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118499 | 11167 | 57 | 3,87 | -1,03 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118500 | 11403 | 58 | 3,80 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118501 | 11585 | 67 | 2,92 | -1,06 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118502 | 11168 | 49 | 2,74 | -1,03 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118503 | 11498 | 50 | 3,38 | -1,02 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118504 | 11303 | 43 | 2,82 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118505 | 11239 | 53 | 3,98 | -0,47 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118506 | 11271 | 41 | 2,85 | -1,00 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118507 | 11129 | 59 | 4,15 | -1,06 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118508 | 11275 | 67 | 3,19 | -1,13 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118509 | 11509 | 46 | 2,80 | -0,91 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118510 | 10680 | 55 | 4,36 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118511 | 11302 | 50 | 3,47 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118512 | 11047 | 39 | 3,23 | -1,06 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118513 | 11212 | 49 | 3,41 | -0,76 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118514 | 11159 | 46 | 3,59 | -0,51 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118515 | 11390 | 51 | 3,21 | -0,99 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118516 | 11229 | 50 | 3,19 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118517 | 11485 | 54 | 3,69 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118518 | 11078 | 57 | 4,16 | -0,65 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118519 | 11356 | 45 | 3,48 | -0,76 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118520 | 11165 | 71 | 3,61 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118521 | 11197 | 55 | 3,53 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118522 | 11220 | 58 | 3,18 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118523 | 11180 | 37 | 2,71 | -1,10 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118524 | 11265 | 45 | 3,00 | -1,12 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118525 | 11361 | 45 | 2,89 | -1,04 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118526 | 11263 | 39 | 2,73 | -1,09 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118527 | 11327 | 55 | 3,24 | -0,72 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118528 | 11358 | 60 | 3,79 | -0,87 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118529 | 11359 | 55 | 3,29 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118530 | 11043 | 51 | 3,35 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118531 | 11509 | 56 | 3,68 | -0,77 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118532 | 11103 | 60 | 4,15 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118533 | 11109 | 47 | 3,32 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118534 | 11354 | 46 | 3,48 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118535 | 11358 | 44 | 2,92 | -1,08 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118536 | 11013 | 45 | 3,13 | -1,16 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118537 | 11269 | 57 | 3,91 | -0,76 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118538 | 11315 | 45 | 3,01 | -1,13 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118539 | 11411 | 65 | 3,69 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118540 | 11276 | 58 | 3,32 | -1,24 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118541 | 11181 | 53 | 3,24 | -1,22 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118542 | 11018 | 44 | 3,29 | -1,14 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118543 | 10655 | 91 | 4,51 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118544 | 11413 | 70 | 3,88 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118545 | 11514 | 56 | 3,69 | -0,81 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118546 | 11107 | 58 | 4,17 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118547 | 11132 | 47 | 3,32 | -0,76 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118548 | 11194 | 49 | 3,30 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118549 | 11461 | 58 | 3,25 | -1,09 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118550 | 11366 | 51 | 4,03 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118551 | 11221 | 59 | 3,83 | -0,78 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118552 | 11319 | 52 | 3,45 | -0,90 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118553 | 11271 | 64 | 3,59 | -1,02 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118554 | 11470 | 55 | 2,96 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118555 | 11369 | 40 | 2,72 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118556 | 11375 | 64 | 3,70 | -0,71 | +
25.06.2025 | OOD103 | D 118557 | 11364 | 46 | 2,49 | -1,01 | +