## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4466
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124206 | 11349 | 18 | 3,39 | -0,52 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124207 | 11263 | 29 | 2,70 | -0,71 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124208 | 10574 | 37 | 4,10 | -0,47 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124209 | 11187 | 36 | 3,24 | -0,49 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124210 | 11365 | 29 | 2,91 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124211 | 11099 | 32 | 3,33 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124212 | 11193 | 34 | 3,78 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124213 | 11364 | 31 | 2,95 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124214 | 11476 | 33 | 2,95 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124215 | 11050 | 32 | 3,21 | -1,00 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124216 | 11345 | 29 | 3,15 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124217 | 11403 | 31 | 3,26 | -0,62 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124218 | 10415 | 43 | 4,57 | -0,35 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124219 | 11101 | 27 | 3,03 | -1,28 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124220 | 11169 | 34 | 3,98 | -0,62 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124221 | 11138 | 36 | 3,06 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124222 | 11283 | 34 | 3,06 | -0,44 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124223 | 11570 | 40 | 3,25 | -0,40 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124224 | 11291 | 28 | 2,68 | -0,78 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124225 | 11180 | 32 | 2,99 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124226 | 11040 | 27 | 3,15 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124227 | 11388 | 37 | 4,09 | -0,57 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124228 | 10997 | 39 | 3,53 | -0,57 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124229 | 11154 | 43 | 3,38 | -0,67 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124230 | 11105 | 32 | 3,37 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124231 | 11065 | 34 | 3,18 | -0,78 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124232 | 11108 | 43 | 3,68 | -0,48 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124233 | 11437 | 30 | 3,32 | -0,66 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124234 | 11900 | 36 | 3,43 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124235 | 11446 | 37 | 4,39 | -0,66 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124236 | 11729 | 19 | 3,56 | -0,54 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124237 | 11068 | 41 | 3,74 | -0,59 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124238 | 11139 | 31 | 3,09 | -0,61 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124239 | 11599 | 38 | 3,07 | -0,68 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124240 | 11262 | 28 | 2,91 | -0,46 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124241 | 11051 | 41 | 3,80 | -0,71 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124242 | 11196 | 35 | 4,63 | -0,72 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124243 | 11237 | 43 | 3,29 | -0,38 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124244 | 11183 | 36 | 3,61 | -0,43 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124245 | 11278 | 36 | 3,10 | -0,59 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124246 | 11172 | 36 | 3,24 | -0,57 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124247 | 11470 | 31 | 3,14 | -0,66 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124248 | 11075 | 31 | 3,12 | -0,55 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124249 | 10972 | 33 | 4,30 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124250 | 11260 | 17 | 3,55 | -0,37 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124251 | 11008 | 34 | 3,32 | -0,67 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124252 | 11295 | 34 | 3,01 | -0,72 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124253 | 11587 | 37 | 3,04 | -1,15 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124254 | 10932 | 38 | 4,08 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124255 | 11743 | 37 | 3,60 | -0,59 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124256 | 11054 | 32 | 2,73 | -1,17 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124257 | 11029 | 32 | 3,01 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124258 | 11580 | 34 | 3,00 | -0,62 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124259 | 11400 | 32 | 2,90 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124260 | 11309 | 38 | 3,78 | -0,96 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124261 | 10979 | 36 | 3,67 | -1,11 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124262 | 11236 | 36 | 3,65 | -0,70 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124263 | 10907 | 22 | 3,59 | -0,42 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124264 | 10942 | 36 | 3,22 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124265 | 11237 | 30 | 2,81 | -0,63 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124266 | 11236 | 40 | 2,90 | -0,64 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124267 | 11192 | 35 | 2,88 | -0,71 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124268 | 11242 | 40 | 2,92 | -1,20 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124269 | 11393 | 100 | 4,00 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124270 | 11276 | 83 | 3,52 | -1,18 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124271 | 11010 | 107 | 5,00 | -0,72 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124272 | 11198 | 65 | 3,85 | -1,03 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124273 | 11196 | 86 | 4,41 | -1,08 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124274 | 11343 | 72 | 3,67 | -1,25 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124275 | 11297 | 57 | 3,65 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124276 | 11311 | 115 | 4,38 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124277 | 11509 | 60 | 3,54 | -1,24 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124278 | 11168 | 93 | 3,73 | -1,04 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124279 | 11382 | 89 | 3,62 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124280 | 11158 | 61 | 3,76 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124281 | 11333 | 138 | 4,30 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124282 | 11440 | 97 | 3,73 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124283 | 11341 | 63 | 3,51 | -1,06 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124284 | 11409 | 71 | 3,37 | -1,02 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124285 | 11416 | 122 | 4,46 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124286 | 11195 | 111 | 5,00 | -1,18 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124287 | 11288 | 55 | 3,59 | -0,65 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124288 | 11257 | 65 | 3,49 | -0,72 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124289 | 11308 | 106 | 3,83 | -0,87 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124290 | 11339 | 119 | 4,51 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124291 | 11298 | 72 | 3,87 | -1,13 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124292 | 11485 | 113 | 4,15 | -1,07 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124293 | 11390 | 61 | 3,43 | -1,00 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124294 | 11425 | 74 | 4,19 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124295 | 11385 | 84 | 4,08 | -1,01 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124296 | 11323 | 67 | 4,01 | -1,11 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124297 | 11380 | 66 | 4,08 | -0,92 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124298 | 11331 | 56 | 3,49 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124299 | 11240 | 62 | 3,63 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124300 | 11386 | 71 | 3,39 | -1,01 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124301 | 11230 | 70 | 3,62 | -0,65 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124302 | 11253 | 101 | 4,10 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124303 | 11717 | 75 | 4,10 | -0,71 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124304 | 11365 | 116 | 3,99 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124305 | 11246 | 72 | 3,56 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124306 | 11698 | 59 | 3,78 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124307 | 11531 | 81 | 3,54 | -1,16 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124308 | 11345 | 84 | 4,08 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124309 | 11406 | 87 | 4,11 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124310 | 11458 | 78 | 3,64 | -1,21 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124311 | 11350 | 56 | 3,44 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124312 | 11241 | 63 | 3,64 | -0,90 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124313 | 11319 | 75 | 3,61 | -0,90 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124314 | 11376 | 65 | 3,41 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124315 | 11402 | 70 | 4,59 | -0,60 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124316 | 11428 | 104 | 4,37 | -0,91 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124317 | 11267 | 73 | 4,35 | -1,06 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124318 | 11223 | 93 | 3,57 | -0,96 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124319 | 11171 | 113 | 4,53 | -0,80 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124320 | 11392 | 75 | 4,13 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124321 | 11411 | 121 | 4,24 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124322 | 11150 | 83 | 3,68 | -1,12 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124323 | 11302 | 114 | 4,34 | -1,04 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124324 | 11365 | 58 | 3,42 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124325 | 11355 | 91 | 4,32 | -0,73 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124326 | 11373 | 73 | 4,38 | -0,58 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124327 | 11280 | 63 | 3,98 | -0,95 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124328 | 11212 | 71 | 3,63 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124329 | 11207 | 73 | 3,20 | -1,00 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124330 | 11315 | 83 | 3,81 | -0,69 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124331 | 11152 | 65 | 3,69 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124332 | 11353 | 88 | 3,61 | -0,96 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124333 | 11640 | 121 | 3,49 | -1,24 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124334 | 11240 | 77 | 4,20 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124335 | 11289 | 73 | 4,15 | -0,96 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124336 | 11318 | 86 | 4,60 | -0,77 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124337 | 11360 | 67 | 3,49 | -1,15 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124338 | 11438 | 101 | 4,28 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124339 | 11238 | 112 | 4,29 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124340 | 11299 | 68 | 3,72 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124341 | 11432 | 82 | 3,57 | -1,04 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124342 | 11287 | 87 | 4,67 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124343 | 11202 | 64 | 3,59 | -0,88 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124344 | 11384 | 75 | 3,65 | -1,05 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124345 | 11170 | 68 | 3,83 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124346 | 11095 | 53 | 3,51 | -1,16 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124347 | 11152 | 102 | 4,38 | -0,96 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124348 | 11256 | 45 | 3,16 | -1,08 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124349 | 11367 | 82 | 3,69 | -0,76 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124350 | 11096 | 92 | 4,39 | -0,62 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124351 | 11351 | 64 | 3,17 | -1,07 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124352 | 11526 | 102 | 4,00 | -0,95 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124353 | 11426 | 77 | 3,95 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124354 | 11394 | 115 | 4,30 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124355 | 11489 | 134 | 4,70 | -0,77 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124356 | 11343 | 84 | 4,34 | -0,53 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124357 | 11549 | 81 | 3,48 | -0,85 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124358 | 11253 | 162 | 4,22 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124359 | 11044 | 62 | 3,84 | -0,66 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124360 | 11387 | 110 | 4,63 | -0,68 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124361 | 11531 | 57 | 3,68 | -1,07 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124362 | 11208 | 79 | 3,53 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124363 | 11235 | 65 | 3,80 | -0,40 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124364 | 11042 | 99 | 3,90 | -0,59 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124365 | 11384 | 99 | 4,26 | -0,75 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124366 | 11577 | 70 | 3,56 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124367 | 11448 | 68 | 4,41 | -0,60 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124368 | 10785 | 68 | 4,75 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124369 | 11460 | 63 | 4,17 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124370 | 11401 | 34 | 3,15 | -0,86 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124371 | 11453 | 104 | 3,42 | -0,79 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124372 | 11222 | 112 | 4,94 | -0,60 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124373 | 11218 | 51 | 3,20 | -1,12 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124374 | 11528 | 121 | 4,49 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124375 | 11521 | 80 | 4,34 | -0,67 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124376 | 11370 | 71 | 4,22 | -0,59 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124377 | 11211 | 61 | 3,94 | -0,98 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124378 | 11445 | 103 | 4,28 | -0,84 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124379 | 11315 | 100 | 4,40 | -0,66 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124380 | 11236 | 80 | 3,54 | -0,94 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124381 | 11529 | 49 | 3,51 | -0,87 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124382 | 11196 | 89 | 4,53 | -0,61 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124383 | 11295 | 118 | 4,32 | -0,60 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124384 | 11339 | 47 | 3,12 | -0,99 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124385 | 11255 | 66 | 3,30 | -1,08 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124386 | 11223 | 72 | 4,15 | -0,77 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124387 | 11436 | 51 | 3,95 | -1,05 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124388 | 11164 | 63 | 4,24 | -0,61 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124389 | 11239 | 73 | 3,36 | -1,06 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124390 | 11546 | 59 | 3,57 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124391 | 11437 | 96 | 3,88 | -1,07 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124392 | 11479 | 67 | 4,28 | -0,60 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124393 | 11238 | 70 | 3,44 | -1,18 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124394 | 11356 | 85 | 4,34 | -0,82 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124395 | 11479 | 65 | 4,35 | -0,97 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124396 | 11518 | 116 | 4,13 | -0,91 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124397 | 11131 | 83 | 4,90 | -0,33 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124398 | 11150 | 67 | 3,90 | -0,74 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124399 | 11250 | 55 | 3,70 | -0,54 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124400 | 11417 | 132 | 4,16 | -0,67 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124401 | 11461 | 62 | 4,49 | -0,93 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124402 | 11222 | 78 | 3,05 | -0,79 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124403 | 11413 | 101 | 4,08 | -0,89 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124404 | 11556 | 80 | 4,01 | -0,83 | +
25.06.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124405 | 11379 | 112 | 3,69 | -1,12 | +