## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4433
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.06.2025 | OOA101-V | P 107501 | 11688 | 57 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107502 | 11617 | 29 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107503 | 11610 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107504 | 11823 | 33 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107505 | 12274 | 30 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107506 | 11889 | 33 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107507 | 11818 | 33 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107508 | 11574 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107509 | 11665 | 34 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107510 | 11923 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107511 | 12343 | 30 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107512 | 11963 | 25 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107513 | 11962 | 37 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107514 | 11952 | 35 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107515 | 11917 | 34 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107516 | 11457 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107517 | 11863 | 54 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107518 | 11671 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107519 | 11872 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107520 | 11369 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107521 | 11809 | 38 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107522 | 12074 | 33 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107523 | 12123 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107524 | 11866 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107525 | 11517 | 37 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107526 | 11449 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107527 | 11738 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107528 | 11274 | 30 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107529 | 12393 | 34 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107530 | 12179 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107531 | 11380 | 41 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107532 | 11871 | 51 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107533 | 12134 | 34 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107534 | 11569 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107535 | 11601 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107536 | 11438 | 30 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107537 | 11637 | 33 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107538 | 11535 | 40 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107539 | 11409 | 34 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107540 | 11868 | 38 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107541 | 11310 | 30 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107542 | 12191 | 33 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107543 | 11581 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107544 | 12187 | 30 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107545 | 11788 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107546 | 11925 | 27 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107547 | 11775 | 34 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107548 | 12278 | 54 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107549 | 12082 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107550 | 11616 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107551 | 12366 | 30 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107552 | 11862 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107553 | 12100 | 37 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107554 | 12044 | 42 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107555 | 11436 | 35 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107556 | 12210 | 29 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107557 | 11507 | 29 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107558 | 11775 | 36 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107559 | 11902 | 33 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107560 | 12420 | 40 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107561 | 11855 | 37 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107562 | 11275 | 30 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107563 | 11429 | 33 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107564 | 11825 | 55 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107565 | 12044 | 26 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107566 | 11815 | 37 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107567 | 11534 | 30 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107568 | 11852 | 36 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107569 | 11559 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107570 | 12018 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107571 | 12232 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107572 | 11689 | 24 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107573 | 12269 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107574 | 12101 | 28 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107575 | 12276 | 33 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107576 | 12125 | 36 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107577 | 11796 | 34 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107578 | 11930 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107579 | 12152 | 49 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107580 | 12107 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107581 | 11347 | 27 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107582 | 11776 | 34 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107583 | 11678 | 36 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107584 | 11810 | 39 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107585 | 11716 | 33 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107586 | 12193 | 34 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107587 | 11870 | 33 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107588 | 11738 | 37 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107589 | 11916 | 34 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107590 | 11917 | 34 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107591 | 12155 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107592 | 12518 | 38 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107593 | 12648 | 30 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107594 | 11591 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107595 | 11920 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107596 | 12281 | 32 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107597 | 12101 | 31 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107598 | 12142 | 30 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107599 | 11416 | 34 | +
25.06.2025 | OOA101-V | P 107600 | 12311 | 33 | +