## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4433
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.07.2025 | OOA101-V | P 107601 | 11774 | 18 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107602 | 12160 | 22 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107603 | 12118 | 19 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107604 | 11645 | 24 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107605 | 12259 | 26 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107606 | 11642 | 25 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107607 | 11395 | 23 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107608 | 11032 | 19 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107609 | 12081 | 19 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107610 | 11475 | 25 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107611 | 12363 | 27 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107612 | 12137 | 21 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107613 | 11636 | 35 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107614 | 11875 | 27 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107615 | 11738 | 26 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107616 | 11766 | 20 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107617 | 12156 | 22 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107618 | 11494 | 26 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107619 | 11650 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107620 | 11621 | 30 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107621 | 11849 | 27 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107622 | 11575 | 24 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107623 | 11740 | 25 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107624 | 12387 | 24 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107625 | 11941 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107626 | 11739 | 27 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107627 | 11869 | 22 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107628 | 11318 | 21 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107629 | 12426 | 51 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107630 | 11765 | 23 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107631 | 11885 | 26 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107632 | 10970 | 24 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107633 | 11781 | 35 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107634 | 11144 | 31 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107635 | 11454 | 33 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107636 | 12156 | 30 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107637 | 12219 | 24 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107638 | 11832 | 33 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107639 | 12065 | 31 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107640 | 11771 | 31 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107641 | 11738 | 32 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107642 | 11522 | 33 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107643 | 11605 | 29 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107644 | 11996 | 57 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107645 | 12080 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107646 | 12402 | 34 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107647 | 12423 | 38 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107648 | 11444 | 32 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107649 | 11901 | 26 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107650 | 11336 | 32 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107651 | 12717 | 30 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107652 | 12256 | 31 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107653 | 11172 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107654 | 11665 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107655 | 12010 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107656 | 12231 | 24 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107657 | 11239 | 25 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107658 | 11369 | 31 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107659 | 11605 | 50 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107660 | 11309 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107661 | 11462 | 34 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107662 | 11866 | 25 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107663 | 12153 | 29 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107664 | 11723 | 37 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107665 | 11842 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107666 | 11101 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107667 | 11709 | 31 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107668 | 12218 | 27 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107669 | 12247 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107670 | 12236 | 29 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107671 | 11283 | 29 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107672 | 11205 | 33 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107673 | 11343 | 32 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107674 | 12316 | 49 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107675 | 11502 | 30 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107676 | 11908 | 38 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107677 | 11319 | 32 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107678 | 11443 | 31 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107679 | 11691 | 42 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107680 | 11374 | 31 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107681 | 12100 | 31 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107682 | 11699 | 35 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107683 | 11684 | 35 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107684 | 11727 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107685 | 11874 | 36 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107686 | 11926 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107687 | 11448 | 33 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107688 | 12331 | 46 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107689 | 12475 | 27 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107690 | 11742 | 28 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107691 | 11719 | 35 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107692 | 12376 | 29 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107693 | 11206 | 36 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107694 | 11294 | 31 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107695 | 11669 | 34 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107696 | 12124 | 29 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107697 | 11338 | 33 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107698 | 12610 | 27 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107699 | 11801 | 24 | +
02.07.2025 | OOA101-V | P 107700 | 11739 | 28 | +