## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4399
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107699 | 7944 | 67 | 2,32 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107700 | 7769 | 101 | 2,08 | -0,84 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107701 | 7737 | 90 | 2,33 | -0,77 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107702 | 6869 | 175 | 3,70 | -0,82 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107703 | 7711 | 91 | 2,08 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107704 | 7779 | 98 | 2,70 | -0,77 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107705 | 6910 | 130 | 3,62 | -0,77 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107706 | 7735 | 62 | 2,21 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107707 | 7762 | 89 | 2,48 | -0,81 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107708 | 7752 | 119 | 2,53 | -0,79 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107709 | 7712 | 60 | 2,74 | -0,88 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107710 | 7552 | 113 | 3,01 | -0,81 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107711 | 7757 | 83 | 2,61 | -0,64 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107712 | 7573 | 71 | 2,97 | -0,65 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107713 | 7413 | 109 | 3,02 | -0,62 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107714 | 7638 | 60 | 2,30 | -0,17 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107715 | 7559 | 116 | 3,05 | -0,81 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107716 | 7790 | 69 | 2,05 | -0,81 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107717 | 7766 | 86 | 2,49 | -0,65 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107718 | 7836 | 115 | 1,99 | -0,79 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107719 | 7774 | 94 | 2,66 | -0,59 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107720 | 7633 | 185 | 2,67 | -0,89 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107721 | 7568 | 72 | 3,02 | -0,62 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107722 | 7783 | 68 | 2,28 | -0,60 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107723 | 7878 | 100 | 2,33 | -0,85 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107724 | 7690 | 73 | 2,04 | -0,89 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107725 | 7418 | 112 | 3,08 | -0,61 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107726 | 7745 | 61 | 2,33 | -0,61 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107727 | 7768 | 199 | 2,72 | -0,89 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107728 | 7556 | 88 | 2,94 | -0,75 | +