## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4468
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107599 | 7876 | 70 | 2,29 | -0,84 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107600 | 7795 | 83 | 2,45 | -0,85 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107601 | 7785 | 119 | 2,43 | -0,73 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107602 | 7865 | 85 | 2,33 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107603 | 7786 | 75 | 2,46 | -0,52 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107604 | 7834 | 87 | 2,14 | -0,81 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107605 | 7666 | 100 | 2,70 | -0,68 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107606 | 7166 | 97 | 3,36 | -0,70 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107607 | 7877 | 90 | 2,31 | -0,79 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107608 | 7755 | 82 | 2,43 | -0,56 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107609 | 7679 | 104 | 1,92 | -0,88 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107610 | 7756 | 84 | 2,75 | -0,64 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107611 | 7840 | 77 | 2,43 | -0,84 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107612 | 7769 | 85 | 2,82 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107613 | 7688 | 67 | 2,05 | -0,85 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107614 | 7840 | 99 | 2,47 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107615 | 7696 | 79 | 2,61 | -0,77 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107616 | 7703 | 121 | 2,61 | -0,84 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107617 | 7736 | 111 | 2,64 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107618 | 7865 | 76 | 2,37 | -0,88 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107619 | 7195 | 94 | 3,61 | -0,82 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107620 | 7722 | 116 | 2,78 | -0,77 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107621 | 7634 | 64 | 2,40 | -0,78 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107622 | 7754 | 66 | 2,28 | -0,82 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107623 | 7666 | 86 | 2,72 | -0,90 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107624 | 7451 | 91 | 3,11 | -0,59 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107625 | 7412 | 90 | 3,06 | -0,70 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107626 | 7714 | 114 | 2,50 | -0,69 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107627 | 7669 | 88 | 2,74 | -0,86 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107628 | 7574 | 111 | 2,97 | -0,56 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107629 | 7619 | 112 | 2,90 | -0,68 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107630 | 7831 | 82 | 2,56 | -0,68 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107631 | 7694 | 75 | 2,45 | -0,79 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107632 | 7840 | 97 | 2,95 | -0,86 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107633 | 7671 | 128 | 2,94 | -0,83 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107634 | 7726 | 97 | 2,22 | -0,86 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107635 | 7835 | 81 | 2,59 | -0,58 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107636 | 7600 | 154 | 3,09 | -0,73 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107637 | 7695 | 75 | 2,48 | -0,67 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107638 | 7858 | 94 | 2,92 | -0,84 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107639 | 7880 | 85 | 2,34 | -0,88 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107640 | 7143 | 127 | 3,08 | -0,64 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107641 | 7685 | 126 | 2,93 | -0,84 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107642 | 7222 | 83 | 3,06 | -0,74 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107643 | 7799 | 69 | 2,43 | -0,77 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107644 | 7768 | 85 | 2,33 | -0,88 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107645 | 7783 | 57 | 2,20 | -0,78 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107646 | 7242 | 125 | 3,22 | -0,82 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107647 | 7858 | 112 | 2,68 | -0,61 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107648 | 7786 | 72 | 2,14 | -0,84 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107649 | 7697 | 74 | 2,59 | -0,76 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107650 | 7514 | 88 | 2,94 | -0,71 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107651 | 7783 | 71 | 2,70 | -0,65 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107652 | 7739 | 73 | 2,16 | -0,78 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107653 | 7501 | 88 | 2,84 | -0,85 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107654 | 7443 | 144 | 3,13 | -0,76 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107655 | 7804 | 74 | 2,60 | -0,78 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107656 | 7710 | 92 | 2,36 | -0,79 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107657 | 7690 | 115 | 2,28 | -0,83 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107658 | 7782 | 87 | 2,68 | -0,81 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107659 | 7731 | 78 | 2,25 | -0,78 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107660 | 7660 | 72 | 2,34 | -0,88 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107661 | 7827 | 157 | 2,54 | -0,89 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107662 | 7842 | 103 | 2,68 | -0,75 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107663 | 7833 | 70 | 2,65 | -0,75 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107664 | 7784 | 70 | 2,09 | -0,89 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107665 | 7884 | 118 | 2,61 | -0,35 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107666 | 6857 | 104 | 3,81 | -0,42 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107667 | 7866 | 106 | 2,74 | -0,82 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107668 | 7842 | 73 | 2,65 | -0,76 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107669 | 7790 | 72 | 2,11 | -0,88 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107670 | 7667 | 89 | 2,96 | -0,69 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107671 | 7918 | 118 | 2,56 | -0,69 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107672 | 6871 | 104 | 3,74 | -0,59 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107673 | 7841 | 63 | 2,19 | -0,65 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107674 | 7816 | 103 | 2,75 | -0,68 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107675 | 7616 | 138 | 3,11 | -0,69 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107676 | 7782 | 67 | 2,61 | -0,72 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107677 | 7830 | 88 | 2,31 | -0,63 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107678 | 7935 | 117 | 2,59 | -0,76 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107679 | 6887 | 106 | 3,80 | -0,70 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107680 | 7893 | 61 | 2,19 | -0,86 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107681 | 7863 | 105 | 2,74 | -0,84 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107682 | 7663 | 141 | 3,19 | -0,76 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107683 | 6972 | 87 | 3,36 | -0,60 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107684 | 7889 | 89 | 2,33 | -0,84 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107685 | 7891 | 121 | 2,45 | -0,86 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107686 | 7862 | 85 | 2,49 | -0,89 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107687 | 7831 | 48 | 2,38 | -0,73 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107688 | 7185 | 100 | 3,25 | -0,58 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107689 | 7704 | 112 | 2,58 | -0,85 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107690 | 7685 | 123 | 2,80 | -0,84 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107691 | 7802 | 77 | 2,23 | -0,82 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107692 | 7890 | 126 | 2,74 | -0,58 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107693 | 7926 | 120 | 2,59 | -0,81 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107694 | 7892 | 125 | 2,43 | -0,89 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107695 | 7274 | 121 | 3,23 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107696 | 7196 | 103 | 3,23 | -0,61 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107697 | 7706 | 111 | 2,60 | -0,81 | +
07.07.2025 | OOD103-JFD | 107698 | 7852 | 104 | 2,18 | -0,83 | +