## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4446
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | O2 [µV] | N2 [µV] | Linearität [%] | Wertung
02.07.2025 | OOA101-V | S 114670 | 11447 | 53962 | 194 | -1,24 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114671 | 11525 | 54313 | 192 | -1,27 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114672 | 11628 | 54881 | 196 | -1,12 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114673 | 11259 | 53026 | 189 | -1,33 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114674 | 11769 | 55580 | 197 | -1,06 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114675 | 11936 | 56241 | 183 | -1,29 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114676 | 11863 | 55646 | 200 | -1,73 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114677 | 12041 | 56285 | 200 | -2,07 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114678 | 11492 | 53924 | 188 | -1,70 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114679 | 11923 | 55925 | 190 | -1,73 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114680 | 12392 | 58003 | 188 | -1,94 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114681 | 11538 | 54678 | 191 | -0,72 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114682 | 11637 | 54929 | 193 | -1,11 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114683 | 11594 | 54622 | 191 | -1,30 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114684 | 12471 | 58278 | 187 | -2,10 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114685 | 12145 | 56876 | 199 | -1,89 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114686 | 12714 | 59771 | 189 | -1,51 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114687 | 12191 | 57085 | 200 | -1,90 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114688 | 11674 | 54651 | 188 | -1,92 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114689 | 11461 | 54354 | 194 | -0,64 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114690 | 12173 | 57749 | 193 | -0,61 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114691 | 11541 | 53701 | 193 | -2,52 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114692 | 11847 | 55762 | 197 | -1,39 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114693 | 11703 | 55499 | 188 | -0,65 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114694 | 11686 | 54921 | 189 | -1,54 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114695 | 11741 | 55137 | 200 | -1,62 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114696 | 11795 | 54877 | 189 | -2,53 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114697 | 11190 | 52642 | 182 | -1,44 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114698 | 11191 | 53176 | 184 | -0,45 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114699 | 11828 | 56232 | 186 | -0,40 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114700 | 11879 | 55537 | 191 | -2,05 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114701 | 11700 | 55263 | 184 | -1,05 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114702 | 11822 | 56313 | 191 | -0,21 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114703 | 11819 | 55988 | 195 | -0,76 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114704 | 11236 | 53158 | 194 | -0,89 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114705 | 11340 | 53405 | 188 | -1,34 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114706 | 12097 | 57186 | 194 | -0,96 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114707 | 12357 | 58495 | 183 | -0,83 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114708 | 11874 | 54996 | 194 | -2,97 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114709 | 11722 | 54850 | 190 | -1,97 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114710 | 11186 | 52916 | 188 | -0,90 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114711 | 12267 | 57762 | 196 | -1,35 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114712 | 11725 | 55364 | 189 | -1,08 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114713 | 11583 | 54749 | 195 | -0,98 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114714 | 11433 | 54070 | 200 | -0,92 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114715 | 11929 | 55650 | 196 | -2,27 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114716 | 11889 | 55919 | 189 | -1,46 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114717 | 12154 | 57133 | 182 | -1,52 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114718 | 11905 | 56046 | 183 | -1,37 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114719 | 12002 | 56146 | 191 | -2,00 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114720 | 12062 | 57017 | 190 | -0,97 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114721 | 11436 | 54033 | 188 | -1,01 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114722 | 11843 | 55437 | 195 | -1,93 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114723 | 11054 | 52092 | 195 | -1,27 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114724 | 11797 | 55551 | 182 | -1,35 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114725 | 11404 | 53040 | 190 | -2,56 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114726 | 11442 | 54311 | 196 | -0,56 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114727 | 11939 | 56246 | 186 | -1,30 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114728 | 11899 | 56362 | 189 | -0,77 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114729 | 11876 | 56076 | 197 | -1,08 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114730 | 11642 | 55068 | 195 | -0,90 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114731 | 11898 | 56279 | 184 | -0,90 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114732 | 11249 | 52947 | 186 | -1,39 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114733 | 12367 | 58165 | 196 | -1,47 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114734 | 12101 | 57442 | 200 | -0,55 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114735 | 11885 | 56219 | 186 | -0,90 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114736 | 10987 | 51899 | 191 | -1,04 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114737 | 11974 | 56944 | 193 | -0,37 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114738 | 11993 | 56783 | 195 | -0,81 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114739 | 11319 | 53289 | 192 | -1,37 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114740 | 11416 | 53914 | 193 | -1,06 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114741 | 11211 | 53032 | 181 | -0,90 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114742 | 11903 | 55680 | 190 | -2,00 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114743 | 11606 | 55090 | 192 | -0,56 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114744 | 11198 | 52850 | 187 | -1,12 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114745 | 11800 | 55273 | 178 | -1,87 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114746 | 11458 | 53706 | 182 | -1,80 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114747 | 11767 | 55041 | 190 | -2,00 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114748 | 11665 | 55422 | 184 | -0,46 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114749 | 12196 | 57244 | 194 | -1,67 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114750 | 11293 | 53367 | 191 | -1,00 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114751 | 11807 | 55848 | 195 | -0,91 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114752 | 11817 | 56512 | 187 | 0,19 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114753 | 11735 | 55767 | 190 | -0,44 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114754 | 11475 | 54067 | 186 | -1,29 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114755 | 11642 | 54866 | 184 | -1,27 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114756 | 11578 | 54312 | 192 | -1,72 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114757 | 11733 | 55458 | 191 | -0,98 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114758 | 11555 | 54630 | 183 | -0,95 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114759 | 11333 | 53889 | 194 | -0,38 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114760 | 11939 | 56387 | 183 | -1,05 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114761 | 11375 | 53645 | 187 | -1,20 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114762 | 12130 | 57302 | 183 | -1,03 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114763 | 11766 | 55800 | 189 | -0,65 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114764 | 11830 | 56178 | 187 | -0,51 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114765 | 11680 | 55613 | 193 | -0,25 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114766 | 11491 | 54296 | 194 | -1,01 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114767 | 11574 | 54773 | 199 | -0,86 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114768 | 11979 | 56557 | 188 | -1,09 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114769 | 11771 | 55390 | 192 | -1,42 | +
02.07.2025 | OOA101-V | S 114770 | 12291 | 57638 | 188 | -1,76 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114771 | 11773 | 54998 | 196 | -2,13 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114772 | 12161 | 57323 | 185 | -1,25 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114773 | 11498 | 54472 | 191 | -0,75 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114774 | 12364 | 58101 | 199 | -1,55 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114775 | 11201 | 52810 | 196 | -1,23 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114776 | 11906 | 55856 | 199 | -1,72 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114777 | 11792 | 55421 | 197 | -1,54 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114778 | 11949 | 56147 | 194 | -1,56 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114779 | 11882 | 55831 | 196 | -1,56 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114780 | 11960 | 55487 | 195 | -2,81 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114781 | 12189 | 57852 | 191 | -0,57 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114782 | 12222 | 57430 | 194 | -1,56 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114783 | 11905 | 55952 | 193 | -1,54 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114784 | 12141 | 56504 | 193 | -2,50 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114785 | 11455 | 53875 | 183 | -1,47 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114786 | 11273 | 53030 | 186 | -1,45 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114787 | 11502 | 54162 | 195 | -1,35 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114788 | 11231 | 52499 | 187 | -2,07 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114789 | 12473 | 58222 | 184 | -2,21 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114790 | 11296 | 53323 | 182 | -1,10 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114791 | 11046 | 52084 | 187 | -1,22 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114792 | 11502 | 53586 | 198 | -2,40 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114793 | 11935 | 56122 | 197 | -1,49 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114794 | 11816 | 54733 | 197 | -2,96 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114795 | 11989 | 56855 | 193 | -0,65 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114796 | 11593 | 54302 | 190 | -1,87 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114797 | 11460 | 53508 | 186 | -2,18 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114798 | 11737 | 55521 | 198 | -0,90 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114799 | 11524 | 54070 | 191 | -1,70 | +
03.07.2025 | OOA101-V | S 114800 | 12288 | 57504 | 195 | -1,96 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114801 | 12400 | 58759 | 191 | -0,73 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114802 | 12578 | 59714 | 185 | -0,54 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114803 | 11582 | 54919 | 184 | -0,66 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114804 | 11685 | 55493 | 197 | -0,51 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114805 | 12110 | 57062 | 194 | -1,28 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114806 | 12475 | 59150 | 182 | -0,67 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114807 | 12221 | 58256 | 191 | -0,13 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114808 | 12345 | 58658 | 195 | -0,46 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114809 | 12465 | 58930 | 185 | -0,96 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114810 | 12069 | 57253 | 198 | -0,62 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114811 | 12283 | 58449 | 196 | -0,31 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114812 | 11763 | 55475 | 185 | -1,20 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114813 | 12010 | 56913 | 193 | -0,72 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114814 | 12280 | 58233 | 197 | -0,65 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114815 | 11349 | 53597 | 187 | -1,06 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114816 | 12245 | 57963 | 193 | -0,83 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114817 | 12468 | 58840 | 193 | -1,13 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114818 | 11490 | 54339 | 191 | -0,92 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114819 | 12197 | 58252 | 200 | 0,06 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114820 | 11869 | 56539 | 199 | -0,20 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114821 | 11481 | 54618 | 196 | -0,34 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114822 | 11669 | 55338 | 186 | -0,65 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114823 | 11611 | 55198 | 194 | -0,41 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114824 | 11524 | 54684 | 186 | -0,59 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114825 | 12085 | 57672 | 198 | -0,02 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114826 | 11509 | 54684 | 195 | -0,46 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114827 | 11696 | 55586 | 187 | -0,43 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114828 | 11586 | 54976 | 189 | -0,59 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114829 | 11868 | 55778 | 200 | -1,54 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114830 | 11750 | 55384 | 198 | -1,25 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114831 | 11594 | 54860 | 195 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114832 | 11600 | 55107 | 188 | -0,47 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114833 | 12146 | 57938 | 199 | -0,07 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114834 | 11521 | 54580 | 196 | -0,75 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114835 | 11587 | 54914 | 188 | -0,71 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114836 | 11862 | 56326 | 196 | -0,52 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114837 | 11404 | 54001 | 198 | -0,80 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114838 | 12492 | 59176 | 193 | -0,76 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114839 | 12552 | 59107 | 199 | -1,35 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114840 | 12069 | 57334 | 199 | -0,48 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114841 | 11851 | 56159 | 196 | -0,72 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114842 | 11879 | 55626 | 193 | -1,90 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114843 | 11563 | 55011 | 195 | -0,33 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114844 | 12455 | 59235 | 194 | -0,36 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114845 | 11653 | 54937 | 200 | -1,23 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114846 | 11523 | 54716 | 187 | -0,52 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114847 | 12093 | 57549 | 189 | -0,30 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114848 | 11810 | 55883 | 188 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114849 | 11810 | 55654 | 197 | -1,27 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114850 | 12110 | 57004 | 185 | -1,38 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114851 | 11463 | 54238 | 197 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114852 | 11836 | 56014 | 198 | -0,85 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114853 | 11413 | 53962 | 184 | -0,95 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114854 | 12466 | 59188 | 193 | -0,53 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114855 | 11477 | 54327 | 191 | -0,83 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114856 | 11450 | 54619 | 195 | -0,06 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114857 | 12281 | 58223 | 195 | -0,68 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114858 | 11683 | 55645 | 186 | -0,22 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114859 | 12438 | 59222 | 198 | -0,25 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114860 | 11537 | 54815 | 196 | -0,46 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114861 | 12270 | 58215 | 197 | -0,60 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114862 | 11601 | 54631 | 193 | -1,34 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114863 | 11467 | 54331 | 189 | -0,74 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114864 | 12272 | 58449 | 188 | -0,22 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114865 | 12202 | 57931 | 184 | -0,54 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114866 | 11984 | 56986 | 199 | -0,38 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114867 | 11800 | 55688 | 193 | -1,13 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114868 | 12477 | 59143 | 191 | -0,69 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114869 | 11746 | 55748 | 191 | -0,57 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114870 | 11768 | 55475 | 187 | -1,24 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114871 | 11733 | 55803 | 200 | -0,36 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114872 | 11835 | 56283 | 189 | -0,37 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114873 | 11902 | 56635 | 197 | -0,31 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114874 | 11588 | 54786 | 194 | -0,95 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114875 | 11737 | 55896 | 197 | -0,23 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114876 | 11834 | 56083 | 188 | -0,71 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114877 | 11908 | 56653 | 195 | -0,33 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114878 | 11567 | 55115 | 188 | -0,18 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114879 | 12168 | 57952 | 190 | -0,22 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114880 | 11642 | 55165 | 186 | -0,73 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114881 | 11501 | 54495 | 196 | -0,73 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114882 | 12240 | 58199 | 193 | -0,39 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114883 | 12151 | 57782 | 186 | -0,38 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114884 | 11617 | 55038 | 198 | -0,74 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114885 | 12062 | 57197 | 189 | -0,66 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114886 | 11822 | 56115 | 196 | -0,56 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114887 | 12236 | 58036 | 185 | -0,63 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114888 | 11772 | 55810 | 194 | -0,68 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114889 | 11922 | 56212 | 195 | -1,22 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114890 | 11754 | 56082 | 187 | -0,04 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114891 | 11615 | 55048 | 190 | -0,71 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114892 | 11542 | 54659 | 185 | -0,79 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114893 | 11959 | 56693 | 194 | -0,68 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114894 | 11899 | 56351 | 191 | -0,79 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114895 | 11451 | 53609 | 191 | -1,92 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114896 | 12228 | 58166 | 194 | -0,34 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114897 | 12325 | 58316 | 194 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114898 | 12015 | 56800 | 190 | -0,96 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114899 | 11513 | 54708 | 190 | -0,45 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114900 | 12426 | 58735 | 189 | -0,97 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114901 | 11528 | 54713 | 189 | -0,57 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114902 | 11718 | 55350 | 189 | -1,04 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114903 | 12428 | 59225 | 190 | -0,16 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114904 | 11369 | 53313 | 194 | -1,76 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114905 | 12487 | 59233 | 187 | -0,62 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114906 | 11626 | 55181 | 194 | -0,56 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114907 | 11368 | 54122 | 195 | -0,26 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114908 | 12289 | 58048 | 187 | -1,04 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114909 | 11658 | 55169 | 197 | -0,86 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114910 | 12477 | 59249 | 189 | -0,52 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114911 | 11681 | 54785 | 192 | -1,74 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114912 | 12125 | 57180 | 198 | -1,20 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114913 | 12007 | 57118 | 185 | -0,34 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114914 | 12138 | 57742 | 187 | -0,34 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114915 | 11909 | 56502 | 198 | -0,60 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114916 | 11471 | 54522 | 197 | -0,42 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114917 | 11803 | 56285 | 195 | -0,10 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114918 | 11726 | 55649 | 195 | -0,58 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114919 | 12184 | 57750 | 193 | -0,70 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114920 | 11595 | 55129 | 200 | -0,39 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114921 | 11957 | 58601 | 197 | 2,67 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114922 | 12017 | 57039 | 199 | -0,56 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114923 | 12094 | 57524 | 195 | -0,35 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114924 | 11163 | 52620 | 187 | -1,25 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114925 | 11302 | 53021 | 187 | -1,72 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114926 | 11799 | 55938 | 187 | -0,68 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114927 | 11626 | 54968 | 194 | -0,95 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114928 | 11423 | 54329 | 188 | -0,36 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114929 | 12327 | 58457 | 197 | -0,65 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114930 | 12171 | 57889 | 189 | -0,35 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114931 | 11466 | 53922 | 199 | -1,48 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114932 | 12793 | 60945 | 198 | -0,20 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114933 | 12175 | 57341 | 198 | -1,33 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114934 | 12474 | 59443 | 192 | -0,17 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114935 | 11411 | 54261 | 186 | -0,38 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114936 | 11570 | 54214 | 193 | -1,83 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114937 | 11564 | 54411 | 192 | -1,43 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114938 | 11708 | 55926 | 195 | 0,07 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114939 | 12151 | 57840 | 190 | -0,28 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114940 | 11341 | 53716 | 191 | -0,77 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114941 | 11978 | 56927 | 189 | -0,43 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114942 | 11522 | 54739 | 198 | -0,47 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114943 | 12623 | 59876 | 197 | -0,63 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114944 | 12010 | 57122 | 193 | -0,36 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114945 | 11452 | 53813 | 200 | -1,56 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114946 | 11449 | 54324 | 188 | -0,59 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114947 | 12228 | 57547 | 190 | -1,41 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114948 | 11750 | 55618 | 190 | -0,83 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114949 | 11534 | 54701 | 193 | -0,64 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114950 | 12111 | 57752 | 187 | -0,10 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114951 | 12237 | 57756 | 197 | -1,12 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114952 | 12377 | 58994 | 184 | -0,14 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114953 | 11669 | 55114 | 184 | -1,05 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114954 | 11701 | 55401 | 189 | -0,81 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114955 | 11569 | 54865 | 184 | -0,65 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114956 | 12107 | 57487 | 191 | -0,52 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114957 | 12432 | 59054 | 199 | -0,48 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114958 | 11595 | 54953 | 192 | -0,71 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114959 | 11466 | 54358 | 193 | -0,68 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114960 | 11392 | 54129 | 197 | -0,46 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114961 | 12450 | 59300 | 190 | -0,21 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114962 | 11570 | 55139 | 196 | -0,16 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114963 | 11746 | 55699 | 190 | -0,66 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114964 | 11718 | 55011 | 188 | -1,65 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114965 | 11815 | 56141 | 193 | -0,45 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114966 | 11434 | 54234 | 185 | -0,63 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114967 | 12417 | 59464 | 185 | 0,33 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114968 | 11767 | 55533 | 198 | -1,13 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114969 | 11729 | 55749 | 190 | -0,42 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114970 | 11575 | 54873 | 197 | -0,68 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114971 | 11643 | 55053 | 190 | -0,94 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114972 | 11987 | 56749 | 198 | -0,82 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114973 | 12044 | 56991 | 185 | -0,87 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114974 | 11543 | 54354 | 193 | -1,35 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114975 | 11995 | 56383 | 192 | -1,52 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114976 | 11743 | 55674 | 191 | -0,68 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114977 | 11685 | 55483 | 193 | -0,53 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114978 | 11917 | 56488 | 200 | -0,69 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114979 | 11580 | 55148 | 196 | -0,23 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114980 | 11296 | 53615 | 191 | -0,56 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114981 | 12268 | 58078 | 193 | -0,82 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114982 | 11460 | 54342 | 199 | -0,66 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114983 | 12271 | 57766 | 198 | -1,38 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114984 | 11553 | 54591 | 188 | -1,01 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114985 | 12298 | 58526 | 194 | -0,30 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114986 | 11585 | 54642 | 195 | -1,19 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114987 | 11757 | 55406 | 196 | -1,27 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114988 | 12249 | 58153 | 181 | -0,54 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114989 | 11748 | 55576 | 189 | -0,89 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114990 | 11926 | 56672 | 197 | -0,45 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114991 | 11323 | 53700 | 184 | -0,64 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114992 | 11686 | 55641 | 199 | -0,25 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114993 | 12280 | 57933 | 198 | -1,17 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114994 | 11696 | 55661 | 195 | -0,30 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114995 | 11795 | 55897 | 192 | -0,72 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114996 | 11807 | 56217 | 189 | -0,25 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114997 | 12455 | 59081 | 193 | -0,62 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114998 | 11945 | 56617 | 195 | -0,70 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 114999 | 11816 | 56237 | 193 | -0,29 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115000 | 11790 | 56083 | 193 | -0,34 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115001 | 11869 | 56276 | 193 | -0,67 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115002 | 12514 | 59569 | 183 | -0,27 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115003 | 12223 | 57782 | 189 | -0,96 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115004 | 11723 | 55245 | 198 | -1,27 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115005 | 12129 | 57222 | 194 | -1,16 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115006 | 11773 | 55822 | 198 | -0,67 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115007 | 11558 | 54748 | 199 | -0,76 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115008 | 11834 | 56062 | 193 | -0,75 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115009 | 12086 | 57412 | 188 | -0,48 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115010 | 12189 | 57310 | 185 | -1,50 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115011 | 12042 | 56886 | 195 | -1,03 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115012 | 11650 | 55462 | 196 | -0,26 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115013 | 11336 | 53596 | 192 | -0,95 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115014 | 12167 | 57807 | 191 | -0,46 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115015 | 12016 | 57186 | 196 | -0,30 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115016 | 11541 | 54821 | 196 | -0,48 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115017 | 11951 | 56088 | 198 | -1,68 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115018 | 11677 | 55282 | 190 | -0,82 | +
07.07.2025 | OOA101-V | S 115019 | 11882 | 56410 | 188 | -0,54 | +