## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4451
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
09.07.2025 | OOD103 | 507 165568 | 11416 | 54 | 3,47 | -0,98 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165569 | 11291 | 40 | 3,14 | -1,12 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165570 | 11206 | 39 | 3,72 | -1,19 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165571 | 11121 | 34 | 3,65 | -1,03 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165572 | 11223 | 33 | 3,54 | -1,28 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165573 | 11311 | 45 | 3,60 | -1,28 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165574 | 11138 | 36 | 3,21 | -1,10 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165575 | 11520 | 36 | 3,01 | -0,99 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165576 | 11191 | 40 | 3,84 | -0,69 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165577 | 11218 | 51 | 2,92 | -1,25 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165578 | 10203 | 79 | 4,12 | -0,98 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165579 | 11243 | 42 | 3,43 | -0,94 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165580 | 11382 | 40 | 3,22 | -0,89 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165581 | 11360 | 35 | 3,18 | -0,66 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165582 | 11410 | 54 | 3,50 | -0,97 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165583 | 11281 | 40 | 3,18 | -1,09 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165584 | 11439 | 34 | 3,47 | -0,81 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165585 | 11307 | 33 | 3,61 | -0,94 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165586 | 11458 | 35 | 2,74 | -1,14 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165587 | 11382 | 40 | 3,60 | -0,98 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165588 | 11352 | 28 | 3,11 | -1,04 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165589 | 10750 | 50 | 3,99 | -1,06 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165590 | 11206 | 40 | 3,59 | -1,14 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165591 | 11232 | 35 | 2,94 | -1,28 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165592 | 11277 | 31 | 2,66 | -0,93 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165593 | 11425 | 50 | 2,53 | -1,28 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165594 | 11316 | 36 | 3,15 | -0,96 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165595 | 11028 | 38 | 4,13 | -1,22 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165596 | 11459 | 35 | 3,11 | -1,11 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165597 | 10626 | 39 | 3,85 | -0,82 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165598 | 11659 | 36 | 3,14 | -1,18 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165599 | 11421 | 29 | 2,78 | -1,18 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165600 | 11339 | 40 | 3,36 | -0,77 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165601 | 11334 | 32 | 2,68 | -0,97 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165602 | 11248 | 37 | 3,72 | -0,71 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165603 | 11648 | 36 | 2,69 | -1,19 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165604 | 10974 | 39 | 3,70 | -1,01 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165605 | 11948 | 32 | 2,50 | -0,78 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165606 | 11434 | 32 | 2,83 | -1,15 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165607 | 11277 | 34 | 3,32 | -1,26 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165608 | 11387 | 37 | 2,90 | -0,87 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165609 | 10978 | 30 | 3,70 | -1,10 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165610 | 11165 | 33 | 2,84 | -1,24 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165611 | 11191 | 39 | 3,32 | -0,59 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165612 | 10508 | 38 | 4,44 | -0,69 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165613 | 11239 | 37 | 3,80 | -1,01 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165614 | 11597 | 35 | 3,44 | -1,17 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165615 | 11199 | 58 | 3,78 | -1,15 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165616 | 11358 | 32 | 2,64 | -1,15 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165617 | 11203 | 32 | 3,27 | -1,00 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165618 | 11074 | 38 | 3,34 | -1,29 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165619 | 11203 | 38 | 3,50 | -0,68 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165620 | 10325 | 44 | 4,28 | -1,03 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165621 | 11003 | 31 | 2,87 | -1,22 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165622 | 11442 | 56 | 2,98 | -1,30 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165623 | 11110 | 40 | 3,33 | -0,55 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165624 | 11136 | 44 | 3,72 | -0,50 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165625 | 10647 | 39 | 4,05 | -0,72 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165626 | 11416 | 41 | 3,56 | -0,79 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165627 | 11046 | 37 | 3,94 | -0,72 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165628 | 11030 | 41 | 3,76 | -1,04 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165629 | 10811 | 43 | 4,07 | -0,66 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165630 | 11070 | 36 | 3,22 | -0,86 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165631 | 11223 | 45 | 2,67 | -1,28 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165632 | 10962 | 43 | 3,86 | -1,24 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165633 | 10854 | 39 | 3,89 | -1,04 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165634 | 11206 | 38 | 3,59 | -0,90 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165635 | 11392 | 51 | 2,58 | -1,03 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165636 | 11138 | 46 | 3,77 | -0,60 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165637 | 11264 | 31 | 2,75 | -0,77 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165638 | 11146 | 47 | 3,77 | -0,93 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165639 | 11176 | 60 | 3,11 | -1,19 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165640 | 10980 | 48 | 3,40 | -1,01 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165641 | 11066 | 41 | 3,14 | -0,68 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165642 | 11308 | 39 | 3,07 | -1,19 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165643 | 11367 | 51 | 3,70 | -0,59 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165644 | 11073 | 61 | 3,16 | -1,28 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165645 | 11265 | 38 | 2,94 | -0,82 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165646 | 11159 | 49 | 3,99 | -1,30 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165647 | 11322 | 38 | 3,18 | -0,60 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165648 | 11045 | 36 | 3,19 | -1,04 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165649 | 10944 | 28 | 2,84 | -1,12 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165650 | 11343 | 36 | 3,39 | -0,82 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165651 | 11232 | 40 | 3,09 | -0,81 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165652 | 11213 | 27 | 2,57 | -1,11 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165653 | 11198 | 43 | 3,58 | -0,66 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165654 | 11128 | 41 | 4,14 | -0,59 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165655 | 10977 | 36 | 3,61 | -1,19 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165656 | 11141 | 43 | 3,84 | -0,84 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165657 | 11229 | 42 | 3,46 | -0,93 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165658 | 11343 | 39 | 3,42 | -0,79 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165659 | 10715 | 43 | 3,41 | -1,04 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165660 | 11295 | 59 | 3,34 | -0,69 | +
09.07.2025 | OOD103 | 507 165661 | 11443 | 48 | 3,42 | -0,65 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165662 | 11485 | 181 | 4,47 | -0,84 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165663 | 11532 | 181 | 3,90 | -1,22 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165664 | 11253 | 194 | 4,81 | -0,84 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165665 | 11768 | 176 | 3,87 | -1,11 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165666 | 11676 | 192 | 4,30 | -0,88 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165667 | 11533 | 175 | 3,50 | -1,25 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165668 | 11633 | 194 | 4,46 | -0,91 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165669 | 11698 | 184 | 4,33 | -1,11 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165670 | 11603 | 186 | 4,10 | -1,09 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165671 | 11685 | 134 | 3,50 | -1,10 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165672 | 11408 | 139 | 3,87 | -0,80 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165673 | 11384 | 184 | 4,36 | -1,06 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165674 | 11415 | 175 | 3,94 | -1,01 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165675 | 11734 | 176 | 3,67 | -0,90 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165676 | 11463 | 141 | 4,04 | -0,75 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165677 | 11503 | 141 | 3,99 | -0,79 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165678 | 11426 | 188 | 3,96 | -1,00 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165679 | 11494 | 148 | 3,70 | -0,58 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165680 | 11486 | 184 | 4,00 | -0,93 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165681 | 11477 | 170 | 3,34 | -1,25 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165682 | 11690 | 194 | 4,28 | -0,85 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165683 | 11411 | 161 | 3,77 | -1,27 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165684 | 11630 | 198 | 4,32 | -0,90 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165685 | 11520 | 146 | 4,39 | -0,67 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165686 | 11470 | 178 | 4,05 | -1,00 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165687 | 11376 | 197 | 3,79 | -1,23 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165688 | 11740 | 145 | 4,42 | -0,68 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165689 | 11599 | 160 | 3,81 | -1,03 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165690 | 11664 | 180 | 3,56 | -1,17 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165691 | 11547 | 131 | 3,90 | -0,80 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165692 | 11681 | 199 | 4,24 | -1,06 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165693 | 11705 | 168 | 3,78 | -0,96 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165694 | 11458 | 170 | 3,69 | -1,10 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165695 | 11455 | 136 | 3,90 | -0,86 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165696 | 11340 | 155 | 3,96 | -0,73 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165697 | 11748 | 160 | 4,33 | -0,61 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165698 | 11708 | 186 | 4,42 | -0,47 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165699 | 11624 | 140 | 3,93 | -0,88 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165700 | 11516 | 187 | 3,96 | -1,10 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165701 | 11468 | 197 | 4,30 | -0,53 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165702 | 11351 | 199 | 4,28 | -1,15 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165703 | 11514 | 160 | 3,17 | -0,69 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165704 | 11417 | 148 | 3,60 | -0,51 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165705 | 11433 | 93 | 3,03 | -0,33 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165706 | 11463 | 104 | 3,35 | -0,24 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165707 | 11435 | 153 | 3,74 | -0,88 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165708 | 11377 | 158 | 3,68 | -0,38 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165709 | 11453 | 178 | 4,18 | -0,46 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165710 | 11378 | 124 | 3,41 | -0,47 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165711 | 11382 | 138 | 3,10 | -0,36 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165712 | 11270 | 126 | 4,21 | -0,26 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165713 | 11486 | 183 | 4,13 | -0,69 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165714 | 11390 | 140 | 3,66 | -0,64 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165715 | 11337 | 130 | 3,57 | -0,53 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165716 | 11463 | 116 | 3,16 | -0,66 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165717 | 11859 | 177 | 3,63 | -0,64 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165718 | 11655 | 116 | 3,46 | -0,31 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165719 | 11567 | 105 | 3,43 | -0,22 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165720 | 11425 | 188 | 3,47 | -0,45 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165721 | 11825 | 123 | 3,14 | -0,92 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165722 | 11586 | 126 | 3,30 | -0,75 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165723 | 11253 | 189 | 3,98 | -0,79 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165724 | 11503 | 73 | 2,90 | -0,56 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165725 | 11193 | 129 | 3,65 | -0,33 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165726 | 11577 | 189 | 3,67 | -0,78 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165727 | 11630 | 167 | 3,74 | -0,42 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165728 | 11309 | 95 | 3,37 | -0,85 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165729 | 11733 | 190 | 3,87 | -0,56 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165730 | 11528 | 137 | 3,26 | -0,54 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165731 | 11455 | 145 | 3,06 | -0,56 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165732 | 11555 | 194 | 3,46 | -0,60 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165733 | 11234 | 121 | 3,30 | -0,42 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165734 | 11445 | 114 | 3,23 | -0,55 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165735 | 11459 | 74 | 3,45 | -0,18 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165736 | 11775 | 117 | 3,65 | -0,23 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165737 | 11580 | 113 | 3,49 | -0,45 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165738 | 11547 | 151 | 3,85 | -0,39 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165739 | 11458 | 118 | 3,43 | -0,52 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165740 | 11719 | 140 | 3,38 | -0,60 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165741 | 11580 | 130 | 3,42 | -0,49 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165742 | 11517 | 61 | 2,81 | -0,24 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165743 | 11260 | 113 | 3,12 | -0,25 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165744 | 11409 | 148 | 3,77 | -0,50 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165745 | 11439 | 162 | 4,10 | -0,32 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165746 | 11390 | 158 | 3,47 | -0,52 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165747 | 11607 | 128 | 3,65 | -0,62 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165748 | 11688 | 139 | 3,43 | -0,50 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165749 | 11788 | 168 | 4,15 | -0,38 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165750 | 11593 | 194 | 3,89 | -0,50 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165751 | 11308 | 127 | 3,57 | -0,38 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165752 | 11451 | 138 | 3,84 | -0,45 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165753 | 11318 | 150 | 4,09 | -0,45 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165754 | 11525 | 100 | 3,58 | -0,22 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165755 | 11314 | 170 | 4,34 | -0,41 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165756 | 11409 | 118 | 3,41 | -0,48 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165757 | 11385 | 143 | 3,34 | -0,36 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165758 | 11474 | 83 | 3,07 | -0,14 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165759 | 11212 | 159 | 3,90 | -0,14 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165760 | 11551 | 154 | 3,73 | -0,65 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165761 | 11657 | 157 | 3,91 | -0,33 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165762 | 11029 | 162 | 4,89 | -0,33 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165763 | 11343 | 199 | 4,47 | -0,56 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165764 | 11650 | 84 | 3,11 | -0,06 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165765 | 11543 | 194 | 3,97 | -0,51 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165766 | 11482 | 110 | 3,01 | -0,53 | +
10.07.2025 | OOD103 | 507 165767 | 11561 | 200 | 3,99 | -0,34 | +