## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4503
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
16.07.2025 | OOD103 | SR 101143 | 11279 | 48 | 2,63 | -0,82 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101144 | 11378 | 34 | 2,65 | -1,23 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101145 | 11399 | 34 | 2,63 | -1,05 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101146 | 11460 | 34 | 2,64 | -1,28 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101147 | 11164 | 40 | 3,43 | -1,17 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101148 | 11610 | 36 | 2,92 | -0,91 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101149 | 11001 | 37 | 2,93 | -1,29 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101150 | 11399 | 30 | 3,08 | -1,15 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101151 | 11256 | 36 | 3,33 | -1,10 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101152 | 11173 | 34 | 2,77 | -0,94 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101153 | 11042 | 36 | 3,40 | -1,00 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101154 | 11418 | 33 | 3,05 | -0,80 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101155 | 11189 | 100 | 3,94 | -1,27 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101156 | 11343 | 25 | 2,08 | -0,77 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101157 | 11240 | 30 | 3,19 | -1,20 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101158 | 11011 | 26 | 2,57 | -0,99 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101159 | 11550 | 28 | 2,50 | -1,22 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101160 | 11502 | 25 | 2,54 | -1,05 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101161 | 11135 | 35 | 2,95 | -0,92 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101162 | 11907 | 27 | 2,47 | -1,03 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101163 | 11203 | 31 | 2,89 | -1,27 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101164 | 11176 | 31 | 2,86 | -1,22 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101165 | 11281 | 34 | 2,79 | -0,90 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101166 | 11309 | 33 | 2,74 | -0,90 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101167 | 11159 | 53 | 3,94 | -1,10 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101168 | 11225 | 61 | 4,46 | -1,19 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101169 | 11215 | 31 | 2,25 | -1,25 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101170 | 11072 | 35 | 2,83 | -1,25 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101171 | 11588 | 33 | 2,83 | -1,25 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101172 | 10962 | 34 | 3,08 | -0,98 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101173 | 11683 | 79 | 3,90 | -1,25 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101174 | 11425 | 38 | 2,05 | -1,04 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101175 | 11661 | 85 | 3,96 | -1,15 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101176 | 11148 | 79 | 4,96 | -1,09 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101177 | 11312 | 74 | 4,38 | -1,16 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101178 | 11347 | 61 | 3,66 | -0,86 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101179 | 11194 | 49 | 3,09 | -0,64 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101180 | 11246 | 47 | 3,14 | -1,02 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101181 | 11434 | 65 | 3,85 | -0,93 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101182 | 11523 | 64 | 3,75 | -1,17 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101183 | 11117 | 66 | 4,03 | -0,99 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101184 | 11357 | 66 | 3,76 | -1,20 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101185 | 11436 | 84 | 4,15 | -0,92 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101186 | 11354 | 122 | 3,66 | -0,66 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101187 | 11307 | 42 | 2,95 | -0,82 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101188 | 11004 | 87 | 4,52 | -0,75 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101189 | 11214 | 85 | 3,37 | -0,94 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101190 | 10078 | 57 | 4,83 | -0,58 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101191 | 11102 | 61 | 3,28 | -1,01 | +
16.07.2025 | OOD103 | SR 101192 | 11478 | 59 | 3,64 | -0,98 | +