## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4479
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | O2 [µV] | N2 [µV] | Linearität [%] | Wertung
11.07.2025 | OOA101-V | S 115020 | 12271 | 57700 | 184 | -1,49 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115021 | 11580 | 53786 | 186 | -2,69 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115022 | 11484 | 53972 | 190 | -1,54 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115023 | 11513 | 53908 | 200 | -1,91 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115024 | 11852 | 55449 | 200 | -1,99 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115025 | 12207 | 56743 | 188 | -2,62 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115026 | 12260 | 57049 | 185 | -2,51 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115027 | 11492 | 53908 | 189 | -1,73 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115028 | 11650 | 54543 | 185 | -1,92 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115029 | 11662 | 54401 | 198 | -2,27 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115030 | 11297 | 52781 | 189 | -2,12 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115031 | 12111 | 56281 | 191 | -2,64 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115032 | 11526 | 53975 | 189 | -1,89 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115033 | 11761 | 55541 | 180 | -1,06 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115034 | 11748 | 54840 | 197 | -2,21 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115035 | 11504 | 53390 | 194 | -2,77 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115036 | 11809 | 54777 | 183 | -2,82 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115037 | 11705 | 55275 | 182 | -1,07 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115038 | 11975 | 55914 | 180 | -2,18 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115039 | 11740 | 55346 | 195 | -1,24 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115040 | 11526 | 53952 | 187 | -1,94 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115041 | 12499 | 59200 | 187 | -0,77 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115042 | 11588 | 54384 | 184 | -1,68 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115043 | 11772 | 55140 | 190 | -1,87 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115044 | 11851 | 55320 | 194 | -2,21 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115045 | 11518 | 53705 | 200 | -2,32 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115046 | 12304 | 58105 | 188 | -1,06 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115047 | 12208 | 58083 | 190 | -0,32 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115048 | 11276 | 52511 | 198 | -2,44 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115049 | 12298 | 57056 | 190 | -2,80 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115050 | 11723 | 54975 | 186 | -1,75 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115051 | 12231 | 57494 | 184 | -1,52 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115052 | 11905 | 56267 | 189 | -0,98 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115053 | 11711 | 55431 | 194 | -0,84 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115054 | 11484 | 53228 | 193 | -2,90 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115055 | 11311 | 53055 | 194 | -1,73 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115056 | 10960 | 51444 | 193 | -1,67 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115057 | 12043 | 55950 | 194 | -2,67 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115058 | 11990 | 56758 | 187 | -0,83 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115059 | 12242 | 57742 | 199 | -1,19 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115060 | 12165 | 56558 | 198 | -2,60 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115061 | 11519 | 54491 | 198 | -0,90 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115062 | 11931 | 56000 | 198 | -1,67 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115063 | 11384 | 52852 | 186 | -2,74 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115064 | 11606 | 54809 | 192 | -1,06 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115065 | 11403 | 54117 | 190 | -0,57 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115066 | 12209 | 57356 | 186 | -1,58 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115067 | 11691 | 54876 | 199 | -1,66 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115068 | 11183 | 52277 | 183 | -2,06 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115069 | 11724 | 55373 | 186 | -1,05 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115070 | 11708 | 54916 | 190 | -1,74 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115071 | 11369 | 53200 | 192 | -1,97 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115072 | 11942 | 56714 | 193 | -0,51 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115073 | 11854 | 55936 | 200 | -1,14 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115074 | 11491 | 53995 | 185 | -1,56 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115075 | 11452 | 53682 | 187 | -1,80 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115076 | 11960 | 55563 | 181 | -2,67 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115077 | 12212 | 57701 | 193 | -1,01 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115078 | 12090 | 57152 | 185 | -0,96 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115079 | 11114 | 51766 | 187 | -2,42 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115080 | 11999 | 56752 | 199 | -0,91 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115081 | 11354 | 52974 | 194 | -2,25 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115082 | 11710 | 55216 | 184 | -1,22 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115083 | 11585 | 54440 | 193 | -1,55 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115084 | 11344 | 53209 | 198 | -1,73 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115085 | 12220 | 57003 | 192 | -2,27 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115086 | 11678 | 54882 | 185 | -1,54 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115087 | 12320 | 57314 | 188 | -2,54 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115088 | 11520 | 54032 | 188 | -1,74 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115089 | 11547 | 55027 | 184 | -0,16 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115090 | 11711 | 54466 | 194 | -2,56 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115091 | 11465 | 53608 | 193 | -2,04 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115092 | 11547 | 54380 | 184 | -1,34 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115093 | 11851 | 55554 | 196 | -1,79 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115094 | 11915 | 56058 | 191 | -1,43 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115095 | 11434 | 53303 | 184 | -2,33 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115096 | 11225 | 53000 | 182 | -1,08 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115097 | 12246 | 57253 | 194 | -2,05 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115098 | 11953 | 56074 | 193 | -1,72 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115099 | 12132 | 57130 | 186 | -1,35 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115100 | 11341 | 53112 | 196 | -1,89 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115101 | 11824 | 55626 | 197 | -1,44 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115102 | 11458 | 54157 | 198 | -0,98 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115103 | 11591 | 54600 | 199 | -1,31 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115104 | 11857 | 55156 | 189 | -2,54 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115105 | 11584 | 54575 | 188 | -1,30 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115106 | 11753 | 55145 | 194 | -1,70 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115107 | 11669 | 54688 | 186 | -1,82 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115108 | 11522 | 54060 | 188 | -1,71 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115109 | 11573 | 54120 | 188 | -2,03 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115110 | 11745 | 55078 | 181 | -1,75 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115111 | 12156 | 57087 | 190 | -1,61 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115112 | 12004 | 56184 | 183 | -1,95 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115113 | 12216 | 56722 | 190 | -2,72 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115114 | 11626 | 54193 | 193 | -2,34 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115115 | 11587 | 54399 | 191 | -1,64 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115116 | 11752 | 54755 | 189 | -2,39 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115117 | 12317 | 57911 | 184 | -1,50 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115118 | 11527 | 53954 | 191 | -1,94 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115119 | 11841 | 55582 | 194 | -1,66 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115120 | 11910 | 55700 | 200 | -2,02 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115121 | 11874 | 55571 | 197 | -1,95 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115122 | 11618 | 54248 | 200 | -2,18 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115123 | 11980 | 56024 | 197 | -2,03 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115124 | 11354 | 53208 | 186 | -1,82 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115125 | 11599 | 54630 | 190 | -1,33 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115126 | 11615 | 54234 | 189 | -2,18 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115127 | 11748 | 55414 | 186 | -1,18 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115128 | 11723 | 55409 | 183 | -0,98 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115129 | 12256 | 57063 | 193 | -2,46 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115130 | 11202 | 52642 | 191 | -1,55 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115131 | 11933 | 56515 | 186 | -0,78 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115132 | 12375 | 58175 | 197 | -1,51 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115133 | 11525 | 54106 | 194 | -1,65 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115134 | 11460 | 54141 | 187 | -1,02 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115135 | 12094 | 56390 | 195 | -2,32 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115136 | 11475 | 53793 | 190 | -1,79 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115137 | 11637 | 54415 | 194 | -2,04 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115138 | 11616 | 54423 | 183 | -1,85 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115139 | 11861 | 55789 | 184 | -1,46 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115140 | 11312 | 53459 | 191 | -0,99 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115141 | 11426 | 54430 | 195 | -0,20 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115142 | 11948 | 56183 | 185 | -1,49 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115143 | 11441 | 53687 | 194 | -1,69 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115144 | 11127 | 52616 | 200 | -0,93 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115145 | 11371 | 53787 | 195 | -0,90 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115146 | 11502 | 54430 | 195 | -0,86 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115147 | 11743 | 55120 | 193 | -1,66 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115148 | 11400 | 53543 | 185 | -1,60 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115149 | 12472 | 58551 | 184 | -1,65 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115150 | 11471 | 54193 | 192 | -1,02 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115151 | 12111 | 56765 | 192 | -1,81 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115152 | 11709 | 54851 | 200 | -1,86 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115153 | 12268 | 56839 | 184 | -2,94 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115154 | 12218 | 56603 | 187 | -2,94 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115155 | 11935 | 55880 | 185 | -1,91 | +
11.07.2025 | OOA101-V | S 115156 | 11370 | 52693 | 192 | -2,91 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115157 | 12243 | 57799 | 198 | -1,09 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115158 | 11932 | 56725 | 197 | -0,40 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115159 | 11739 | 55856 | 193 | -0,32 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115160 | 11815 | 56170 | 194 | -0,40 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115161 | 11904 | 56121 | 186 | -1,23 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115162 | 11604 | 55111 | 187 | -0,50 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115163 | 11894 | 56288 | 198 | -0,85 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115164 | 11413 | 54198 | 197 | -0,51 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115165 | 11752 | 55924 | 195 | -0,31 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115166 | 12069 | 57254 | 195 | -0,62 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115167 | 12431 | 58998 | 192 | -0,57 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115168 | 11897 | 56319 | 193 | -0,82 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115169 | 11919 | 56298 | 199 | -1,04 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115170 | 11851 | 56355 | 190 | -0,38 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115171 | 11974 | 56848 | 200 | -0,54 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115172 | 11923 | 56649 | 194 | -0,46 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115173 | 11817 | 56106 | 197 | -0,53 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115174 | 11964 | 56864 | 195 | -0,43 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115175 | 11431 | 54483 | 191 | -0,15 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115176 | 12329 | 58675 | 200 | -0,30 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115177 | 12202 | 57982 | 196 | -0,45 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115178 | 11739 | 55894 | 187 | -0,25 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115179 | 11943 | 56976 | 193 | -0,06 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115180 | 11941 | 56653 | 193 | -0,60 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115181 | 11621 | 55062 | 200 | -0,74 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115182 | 12303 | 58430 | 200 | -0,50 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115183 | 11767 | 56066 | 190 | -0,18 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115184 | 11922 | 56443 | 197 | -0,81 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115185 | 11813 | 56069 | 193 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115186 | 11770 | 55891 | 190 | -0,52 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115187 | 12280 | 58246 | 190 | -0,63 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115188 | 11898 | 56699 | 189 | -0,16 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115189 | 12111 | 57498 | 188 | -0,54 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115190 | 11990 | 57049 | 190 | -0,32 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115191 | 11604 | 55101 | 187 | -0,52 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115192 | 11534 | 54330 | 188 | -1,32 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115193 | 12448 | 58040 | 195 | -2,32 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115194 | 11461 | 54408 | 190 | -0,55 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115195 | 12515 | 59440 | 193 | -0,50 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115196 | 11828 | 56265 | 187 | -0,34 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115197 | 11754 | 55706 | 196 | -0,71 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115198 | 12358 | 58688 | 186 | -0,51 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115199 | 11215 | 53167 | 195 | -0,68 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115200 | 11705 | 55565 | 195 | -0,55 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115201 | 11591 | 54997 | 189 | -0,60 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115202 | 12858 | 61013 | 193 | -0,59 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115203 | 11681 | 54677 | 197 | -1,94 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115204 | 12099 | 57339 | 200 | -0,71 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115205 | 11919 | 56519 | 194 | -0,66 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115206 | 11843 | 56049 | 194 | -0,85 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115207 | 11424 | 54434 | 186 | -0,18 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115208 | 12473 | 59318 | 183 | -0,37 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115209 | 11771 | 55757 | 193 | -0,76 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115210 | 11496 | 54567 | 192 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115211 | 11794 | 56072 | 193 | -0,40 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115212 | 11829 | 56352 | 194 | -0,20 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115213 | 11729 | 55706 | 188 | -0,50 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115214 | 11384 | 54148 | 185 | -0,35 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115215 | 12145 | 57690 | 189 | -0,48 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115216 | 11766 | 55706 | 200 | -0,81 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115217 | 11677 | 55700 | 184 | -0,07 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115218 | 11649 | 55199 | 197 | -0,73 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115219 | 11845 | 56427 | 194 | -0,20 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115220 | 11588 | 54576 | 196 | -1,33 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115221 | 11663 | 55318 | 191 | -0,63 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115222 | 11686 | 55281 | 191 | -0,90 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115223 | 11905 | 56454 | 193 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115224 | 11796 | 55853 | 198 | -0,80 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115225 | 11792 | 55492 | 196 | -1,41 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115226 | 11188 | 52888 | 193 | -0,96 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115227 | 12594 | 59555 | 198 | -0,93 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115228 | 12502 | 59156 | 193 | -0,87 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115229 | 11779 | 55885 | 191 | -0,60 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115230 | 12111 | 57290 | 193 | -0,90 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115231 | 12233 | 58043 | 200 | -0,60 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115232 | 11871 | 56269 | 187 | -0,70 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115233 | 12189 | 57791 | 195 | -0,67 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115234 | 11729 | 55697 | 195 | -0,52 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115235 | 11968 | 56598 | 198 | -0,93 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115236 | 11806 | 56594 | 72 | 0,43 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115237 | 12621 | 59618 | 188 | -1,04 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115238 | 11693 | 55542 | 186 | -0,49 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115239 | 12565 | 59049 | 199 | -1,55 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115240 | 12582 | 59777 | 193 | -0,47 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115241 | 11919 | 56573 | 192 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115242 | 12442 | 58349 | 198 | -1,75 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115243 | 12150 | 57400 | 198 | -1,03 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115244 | 11546 | 54434 | 192 | -1,23 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115245 | 12183 | 57938 | 195 | -0,37 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115246 | 11685 | 55413 | 196 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115247 | 11878 | 56275 | 194 | -0,74 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115248 | 11579 | 54838 | 188 | -0,78 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115249 | 12317 | 58476 | 192 | -0,54 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115250 | 11381 | 53978 | 187 | -0,64 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115251 | 12587 | 59872 | 185 | -0,35 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115252 | 12345 | 58727 | 185 | -0,34 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115253 | 12137 | 57389 | 199 | -0,94 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115254 | 12263 | 58476 | 187 | -0,10 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115255 | 11994 | 57058 | 191 | -0,34 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115256 | 11926 | 56824 | 192 | -0,18 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115257 | 12363 | 58674 | 192 | -0,57 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115258 | 12094 | 57436 | 200 | -0,51 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115259 | 12022 | 56852 | 197 | -0,93 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115260 | 11453 | 54502 | 187 | -0,30 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115261 | 12059 | 57120 | 199 | -0,77 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115262 | 11855 | 56251 | 197 | -0,59 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115263 | 11988 | 56748 | 189 | -0,83 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115264 | 11358 | 53503 | 190 | -1,31 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115265 | 12183 | 57673 | 193 | -0,82 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115266 | 12147 | 57538 | 196 | -0,76 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115267 | 11092 | 52674 | 199 | -0,51 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115268 | 12223 | 58077 | 197 | -0,46 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115269 | 11514 | 54384 | 199 | -1,05 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115270 | 11571 | 55064 | 197 | -0,30 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115271 | 11253 | 53319 | 191 | -0,73 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115272 | 11900 | 56597 | 195 | -0,36 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115273 | 11718 | 55020 | 198 | -1,63 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115274 | 11827 | 56174 | 197 | -0,49 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115275 | 11546 | 54760 | 187 | -0,64 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115276 | 11869 | 56330 | 190 | -0,57 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115277 | 12030 | 57120 | 197 | -0,53 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115278 | 11855 | 55774 | 196 | -1,44 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115279 | 11719 | 55785 | 193 | -0,27 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115280 | 11496 | 54045 | 195 | -1,51 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115281 | 11497 | 54642 | 193 | -0,43 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115282 | 11372 | 53894 | 189 | -0,71 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115283 | 11511 | 54450 | 198 | -0,90 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115284 | 11672 | 55552 | 200 | -0,29 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115285 | 12262 | 58126 | 193 | -0,69 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115286 | 11987 | 56843 | 191 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115287 | 12062 | 57297 | 189 | -0,48 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115288 | 12011 | 57009 | 186 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115289 | 12160 | 57935 | 188 | -0,19 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115290 | 11632 | 55211 | 197 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115291 | 12048 | 57046 | 189 | -0,80 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115292 | 11986 | 56960 | 187 | -0,44 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115293 | 12308 | 58578 | 190 | -0,29 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115294 | 11801 | 56094 | 196 | -0,42 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115295 | 11781 | 55563 | 187 | -1,19 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115296 | 12493 | 59232 | 197 | -0,67 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115297 | 11672 | 55364 | 190 | -0,63 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115298 | 12436 | 58571 | 188 | -1,33 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115299 | 11643 | 55336 | 185 | -0,43 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115300 | 12019 | 57078 | 187 | -0,51 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115301 | 12323 | 58388 | 196 | -0,74 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115302 | 11962 | 56643 | 198 | -0,80 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115303 | 12088 | 57157 | 192 | -0,94 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115304 | 12146 | 57298 | 200 | -1,17 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115305 | 11949 | 56656 | 191 | -0,67 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115306 | 11759 | 55753 | 198 | -0,67 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115307 | 11932 | 56396 | 195 | -0,98 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115308 | 11709 | 55445 | 192 | -0,80 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115309 | 11853 | 56398 | 200 | -0,32 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115310 | 12535 | 59319 | 189 | -0,86 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115311 | 11696 | 55244 | 191 | -1,05 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115312 | 11881 | 56061 | 200 | -1,15 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115313 | 12313 | 58497 | 195 | -0,47 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115314 | 12450 | 59119 | 191 | -0,52 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115315 | 12352 | 58417 | 195 | -0,92 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115316 | 12492 | 59138 | 196 | -0,82 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115317 | 11775 | 55522 | 191 | -1,22 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115318 | 11299 | 53452 | 200 | -0,89 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115319 | 11658 | 55194 | 189 | -0,81 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115320 | 11996 | 56938 | 189 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115321 | 12103 | 57194 | 190 | -1,00 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115322 | 11715 | 55540 | 187 | -0,68 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115323 | 11573 | 54628 | 196 | -1,11 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115324 | 11736 | 55564 | 190 | -0,81 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115325 | 11911 | 56545 | 194 | -0,54 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115326 | 11658 | 55292 | 200 | -0,64 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115327 | 12278 | 58002 | 192 | -1,03 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115328 | 12549 | 59173 | 197 | -1,21 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115329 | 11716 | 55386 | 192 | -0,96 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115330 | 12117 | 57589 | 191 | -0,43 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115331 | 12625 | 59996 | 186 | -0,44 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115332 | 11757 | 55496 | 191 | -1,11 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115333 | 12080 | 57099 | 194 | -0,97 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115334 | 11622 | 55463 | 198 | -0,02 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115335 | 12231 | 57687 | 189 | -1,19 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115336 | 12331 | 58350 | 197 | -0,86 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115337 | 11413 | 54117 | 196 | -0,66 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115338 | 11779 | 55624 | 200 | -1,07 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115339 | 11427 | 54019 | 196 | -0,96 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115340 | 12588 | 59836 | 193 | -0,42 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115341 | 11991 | 57001 | 187 | -0,41 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115342 | 11714 | 55726 | 197 | -0,34 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115343 | 12455 | 58798 | 198 | -1,10 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115344 | 12143 | 57784 | 197 | -0,31 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115345 | 11861 | 55998 | 195 | -1,09 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115346 | 12365 | 58390 | 189 | -1,07 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115347 | 12230 | 57927 | 195 | -0,77 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115348 | 11681 | 55481 | 195 | -0,49 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115349 | 11824 | 56271 | 196 | -0,30 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115350 | 11417 | 54395 | 189 | -0,19 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115351 | 12067 | 57343 | 198 | -0,45 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115352 | 12521 | 59253 | 200 | -0,86 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115353 | 12187 | 57731 | 199 | -0,76 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115354 | 12423 | 58998 | 191 | -0,51 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115355 | 11667 | 55303 | 199 | -0,69 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115356 | 12038 | 57234 | 190 | -0,39 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115357 | 11640 | 55214 | 188 | -0,62 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115358 | 11577 | 54952 | 194 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115359 | 11839 | 56295 | 199 | -0,38 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115360 | 11730 | 55420 | 188 | -1,02 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115361 | 11728 | 55617 | 198 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115362 | 12072 | 57137 | 199 | -0,84 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115363 | 12245 | 58096 | 191 | -0,60 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115364 | 11785 | 55767 | 187 | -0,86 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115365 | 12554 | 59416 | 196 | -0,85 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115366 | 11958 | 56773 | 190 | -0,54 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115367 | 11990 | 57032 | 197 | -0,35 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115368 | 11817 | 55942 | 198 | -0,82 | +
17.07.2025 | OOA101-V | S 115369 | 11724 | 55686 | 189 | -0,49 | +