## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4452
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.07.2025 | OOD103 | 508 165768 | 11524 | 11 | 2,34 | -0,25 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165769 | 12293 | 52 | 2,85 | -0,72 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165770 | 11333 | 45 | 2,83 | -0,38 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165771 | 11469 | 41 | 2,67 | -1,26 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165772 | 11305 | 35 | 3,22 | -1,11 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165773 | 11261 | 33 | 3,36 | -0,72 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165774 | 11293 | 63 | 3,72 | -0,88 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165775 | 11516 | 35 | 3,15 | -0,98 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165776 | 11228 | 53 | 3,18 | -0,61 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165777 | 10415 | 37 | 4,24 | -0,42 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165778 | 11271 | 36 | 2,65 | -0,68 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165779 | 11431 | 38 | 2,54 | -1,26 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165780 | 11576 | 35 | 2,66 | -1,09 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165781 | 11303 | 36 | 3,23 | -1,22 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165782 | 11099 | 18 | 3,34 | -0,33 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165783 | 11411 | 47 | 3,63 | -1,11 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165784 | 11722 | 37 | 2,89 | -0,82 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165785 | 11353 | 35 | 3,17 | -0,27 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165786 | 11144 | 31 | 2,97 | -1,15 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165787 | 11218 | 41 | 2,97 | -0,88 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165788 | 11101 | 39 | 3,69 | -0,53 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165789 | 11783 | 54 | 3,56 | -0,39 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165790 | 11126 | 40 | 3,70 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165791 | 11163 | 33 | 2,98 | -1,20 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165792 | 11486 | 37 | 2,94 | -0,82 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165793 | 11407 | 30 | 3,14 | -0,47 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165794 | 11105 | 32 | 2,41 | -1,13 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165795 | 11559 | 40 | 3,17 | -0,50 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165796 | 10612 | 42 | 3,95 | -0,78 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165797 | 10808 | 42 | 4,51 | -0,32 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165798 | 11686 | 64 | 3,66 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165799 | 11511 | 63 | 3,55 | -0,90 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165800 | 11383 | 50 | 2,70 | -0,52 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165801 | 11425 | 64 | 2,80 | -0,83 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165802 | 11405 | 65 | 3,25 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165803 | 11368 | 64 | 3,77 | -0,66 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165804 | 11500 | 66 | 3,67 | -1,01 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165805 | 11253 | 48 | 3,15 | -0,62 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165806 | 11348 | 68 | 3,70 | -0,68 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165807 | 11307 | 58 | 3,42 | -0,69 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165808 | 11787 | 27 | 2,62 | -0,60 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165809 | 11636 | 45 | 2,69 | -0,04 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165810 | 11624 | 68 | 3,11 | -0,36 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165811 | 11624 | 69 | 3,02 | -0,84 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165812 | 10590 | 67 | 4,71 | -0,27 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165813 | 11089 | 65 | 4,36 | -0,40 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165814 | 11532 | 64 | 3,41 | -0,52 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165815 | 11887 | 48 | 2,93 | -0,08 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165816 | 11786 | 68 | 3,58 | -0,39 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165817 | 11751 | 57 | 3,33 | -0,23 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165818 | 11612 | 73 | 4,11 | -0,35 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165819 | 11818 | 139 | 3,51 | -1,10 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165820 | 11393 | 51 | 3,23 | -0,53 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165821 | 11539 | 72 | 3,76 | -0,70 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165822 | 11632 | 76 | 3,76 | -0,40 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165823 | 11648 | 50 | 3,57 | -0,14 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165824 | 11379 | 98 | 4,19 | -0,51 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165825 | 11874 | 65 | 3,48 | -0,41 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165826 | 11770 | 68 | 3,44 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165827 | 11557 | 56 | 3,49 | -0,94 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165828 | 11569 | 56 | 3,30 | -1,07 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165829 | 11540 | 53 | 3,46 | -0,62 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165830 | 11482 | 56 | 3,68 | -0,77 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165831 | 11402 | 67 | 3,16 | -0,33 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165832 | 11696 | 79 | 3,42 | -0,28 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165833 | 11679 | 60 | 3,86 | -0,42 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165834 | 11783 | 55 | 3,34 | -0,53 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165835 | 11649 | 89 | 3,75 | -0,48 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165836 | 11696 | 139 | 4,05 | -0,57 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165837 | 11373 | 57 | 3,44 | -0,87 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165838 | 11644 | 62 | 3,70 | -0,87 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165839 | 11692 | 20 | 2,52 | -1,03 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165840 | 11648 | 56 | 3,47 | -0,84 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165841 | 11773 | 60 | 2,89 | -0,88 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165842 | 11653 | 56 | 3,44 | -0,87 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165843 | 10938 | 69 | 4,48 | -0,54 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165844 | 11195 | 74 | 4,17 | -0,55 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165845 | 11447 | 88 | 4,04 | -0,81 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165846 | 11799 | 56 | 3,13 | -0,62 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165847 | 11674 | 85 | 3,52 | -0,33 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165848 | 11944 | 49 | 2,65 | -1,02 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165849 | 11327 | 67 | 3,59 | -0,76 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165850 | 11507 | 100 | 3,57 | -1,01 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165851 | 11469 | 53 | 3,23 | -1,06 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165852 | 11586 | 85 | 4,12 | -0,66 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165853 | 11486 | 58 | 3,90 | -0,50 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165854 | 11201 | 47 | 4,26 | 0,03 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165855 | 10856 | 100 | 4,74 | -0,08 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165856 | 11585 | 55 | 3,10 | -0,90 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165857 | 11657 | 57 | 2,87 | -0,70 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165858 | 10995 | 82 | 4,41 | -0,27 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165859 | 11395 | 59 | 3,56 | -0,48 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165860 | 11496 | 64 | 3,40 | -0,16 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165861 | 11207 | 73 | 4,31 | -0,14 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165862 | 11608 | 60 | 3,80 | -0,35 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165863 | 11378 | 93 | 4,42 | -0,48 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165864 | 11212 | 42 | 3,18 | -1,26 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165865 | 11569 | 71 | 3,67 | -0,06 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165866 | 11365 | 38 | 2,87 | -1,26 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165867 | 11313 | 35 | 3,07 | -0,75 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165868 | 11846 | 58 | 3,00 | -0,82 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165869 | 11320 | 42 | 3,21 | -0,96 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165870 | 11429 | 31 | 2,45 | -1,29 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165871 | 11279 | 43 | 3,62 | -1,09 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165872 | 11752 | 36 | 2,29 | -0,89 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165873 | 11475 | 41 | 2,10 | -1,23 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165874 | 11366 | 40 | 2,70 | -0,91 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165875 | 11642 | 45 | 3,24 | -1,17 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165876 | 11399 | 35 | 3,14 | -1,09 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165877 | 11820 | 54 | 3,21 | -0,30 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165878 | 11872 | 42 | 3,12 | -0,21 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165879 | 11583 | 71 | 3,67 | -0,27 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165880 | 11624 | 55 | 3,02 | -0,47 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165881 | 11821 | 56 | 3,51 | -0,29 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165882 | 11467 | 58 | 3,65 | -0,49 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165883 | 11596 | 41 | 2,66 | -0,80 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165884 | 11834 | 59 | 3,11 | -0,39 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165885 | 11538 | 80 | 4,00 | -0,30 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165886 | 11937 | 47 | 2,93 | -0,21 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165887 | 11635 | 46 | 2,51 | -0,63 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165888 | 11708 | 53 | 2,70 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165889 | 11538 | 46 | 2,63 | -0,45 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165890 | 11639 | 53 | 3,18 | -0,30 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165891 | 11513 | 58 | 3,40 | -0,21 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165892 | 11617 | 37 | 2,56 | -0,28 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165893 | 11604 | 28 | 2,58 | -0,23 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165894 | 11758 | 44 | 2,25 | -0,33 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165895 | 11660 | 62 | 3,18 | -0,31 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165896 | 11765 | 55 | 2,68 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165897 | 11723 | 48 | 2,81 | -0,17 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165898 | 11653 | 50 | 3,21 | -0,27 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165899 | 11559 | 53 | 3,04 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165900 | 11606 | 48 | 2,85 | -0,32 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165901 | 11791 | 36 | 2,63 | -0,27 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165902 | 11808 | 55 | 2,40 | -0,67 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165903 | 11741 | 55 | 3,54 | -0,11 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165904 | 11138 | 70 | 4,13 | -0,49 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165905 | 11781 | 44 | 2,59 | -0,81 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165906 | 11794 | 62 | 3,65 | -0,53 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165907 | 12026 | 31 | 2,71 | -0,25 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165908 | 11372 | 58 | 3,09 | -0,87 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165909 | 11397 | 56 | 3,65 | -0,87 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165910 | 11738 | 53 | 2,74 | -0,80 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165911 | 12138 | 58 | 3,27 | -0,05 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165912 | 11489 | 61 | 3,84 | -0,36 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165913 | 11978 | 51 | 2,76 | -0,51 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165914 | 11502 | 48 | 2,91 | -0,26 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165915 | 11393 | 45 | 2,61 | -1,20 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165916 | 11500 | 58 | 3,88 | -0,69 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165917 | 12326 | 51 | 2,68 | -0,59 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165918 | 11876 | 60 | 3,01 | -0,96 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165919 | 11755 | 64 | 3,48 | -0,40 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165920 | 11482 | 47 | 2,31 | -0,86 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165921 | 11463 | 50 | 3,62 | -0,25 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165922 | 11541 | 54 | 3,15 | -0,92 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165923 | 11795 | 62 | 3,41 | -0,52 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165924 | 11803 | 46 | 1,70 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165925 | 11543 | 49 | 2,74 | -0,67 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165926 | 11718 | 54 | 3,01 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165927 | 11691 | 63 | 3,57 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165928 | 11957 | 54 | 2,96 | -0,64 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165929 | 11417 | 43 | 2,70 | -0,76 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165930 | 11682 | 30 | 2,71 | -0,28 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165931 | 11458 | 65 | 3,21 | -0,50 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165932 | 11808 | 62 | 3,42 | -0,46 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165933 | 11345 | 53 | 3,31 | -0,66 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165934 | 11559 | 63 | 3,78 | -0,46 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165935 | 11480 | 56 | 3,03 | -0,68 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165936 | 11957 | 58 | 2,95 | -0,46 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165937 | 11533 | 36 | 2,12 | -0,40 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165938 | 11635 | 55 | 3,79 | -0,18 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165939 | 11816 | 56 | 3,01 | -0,96 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165940 | 11615 | 48 | 2,84 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165941 | 12014 | 59 | 3,26 | -0,62 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165942 | 11276 | 50 | 2,79 | -0,67 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165943 | 11519 | 57 | 3,03 | -0,74 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165944 | 11697 | 35 | 3,13 | -0,26 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165945 | 11952 | 49 | 3,03 | -0,35 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165946 | 11016 | 68 | 4,03 | -0,80 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165947 | 11447 | 56 | 2,55 | -1,12 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165948 | 11355 | 70 | 4,54 | -0,95 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165949 | 11646 | 71 | 4,06 | -0,85 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165950 | 10663 | 77 | 4,83 | -0,87 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165951 | 11651 | 58 | 3,53 | -0,48 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165952 | 11637 | 56 | 3,50 | -0,63 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165953 | 11458 | 61 | 3,45 | -0,62 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165954 | 11625 | 49 | 3,19 | -0,41 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165955 | 11880 | 50 | 2,61 | -0,61 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165956 | 11371 | 51 | 2,77 | -0,63 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165957 | 11546 | 52 | 2,71 | -0,85 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165958 | 11825 | 49 | 2,81 | -0,91 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165959 | 11381 | 31 | 2,43 | -0,61 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165960 | 11061 | 54 | 3,73 | -0,39 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165961 | 11542 | 57 | 2,96 | -0,02 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165962 | 10565 | 72 | 4,52 | -0,51 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165963 | 11581 | 62 | 4,64 | -0,62 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165964 | 11372 | 63 | 4,07 | -0,48 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165965 | 11357 | 64 | 3,88 | -0,87 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165966 | 11655 | 60 | 3,36 | -0,47 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165967 | 11729 | 60 | 3,71 | -0,30 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165968 | 11613 | 52 | 2,88 | -0,14 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165969 | 11593 | 51 | 3,07 | -0,59 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165970 | 11511 | 57 | 3,32 | -0,34 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165971 | 11897 | 60 | 3,49 | -0,94 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165972 | 11790 | 53 | 2,81 | -0,87 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165973 | 11324 | 65 | 3,96 | -0,75 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165974 | 11597 | 30 | 3,17 | -0,07 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165975 | 11657 | 54 | 2,91 | -0,49 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165976 | 11776 | 58 | 3,66 | -0,14 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165977 | 11540 | 55 | 2,93 | -0,61 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165978 | 11668 | 46 | 3,01 | -0,57 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165979 | 11542 | 59 | 3,64 | -0,45 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165980 | 11776 | 47 | 2,74 | -0,04 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165981 | 11537 | 46 | 2,55 | -0,34 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165982 | 11445 | 70 | 3,89 | -0,17 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165983 | 11802 | 52 | 3,63 | -0,24 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165984 | 11683 | 47 | 2,15 | -0,93 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165985 | 11745 | 57 | 3,36 | -0,20 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165986 | 11685 | 65 | 3,80 | -0,44 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165987 | 11723 | 62 | 2,67 | -0,86 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165988 | 11737 | 39 | 3,24 | -0,36 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165989 | 11703 | 56 | 3,61 | -0,21 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165990 | 11630 | 57 | 3,46 | -0,29 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165991 | 11490 | 57 | 3,17 | -0,35 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165992 | 11710 | 52 | 3,03 | -0,26 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165993 | 11488 | 40 | 2,52 | -0,59 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165994 | 11387 | 64 | 3,50 | -0,71 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165995 | 11491 | 64 | 3,52 | -0,19 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165996 | 11932 | 60 | 3,41 | -0,23 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165997 | 11709 | 51 | 3,07 | -0,41 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165998 | 11892 | 52 | 2,84 | -0,38 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 165999 | 11991 | 53 | 3,00 | -0,12 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166000 | 11913 | 41 | 2,37 | -0,66 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166001 | 11703 | 59 | 3,27 | -0,54 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166002 | 11604 | 54 | 3,53 | -0,27 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166003 | 11792 | 42 | 3,28 | -0,00 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166004 | 11673 | 60 | 3,82 | -0,27 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166005 | 11780 | 63 | 3,24 | -0,39 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166006 | 11531 | 46 | 2,63 | -0,09 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166007 | 11643 | 45 | 2,87 | -0,40 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166008 | 11535 | 54 | 3,23 | -0,55 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166009 | 12131 | 49 | 2,94 | -0,11 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166010 | 11640 | 57 | 2,82 | -0,31 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166011 | 11726 | 50 | 2,70 | -0,47 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166012 | 11968 | 52 | 3,10 | -0,12 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166013 | 11438 | 69 | 4,11 | -0,68 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166014 | 11476 | 52 | 2,59 | -0,24 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166015 | 11432 | 55 | 3,46 | -0,71 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166016 | 11876 | 47 | 2,36 | -1,05 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166017 | 11350 | 26 | 2,55 | -0,58 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166018 | 11670 | 51 | 2,94 | -0,47 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166019 | 11557 | 44 | 2,59 | -0,84 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166020 | 11469 | 52 | 2,93 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166021 | 11486 | 57 | 3,30 | -0,67 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166022 | 11651 | 52 | 3,51 | -0,89 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166023 | 11523 | 55 | 3,30 | -0,08 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166024 | 11766 | 60 | 3,69 | -0,27 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166025 | 11464 | 57 | 3,29 | -0,64 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166026 | 11698 | 50 | 2,64 | -0,47 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166027 | 11439 | 64 | 3,76 | -0,60 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166028 | 11645 | 53 | 2,29 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166029 | 11472 | 55 | 3,36 | -0,64 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166030 | 11687 | 56 | 2,84 | -0,95 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166031 | 11662 | 40 | 3,11 | -0,32 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166032 | 11500 | 56 | 3,88 | -0,03 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166033 | 11897 | 50 | 2,70 | -0,63 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166034 | 11413 | 63 | 3,00 | -0,82 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166035 | 11708 | 59 | 3,57 | -0,47 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166036 | 10288 | 45 | 3,39 | -0,36 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166037 | 11814 | 45 | 2,77 | -0,82 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166038 | 11380 | 62 | 3,84 | -0,61 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166039 | 11541 | 62 | 3,11 | -0,31 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166040 | 11415 | 57 | 3,39 | -0,15 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166041 | 11767 | 44 | 2,29 | -0,67 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166042 | 11301 | 62 | 3,48 | -0,29 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166043 | 11618 | 57 | 2,88 | -0,34 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166044 | 11473 | 53 | 3,50 | -0,30 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166045 | 11892 | 58 | 3,08 | -0,26 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166046 | 11607 | 52 | 2,72 | -0,49 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166047 | 11535 | 26 | 2,32 | -0,34 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166048 | 11655 | 50 | 2,71 | -0,69 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166049 | 11655 | 56 | 2,83 | -0,64 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166050 | 11650 | 61 | 3,62 | -0,54 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166051 | 11754 | 55 | 2,86 | -0,68 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166052 | 10728 | 48 | 3,17 | -0,86 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166053 | 11630 | 88 | 3,73 | -0,69 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166054 | 11820 | 54 | 3,01 | -0,75 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166055 | 11676 | 73 | 3,45 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166056 | 11498 | 55 | 3,09 | -0,95 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166057 | 11466 | 56 | 2,92 | -0,86 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166058 | 12044 | 39 | 3,32 | -0,26 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166059 | 11623 | 51 | 3,15 | -0,38 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166060 | 11577 | 56 | 3,14 | -0,45 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166061 | 11580 | 55 | 3,11 | -0,55 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166062 | 11504 | 51 | 3,25 | -0,67 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166063 | 11679 | 55 | 3,37 | -0,41 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166064 | 11985 | 77 | 2,97 | -0,36 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166065 | 11460 | 61 | 3,19 | -0,40 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166066 | 11946 | 46 | 2,79 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166067 | 11565 | 47 | 2,40 | -0,59 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166068 | 11622 | 52 | 2,84 | -0,54 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166069 | 11914 | 60 | 3,60 | -0,58 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166070 | 12128 | 45 | 2,11 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166071 | 11238 | 76 | 4,12 | -0,48 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166072 | 11969 | 28 | 2,97 | -0,66 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166073 | 11734 | 44 | 2,58 | -0,04 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166074 | 11779 | 51 | 3,52 | -0,78 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166075 | 11684 | 64 | 3,32 | -0,80 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166076 | 11576 | 48 | 2,43 | -0,67 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166077 | 11548 | 54 | 3,22 | -0,91 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166078 | 11423 | 51 | 3,13 | -0,63 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166079 | 11950 | 43 | 2,67 | -0,18 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166080 | 11505 | 69 | 3,87 | -0,04 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166081 | 11600 | 56 | 3,16 | -0,39 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166082 | 11480 | 60 | 2,36 | -0,81 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166083 | 11573 | 48 | 2,84 | -0,39 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166084 | 11870 | 47 | 2,65 | -0,42 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166085 | 11498 | 44 | 3,66 | 0,10 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166086 | 11781 | 27 | 2,63 | -0,53 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166087 | 11588 | 50 | 3,20 | -0,37 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166088 | 11382 | 45 | 3,50 | -0,23 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166089 | 11666 | 53 | 3,17 | -0,84 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166090 | 11682 | 57 | 3,41 | -0,61 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166091 | 11359 | 64 | 3,76 | -0,76 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166092 | 12092 | 65 | 2,79 | -0,63 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166093 | 11498 | 47 | 2,64 | -0,89 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166094 | 11785 | 56 | 3,17 | -0,64 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166095 | 11918 | 50 | 2,14 | -1,01 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166096 | 12229 | 95 | 2,37 | -0,48 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166097 | 11652 | 48 | 2,53 | -0,39 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166098 | 11455 | 51 | 3,46 | -0,31 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166099 | 11578 | 45 | 2,44 | -0,91 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166100 | 12085 | 36 | 3,07 | -0,11 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166101 | 11892 | 62 | 3,47 | -0,12 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166102 | 12044 | 65 | 3,18 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166103 | 11423 | 64 | 3,60 | -0,34 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166104 | 11874 | 56 | 2,89 | -0,39 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166105 | 11533 | 55 | 3,18 | -0,43 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166106 | 11764 | 61 | 3,48 | -0,63 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166107 | 11722 | 55 | 3,12 | 0,01 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166108 | 11873 | 48 | 2,96 | -0,56 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166109 | 11322 | 53 | 2,50 | -0,40 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166110 | 11582 | 26 | 2,85 | -0,07 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166111 | 11839 | 44 | 2,35 | -0,34 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166112 | 11701 | 49 | 2,42 | -0,11 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166113 | 11762 | 64 | 3,05 | -0,59 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166114 | 11481 | 58 | 2,64 | -0,90 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166115 | 11947 | 51 | 2,91 | -0,46 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166116 | 11430 | 48 | 2,97 | -0,68 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166117 | 11159 | 64 | 3,63 | -0,13 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166118 | 12028 | 46 | 2,68 | -0,83 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166119 | 11637 | 65 | 3,47 | -0,33 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166120 | 11642 | 27 | 2,82 | -0,07 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166121 | 11932 | 43 | 2,33 | -0,30 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166122 | 11878 | 44 | 2,56 | -0,65 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166123 | 11582 | 55 | 3,34 | -0,28 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166124 | 11559 | 58 | 3,56 | -0,02 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166125 | 11650 | 46 | 2,52 | -0,78 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166126 | 11831 | 52 | 2,65 | -0,28 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166127 | 11785 | 54 | 3,03 | -0,25 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166128 | 11765 | 49 | 2,84 | -0,37 | +
17.07.2025 | OOD103 | 508 166129 | 11521 | 61 | 3,61 | -0,35 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166130 | 12072 | 56 | 3,26 | -0,27 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166131 | 11476 | 68 | 3,01 | -0,48 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166132 | 11615 | 72 | 2,91 | -0,45 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166133 | 11487 | 90 | 3,22 | -0,74 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166134 | 11519 | 65 | 2,94 | -0,92 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166135 | 11566 | 79 | 3,30 | -0,84 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166136 | 11983 | 83 | 3,33 | -0,58 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166137 | 11551 | 79 | 2,79 | -0,69 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166138 | 11878 | 94 | 2,82 | -0,78 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166139 | 11722 | 80 | 3,07 | -0,64 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166140 | 11430 | 104 | 3,94 | -0,48 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166141 | 11643 | 108 | 3,47 | -0,79 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166142 | 11796 | 95 | 3,14 | -0,76 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166143 | 11490 | 99 | 3,57 | -0,63 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166144 | 11611 | 55 | 3,37 | -0,02 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166145 | 11747 | 72 | 2,37 | -0,22 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166146 | 11869 | 104 | 3,04 | -0,43 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166147 | 11759 | 93 | 3,87 | -0,42 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166148 | 11549 | 85 | 2,94 | -0,67 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166149 | 11726 | 81 | 3,82 | -0,49 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166150 | 11929 | 100 | 2,97 | -0,81 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166151 | 11901 | 86 | 3,04 | -0,36 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166152 | 11786 | 86 | 3,49 | -0,32 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166153 | 11760 | 83 | 2,72 | -0,40 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166154 | 11724 | 94 | 3,20 | -0,53 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166155 | 11976 | 72 | 2,82 | -0,47 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166156 | 11620 | 58 | 2,58 | -0,62 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166157 | 11438 | 83 | 2,92 | -0,77 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166158 | 11527 | 88 | 3,39 | -0,70 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166159 | 11819 | 93 | 2,86 | -0,40 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166160 | 11637 | 71 | 1,86 | -0,61 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166161 | 11690 | 71 | 2,92 | -0,36 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166162 | 11609 | 81 | 2,86 | -0,46 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166163 | 11511 | 107 | 4,12 | -0,73 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166164 | 11884 | 98 | 3,32 | -0,53 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166165 | 11497 | 81 | 2,46 | -0,76 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166166 | 11269 | 64 | 2,49 | -0,69 | +
18.07.2025 | OOD103 | 508 166167 | 11658 | 91 | 2,97 | -0,44 | +