## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PVM4486
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.07.2025 | OOA101-V | V 119543 | 12466 | 41 | 3,08 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119544 | 11833 | 47 | 3,53 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119545 | 11871 | 43 | 3,70 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119546 | 11861 | 45 | 3,21 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119547 | 12534 | 41 | 2,46 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119548 | 11878 | 50 | 3,57 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119549 | 12060 | 45 | 3,33 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119550 | 12567 | 37 | 2,39 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119551 | 11729 | 42 | 2,79 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119552 | 12112 | 40 | 1,98 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119553 | 11777 | 46 | 3,55 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119554 | 11531 | 40 | 3,07 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119555 | 12065 | 41 | 2,57 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119556 | 11951 | 41 | 2,94 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119557 | 11727 | 51 | 3,77 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119558 | 11910 | 55 | 3,11 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119559 | 12497 | 37 | 3,02 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119560 | 11878 | 45 | 2,84 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119561 | 12395 | 38 | 2,25 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119562 | 12403 | 43 | 2,26 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119563 | 12362 | 42 | 2,62 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119564 | 11428 | 39 | 2,88 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119565 | 11979 | 44 | 2,56 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119566 | 11861 | 53 | 3,04 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119567 | 12135 | 41 | 2,44 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119568 | 12321 | 41 | 2,40 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119569 | 12356 | 41 | 2,75 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119570 | 11751 | 40 | 3,17 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119571 | 11483 | 41 | 3,10 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119572 | 12177 | 58 | 2,64 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119573 | 11611 | 44 | 2,81 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119574 | 11650 | 44 | 3,18 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119575 | 11710 | 49 | 2,91 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119576 | 11999 | 53 | 3,59 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119577 | 11555 | 45 | 2,87 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119578 | 12104 | 50 | 3,20 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119579 | 11884 | 51 | 3,41 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119580 | 12107 | 40 | 3,18 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119581 | 12360 | 49 | 3,31 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119582 | 11947 | 48 | 3,45 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119583 | 12494 | 41 | 2,58 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119584 | 12009 | 51 | 3,62 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119585 | 11863 | 52 | 3,14 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119586 | 11943 | 42 | 3,24 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119587 | 11589 | 34 | 3,00 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119588 | 12428 | 60 | 2,63 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119589 | 11769 | 47 | 3,18 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119590 | 12180 | 40 | 3,33 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119591 | 11705 | 42 | 3,19 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119592 | 12047 | 43 | 2,84 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119593 | 12013 | 43 | 3,51 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119594 | 11875 | 42 | 2,82 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119595 | 11886 | 44 | 2,73 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119596 | 12195 | 32 | 2,10 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119597 | 12095 | 48 | 3,64 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119598 | 12016 | 46 | 3,03 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119599 | 11894 | 47 | 3,33 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119600 | 11621 | 43 | 3,13 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119601 | 12139 | 46 | 3,24 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119602 | 11517 | 50 | 4,31 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119603 | 12522 | 37 | 2,57 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119604 | 12455 | 60 | 2,61 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119605 | 12470 | 36 | 2,20 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119606 | 11787 | 43 | 3,21 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119607 | 12036 | 42 | 2,79 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119608 | 11951 | 45 | 2,85 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119609 | 12349 | 40 | 2,13 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119610 | 11971 | 43 | 2,71 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119611 | 12033 | 47 | 2,84 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119612 | 12676 | 52 | 2,87 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119613 | 11634 | 52 | 3,22 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119614 | 11966 | 48 | 2,99 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119615 | 12129 | 42 | 2,30 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119616 | 12008 | 50 | 3,52 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119617 | 11466 | 45 | 2,77 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119618 | 11968 | 54 | 3,24 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119619 | 12535 | 42 | 2,51 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119620 | 12332 | 40 | 2,68 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119621 | 11796 | 50 | 3,53 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119622 | 11938 | 48 | 2,58 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119623 | 11456 | 47 | 3,32 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119624 | 11479 | 47 | 3,77 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119625 | 11714 | 47 | 3,12 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119626 | 11822 | 38 | 2,78 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119627 | 11797 | 51 | 3,40 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119628 | 12514 | 45 | 2,49 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119629 | 11955 | 44 | 3,36 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119630 | 11457 | 46 | 2,87 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119631 | 12057 | 55 | 3,55 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119632 | 12214 | 42 | 2,81 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119633 | 11308 | 35 | 2,99 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119634 | 12412 | 37 | 2,62 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119635 | 11869 | 43 | 3,45 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119636 | 11803 | 45 | 3,65 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119637 | 11718 | 50 | 3,31 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119638 | 11240 | 51 | 3,91 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119639 | 11471 | 46 | 2,84 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119640 | 11656 | 42 | 2,99 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119641 | 12010 | 46 | 3,00 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119642 | 11827 | 49 | 3,36 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119643 | 12195 | 37 | 2,79 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119644 | 12038 | 41 | 2,55 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119645 | 11650 | 52 | 3,68 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119646 | 11807 | 48 | 3,08 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119647 | 12083 | 38 | 2,66 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119648 | 11558 | 45 | 2,84 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119649 | 12428 | 35 | 2,59 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119650 | 11517 | 24 | 2,39 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119651 | 11038 | 29 | 2,88 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119652 | 11995 | 28 | 2,45 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119653 | 12219 | 39 | 2,67 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119654 | 11846 | 53 | 4,31 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119655 | 11827 | 26 | 2,62 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119656 | 12108 | 22 | 2,33 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119657 | 11842 | 27 | 2,59 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119658 | 11843 | 25 | 2,66 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119659 | 11991 | 27 | 2,55 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119660 | 12562 | 21 | 2,25 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119661 | 11550 | 44 | 2,80 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119662 | 11925 | 43 | 3,08 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119663 | 11970 | 40 | 2,90 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119664 | 11892 | 41 | 3,21 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119665 | 11741 | 41 | 2,94 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119666 | 12092 | 47 | 3,21 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119667 | 11779 | 46 | 2,96 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119668 | 12336 | 45 | 2,57 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119669 | 11962 | 48 | 3,13 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119670 | 12316 | 42 | 2,71 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119671 | 12076 | 45 | 3,29 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119672 | 11716 | 43 | 3,03 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119673 | 12167 | 46 | 3,39 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119674 | 11565 | 47 | 2,79 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119675 | 12619 | 41 | 2,38 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119676 | 12625 | 41 | 2,58 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119677 | 12253 | 32 | 2,45 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119678 | 11815 | 37 | 2,89 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119679 | 11348 | 44 | 3,71 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119680 | 12177 | 42 | 3,20 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119681 | 11934 | 46 | 2,92 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119682 | 11765 | 49 | 2,97 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119683 | 11737 | 46 | 3,05 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119684 | 12329 | 38 | 2,41 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119685 | 12039 | 40 | 2,73 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119686 | 12347 | 58 | 3,30 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119687 | 11986 | 43 | 2,86 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119688 | 11892 | 42 | 3,24 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119689 | 12006 | 47 | 3,36 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119690 | 11927 | 47 | 3,08 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119691 | 12169 | 47 | 3,16 |  | +
17.07.2025 | OOA101-V | V 119692 | 11905 | 54 | 3,16 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119693 | 12296 | 48 | 2,28 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119694 | 12655 | 26 | 1,81 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119695 | 11875 | 30 | 2,22 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119696 | 12291 | 35 | 2,41 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119697 | 11724 | 37 | 2,73 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119698 | 11996 | 38 | 3,31 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119699 | 11697 | 40 | 2,96 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119700 | 12109 | 29 | 2,96 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119701 | 11768 | 38 | 2,74 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119702 | 11818 | 38 | 2,67 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119703 | 11860 | 54 | 2,64 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119704 | 12282 | 55 | 2,58 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119705 | 11425 | 37 | 2,79 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119706 | 12487 | 39 | 2,46 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119707 | 11693 | 35 | 3,15 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119708 | 12389 | 42 | 2,18 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119709 | 11736 | 55 | 3,16 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119710 | 11873 | 44 | 3,14 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119711 | 12557 | 52 | 2,46 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119712 | 12200 | 57 | 2,62 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119713 | 11711 | 46 | 2,89 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119714 | 11696 | 55 | 2,75 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119715 | 12009 | 43 | 2,56 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119716 | 12218 | 46 | 2,23 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119717 | 11883 | 57 | 3,28 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119718 | 12217 | 52 | 2,32 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119719 | 12219 | 52 | 2,60 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119720 | 11715 | 49 | 2,71 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119721 | 11558 | 55 | 2,99 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119722 | 12424 | 45 | 2,19 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119723 | 11774 | 50 | 3,20 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119724 | 11645 | 58 | 3,14 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119725 | 12175 | 51 | 2,45 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119726 | 12780 | 57 | 2,45 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119727 | 11519 | 45 | 2,73 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119728 | 11909 | 50 | 2,63 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119729 | 11774 | 53 | 2,92 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119730 | 11976 | 48 | 2,11 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119731 | 12571 | 58 | 2,29 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119732 | 12417 | 42 | 2,24 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119733 | 11764 | 48 | 3,18 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119734 | 11711 | 50 | 3,11 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119735 | 12222 | 45 | 2,45 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119736 | 12821 | 46 | 2,41 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119737 | 12343 | 56 | 2,35 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119738 | 12298 | 58 | 2,41 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119739 | 12044 | 58 | 3,55 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119740 | 11825 | 50 | 2,61 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119741 | 11584 | 56 | 2,92 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119742 | 12580 | 58 | 2,46 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119743 | 11997 | 53 | 2,62 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119744 | 11366 | 52 | 2,79 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119745 | 11705 | 59 | 3,04 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119746 | 12123 | 59 | 2,67 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119747 | 12548 | 40 | 2,47 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119748 | 12208 | 51 | 2,42 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119749 | 12523 | 49 | 2,37 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119750 | 12419 | 45 | 2,54 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119751 | 12425 | 49 | 2,19 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119752 | 12028 | 46 | 2,82 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119753 | 12680 | 44 | 2,50 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119754 | 12107 | 55 | 3,30 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119755 | 11728 | 50 | 2,70 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119756 | 11777 | 52 | 2,60 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119757 | 12263 | 53 | 3,15 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119758 | 12084 | 45 | 2,48 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119759 | 11734 | 45 | 3,03 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119760 | 11554 | 56 | 2,69 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119761 | 12572 | 36 | 2,47 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119762 | 11686 | 57 | 2,65 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119763 | 11965 | 59 | 3,46 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119764 | 11539 | 56 | 3,30 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119765 | 12073 | 53 | 2,08 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119766 | 11950 | 50 | 3,03 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119767 | 11725 | 48 | 2,65 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119768 | 12527 | 43 | 2,45 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119769 | 11710 | 52 | 2,90 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119770 | 12420 | 48 | 2,33 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119771 | 11968 | 57 | 3,25 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119772 | 11967 | 44 | 2,33 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119773 | 11725 | 50 | 2,84 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119774 | 11767 | 49 | 3,47 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119775 | 11614 | 52 | 2,69 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119776 | 12577 | 34 | 2,48 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119777 | 11596 | 48 | 2,80 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119778 | 11867 | 48 | 3,02 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119779 | 11862 | 45 | 3,19 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119780 | 11747 | 51 | 2,84 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119781 | 12009 | 55 | 3,25 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119782 | 12279 | 41 | 2,56 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119783 | 12304 | 45 | 2,13 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119784 | 11556 | 48 | 2,95 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119785 | 12435 | 42 | 2,52 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119786 | 12003 | 43 | 2,44 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119787 | 12107 | 40 | 2,72 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119788 | 11717 | 52 | 3,06 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119789 | 11804 | 44 | 3,43 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119790 | 12186 | 47 | 2,56 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119791 | 11451 | 36 | 2,83 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119792 | 11398 | 42 | 2,75 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119793 | 11717 | 53 | 2,86 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119794 | 11570 | 49 | 2,87 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119795 | 11423 | 48 | 2,79 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119796 | 11620 | 46 | 2,63 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119797 | 11843 | 46 | 2,86 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119798 | 11254 | 53 | 3,72 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119799 | 12526 | 44 | 2,40 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119800 | 11328 | 44 | 2,76 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119801 | 11690 | 45 | 2,66 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119802 | 11889 | 43 | 3,23 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119803 | 12250 | 48 | 2,53 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119804 | 11801 | 42 | 3,45 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119805 | 11521 | 49 | 3,60 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119806 | 11955 | 45 | 3,12 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119807 | 11411 | 48 | 3,52 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119808 | 11792 | 58 | 3,19 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119809 | 11406 | 44 | 3,03 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119810 | 11316 | 50 | 2,82 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119811 | 11502 | 41 | 2,72 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119812 | 11597 | 44 | 2,78 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119813 | 11597 | 44 | 3,11 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119814 | 11539 | 41 | 2,78 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119815 | 11620 | 42 | 2,90 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119816 | 12286 | 44 | 2,49 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119817 | 12154 | 47 | 2,73 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119818 | 11799 | 43 | 3,48 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119819 | 11590 | 50 | 3,59 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119820 | 11768 | 47 | 3,23 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119821 | 11473 | 47 | 2,95 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119822 | 11770 | 53 | 2,98 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119823 | 11971 | 55 | 3,21 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119824 | 11720 | 43 | 3,05 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119825 | 11689 | 45 | 2,66 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119826 | 12353 | 44 | 2,24 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119827 | 11514 | 46 | 3,06 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119828 | 12064 | 49 | 2,59 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119829 | 11527 | 43 | 2,68 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119830 | 11705 | 47 | 2,59 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119831 | 11798 | 43 | 3,45 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119832 | 11592 | 48 | 3,63 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119833 | 12335 | 47 | 2,53 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119834 | 12546 | 47 | 2,44 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119835 | 11769 | 43 | 2,24 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119836 | 12424 | 45 | 2,51 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119837 | 11706 | 40 | 2,61 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119838 | 11324 | 48 | 3,86 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119839 | 11882 | 47 | 3,07 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119840 | 11926 | 39 | 1,98 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119841 | 12160 | 37 | 2,09 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119842 | 11720 | 49 | 3,24 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119843 | 11578 | 50 | 3,11 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119844 | 11804 | 47 | 3,45 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119845 | 11587 | 52 | 3,64 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119846 | 12279 | 50 | 2,31 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119847 | 12432 | 44 | 2,52 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119848 | 11980 | 49 | 3,11 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119849 | 12215 | 47 | 2,50 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119850 | 11557 | 53 | 2,99 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119851 | 11708 | 46 | 2,99 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119852 | 11723 | 54 | 3,26 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119853 | 12120 | 53 | 2,56 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119854 | 11557 | 43 | 2,92 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119855 | 11996 | 48 | 2,41 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119856 | 11637 | 50 | 2,69 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119857 | 11802 | 45 | 3,47 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119858 | 11572 | 50 | 3,67 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119859 | 11997 | 44 | 3,15 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119860 | 12102 | 48 | 2,65 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119861 | 11812 | 57 | 3,27 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119862 | 11738 | 43 | 2,19 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119863 | 11925 | 42 | 2,44 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119864 | 12256 | 38 | 1,94 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119865 | 11720 | 43 | 2,67 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119866 | 11794 | 47 | 3,11 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119867 | 12252 | 44 | 2,46 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119868 | 11761 | 51 | 2,82 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119869 | 11609 | 47 | 2,87 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119870 | 11562 | 47 | 2,98 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119871 | 11373 | 45 | 2,82 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119872 | 11793 | 47 | 3,44 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119873 | 12039 | 48 | 2,77 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119874 | 11795 | 44 | 3,14 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119875 | 11687 | 46 | 3,02 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119876 | 12505 | 49 | 2,46 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119877 | 11537 | 53 | 3,14 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119878 | 12316 | 42 | 2,48 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119879 | 11980 | 45 | 2,47 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119880 | 11129 | 49 | 3,60 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119881 | 12232 | 50 | 2,54 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119882 | 12288 | 43 | 2,49 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119883 | 11603 | 57 | 2,96 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119884 | 11724 | 49 | 3,16 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119885 | 11796 | 49 | 3,45 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119886 | 12079 | 47 | 2,74 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119887 | 11873 | 40 | 3,05 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119888 | 10794 | 51 | 3,38 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119889 | 12316 | 47 | 2,34 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119890 | 12281 | 47 | 2,51 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119891 | 12338 | 48 | 2,40 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119892 | 11606 | 48 | 2,67 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119893 | 12074 | 46 | 2,55 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119894 | 12224 | 43 | 2,19 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119895 | 11527 | 49 | 2,86 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119896 | 11561 | 46 | 2,76 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119897 | 11237 | 45 | 2,86 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119898 | 11999 | 47 | 2,34 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119899 | 11803 | 48 | 3,44 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119900 | 11781 | 43 | 2,88 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119901 | 11611 | 42 | 2,88 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119902 | 12463 | 52 | 2,43 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119903 | 11367 | 44 | 2,47 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119904 | 11834 | 52 | 3,44 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119905 | 11586 | 47 | 2,89 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119906 | 12437 | 40 | 2,52 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119907 | 11980 | 52 | 3,10 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119908 | 12258 | 40 | 1,89 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119909 | 11830 | 46 | 2,58 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119910 | 12002 | 46 | 2,58 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119911 | 12166 | 42 | 2,48 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119912 | 12332 | 44 | 2,50 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119913 | 11549 | 43 | 2,76 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119914 | 11807 | 44 | 3,44 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119915 | 12393 | 44 | 2,37 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119916 | 11976 | 41 | 3,24 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119917 | 11697 | 48 | 2,67 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119918 | 12062 | 43 | 2,56 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119919 | 12065 | 37 | 2,26 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119920 | 12130 | 40 | 2,60 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119921 | 12390 | 46 | 2,27 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119922 | 11615 | 42 | 2,74 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119923 | 12194 | 37 | 2,41 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119924 | 11679 | 44 | 2,68 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119925 | 12349 | 40 | 2,48 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119926 | 12282 | 40 | 2,45 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119927 | 11929 | 37 | 2,08 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119928 | 11802 | 47 | 3,42 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119929 | 12450 | 45 | 2,34 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119930 | 11720 | 39 | 3,07 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119931 | 11645 | 43 | 2,63 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119932 | 12163 | 44 | 2,59 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119933 | 12402 | 38 | 1,89 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119934 | 12130 | 48 | 2,47 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119935 | 11834 | 41 | 2,55 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119936 | 11425 | 40 | 2,71 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119937 | 11352 | 50 | 3,68 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119938 | 12101 | 43 | 2,13 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119939 | 11755 | 47 | 2,10 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119940 | 11800 | 47 | 3,23 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119941 | 11886 | 51 | 3,27 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119942 | 11354 | 43 | 2,80 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119943 | 11810 | 46 | 3,40 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119944 | 11676 | 46 | 3,18 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119945 | 12102 | 44 | 3,39 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119946 | 12180 | 46 | 2,50 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119947 | 11778 | 48 | 2,81 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119948 | 12181 | 45 | 2,16 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119949 | 11670 | 54 | 3,58 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119950 | 11631 | 44 | 2,60 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119951 | 11546 | 45 | 2,76 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119952 | 12109 | 44 | 2,39 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119953 | 12070 | 52 | 3,13 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119954 | 12431 | 45 | 2,19 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119955 | 11653 | 45 | 2,65 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119956 | 12327 | 49 | 2,49 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119957 | 12277 | 46 | 2,51 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119958 | 11514 | 42 | 2,96 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119959 | 11583 | 44 | 3,01 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119960 | 11493 | 36 | 2,76 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119961 | 11798 | 46 | 2,99 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119962 | 11834 | 40 | 2,78 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119963 | 11640 | 46 | 2,85 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119964 | 12034 | 42 | 2,26 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119965 | 11605 | 45 | 3,10 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119966 | 12431 | 46 | 2,38 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119967 | 12813 | 38 | 1,71 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119968 | 12037 | 52 | 2,63 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119969 | 12289 | 49 | 2,54 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119970 | 12182 | 48 | 2,48 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119971 | 11995 | 44 | 2,58 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119972 | 11501 | 49 | 2,94 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119973 | 11536 | 46 | 2,86 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119974 | 11920 | 52 | 2,90 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119975 | 11839 | 43 | 2,99 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119976 | 11456 | 48 | 3,13 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119977 | 12267 | 43 | 2,49 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119978 | 11686 | 55 | 3,13 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119979 | 12269 | 43 | 2,47 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119980 | 11803 | 55 | 3,50 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119981 | 11727 | 44 | 2,98 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119982 | 11193 | 46 | 2,72 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119983 | 11991 | 44 | 2,50 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119984 | 12269 | 44 | 2,54 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119985 | 11765 | 59 | 3,21 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119986 | 11573 | 48 | 2,76 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119987 | 12104 | 55 | 1,84 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119988 | 11592 | 58 | 2,91 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119989 | 12119 | 40 | 2,41 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119990 | 12353 | 51 | 2,25 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119991 | 11500 | 46 | 2,76 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119992 | 12291 | 50 | 2,53 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119993 | 11914 | 41 | 2,40 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119994 | 12359 | 49 | 2,59 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119995 | 12377 | 37 | 2,47 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119996 | 11608 | 42 | 2,84 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119997 | 12229 | 52 | 3,25 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119998 | 12370 | 40 | 1,74 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 119999 | 11900 | 54 | 3,20 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120000 | 11705 | 50 | 3,24 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120001 | 12168 | 48 | 2,49 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120002 | 11436 | 45 | 2,68 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120003 | 11662 | 47 | 2,70 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120004 | 12119 | 49 | 2,31 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120005 | 11965 | 38 | 1,89 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120006 | 11545 | 48 | 2,89 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120007 | 12459 | 47 | 2,53 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120008 | 12048 | 50 | 2,59 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120009 | 11675 | 53 | 2,82 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120010 | 12049 | 49 | 2,56 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120011 | 12028 | 54 | 2,26 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120012 | 11802 | 58 | 3,42 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120013 | 11658 | 56 | 3,40 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120014 | 11860 | 48 | 2,63 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120015 | 12513 | 59 | 2,47 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120016 | 11692 | 41 | 2,72 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120017 | 12205 | 47 | 2,31 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120018 | 12001 | 32 | 1,91 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120019 | 11922 | 52 | 2,60 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120020 | 11416 | 44 | 2,84 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120021 | 11713 | 41 | 2,67 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120022 | 11801 | 42 | 3,02 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120023 | 11799 | 46 | 3,09 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120024 | 11756 | 51 | 3,05 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120025 | 12412 | 43 | 2,48 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120026 | 11751 | 55 | 3,11 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120027 | 12402 | 47 | 2,55 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120028 | 12282 | 45 | 2,16 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120029 | 11359 | 54 | 3,66 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120030 | 12543 | 58 | 2,46 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120031 | 11579 | 43 | 2,64 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120032 | 12191 | 43 | 2,01 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120033 | 11927 | 44 | 2,83 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120034 | 11965 | 59 | 3,26 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120035 | 11610 | 47 | 2,93 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120036 | 12301 | 44 | 1,99 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120037 | 12076 | 53 | 2,69 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120038 | 11871 | 44 | 2,80 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120039 | 11672 | 44 | 2,63 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120040 | 12173 | 40 | 2,58 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120041 | 11633 | 48 | 2,85 |  | +
21.07.2025 | OOA101-V | V 120042 | 12456 | 46 | 2,57 |  | +