## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4404
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
18.07.2025 | OOD103 | D 118558 | 11808 | 48 | 2,36 | -0,02 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118559 | 11672 | 78 | 2,56 | -0,34 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118560 | 11765 | 72 | 2,79 | -0,60 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118561 | 11785 | 90 | 3,66 | -0,39 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118562 | 11548 | 85 | 3,10 | -0,63 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118563 | 11500 | 73 | 3,41 | -0,61 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118564 | 11702 | 88 | 3,82 | -0,40 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118565 | 11610 | 105 | 2,57 | -0,47 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118566 | 11680 | 104 | 3,69 | -0,56 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118567 | 11685 | 58 | 3,04 | -0,46 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118568 | 11841 | 89 | 3,03 | -0,77 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118569 | 11444 | 83 | 2,87 | -0,75 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118570 | 11427 | 96 | 4,27 | -0,57 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118571 | 11373 | 68 | 2,93 | -0,57 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118572 | 11662 | 69 | 2,76 | -0,45 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118573 | 11716 | 38 | 2,44 | -0,32 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118574 | 11713 | 59 | 2,96 | -0,13 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118575 | 12212 | 78 | 3,23 | -0,17 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118576 | 11579 | 56 | 2,67 | -0,41 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118577 | 11765 | 67 | 2,66 | -0,56 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118578 | 11343 | 71 | 2,99 | -0,70 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118579 | 11502 | 82 | 3,73 | -0,57 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118580 | 11665 | 83 | 3,61 | -0,44 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118581 | 11592 | 58 | 2,39 | -0,45 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118582 | 11362 | 78 | 3,35 | -0,52 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118583 | 11819 | 63 | 2,69 | -0,62 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118584 | 11872 | 57 | 2,85 | -0,63 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118585 | 11628 | 70 | 2,99 | -0,71 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118586 | 11575 | 89 | 2,80 | -0,77 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118587 | 11559 | 62 | 2,37 | -1,00 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118588 | 11668 | 37 | 2,47 | -0,20 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118589 | 12378 | 89 | 3,38 | -0,33 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118590 | 11803 | 66 | 2,64 | -0,75 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118591 | 11727 | 92 | 3,27 | -0,69 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118592 | 11533 | 94 | 3,55 | -0,62 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118593 | 11264 | 79 | 2,95 | -0,88 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118594 | 11672 | 60 | 2,28 | -0,43 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118595 | 10990 | 98 | 4,21 | -0,34 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118596 | 11605 | 60 | 2,61 | -0,65 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118597 | 11618 | 129 | 3,13 | -0,76 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118598 | 11635 | 79 | 2,84 | -0,82 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118599 | 11390 | 56 | 2,37 | -0,64 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118600 | 11550 | 75 | 3,16 | -0,68 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118601 | 11769 | 45 | 3,15 | -0,12 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118602 | 11623 | 79 | 2,88 | -0,42 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118603 | 11439 | 75 | 2,92 | -0,39 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118604 | 11462 | 76 | 3,00 | -0,52 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118605 | 11432 | 67 | 2,97 | -0,45 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118606 | 11466 | 76 | 3,55 | -0,56 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118607 | 11517 | 67 | 2,53 | -0,67 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118608 | 11885 | 96 | 3,62 | -0,50 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118609 | 11787 | 91 | 3,64 | -0,25 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118610 | 11608 | 69 | 2,68 | -0,14 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118611 | 11781 | 67 | 2,31 | -0,69 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118612 | 11623 | 65 | 2,26 | -0,60 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118613 | 11379 | 87 | 3,91 | -0,69 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118614 | 11338 | 67 | 3,21 | -0,95 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118615 | 11611 | 54 | 3,23 | -0,06 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118616 | 11666 | 70 | 3,12 | -0,40 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118617 | 11740 | 92 | 3,26 | -0,33 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118618 | 11430 | 120 | 3,94 | -0,48 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118619 | 11675 | 60 | 2,81 | -0,33 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118620 | 11617 | 61 | 2,94 | -0,47 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118621 | 11649 | 46 | 2,13 | -0,37 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118622 | 11490 | 50 | 2,69 | -0,28 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118623 | 11812 | 65 | 2,49 | -0,60 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118624 | 11782 | 75 | 3,31 | -0,19 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118625 | 11418 | 76 | 2,48 | -0,34 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118626 | 11602 | 85 | 3,11 | -0,32 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118627 | 11774 | 78 | 3,60 | -0,32 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118628 | 11568 | 58 | 2,39 | 0,09 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118629 | 11434 | 59 | 2,82 | -0,76 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118630 | 11502 | 54 | 2,34 | -0,97 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118631 | 12022 | 48 | 3,27 | -0,13 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118632 | 11935 | 58 | 2,50 | -0,01 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118633 | 11687 | 60 | 3,20 | 0,08 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118634 | 11896 | 59 | 2,91 | -0,21 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118635 | 11851 | 73 | 3,37 | -0,50 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118636 | 11708 | 64 | 3,17 | -0,54 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118637 | 11893 | 59 | 3,39 | -0,31 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118638 | 11496 | 68 | 3,80 | -0,52 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118639 | 11869 | 57 | 2,88 | -0,06 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118640 | 11883 | 59 | 2,45 | -0,29 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118641 | 11761 | 56 | 2,75 | -0,39 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118642 | 11665 | 58 | 2,65 | -0,31 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118643 | 11578 | 72 | 3,12 | -0,51 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118644 | 11524 | 48 | 2,24 | -0,59 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118645 | 11458 | 64 | 3,07 | -0,57 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118646 | 11375 | 62 | 2,99 | -0,53 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118647 | 11603 | 58 | 3,34 | -0,17 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118648 | 11690 | 73 | 3,78 | -0,29 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118649 | 11653 | 53 | 2,78 | -0,29 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118650 | 11582 | 63 | 2,92 | -0,19 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118651 | 11846 | 59 | 2,57 | -0,65 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118652 | 11721 | 57 | 2,71 | -0,77 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118653 | 11719 | 60 | 3,05 | -0,20 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118654 | 11573 | 56 | 2,95 | -0,58 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118655 | 11971 | 71 | 3,06 | -0,19 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118656 | 11703 | 45 | 2,32 | -0,24 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118657 | 11724 | 57 | 2,90 | -0,24 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118658 | 11795 | 72 | 3,11 | -0,60 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118659 | 11798 | 66 | 3,24 | -0,62 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118660 | 11836 | 57 | 2,35 | -0,85 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118661 | 11869 | 64 | 3,15 | -0,55 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118662 | 11761 | 56 | 3,08 | -0,42 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118663 | 11853 | 52 | 3,14 | -0,17 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118664 | 11613 | 66 | 3,11 | -0,18 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118665 | 11567 | 53 | 2,59 | -0,56 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118666 | 11741 | 71 | 3,05 | -0,54 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118667 | 11988 | 77 | 3,47 | -0,41 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118668 | 11598 | 69 | 3,31 | -0,59 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118669 | 11425 | 61 | 2,61 | -0,82 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118670 | 11718 | 66 | 2,85 | -0,84 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118671 | 11994 | 62 | 3,14 | -0,29 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118672 | 11891 | 69 | 2,77 | -0,48 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118673 | 11724 | 68 | 3,14 | -0,32 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118674 | 12098 | 68 | 2,69 | -0,38 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118675 | 11785 | 63 | 2,73 | -0,60 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118676 | 11756 | 50 | 1,94 | -0,75 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118677 | 11549 | 50 | 2,51 | -0,18 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118678 | 11747 | 61 | 2,75 | -0,86 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118679 | 11754 | 49 | 3,71 | 0,10 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118680 | 11654 | 65 | 3,10 | -0,16 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118681 | 11772 | 99 | 2,71 | 0,02 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118682 | 11873 | 63 | 2,88 | -0,20 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118683 | 11538 | 68 | 3,34 | -0,31 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118684 | 11711 | 59 | 3,25 | -0,28 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118685 | 11693 | 69 | 2,86 | -0,66 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118686 | 11737 | 59 | 2,75 | -0,82 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118687 | 11706 | 65 | 2,86 | -0,25 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118688 | 11889 | 66 | 3,24 | -0,32 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118689 | 11670 | 83 | 3,65 | -0,18 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118690 | 11867 | 64 | 2,64 | -0,04 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118691 | 11645 | 56 | 2,70 | -0,41 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118692 | 11881 | 51 | 2,40 | -0,81 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118693 | 11499 | 58 | 2,88 | -0,55 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118694 | 11713 | 73 | 2,68 | -0,65 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118695 | 11875 | 34 | 2,66 | -0,14 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118696 | 11818 | 52 | 2,43 | -0,14 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118697 | 11894 | 53 | 2,56 | -0,08 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118698 | 11564 | 64 | 3,61 | -0,34 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118699 | 11783 | 70 | 3,15 | -0,54 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118700 | 11617 | 61 | 2,99 | -0,37 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118701 | 11660 | 61 | 2,56 | -0,69 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118702 | 11594 | 61 | 2,88 | -0,69 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118703 | 11707 | 58 | 3,01 | -0,20 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118704 | 11740 | 66 | 3,31 | -0,22 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118705 | 11857 | 64 | 3,26 | -0,50 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118706 | 11755 | 49 | 2,07 | -0,39 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118707 | 11830 | 51 | 2,70 | -0,56 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118708 | 11636 | 58 | 2,94 | -0,72 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118709 | 11500 | 69 | 3,67 | -0,45 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118710 | 11509 | 55 | 2,74 | -0,80 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118711 | 11951 | 39 | 3,25 | 0,15 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118712 | 11790 | 64 | 3,41 | -0,03 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118713 | 11525 | 55 | 2,65 | -0,50 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118714 | 11623 | 58 | 3,13 | -0,16 | +
18.07.2025 | OOD103 | D 118715 | 11723 | 50 | 2,45 | -0,12 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118716 | 12083 | 69 | 3,12 | -0,76 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118717 | 11300 | 54 | 3,20 | -0,87 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118718 | 11378 | 44 | 3,18 | -0,83 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118719 | 11094 | 42 | 2,72 | -0,58 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118720 | 11218 | 65 | 3,79 | -0,74 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118721 | 11427 | 66 | 3,86 | -0,90 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118722 | 11382 | 80 | 4,35 | -0,99 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118723 | 11514 | 51 | 3,31 | -1,15 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118724 | 11514 | 56 | 3,59 | -0,77 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118725 | 11458 | 54 | 3,20 | -0,76 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118726 | 11155 | 45 | 2,82 | -0,82 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118727 | 11363 | 54 | 2,78 | -0,94 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118728 | 11528 | 57 | 3,29 | -0,67 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118729 | 11172 | 57 | 3,33 | -0,82 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118730 | 11460 | 50 | 2,87 | -0,81 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118731 | 11389 | 67 | 3,02 | -0,71 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118732 | 11557 | 54 | 3,00 | -0,96 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118733 | 11353 | 53 | 3,35 | -0,64 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118734 | 11284 | 47 | 3,06 | -0,66 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118735 | 11438 | 53 | 3,52 | -0,62 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118736 | 11254 | 53 | 3,64 | -0,89 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118737 | 11117 | 50 | 3,28 | -1,07 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118738 | 11404 | 52 | 3,00 | -0,69 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118739 | 11249 | 59 | 3,92 | -0,72 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118740 | 11626 | 48 | 3,28 | -0,71 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118741 | 11153 | 46 | 2,89 | -0,73 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118742 | 11395 | 46 | 3,09 | -0,79 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118743 | 11318 | 46 | 3,02 | -0,95 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118744 | 11173 | 45 | 3,00 | -1,05 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118745 | 11196 | 53 | 3,69 | -1,10 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118746 | 11270 | 47 | 2,71 | -0,91 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118747 | 11474 | 73 | 3,63 | -0,86 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118748 | 10233 | 44 | 3,00 | -0,61 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118749 | 11517 | 57 | 3,90 | -0,77 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118750 | 11134 | 57 | 3,06 | -0,93 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118751 | 11274 | 51 | 3,01 | -0,69 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118752 | 11320 | 52 | 2,82 | -1,05 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118753 | 11600 | 52 | 3,20 | -0,58 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118754 | 11476 | 52 | 3,24 | -0,88 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118755 | 11523 | 57 | 3,54 | -0,86 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118756 | 11360 | 45 | 3,11 | -0,71 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118757 | 11362 | 47 | 2,76 | -0,98 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118758 | 11539 | 50 | 3,34 | -0,51 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118759 | 11133 | 58 | 3,11 | -0,82 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118760 | 11198 | 47 | 2,98 | -0,79 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118761 | 11507 | 63 | 3,57 | -0,86 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118762 | 11452 | 50 | 2,96 | -0,98 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118763 | 11547 | 65 | 3,08 | -0,90 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118764 | 11240 | 55 | 3,30 | -0,59 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118765 | 11377 | 39 | 2,23 | -0,86 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118766 | 11358 | 46 | 2,90 | -0,91 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118767 | 11530 | 50 | 2,77 | -0,83 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118768 | 11311 | 43 | 2,66 | -0,67 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118769 | 11257 | 44 | 3,05 | -0,70 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118770 | 11199 | 48 | 3,02 | -0,68 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118771 | 11313 | 48 | 2,77 | -0,48 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118772 | 11408 | 52 | 2,60 | -0,76 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118773 | 11403 | 50 | 3,27 | -0,67 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118774 | 11554 | 46 | 2,63 | -0,91 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118775 | 11489 | 52 | 3,40 | -0,47 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118776 | 11347 | 44 | 2,45 | -0,78 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118777 | 11498 | 65 | 3,17 | -0,87 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118778 | 11528 | 53 | 3,54 | -0,69 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118779 | 11472 | 65 | 2,60 | -0,95 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118780 | 11321 | 43 | 3,17 | -0,79 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118781 | 11388 | 49 | 2,81 | -0,81 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118782 | 11363 | 60 | 3,73 | -0,71 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118783 | 11395 | 52 | 3,16 | -0,87 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118784 | 11277 | 46 | 2,81 | -1,07 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118785 | 11499 | 56 | 3,15 | -0,92 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118786 | 11489 | 53 | 3,30 | -0,81 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118787 | 11592 | 60 | 3,29 | -0,93 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118788 | 11379 | 45 | 3,08 | -0,99 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118789 | 11395 | 46 | 2,73 | -1,21 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118790 | 11619 | 44 | 2,79 | -1,00 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118791 | 11275 | 40 | 2,53 | -0,77 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118792 | 11555 | 57 | 3,34 | -1,10 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118793 | 11385 | 58 | 3,33 | -0,98 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118794 | 11213 | 59 | 3,29 | -1,03 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118795 | 11481 | 52 | 2,85 | -0,95 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118796 | 11309 | 45 | 2,65 | -1,13 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118797 | 11478 | 51 | 3,06 | -0,76 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118798 | 11189 | 61 | 3,78 | -0,81 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118799 | 11562 | 48 | 2,96 | -0,84 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118800 | 11306 | 49 | 3,17 | -0,69 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118801 | 11529 | 56 | 3,08 | -0,97 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118802 | 11366 | 47 | 2,87 | -0,99 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118803 | 11449 | 58 | 3,52 | -0,90 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118804 | 11404 | 55 | 3,39 | -0,88 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118805 | 11522 | 54 | 2,86 | -1,04 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118806 | 11355 | 50 | 3,07 | -1,07 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118807 | 11512 | 49 | 2,97 | -0,64 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118808 | 11068 | 50 | 3,17 | -1,04 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118809 | 11199 | 56 | 3,36 | -0,95 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118810 | 11515 | 52 | 2,64 | -1,27 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118811 | 11219 | 34 | 2,46 | -1,06 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118812 | 11397 | 42 | 2,64 | -0,73 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118813 | 11606 | 52 | 3,18 | -0,87 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118814 | 11294 | 46 | 3,27 | -0,63 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118815 | 11350 | 40 | 2,79 | -0,92 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118816 | 11264 | 44 | 2,89 | -0,74 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118817 | 11579 | 42 | 2,57 | -0,86 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118818 | 10902 | 42 | 2,99 | -1,02 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118819 | 11437 | 41 | 3,00 | -1,03 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118820 | 11230 | 50 | 3,16 | -0,65 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118821 | 11200 | 49 | 2,88 | -0,67 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118822 | 11447 | 44 | 3,37 | -0,75 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118823 | 11433 | 41 | 3,32 | -0,90 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118824 | 11176 | 44 | 3,01 | -0,72 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118825 | 11194 | 38 | 3,07 | -0,84 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118826 | 11316 | 44 | 2,72 | -0,85 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118827 | 11272 | 51 | 2,99 | -0,94 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118828 | 11383 | 54 | 3,12 | -0,98 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118829 | 11223 | 45 | 3,28 | -0,59 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118830 | 11237 | 56 | 3,28 | -0,89 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118831 | 11345 | 41 | 3,07 | -0,63 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118832 | 11594 | 48 | 2,58 | -0,78 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118833 | 11514 | 44 | 2,85 | -0,87 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118834 | 11162 | 35 | 3,01 | -0,76 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118835 | 11180 | 42 | 2,83 | -0,83 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118836 | 11359 | 50 | 3,08 | -0,86 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118837 | 11295 | 45 | 2,86 | -0,72 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118838 | 11263 | 58 | 3,56 | -0,45 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118839 | 11361 | 63 | 3,04 | -0,92 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118840 | 11224 | 47 | 2,51 | -1,11 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118841 | 11273 | 44 | 3,15 | -0,71 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118842 | 11277 | 46 | 3,02 | -0,80 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118843 | 11335 | 50 | 3,10 | -1,04 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118844 | 11296 | 45 | 3,27 | -0,67 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118845 | 11206 | 40 | 2,96 | -0,66 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118846 | 11480 | 63 | 3,86 | -0,78 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118847 | 11362 | 44 | 3,06 | -0,69 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118848 | 11441 | 43 | 2,87 | -0,84 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118849 | 10925 | 46 | 2,99 | -0,82 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118850 | 11249 | 47 | 2,50 | -1,28 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118851 | 11495 | 38 | 2,43 | -1,10 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118852 | 11172 | 41 | 2,77 | -1,04 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118853 | 11305 | 50 | 3,46 | -0,60 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118854 | 11486 | 55 | 3,74 | -0,77 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118855 | 11531 | 87 | 3,59 | -0,80 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118856 | 11239 | 44 | 3,34 | -0,78 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118857 | 11291 | 48 | 3,04 | -0,73 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118858 | 11424 | 46 | 2,87 | -0,78 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118859 | 11460 | 47 | 2,84 | -0,76 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118860 | 11304 | 50 | 3,32 | -0,87 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118861 | 11130 | 47 | 3,13 | -1,13 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118862 | 11319 | 50 | 3,30 | -0,94 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118863 | 11245 | 62 | 3,43 | -0,84 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118864 | 11525 | 41 | 2,91 | -0,67 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118865 | 11195 | 47 | 3,03 | -1,01 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118866 | 11423 | 49 | 3,57 | -1,01 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118867 | 11443 | 59 | 3,38 | -0,99 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118868 | 11337 | 44 | 3,11 | -0,85 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118869 | 11496 | 41 | 2,61 | -0,89 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118870 | 11357 | 70 | 2,75 | -1,02 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118871 | 11428 | 58 | 2,98 | -0,92 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118872 | 11235 | 46 | 3,03 | -0,80 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118873 | 11426 | 53 | 3,36 | -0,72 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118874 | 11558 | 52 | 3,26 | -1,08 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118875 | 11167 | 54 | 3,00 | -1,05 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118876 | 11344 | 41 | 2,36 | -0,86 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118877 | 11589 | 53 | 3,31 | -0,66 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118878 | 11470 | 50 | 3,39 | -0,80 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118879 | 11407 | 40 | 2,84 | -0,80 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118880 | 11350 | 45 | 2,83 | -0,87 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118881 | 11506 | 37 | 2,47 | -0,69 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118882 | 11444 | 59 | 3,38 | -0,78 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118883 | 11286 | 50 | 2,99 | -1,14 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118884 | 11304 | 43 | 2,97 | -1,26 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118885 | 11488 | 50 | 3,39 | -0,92 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118886 | 11598 | 60 | 2,44 | -0,95 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118887 | 11223 | 55 | 3,40 | -0,66 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118888 | 11280 | 41 | 2,78 | -0,65 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118889 | 11277 | 40 | 2,71 | -0,89 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118890 | 11403 | 41 | 2,98 | -0,75 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118891 | 11507 | 54 | 3,37 | -0,66 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118892 | 11383 | 48 | 3,01 | -0,93 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118893 | 11331 | 47 | 2,72 | -0,94 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118894 | 11431 | 41 | 2,45 | -0,66 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118895 | 11340 | 43 | 3,11 | -0,58 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118896 | 11518 | 44 | 2,64 | -0,85 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118897 | 11300 | 46 | 3,27 | -0,80 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118898 | 11337 | 56 | 3,15 | -0,96 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118899 | 11297 | 44 | 3,05 | -0,78 | +
25.07.2025 | OOD103 | D 118900 | 11298 | 51 | 3,24 | -0,90 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118901 | 11550 | 72 | 3,60 | -0,78 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118902 | 11553 | 59 | 3,50 | -0,80 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118903 | 12490 | 44 | 3,18 | -0,99 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118904 | 11304 | 41 | 2,74 | -0,94 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118905 | 11602 | 48 | 3,28 | -0,85 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118906 | 11450 | 52 | 3,45 | -0,69 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118907 | 11259 | 63 | 3,23 | -0,91 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118908 | 11124 | 44 | 3,22 | -0,55 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118909 | 11371 | 41 | 2,52 | -1,15 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118910 | 11317 | 52 | 3,59 | -0,75 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118911 | 11238 | 47 | 3,54 | -0,85 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118912 | 11348 | 47 | 3,73 | -0,79 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118913 | 11256 | 45 | 3,11 | -1,03 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118914 | 11139 | 50 | 3,00 | -0,86 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118915 | 11166 | 42 | 2,64 | -1,06 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118916 | 11112 | 55 | 2,71 | -1,30 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118917 | 11299 | 69 | 3,74 | -0,89 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118918 | 11305 | 50 | 2,70 | -0,72 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118919 | 11260 | 43 | 2,71 | -0,93 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118920 | 11237 | 40 | 2,43 | -0,95 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118921 | 11085 | 45 | 2,73 | -1,20 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118922 | 11400 | 48 | 3,30 | -0,81 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118923 | 11302 | 50 | 3,24 | -0,79 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118924 | 11234 | 43 | 2,43 | -0,93 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118925 | 11352 | 55 | 2,96 | -0,99 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118926 | 11302 | 59 | 3,32 | -0,72 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118927 | 11434 | 52 | 3,12 | -0,93 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118928 | 11209 | 42 | 3,13 | -1,10 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118929 | 11307 | 50 | 3,32 | -1,26 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118930 | 11137 | 39 | 2,79 | -1,16 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118931 | 11203 | 47 | 2,90 | -1,27 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118932 | 11244 | 47 | 2,91 | -0,93 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118933 | 11241 | 38 | 3,03 | -1,05 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118934 | 11291 | 43 | 2,75 | -1,20 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118935 | 11014 | 42 | 2,96 | -0,75 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118936 | 11146 | 48 | 3,28 | -0,82 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118937 | 11485 | 45 | 3,19 | -0,84 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118938 | 11246 | 50 | 2,62 | -0,93 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118939 | 11345 | 59 | 3,48 | -0,84 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118940 | 11573 | 42 | 3,03 | -0,90 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118941 | 11248 | 39 | 2,83 | -1,21 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118942 | 11144 | 50 | 3,71 | -1,03 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118943 | 11203 | 49 | 3,25 | -0,68 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118944 | 11266 | 46 | 2,99 | -0,70 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118945 | 11144 | 39 | 2,79 | -1,18 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118946 | 11336 | 41 | 2,93 | -0,83 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118947 | 11392 | 35 | 2,89 | -1,08 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118948 | 11413 | 40 | 3,33 | -0,73 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118949 | 11276 | 73 | 3,34 | -0,75 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118950 | 11342 | 46 | 3,47 | -0,70 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118951 | 11368 | 37 | 2,22 | -0,96 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118952 | 11352 | 36 | 3,00 | -1,11 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118953 | 11320 | 42 | 2,92 | -0,92 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118954 | 11044 | 42 | 2,81 | -1,15 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118955 | 11323 | 39 | 2,79 | -0,90 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118956 | 11384 | 43 | 3,21 | -0,49 | +
28.07.2025 | OOD103 | D 118957 | 11284 | 46 | 3,24 | -0,92 | +