## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4500
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100109 | 7673 | 46 | 3,24 | -0,77 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100110 | 7617 | 60 | 3,50 | -0,80 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100111 | 7722 | 72 | 2,95 | -0,76 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100112 | 7787 | 95 | 3,55 | -0,57 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100113 | 7581 | 109 | 3,54 | -0,55 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100114 | 7688 | 68 | 2,39 | -0,88 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100115 | 7691 | 55 | 3,12 | -0,31 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100116 | 7710 | 130 | 2,69 | -0,62 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100117 | 7768 | 142 | 3,23 | -0,86 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100118 | 7575 | 137 | 3,50 | -0,67 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100119 | 7705 | 145 | 3,52 | -0,67 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100120 | 7720 | 164 | 4,16 | -0,66 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100121 | 7698 | 99 | 3,87 | -0,52 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100122 | 7631 | 129 | 3,34 | -0,84 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100123 | 7709 | 83 | 3,10 | -0,55 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100124 | 7654 | 124 | 3,44 | -0,86 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100125 | 7625 | 110 | 3,82 | -0,48 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100126 | 7796 | 101 | 3,68 | -0,35 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100127 | 7664 | 79 | 3,56 | -0,46 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100128 | 7599 | 121 | 4,24 | -0,52 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100129 | 7662 | 72 | 3,00 | -0,75 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100130 | 7663 | 149 | 3,44 | -0,55 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100131 | 7636 | 146 | 4,17 | -0,45 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100132 | 7571 | 69 | 3,64 | -0,46 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100133 | 7676 | 109 | 3,76 | -0,49 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100134 | 7800 | 78 | 4,08 | -0,47 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100135 | 7691 | 99 | 4,05 | -0,68 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100136 | 7745 | 118 | 3,09 | -0,69 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100137 | 7691 | 106 | 2,99 | -0,64 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100138 | 7582 | 115 | 3,43 | -0,55 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100139 | 7540 | 72 | 3,17 | -0,86 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100140 | 7477 | 106 | 3,72 | -0,48 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100141 | 7628 | 55 | 3,97 | -0,80 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100142 | 7518 | 113 | 4,33 | -0,57 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100143 | 7471 | 49 | 2,36 | -0,42 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100144 | 7496 | 79 | 3,07 | -0,47 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100145 | 7701 | 125 | 3,42 | -0,67 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100146 | 7779 | 79 | 3,15 | -0,49 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100147 | 7598 | 62 | 2,99 | -0,81 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100148 | 7509 | 90 | 3,46 | -0,60 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100149 | 7679 | 94 | 3,70 | -0,36 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100150 | 7612 | 136 | 3,33 | -0,81 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100151 | 7727 | 96 | 3,29 | -0,61 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100152 | 7637 | 83 | 2,92 | -0,58 | +
31.07.2025 | OOD103-4V | M 100153 | 7610 | 120 | 3,91 | -0,66 | +