## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4523
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100401 | 11329 | 51 | 3,43 | -1,10 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100402 | 11295 | 26 | 3,23 | -1,17 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100403 | 11308 | 30 | 3,60 | -0,86 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100404 | 11595 | 23 | 3,27 | -0,67 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100405 | 11448 | 33 | 4,17 | -0,85 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100406 | 11282 | 33 | 4,47 | -0,61 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100407 | 11650 | 41 | 4,67 | -0,62 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100408 | 11395 | 47 | 3,56 | -0,65 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100409 | 11691 | 33 | 3,02 | -0,64 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100410 | 11527 | 38 | 3,50 | -0,86 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100411 | 11456 | 34 | 3,31 | -1,06 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100412 | 11760 | 45 | 3,71 | -0,78 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100413 | 11277 | 41 | 4,16 | -0,98 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100414 | 11404 | 54 | 3,06 | -0,96 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100415 | 11195 | 38 | 2,59 | -1,25 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100416 | 11415 | 53 | 3,67 | -0,91 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100417 | 11796 | 48 | 3,64 | -0,93 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100418 | 11369 | 40 | 3,19 | -0,96 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100419 | 11391 | 33 | 2,84 | -1,25 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100420 | 11548 | 40 | 3,46 | -0,39 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100421 | 11362 | 34 | 3,45 | -1,14 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100422 | 11215 | 43 | 3,95 | -0,91 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100423 | 11328 | 59 | 3,33 | -1,02 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100424 | 11399 | 44 | 2,67 | -1,18 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100425 | 11205 | 48 | 3,03 | -0,57 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100426 | 11466 | 41 | 3,14 | -0,99 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100427 | 11225 | 47 | 3,59 | -0,67 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100428 | 11334 | 55 | 4,25 | -0,95 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100429 | 11550 | 50 | 4,71 | -0,08 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100430 | 11284 | 42 | 3,36 | -0,17 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100431 | 11509 | 40 | 3,31 | -0,40 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100432 | 11337 | 52 | 4,30 | -0,89 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100433 | 11117 | 60 | 2,76 | -1,29 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100434 | 11643 | 47 | 3,05 | -0,97 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100435 | 11542 | 36 | 3,01 | -0,66 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100436 | 11233 | 49 | 3,71 | -0,98 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100437 | 11207 | 51 | 3,85 | -0,71 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100438 | 11436 | 61 | 4,18 | -0,62 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100439 | 11009 | 44 | 3,98 | -0,93 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100440 | 11294 | 46 | 3,33 | -1,20 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100441 | 11438 | 46 | 3,73 | -0,75 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100442 | 11335 | 42 | 3,81 | -1,06 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100443 | 11443 | 39 | 4,55 | -0,73 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100444 | 11418 | 61 | 3,77 | -0,83 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100445 | 11559 | 40 | 3,04 | -1,08 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100446 | 11106 | 42 | 3,43 | -0,85 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100447 | 11353 | 40 | 3,54 | -0,72 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100448 | 11369 | 40 | 3,55 | -0,86 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100449 | 11288 | 37 | 3,08 | -1,13 | +
31.07.2025 | OOD103-3V | KS 100450 | 11355 | 34 | 3,26 | -0,92 | +