## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4476
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122052 | 10705 | 62 | 4,33 | -0,62 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122053 | 11321 | 35 | 3,30 | -1,08 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122054 | 11040 | 40 | 3,26 | -0,90 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122055 | 11442 | 33 | 3,44 | -0,84 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122056 | 11276 | 34 | 3,67 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122057 | 11247 | 37 | 3,57 | -0,80 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122058 | 11497 | 39 | 3,38 | -0,83 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122059 | 11405 | 37 | 2,89 | -0,82 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122060 | 11193 | 38 | 3,87 | -0,77 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122061 | 10855 | 36 | 4,42 | -0,56 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122062 | 11244 | 29 | 3,24 | -1,16 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122063 | 11287 | 54 | 4,09 | -0,40 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122064 | 11043 | 27 | 3,21 | -0,98 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122065 | 10674 | 60 | 4,35 | -0,60 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122066 | 11291 | 32 | 3,32 | -1,06 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122067 | 10710 | 40 | 4,44 | -0,66 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122068 | 10866 | 42 | 4,42 | -0,56 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122069 | 11251 | 47 | 4,27 | -0,49 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122070 | 11427 | 54 | 3,55 | -1,19 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122071 | 11256 | 36 | 4,26 | -0,60 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122072 | 10780 | 35 | 3,20 | -1,21 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122073 | 10584 | 47 | 4,18 | -0,86 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122074 | 11005 | 39 | 3,18 | -0,87 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122075 | 11299 | 43 | 4,22 | -0,51 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122076 | 11154 | 34 | 3,73 | -0,89 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122077 | 11152 | 38 | 4,47 | -0,46 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122078 | 11240 | 33 | 3,71 | -1,09 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122079 | 10681 | 63 | 4,34 | -0,66 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122080 | 11156 | 35 | 3,59 | -0,66 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122081 | 11460 | 39 | 3,30 | -0,66 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122082 | 11120 | 41 | 3,59 | -0,70 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122083 | 11028 | 28 | 2,74 | -0,68 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122084 | 11244 | 40 | 3,45 | -1,19 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122085 | 11244 | 49 | 4,26 | -1,03 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122086 | 11039 | 41 | 3,43 | -0,55 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122087 | 10759 | 34 | 2,76 | -1,09 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122088 | 10412 | 41 | 4,57 | -0,79 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122089 | 10326 | 45 | 4,88 | -0,52 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122090 | 11446 | 43 | 3,67 | -1,04 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122091 | 11362 | 34 | 3,49 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122092 | 11273 | 31 | 3,33 | -0,81 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122093 | 11102 | 45 | 3,95 | -1,24 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122094 | 11173 | 34 | 3,07 | -0,98 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122095 | 11317 | 41 | 3,36 | -0,45 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122096 | 11393 | 43 | 3,46 | -0,39 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122097 | 12382 | 43 | 3,45 | -0,40 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122098 | 11280 | 28 | 3,06 | -0,87 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122099 | 11301 | 45 | 3,93 | -0,72 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122100 | 11121 | 37 | 2,96 | -1,24 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122101 | 11210 | 49 | 3,56 | -0,64 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122102 | 11338 | 37 | 3,59 | -0,49 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122103 | 11505 | 53 | 4,01 | -0,68 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122104 | 11342 | 48 | 3,74 | -1,05 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122105 | 11321 | 32 | 3,80 | -0,90 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122106 | 11346 | 36 | 3,68 | -0,82 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122107 | 11108 | 35 | 4,36 | -0,95 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122108 | 11176 | 49 | 2,88 | -0,81 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122109 | 11322 | 38 | 3,36 | -0,55 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122110 | 11229 | 37 | 3,55 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122111 | 11143 | 42 | 3,53 | -0,62 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122112 | 11353 | 46 | 3,84 | -1,01 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122113 | 10949 | 25 | 2,90 | -1,01 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122114 | 11111 | 37 | 2,89 | -1,11 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122115 | 11132 | 30 | 3,07 | -1,00 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122116 | 11537 | 37 | 3,86 | -0,78 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122117 | 11493 | 51 | 3,68 | -1,00 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122118 | 11320 | 46 | 3,85 | -0,83 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122119 | 11241 | 34 | 4,10 | -0,91 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122120 | 11169 | 55 | 2,88 | -0,87 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122121 | 11309 | 42 | 3,34 | -0,61 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122122 | 11257 | 52 | 3,90 | -0,95 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122123 | 11069 | 31 | 3,19 | -0,90 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122124 | 11966 | 41 | 4,04 | -0,82 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122125 | 11303 | 38 | 3,79 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122126 | 11147 | 34 | 3,07 | -1,04 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122127 | 11379 | 38 | 3,33 | -0,88 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122128 | 11376 | 37 | 3,68 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122129 | 11315 | 35 | 3,64 | -0,68 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122130 | 11403 | 38 | 3,33 | -0,99 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122131 | 11359 | 45 | 3,49 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122132 | 11163 | 35 | 3,78 | -1,09 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122133 | 11173 | 40 | 4,02 | -0,88 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122134 | 11401 | 50 | 3,15 | -0,70 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122135 | 11325 | 41 | 4,09 | -0,70 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122136 | 11335 | 30 | 3,29 | -0,72 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122137 | 11280 | 39 | 4,00 | -0,68 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122138 | 11361 | 35 | 3,70 | -1,14 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122139 | 11271 | 31 | 3,77 | -0,83 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122140 | 11127 | 36 | 2,95 | -0,96 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122141 | 11329 | 52 | 3,52 | -1,25 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122142 | 11320 | 51 | 3,37 | -1,07 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122143 | 11306 | 41 | 4,15 | -1,05 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122144 | 11282 | 33 | 3,32 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122145 | 11372 | 39 | 3,51 | -1,17 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122146 | 11424 | 53 | 4,70 | -0,98 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122147 | 11413 | 50 | 3,16 | -0,74 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122148 | 11321 | 42 | 3,71 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122149 | 11452 | 53 | 3,34 | -0,97 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122150 | 11491 | 40 | 3,64 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122151 | 11273 | 47 | 3,69 | -0,81 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122152 | 11114 | 50 | 4,10 | -0,79 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122153 | 11534 | 34 | 3,16 | -0,81 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122154 | 11065 | 43 | 2,92 | -0,62 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122155 | 11443 | 33 | 3,00 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122156 | 11278 | 48 | 3,42 | -0,77 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122157 | 11272 | 40 | 3,54 | -0,81 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122158 | 11442 | 29 | 3,22 | -0,78 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122159 | 11484 | 41 | 3,38 | -0,92 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122160 | 11415 | 50 | 3,17 | -0,73 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122161 | 11178 | 42 | 3,56 | -0,92 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122162 | 11335 | 52 | 3,99 | -0,69 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122163 | 11441 | 33 | 3,30 | -0,66 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122164 | 11141 | 48 | 4,54 | -0,51 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122165 | 11340 | 44 | 4,08 | -0,79 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122166 | 11188 | 27 | 2,47 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122167 | 11061 | 36 | 3,46 | -0,85 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122168 | 11133 | 33 | 3,22 | -0,66 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122169 | 11342 | 47 | 3,68 | -0,77 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122170 | 11227 | 28 | 3,11 | -0,49 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122171 | 11584 | 52 | 3,90 | -0,51 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122172 | 11404 | 37 | 3,72 | -0,70 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122173 | 11327 | 41 | 4,34 | -0,68 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122174 | 11382 | 52 | 2,99 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122175 | 11298 | 44 | 3,48 | -0,61 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122176 | 11172 | 51 | 3,57 | -1,07 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122177 | 11103 | 41 | 3,34 | -0,53 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122178 | 11426 | 45 | 3,79 | -0,64 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122179 | 11293 | 47 | 4,03 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122180 | 11496 | 55 | 4,00 | -0,94 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122181 | 11192 | 38 | 3,78 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122182 | 11612 | 46 | 3,02 | -0,82 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122183 | 11195 | 41 | 3,94 | -1,05 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122184 | 11411 | 41 | 3,28 | -1,16 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122185 | 11288 | 44 | 3,92 | -0,95 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122186 | 11004 | 36 | 3,58 | -1,26 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122187 | 11500 | 57 | 4,23 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122188 | 11220 | 36 | 4,59 | -0,84 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122189 | 11343 | 63 | 3,60 | -0,90 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122190 | 11390 | 39 | 3,38 | -0,51 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122191 | 11575 | 36 | 3,12 | -0,81 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122192 | 11484 | 48 | 4,24 | -0,72 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122193 | 11384 | 47 | 3,67 | -0,58 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122194 | 11177 | 27 | 3,18 | -1,03 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122195 | 11051 | 34 | 4,04 | -0,52 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122196 | 11510 | 45 | 3,72 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122197 | 11261 | 42 | 3,63 | -0,69 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122198 | 11174 | 33 | 3,43 | -0,50 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122199 | 11452 | 41 | 3,69 | -0,55 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122200 | 11637 | 45 | 3,57 | -1,00 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122201 | 11539 | 50 | 4,13 | -0,94 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122202 | 11475 | 34 | 3,58 | -1,13 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122203 | 10553 | 62 | 4,55 | -0,58 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122204 | 11288 | 77 | 3,38 | -0,99 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122205 | 11261 | 31 | 2,37 | -0,72 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122206 | 11721 | 44 | 3,34 | -0,46 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122207 | 11331 | 27 | 2,82 | -0,37 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122208 | 11302 | 48 | 3,77 | -0,96 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122209 | 11429 | 58 | 3,82 | -0,48 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122210 | 11045 | 52 | 4,52 | -0,69 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122211 | 11405 | 44 | 3,44 | -0,53 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122212 | 11286 | 39 | 2,85 | -0,63 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122213 | 11559 | 39 | 2,94 | -1,16 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122214 | 11102 | 31 | 2,67 | -0,88 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122215 | 11477 | 51 | 3,64 | -0,74 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122216 | 11063 | 57 | 4,04 | -0,97 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122217 | 11588 | 37 | 3,85 | -0,69 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122218 | 11101 | 43 | 4,19 | -0,51 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122219 | 11306 | 57 | 2,66 | -0,82 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122220 | 11272 | 27 | 2,92 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122221 | 11280 | 50 | 3,67 | -0,63 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122222 | 11234 | 37 | 2,99 | -1,10 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122223 | 11587 | 40 | 3,59 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122224 | 11542 | 46 | 4,05 | -0,90 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122225 | 11495 | 37 | 3,33 | -0,72 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122226 | 11527 | 42 | 2,96 | -1,16 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122227 | 11285 | 31 | 3,01 | -1,04 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122228 | 11360 | 39 | 3,20 | -0,86 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122229 | 11362 | 44 | 3,33 | -0,89 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122230 | 11175 | 32 | 3,63 | -0,72 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122231 | 11388 | 25 | 3,36 | -0,58 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122232 | 11373 | 46 | 4,77 | -0,96 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122233 | 11536 | 63 | 2,89 | -0,95 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122234 | 11536 | 37 | 3,86 | -0,33 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122235 | 11393 | 39 | 3,33 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122236 | 11212 | 29 | 3,56 | -0,25 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122237 | 11381 | 48 | 4,00 | -0,42 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122238 | 11055 | 40 | 3,00 | -0,99 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122239 | 11342 | 34 | 2,96 | -1,05 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122240 | 11697 | 41 | 3,35 | -0,90 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122241 | 11226 | 34 | 3,48 | -0,61 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122242 | 11615 | 49 | 3,74 | -0,99 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122243 | 11317 | 41 | 2,91 | -0,80 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122244 | 11190 | 33 | 3,26 | -1,11 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122245 | 11262 | 33 | 3,94 | -0,44 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122246 | 11360 | 35 | 3,66 | -0,85 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122247 | 11353 | 67 | 3,82 | -0,81 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122248 | 11507 | 50 | 2,85 | -1,28 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122249 | 11554 | 40 | 3,83 | -0,33 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122250 | 11419 | 43 | 3,31 | -0,77 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122251 | 11269 | 32 | 3,49 | -0,34 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122252 | 11412 | 52 | 3,94 | -0,49 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122253 | 11079 | 42 | 2,96 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122254 | 11346 | 38 | 2,99 | -0,94 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122255 | 11706 | 45 | 3,35 | -0,89 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122256 | 11226 | 38 | 3,47 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122257 | 11636 | 54 | 3,74 | -0,85 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122258 | 11333 | 44 | 2,90 | -0,66 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122259 | 11196 | 36 | 3,27 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122260 | 11288 | 36 | 3,90 | -0,36 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122261 | 11361 | 38 | 3,66 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122262 | 11294 | 60 | 3,95 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122263 | 11586 | 51 | 3,47 | -0,64 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122264 | 11046 | 51 | 3,97 | -0,43 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122265 | 11123 | 54 | 4,21 | -0,52 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122266 | 10534 | 56 | 4,65 | -0,59 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122267 | 10960 | 41 | 4,62 | -0,29 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122268 | 11576 | 52 | 4,10 | -0,48 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122269 | 11204 | 32 | 2,84 | -0,40 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122270 | 11241 | 74 | 3,59 | -0,86 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122271 | 11281 | 39 | 3,11 | -0,83 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122272 | 11349 | 28 | 3,01 | -0,47 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122273 | 11398 | 32 | 3,23 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122274 | 11246 | 34 | 3,66 | -0,79 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122275 | 11239 | 49 | 4,63 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122276 | 11444 | 41 | 2,78 | -0,72 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122277 | 11493 | 35 | 2,89 | -0,64 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122278 | 11466 | 43 | 3,61 | -0,50 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122279 | 11008 | 33 | 3,30 | -0,92 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122280 | 10768 | 45 | 4,56 | -0,42 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122281 | 11231 | 35 | 3,62 | -0,89 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122282 | 11362 | 33 | 2,67 | -0,59 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122283 | 11304 | 39 | 2,98 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122284 | 10905 | 50 | 4,11 | -0,43 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122285 | 11337 | 35 | 3,23 | -0,34 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122286 | 11095 | 35 | 3,51 | -0,30 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122287 | 11282 | 48 | 3,62 | -0,37 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122288 | 11247 | 28 | 3,23 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122289 | 11237 | 63 | 3,16 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122290 | 11386 | 37 | 3,23 | -0,41 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122291 | 11262 | 32 | 2,57 | -1,19 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122292 | 11164 | 34 | 3,36 | -0,96 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122293 | 11246 | 30 | 3,35 | -0,96 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122294 | 11581 | 54 | 3,96 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122295 | 11248 | 31 | 3,04 | -0,45 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122296 | 11121 | 26 | 2,49 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122297 | 11113 | 36 | 3,15 | -0,48 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122298 | 11279 | 40 | 3,21 | -0,88 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122299 | 11396 | 31 | 3,18 | -0,88 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122300 | 11562 | 40 | 3,79 | -0,89 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122301 | 11404 | 30 | 3,79 | -0,92 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122302 | 11154 | 30 | 2,99 | -0,88 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122303 | 11208 | 32 | 2,89 | -1,08 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122304 | 11435 | 35 | 3,24 | -0,49 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122305 | 11421 | 32 | 3,22 | -0,73 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122306 | 11183 | 33 | 3,15 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122307 | 11205 | 33 | 3,15 | -0,03 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122308 | 11222 | 35 | 2,74 | -1,17 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122309 | 11615 | 47 | 3,39 | -0,69 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122310 | 11416 | 39 | 3,43 | -0,68 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122311 | 11530 | 35 | 3,29 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122312 | 11341 | 50 | 3,50 | -0,85 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122313 | 11264 | 37 | 3,74 | -0,51 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122314 | 11142 | 45 | 3,98 | -0,81 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122315 | 11356 | 74 | 3,51 | -0,78 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122316 | 11096 | 40 | 2,35 | -1,23 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122317 | 11229 | 47 | 3,44 | -1,16 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122318 | 11114 | 38 | 2,92 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122319 | 11277 | 39 | 3,39 | -0,46 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122320 | 11284 | 37 | 3,54 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122321 | 11607 | 53 | 3,87 | -0,23 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122322 | 11310 | 37 | 2,54 | -1,02 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122323 | 11546 | 64 | 3,67 | -0,38 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122324 | 11282 | 61 | 4,01 | -0,53 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122325 | 11214 | 47 | 3,59 | -0,59 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122326 | 11537 | 38 | 3,40 | -0,51 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122327 | 11406 | 38 | 3,52 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122328 | 11473 | 42 | 3,60 | -0,61 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122329 | 10960 | 34 | 3,39 | -0,86 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122330 | 11256 | 44 | 2,25 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122331 | 11149 | 34 | 3,01 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122332 | 11439 | 33 | 3,00 | -0,77 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122333 | 11504 | 52 | 3,54 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122334 | 10984 | 37 | 3,32 | -0,73 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122335 | 11501 | 52 | 3,90 | -0,59 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122336 | 11262 | 39 | 3,96 | -0,58 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122337 | 11272 | 30 | 3,03 | -0,55 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122338 | 11316 | 37 | 2,69 | -0,83 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122339 | 11277 | 37 | 2,94 | -0,65 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122340 | 11225 | 31 | 2,98 | -0,72 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122341 | 11064 | 43 | 3,01 | -0,53 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122342 | 11239 | 31 | 3,29 | -1,00 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122343 | 11382 | 36 | 3,34 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122344 | 11525 | 58 | 4,34 | -0,83 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122345 | 11444 | 72 | 3,28 | -0,91 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122346 | 11487 | 50 | 2,94 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122347 | 10938 | 47 | 2,90 | -0,43 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122348 | 11278 | 47 | 3,56 | -0,30 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122349 | 11156 | 36 | 3,38 | -0,24 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122350 | 11129 | 39 | 3,26 | -0,58 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122351 | 11244 | 38 | 3,29 | -0,62 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122352 | 11281 | 51 | 2,72 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122353 | 11330 | 53 | 3,56 | -0,87 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122354 | 11235 | 49 | 3,64 | -0,41 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122355 | 11376 | 44 | 3,00 | -0,74 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122356 | 11314 | 48 | 3,78 | -0,46 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122357 | 11463 | 50 | 3,68 | -0,63 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122358 | 11190 | 37 | 2,98 | -1,16 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122359 | 11574 | 50 | 3,64 | -1,08 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122360 | 11190 | 54 | 3,02 | -0,85 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122361 | 11513 | 46 | 3,02 | -0,65 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122362 | 11355 | 53 | 3,32 | -0,82 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122363 | 11387 | 46 | 3,27 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122364 | 11359 | 36 | 3,22 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122365 | 11523 | 58 | 3,97 | -0,73 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122366 | 11009 | 36 | 3,59 | -0,81 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122367 | 11248 | 43 | 2,89 | -1,20 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122368 | 11286 | 32 | 2,43 | -1,09 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122369 | 11354 | 60 | 3,46 | -1,02 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122370 | 11340 | 43 | 3,55 | -0,63 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122371 | 11376 | 50 | 3,58 | -0,74 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122372 | 11093 | 42 | 3,25 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122373 | 11486 | 42 | 3,10 | -0,94 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122374 | 11203 | 46 | 3,74 | -1,09 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122375 | 11474 | 66 | 3,24 | -0,91 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122376 | 11274 | 35 | 3,27 | -0,52 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122377 | 11222 | 47 | 3,17 | -0,52 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122378 | 11308 | 47 | 3,36 | -0,78 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122379 | 11126 | 42 | 2,85 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122380 | 11556 | 50 | 3,54 | -0,82 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122381 | 11184 | 39 | 3,15 | -0,74 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122382 | 11134 | 39 | 3,10 | -0,51 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122383 | 11421 | 48 | 3,40 | -0,60 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122384 | 11379 | 43 | 2,73 | -0,83 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122385 | 11308 | 38 | 3,18 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122386 | 11183 | 42 | 2,81 | -0,89 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122387 | 11230 | 42 | 3,18 | -0,82 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122388 | 11242 | 38 | 2,96 | -1,15 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122389 | 11302 | 38 | 3,32 | -0,85 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122390 | 11294 | 61 | 2,82 | -0,97 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122391 | 11091 | 45 | 3,24 | -0,45 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122392 | 11409 | 48 | 3,10 | -0,68 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122393 | 11572 | 51 | 3,53 | -0,80 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122394 | 11243 | 44 | 3,38 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122395 | 11020 | 33 | 2,87 | -0,66 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122396 | 11339 | 44 | 3,60 | -0,68 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122397 | 11444 | 40 | 3,10 | -0,69 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122398 | 11160 | 36 | 3,31 | -0,14 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122399 | 11421 | 42 | 2,88 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122400 | 11412 | 45 | 3,50 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122401 | 11333 | 43 | 3,07 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122402 | 11399 | 32 | 3,25 | -0,26 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122403 | 11342 | 47 | 3,73 | -0,68 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122404 | 11438 | 56 | 4,27 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122405 | 11244 | 64 | 2,89 | -1,25 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122406 | 11411 | 53 | 3,11 | -0,82 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122407 | 11413 | 35 | 2,53 | -0,97 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122408 | 11279 | 35 | 2,74 | -0,47 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122409 | 11288 | 56 | 3,41 | -0,33 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122410 | 11394 | 43 | 3,23 | -0,72 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122411 | 11638 | 43 | 3,01 | -1,00 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122412 | 11212 | 37 | 2,80 | -0,53 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122413 | 11106 | 39 | 2,94 | -0,69 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122414 | 11493 | 37 | 3,07 | -0,72 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122415 | 11266 | 38 | 2,62 | -0,80 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122416 | 11280 | 59 | 3,67 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122417 | 11441 | 49 | 3,55 | -1,04 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122418 | 11248 | 44 | 3,15 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122419 | 11263 | 50 | 3,61 | -0,49 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122420 | 11404 | 62 | 2,86 | -1,01 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122421 | 11304 | 42 | 2,68 | -0,86 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122422 | 11505 | 51 | 3,69 | -0,59 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122423 | 11723 | 49 | 3,71 | -0,65 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122424 | 11555 | 47 | 3,45 | -0,41 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122425 | 11558 | 44 | 3,17 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122426 | 11391 | 58 | 3,63 | -0,63 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122427 | 11513 | 45 | 3,35 | -0,66 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122428 | 11466 | 44 | 3,27 | -0,62 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122429 | 11184 | 33 | 2,60 | -0,89 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122430 | 11252 | 38 | 2,71 | -1,18 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122431 | 11543 | 32 | 2,63 | -0,61 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122432 | 11539 | 55 | 3,49 | -0,85 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122433 | 11612 | 54 | 2,93 | -0,83 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122434 | 11543 | 57 | 3,79 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122435 | 11559 | 67 | 3,29 | -0,70 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122436 | 11334 | 46 | 2,96 | -1,00 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122437 | 11270 | 57 | 3,64 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122438 | 11159 | 49 | 2,93 | -0,33 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122439 | 11186 | 44 | 3,53 | -0,33 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122440 | 11315 | 37 | 3,29 | -0,90 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122441 | 11078 | 42 | 3,20 | -0,56 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122442 | 11356 | 44 | 3,26 | -0,32 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122443 | 11152 | 54 | 2,99 | -0,62 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122444 | 11505 | 51 | 3,20 | -0,42 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122445 | 11231 | 48 | 3,38 | -0,58 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122446 | 11191 | 39 | 3,01 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122447 | 11355 | 49 | 3,35 | -0,34 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122448 | 11276 | 50 | 3,99 | -0,60 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122449 | 11122 | 50 | 4,07 | -0,41 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122450 | 11194 | 65 | 3,19 | -0,78 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122451 | 10660 | 41 | 4,01 | -0,35 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122452 | 11340 | 52 | 3,15 | -0,55 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122453 | 11178 | 50 | 4,01 | -0,64 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122454 | 11121 | 42 | 3,14 | -0,65 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122455 | 11273 | 54 | 3,65 | -0,41 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122456 | 11625 | 44 | 3,51 | -0,44 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122457 | 11543 | 45 | 3,02 | -0,48 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122458 | 11333 | 37 | 2,93 | -0,59 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122459 | 11212 | 54 | 3,82 | -0,70 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122460 | 11240 | 43 | 3,32 | -0,95 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122461 | 11185 | 42 | 3,25 | -0,80 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122462 | 11370 | 48 | 3,65 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122463 | 11405 | 47 | 3,29 | -0,47 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122464 | 11413 | 63 | 2,77 | -0,81 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122465 | 11225 | 41 | 3,05 | -0,56 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122466 | 11252 | 43 | 3,11 | -0,74 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122467 | 11414 | 41 | 2,62 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122468 | 11377 | 40 | 3,12 | -0,95 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122469 | 11046 | 35 | 3,26 | -0,64 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122470 | 11484 | 36 | 3,07 | -0,37 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122471 | 11449 | 34 | 3,06 | -0,36 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122472 | 11567 | 36 | 2,72 | -0,79 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122473 | 11193 | 46 | 2,82 | -0,80 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122474 | 11040 | 38 | 3,45 | -0,69 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122475 | 11215 | 48 | 3,11 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122476 | 11395 | 33 | 3,02 | -0,36 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122477 | 11456 | 43 | 3,56 | -0,51 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122478 | 11468 | 45 | 3,63 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122479 | 11233 | 63 | 3,05 | -0,46 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122480 | 11260 | 52 | 3,65 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122481 | 11479 | 42 | 2,94 | -0,86 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122482 | 11531 | 46 | 3,32 | -0,59 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122483 | 11070 | 44 | 3,28 | -0,50 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122484 | 11469 | 42 | 3,07 | -1,18 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122485 | 11227 | 48 | 3,66 | -0,64 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122486 | 11228 | 35 | 2,92 | -0,36 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122487 | 11083 | 48 | 2,73 | -1,01 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122488 | 11389 | 47 | 3,52 | -0,32 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122489 | 11072 | 27 | 2,31 | -0,29 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122490 | 11273 | 45 | 3,16 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122491 | 11817 | 48 | 3,61 | -0,62 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122492 | 11385 | 48 | 3,70 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122493 | 11133 | -6 | 3,44 | -0,49 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122494 | 11313 | 66 | 2,60 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122495 | 11389 | 50 | 2,72 | -0,73 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122496 | 11607 | 47 | 2,97 | -0,79 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122497 | 11676 | 40 | 3,09 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122498 | 11392 | 41 | 3,56 | -0,56 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122499 | 11329 | 40 | 3,42 | -1,09 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122500 | 11579 | 41 | 2,79 | -0,86 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122501 | 11578 | 38 | 2,63 | -1,02 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122502 | 11703 | 42 | 2,84 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122503 | 11604 | 55 | 3,43 | -0,56 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122504 | 11484 | 43 | 2,92 | -0,44 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122505 | 11737 | 48 | 3,14 | -0,68 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122506 | 11464 | 36 | 3,91 | -0,91 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122507 | 11267 | 44 | 4,73 | -0,87 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122508 | 11344 | 68 | 2,89 | -0,79 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122509 | 11132 | 37 | 2,62 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122510 | 11263 | 45 | 3,11 | -0,63 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122511 | 11598 | 55 | 3,20 | -0,92 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122512 | 11347 | 35 | 3,11 | -1,12 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122513 | 11532 | 51 | 3,66 | -0,72 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122514 | 11312 | 52 | 2,45 | -0,97 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122515 | 11337 | 46 | 2,37 | -0,74 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122516 | 11237 | 43 | 2,99 | -0,59 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122517 | 11421 | 41 | 3,20 | -0,86 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122518 | 11465 | 51 | 3,12 | -0,82 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122519 | 11103 | 37 | 3,43 | -0,89 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122520 | 11420 | 53 | 2,45 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122521 | 11488 | 37 | 2,95 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122522 | 11484 | 34 | 2,35 | -0,64 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122523 | 11374 | 35 | 2,65 | -0,35 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122524 | 11450 | 43 | 3,04 | -0,62 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122525 | 11256 | 43 | 3,25 | -0,37 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122526 | 11388 | 46 | 3,15 | -0,87 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122527 | 11511 | 53 | 3,26 | -0,56 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122528 | 11679 | 43 | 2,48 | -0,50 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122529 | 11277 | 35 | 3,03 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122530 | 11296 | 41 | 3,20 | -0,48 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122531 | 11540 | 43 | 2,93 | -0,95 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122532 | 11385 | 34 | 2,96 | -0,85 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122533 | 11673 | 35 | 3,19 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122534 | 11537 | 42 | 4,22 | -0,73 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122535 | 11326 | 74 | 3,15 | -0,85 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122536 | 11264 | 46 | 2,76 | -0,73 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122537 | 11322 | 43 | 2,99 | -1,04 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122538 | 11213 | 41 | 3,22 | -0,42 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122539 | 11473 | 44 | 3,06 | -0,58 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122540 | 10921 | 45 | 3,12 | -0,32 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122541 | 11367 | 50 | 3,22 | -0,55 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122542 | 11222 | 45 | 2,55 | -1,15 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122543 | 11228 | 42 | 2,52 | -0,62 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122544 | 11122 | 42 | 2,77 | -0,90 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122545 | 11175 | 49 | 3,13 | -0,70 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122546 | 11202 | 54 | 3,29 | -1,01 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122547 | 11388 | 44 | 3,34 | -0,64 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122548 | 11429 | 52 | 3,50 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122549 | 11412 | 41 | 3,95 | -0,35 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122550 | 11624 | 65 | 2,77 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-1V | S01 122551 | 11207 | 38 | 3,19 | -0,80 | +