## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST448
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107729 | 7856 | 21 | 2,43 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107730 | 7900 | 34 | 2,04 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107731 | 7996 | 33 | 2,22 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107732 | 7902 | 28 | 2,14 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107733 | 7916 | 40 | 2,21 | -0,79 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107734 | 7802 | 50 | 2,59 | -0,89 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107735 | 6758 | 60 | 3,74 | -0,61 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107736 | 7518 | 43 | 2,90 | -0,73 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107737 | 7667 | 64 | 2,94 | -0,48 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107738 | 7940 | 46 | 2,06 | -0,39 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107739 | 8061 | 61 | 2,70 | -0,37 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107740 | 8009 | 52 | 2,09 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107741 | 7994 | 52 | 2,43 | -0,46 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107742 | 7915 | 82 | 2,66 | -0,61 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107743 | 8011 | 63 | 2,28 | -0,53 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107744 | 7882 | 55 | 1,96 | -0,55 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107745 | 7569 | 53 | 3,04 | -0,45 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107746 | 7861 | 48 | 2,11 | -0,74 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107747 | 8046 | 26 | 2,15 | -0,36 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107748 | 8130 | 64 | 2,27 | -0,35 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107749 | 7974 | 58 | 2,81 | -0,27 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107750 | 8140 | 71 | 2,41 | -0,53 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107751 | 7971 | 36 | 2,00 | -0,53 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107752 | 7896 | 64 | 1,99 | -0,62 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107753 | 7989 | 35 | 2,36 | -0,48 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107754 | 7915 | 66 | 2,52 | -0,49 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107755 | 7988 | 42 | 1,86 | -0,49 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107756 | 7964 | 52 | 2,18 | -0,49 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107757 | 8034 | 64 | 2,79 | -0,34 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107758 | 8068 | 64 | 2,57 | -0,60 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107759 | 7880 | 35 | 2,25 | -0,58 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107760 | 7911 | 71 | 2,30 | -0,69 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107761 | 8001 | 61 | 2,60 | -0,59 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107762 | 7937 | 42 | 2,08 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107763 | 7960 | 27 | 1,91 | -0,14 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107764 | 7997 | 54 | 2,32 | -0,28 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107765 | 7939 | 49 | 1,92 | -0,52 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107766 | 8020 | 65 | 2,35 | -0,62 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107767 | 7629 | 71 | 2,86 | -0,42 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107768 | 8042 | 53 | 2,56 | -0,50 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107769 | 7922 | 31 | 2,16 | -0,28 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107770 | 7950 | 32 | 2,04 | -0,30 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107771 | 8133 | 50 | 2,09 | -0,32 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107772 | 8032 | 61 | 1,97 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107773 | 8053 | 37 | 2,01 | -0,29 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107774 | 8035 | 50 | 1,82 | -0,58 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107775 | 7914 | 48 | 2,05 | -0,65 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107776 | 8058 | 60 | 2,15 | -0,66 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107777 | 7891 | 46 | 2,34 | -0,49 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107778 | 7946 | 53 | 1,98 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107779 | 7840 | 13 | 1,82 | -0,08 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107780 | 7644 | 59 | 2,50 | -0,29 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107781 | 8017 | 52 | 2,11 | -0,27 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107782 | 8116 | 47 | 1,98 | -0,37 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107783 | 8020 | 56 | 2,25 | -0,35 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107784 | 7954 | 59 | 1,92 | -0,62 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107785 | 7963 | 53 | 1,95 | -0,85 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107786 | 7898 | 43 | 2,48 | -0,48 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107787 | 8143 | 48 | 2,23 | -0,51 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107788 | 8052 | 61 | 2,52 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107789 | 7919 | 25 | 1,67 | -0,27 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107790 | 7963 | 47 | 2,07 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107791 | 8070 | 57 | 2,34 | -0,63 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107792 | 8093 | 61 | 2,19 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107793 | 8075 | 37 | 2,15 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107794 | 7903 | 46 | 1,86 | -0,70 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107795 | 7970 | 11 | 1,58 | -0,20 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107796 | 8076 | 67 | 2,64 | -0,39 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107797 | 8055 | 64 | 2,22 | -0,45 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107798 | 7905 | 50 | 2,19 | -0,18 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107799 | 7032 | 68 | 3,24 | -0,19 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107800 | 7939 | 51 | 2,69 | -0,36 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107801 | 8021 | 39 | 2,07 | -0,23 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107802 | 7590 | 71 | 2,75 | -0,47 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107803 | 7971 | 41 | 2,21 | -0,40 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107804 | 8002 | 66 | 2,31 | -0,45 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107805 | 8097 | 51 | 2,19 | -0,35 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107806 | 8036 | 60 | 1,80 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107807 | 7960 | 51 | 2,51 | -0,58 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107808 | 8119 | 56 | 2,16 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107809 | 8005 | 37 | 2,06 | -0,69 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107810 | 8131 | 42 | 2,45 | -0,22 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107811 | 8105 | 55 | 2,47 | -0,40 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107812 | 8103 | 41 | 2,16 | -0,54 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107813 | 8098 | 69 | 2,63 | -0,51 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107814 | 8012 | 60 | 2,61 | -0,39 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107815 | 7979 | 63 | 2,34 | -0,63 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107816 | 7971 | 37 | 1,98 | -0,41 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107817 | 7962 | 61 | 2,51 | -0,25 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107818 | 8154 | 66 | 2,27 | -0,51 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107819 | 7929 | 49 | 1,71 | -0,72 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107820 | 7958 | 54 | 2,61 | -0,29 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107821 | 7957 | 59 | 2,32 | -0,66 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107822 | 7927 | 39 | 1,97 | -0,45 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107823 | 8031 | 53 | 2,30 | -0,69 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107824 | 7860 | 54 | 2,47 | -0,86 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107825 | 7940 | 41 | 2,83 | -0,13 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107826 | 7894 | 72 | 2,62 | -0,25 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107827 | 8043 | 48 | 2,11 | -0,35 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107828 | 7989 | 62 | 2,55 | -0,40 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107829 | 8122 | 38 | 1,74 | -0,53 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107830 | 7886 | 45 | 2,27 | -0,38 | +