## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4476
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
01.08.2025 | OOD103 | M01 114217 | 11327 | 74 | 2,63 | -0,89 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114218 | 11281 | 41 | 3,22 | -0,23 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114219 | 11252 | 43 | 3,63 | -0,24 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114220 | 11295 | 38 | 2,93 | -0,53 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114221 | 11398 | 157 | 3,58 | -0,25 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114222 | 11190 | 48 | 3,23 | -0,52 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114223 | 11053 | 39 | 3,18 | -0,38 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114224 | 10028 | 51 | 4,72 | -0,36 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114225 | 11255 | 39 | 3,26 | -0,21 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114226 | 11034 | 45 | 3,46 | -0,32 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114227 | 11238 | 39 | 3,31 | -0,35 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114228 | 11171 | 41 | 3,01 | -0,30 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114229 | 11285 | 37 | 2,94 | -0,49 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114230 | 11191 | 46 | 3,47 | -0,46 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114231 | 11459 | 48 | 3,50 | -0,10 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114232 | 11153 | 39 | 3,31 | -0,54 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114233 | 11316 | 58 | 3,90 | -0,55 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114234 | 10964 | 31 | 4,12 | -0,72 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114235 | 11486 | 34 | 3,03 | -0,58 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114236 | 11235 | 30 | 3,04 | -0,48 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114237 | 11199 | 39 | 3,13 | -0,39 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114238 | 11313 | 37 | 3,29 | -0,86 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114239 | 11164 | 39 | 3,33 | -0,72 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114240 | 11480 | 30 | 3,09 | -1,04 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114241 | 11227 | 35 | 3,50 | -1,00 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114242 | 11129 | 36 | 3,27 | -0,59 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114243 | 11436 | 35 | 2,71 | -0,70 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114244 | 11499 | 33 | 2,44 | -1,09 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114245 | 11536 | 30 | 2,94 | -1,04 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114246 | 10827 | 35 | 4,17 | -0,75 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114247 | 11333 | 28 | 2,60 | -1,23 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114248 | 11438 | 34 | 3,29 | -1,14 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114249 | 11455 | 55 | 3,52 | -1,21 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114250 | 11020 | 42 | 4,12 | -0,48 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114251 | 11337 | 38 | 3,42 | -1,04 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114252 | 11123 | 42 | 3,60 | -1,15 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114253 | 11141 | 33 | 2,87 | -0,99 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114254 | 11302 | 42 | 3,76 | -1,04 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114255 | 11371 | 42 | 3,58 | -1,27 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114256 | 10731 | 41 | 4,14 | -1,04 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114257 | 11112 | 37 | 3,07 | -1,25 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114258 | 11120 | 47 | 3,57 | -1,08 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114259 | 10571 | 44 | 4,31 | -0,83 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114260 | 11448 | 56 | 3,52 | -1,19 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114261 | 11019 | 41 | 4,10 | -0,47 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114262 | 11333 | 35 | 3,42 | -1,05 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114263 | 11121 | 40 | 3,60 | -1,12 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114264 | 11142 | 34 | 2,88 | -0,90 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114265 | 11419 | 41 | 3,83 | -0,55 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114266 | 11780 | 36 | 3,16 | -1,16 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114267 | 11493 | 37 | 3,11 | -1,04 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114268 | 11542 | 32 | 2,51 | -0,96 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114269 | 11349 | 39 | 3,81 | -0,74 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114270 | 10922 | 40 | 4,05 | -0,66 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114271 | 11390 | 36 | 3,69 | -1,04 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114272 | 11644 | 39 | 2,98 | -0,83 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114273 | 11507 | 43 | 3,00 | -0,68 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114274 | 11444 | 64 | 3,51 | -1,17 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114275 | 11016 | 41 | 4,09 | -0,45 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114276 | 11337 | 37 | 2,72 | -1,22 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114277 | 11210 | 38 | 3,19 | -0,69 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114278 | 11283 | 42 | 2,93 | -0,82 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114279 | 10990 | 38 | 2,32 | -0,39 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114280 | 11245 | 54 | 3,40 | -0,58 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114281 | 11519 | 46 | 3,08 | -0,68 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114282 | 11319 | 45 | 2,86 | -0,90 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114283 | 11194 | 49 | 3,24 | -0,67 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114284 | 11248 | 45 | 2,95 | -0,80 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114285 | 11243 | 50 | 3,18 | -0,68 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114286 | 11440 | 44 | 2,78 | -0,67 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114287 | 11421 | 45 | 3,69 | -0,60 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114288 | 11505 | 66 | 3,49 | -0,35 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114289 | 11405 | 37 | 2,57 | -0,69 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114290 | 11412 | 33 | 2,67 | -0,66 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114291 | 11227 | 40 | 3,19 | -0,69 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114292 | 11467 | 44 | 3,48 | -0,60 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114293 | 11317 | 39 | 3,01 | -1,05 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114294 | 11297 | 38 | 2,63 | -1,07 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114295 | 11203 | 29 | 2,64 | -1,01 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114296 | 11202 | 43 | 2,73 | -0,82 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114297 | 11271 | 45 | 2,96 | -0,65 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114298 | 11167 | 43 | 3,44 | -0,73 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114299 | 11115 | 40 | 2,93 | -0,80 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114300 | 11173 | 39 | 2,94 | -0,83 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114301 | 11372 | 41 | 2,88 | -0,91 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114302 | 11602 | 65 | 3,40 | -0,69 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114303 | 11475 | 39 | 2,54 | -0,91 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114304 | 11207 | 45 | 3,16 | 0,00 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114305 | 11299 | 34 | 2,75 | -0,73 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114306 | 11266 | 49 | 2,77 | -0,61 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114307 | 11343 | 49 | 3,01 | -0,17 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114308 | 11454 | 44 | 3,18 | -0,41 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114309 | 11296 | 47 | 3,15 | -0,24 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114310 | 11160 | 36 | 3,08 | -0,61 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114311 | 11171 | 43 | 2,86 | -0,79 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114312 | 11260 | 40 | 2,80 | -0,56 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114313 | 11377 | 47 | 3,36 | -0,21 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114314 | 11076 | 39 | 3,11 | -0,64 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114315 | 11143 | 41 | 3,17 | -0,43 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114316 | 10995 | 33 | 2,95 | -0,80 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114317 | 11122 | 43 | 2,81 | -0,28 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114318 | 11199 | 56 | 3,09 | -0,23 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114319 | 11345 | 45 | 2,89 | -0,31 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114320 | 11230 | 32 | 2,64 | -0,19 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114321 | 11202 | 40 | 2,71 | -0,06 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114322 | 11205 | 33 | 3,05 | -0,20 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114323 | 11357 | 47 | 3,51 | -0,06 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114324 | 11265 | 39 | 2,96 | 0,07 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114325 | 11209 | 35 | 2,76 | 0,17 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114326 | 10914 | 39 | 3,06 | -0,03 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114327 | 11003 | 32 | 2,51 | -0,27 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114328 | 11222 | 30 | 2,59 | -0,61 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114329 | 11097 | 33 | 2,57 | 0,18 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114330 | 11236 | 40 | 2,97 | -0,04 | +
01.08.2025 | OOD103 | M01 114331 | 11142 | 32 | 3,01 | 0,13 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114332 | 11590 | 56 | 3,33 | -1,06 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114333 | 11315 | 35 | 3,53 | -0,74 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114334 | 11485 | 36 | 3,39 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114335 | 11454 | 27 | 3,24 | -1,12 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114336 | 11307 | 35 | 3,06 | -0,85 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114337 | 11299 | 34 | 3,66 | -0,65 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114338 | 11383 | 39 | 2,94 | -0,81 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114339 | 11326 | 21 | 2,67 | -0,97 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114340 | 11328 | 31 | 3,28 | -0,86 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114341 | 11681 | 34 | 3,36 | -0,71 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114342 | 11222 | 31 | 2,82 | -0,79 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114343 | 11396 | 30 | 3,35 | -0,97 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114344 | 11223 | 33 | 3,72 | -0,60 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114345 | 11491 | 36 | 3,22 | -0,69 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114346 | 11583 | 83 | 3,37 | -1,10 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114347 | 11307 | 39 | 3,54 | -0,77 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114348 | 11460 | 32 | 3,09 | -0,96 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114349 | 11221 | 35 | 3,15 | -0,82 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114350 | 11133 | 34 | 3,50 | -0,82 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114351 | 11075 | 32 | 2,63 | -1,14 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114352 | 11545 | 41 | 3,57 | -1,03 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114353 | 11154 | 35 | 3,30 | -0,99 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114354 | 11501 | 38 | 3,75 | -0,86 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114355 | 11411 | 37 | 3,15 | -1,15 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114356 | 11678 | 40 | 3,32 | -0,74 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114357 | 11298 | 33 | 3,07 | -1,06 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114358 | 11386 | 32 | 2,95 | -0,81 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114359 | 11767 | 32 | 3,20 | -1,27 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114360 | 11287 | 40 | 3,59 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114361 | 11665 | 32 | 3,00 | -0,60 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114362 | 11060 | 31 | 2,96 | -1,12 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114363 | 11570 | 38 | 3,04 | -0,97 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114364 | 11494 | 35 | 3,13 | -0,80 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114365 | 11484 | 40 | 3,49 | -0,89 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114366 | 11315 | 31 | 3,13 | -0,94 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114367 | 11122 | 27 | 2,59 | -1,15 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114368 | 11382 | 28 | 2,67 | -0,73 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114369 | 11643 | 36 | 3,38 | -1,24 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114370 | 11488 | 32 | 2,74 | -1,06 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114371 | 11361 | 30 | 2,77 | -1,11 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114372 | 11465 | 33 | 3,26 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114373 | 11569 | 47 | 3,08 | -0,99 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114374 | 11395 | 39 | 3,65 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114375 | 11631 | 29 | 3,02 | -0,56 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114376 | 11082 | 31 | 2,95 | -1,11 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114377 | 11535 | 36 | 3,09 | -0,85 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114378 | 11393 | 31 | 3,33 | -1,04 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114379 | 11367 | 31 | 3,09 | -1,26 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114380 | 11331 | 33 | 3,49 | -0,94 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114381 | 11280 | 34 | 3,42 | -1,01 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114382 | 11166 | 33 | 2,85 | -0,98 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114383 | 11460 | 38 | 2,98 | -1,10 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114384 | 11564 | 51 | 3,10 | -0,87 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114385 | 11385 | 42 | 3,68 | -0,41 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114386 | 11606 | 31 | 3,05 | -0,48 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114387 | 11064 | 35 | 2,99 | -1,06 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114388 | 11520 | 39 | 3,12 | -0,80 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114389 | 11315 | 33 | 3,48 | -0,68 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114390 | 11499 | 36 | 3,24 | -0,79 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114391 | 11212 | 35 | 2,75 | -1,25 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114392 | 11299 | 36 | 3,18 | -0,89 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114393 | 11421 | 28 | 2,82 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114394 | 11459 | 32 | 3,14 | -1,07 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114395 | 11574 | 36 | 2,93 | -0,91 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114396 | 11616 | 37 | 3,20 | -1,13 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114397 | 11142 | 25 | 2,62 | -1,19 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114398 | 11274 | 37 | 3,24 | -1,03 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114399 | 11565 | 56 | 3,13 | -0,96 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114400 | 11308 | 35 | 3,24 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114401 | 11269 | 41 | 3,35 | -0,97 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114402 | 11299 | 34 | 3,07 | -1,16 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114403 | 11216 | 43 | 3,55 | -0,91 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114404 | 11322 | 31 | 2,89 | -1,08 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114405 | 11542 | 45 | 3,55 | -0,87 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114406 | 11266 | 38 | 2,94 | -1,06 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114407 | 11406 | 38 | 3,50 | -0,67 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114408 | 11266 | 41 | 3,61 | -0,98 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114409 | 11288 | 41 | 3,03 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114410 | 10811 | 39 | 4,09 | -0,57 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114411 | 11564 | 57 | 3,15 | -0,99 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114412 | 11304 | 34 | 3,25 | -0,77 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114413 | 11258 | 40 | 3,52 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114414 | 11309 | 31 | 2,90 | -1,12 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114415 | 11253 | 43 | 3,38 | -0,92 | +
04.08.2025 | OOD103 | M01 114416 | 11284 | 34 | 3,15 | -0,96 | +