## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4527
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
06.08.2025 | OOD103 | AR 100043 | 11680 | 63 | 3,34 | -0,56 | +
06.08.2025 | OOD103 | AR 100044 | 11530 | 43 | 3,20 | -0,51 | +
06.08.2025 | OOD103 | AR 100045 | 11487 | 34 | 2,79 | -0,39 | +
06.08.2025 | OOD103 | AR 100046 | 11261 | 34 | 2,56 | -1,03 | +
06.08.2025 | OOD103 | AR 100047 | 11276 | 54 | 3,48 | -0,46 | +
06.08.2025 | OOD103 | AR 100048 | 11358 | 61 | 3,64 | -0,74 | +
06.08.2025 | OOD103 | AR 100049 | 11327 | 35 | 3,13 | -0,56 | +
06.08.2025 | OOD103 | AR 100050 | 11142 | 35 | 2,84 | -1,12 | +
06.08.2025 | OOD103 | AR 100051 | 11375 | 32 | 2,92 | -0,34 | +
06.08.2025 | OOD103 | AR 100052 | 11704 | 50 | 3,29 | -0,77 | +
06.08.2025 | OOD103 | AR 100053 | 11070 | 28 | 2,23 | -0,99 | +
06.08.2025 | OOD103 | AR 100054 | 11149 | 40 | 2,68 | -0,42 | +
06.08.2025 | OOD103 | AR 100055 | 11798 | 50 | 2,70 | -0,69 | +