## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102326 | 10349 | 1 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102327 | 10878 | 28 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102328 | 10692 | 23 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102329 | 10535 | 42 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102330 | 10923 | 18 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102331 | 10979 | 50 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102332 | 10452 | 39 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102333 | 10878 | 34 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102334 | 10966 | 44 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102335 | 10782 | 53 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102336 | 10922 | 27 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102337 | 10650 | 46 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102338 | 10366 | 52 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102339 | 11028 | 37 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102340 | 10680 | 47 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102341 | 10890 | 22 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102342 | 10824 | 20 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102343 | 11070 | 34 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102344 | 10902 | 53 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102345 | 11043 | 41 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102346 | 10885 | 51 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102347 | 11003 | 28 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102348 | 10896 | 32 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102349 | 10896 | 44 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102350 | 11055 | 44 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102351 | 10985 | 37 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102352 | 10762 | 25 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102353 | 10221 | 26 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102354 | 10351 | 35 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102355 | 11094 | 35 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102356 | 10781 | 34 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102357 | 10920 | 51 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102358 | 10454 | 43 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102359 | 10679 | 47 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102360 | 10612 | 19 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102361 | 10815 | 42 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102362 | 10682 | 30 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102363 | 11087 | 54 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102364 | 10816 | 40 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102365 | 11072 | 27 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102366 | 11067 | 48 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102367 | 11025 | 38 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102368 | 11011 | 35 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102369 | 10999 | 28 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102370 | 10635 | 48 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102371 | 10997 | 22 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102372 | 10689 | 31 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102373 | 10938 | 42 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102374 | 10982 | 35 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102375 | 10991 | 19 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102376 | 10694 | 36 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102377 | 10927 | 17 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102378 | 11019 | 39 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102379 | 10871 | 44 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102380 | 10632 | 44 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102381 | 10695 | 38 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102382 | 10949 | 17 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102383 | 11030 | 39 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102384 | 11099 | 35 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102385 | 10693 | 38 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102386 | 11006 | 19 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102387 | 10975 | 42 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102388 | 10819 | 40 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102389 | 10807 | 28 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102390 | 10963 | 47 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102391 | 10982 | 45 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102392 | 10941 | 29 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102393 | 10898 | 34 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102394 | 11059 | 21 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102395 | 10946 | 24 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102396 | 10973 | 45 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102397 | 10994 | 44 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102398 | 10656 | 50 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102399 | 10885 | 33 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102400 | 10999 | 55 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102401 | 10695 | 27 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102402 | 10994 | 46 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102403 | 10925 | 23 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102404 | 11086 | 23 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102405 | 10968 | 22 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102406 | 10981 | 46 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102407 | 10771 | 42 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102408 | 10721 | 36 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102409 | 10932 | 55 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102410 | 11000 | 44 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102411 | 10793 | 30 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102412 | 10826 | 48 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102413 | 10585 | 38 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102414 | 10997 | 36 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102415 | 10700 | 47 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102416 | 10625 | 40 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102417 | 10985 | 32 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102418 | 10987 | 45 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102419 | 11003 | 21 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102420 | 10670 | 50 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102421 | 10626 | 41 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102422 | 10785 | 44 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102423 | 11002 | 46 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102424 | 11033 | 52 | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102425 | 10852 | 36 | +