## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4497
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.08.2025 | OOA101-V | 104001 | 12066 | 47 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104002 | 11892 | 26 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104003 | 11920 | 26 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104004 | 11569 | 29 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104005 | 12001 | 30 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104006 | 11316 | 27 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104007 | 11376 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104008 | 11447 | 30 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104009 | 11640 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104010 | 11834 | 26 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104011 | 12224 | 32 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104012 | 12157 | 29 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104013 | 11419 | 27 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104014 | 11578 | 25 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104015 | 11957 | 23 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104016 | 12019 | 26 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104017 | 12024 | 44 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104018 | 11468 | 36 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104019 | 11788 | 30 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104020 | 11757 | 30 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104021 | 11356 | 37 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104022 | 11797 | 32 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104023 | 11320 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104024 | 11355 | 33 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104025 | 11405 | 30 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104026 | 11406 | 34 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104027 | 11654 | 39 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104028 | 11134 | 34 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104029 | 11737 | 28 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104030 | 10974 | 34 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104031 | 11294 | 37 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104032 | 11994 | 33 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104033 | 11521 | 16 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104034 | 11045 | 17 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104035 | 11453 | 15 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104036 | 11608 | 23 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104037 | 12128 | 20 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104038 | 11762 | 19 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104039 | 11285 | 22 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104040 | 11849 | 15 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104041 | 11911 | 18 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104042 | 11458 | 19 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104043 | 11403 | 20 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104044 | 11263 | 20 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104045 | 11887 | 13 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104046 | 11870 | 15 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104047 | 12011 | 44 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104048 | 11683 | 26 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104049 | 11648 | 25 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104050 | 11834 | 28 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104051 | 11772 | 27 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104052 | 11766 | 36 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104053 | 12055 | 29 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104054 | 11263 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104055 | 12002 | 26 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104056 | 11507 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104057 | 11766 | 28 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104058 | 11649 | 28 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104059 | 11642 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104060 | 12022 | 33 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104061 | 11751 | 27 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104062 | 12168 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104063 | 12260 | 51 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104064 | 11873 | 36 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104065 | 11622 | 37 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104066 | 11600 | 28 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104067 | 11536 | 33 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104068 | 11450 | 28 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104069 | 11180 | 29 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104070 | 11519 | 36 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104071 | 12032 | 30 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104072 | 11400 | 32 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104073 | 11843 | 34 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104074 | 11159 | 30 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104075 | 11949 | 30 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104076 | 11690 | 29 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104077 | 11682 | 28 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104078 | 11387 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104079 | 11427 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104080 | 11262 | 33 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104081 | 11891 | 36 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104082 | 11795 | 33 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104083 | 11477 | 35 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104084 | 11331 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104085 | 11839 | 36 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104086 | 11724 | 32 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104087 | 11852 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104088 | 11859 | 29 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104089 | 11138 | 33 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104090 | 11070 | 33 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104091 | 11358 | 33 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104092 | 11823 | 26 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104093 | 12086 | 32 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104094 | 12059 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104095 | 12216 | 32 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104096 | 12187 | 34 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104097 | 11296 | 29 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104098 | 11756 | 39 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104099 | 11443 | 28 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104100 | 11405 | 32 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104101 | 11987 | 36 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104102 | 12208 | 30 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104103 | 11753 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104104 | 11424 | 39 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104105 | 12384 | 28 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104106 | 11728 | 30 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104107 | 11686 | 29 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104108 | 11720 | 29 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104109 | 11561 | 35 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104110 | 12103 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104111 | 11114 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104112 | 11807 | 29 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104113 | 11449 | 31 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104114 | 12062 | 50 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104115 | 12601 | 51 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104116 | 11472 | 55 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104117 | 12139 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104118 | 11757 | 52 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104119 | 12064 | 50 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104120 | 11582 | 44 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104121 | 11935 | 53 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104122 | 12032 | 51 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104123 | 11695 | 56 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104124 | 12138 | 44 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104125 | 11141 | 27 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104126 | 11635 | 44 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104127 | 11708 | 45 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104128 | 12125 | 58 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104129 | 11796 | 54 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104130 | 11790 | 49 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104131 | 11546 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104132 | 11852 | 43 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104133 | 12096 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104134 | 11503 | 45 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104135 | 12197 | 54 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104136 | 12018 | 57 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104137 | 11999 | 52 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104138 | 11999 | 53 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104139 | 12508 | 45 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104140 | 12021 | 57 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104141 | 11674 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104142 | 11687 | 51 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104143 | 11804 | 46 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104144 | 11837 | 56 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104145 | 12204 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104146 | 11800 | 51 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104147 | 11834 | 47 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104148 | 11614 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104149 | 11401 | 54 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104150 | 12095 | 53 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104151 | 11720 | 46 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104152 | 12002 | 44 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104153 | 11543 | 47 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104154 | 12057 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104155 | 11694 | 39 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104156 | 11476 | 43 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104157 | 11749 | 47 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104158 | 11242 | 49 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104159 | 11610 | 45 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104160 | 11811 | 43 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104161 | 11905 | 47 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104162 | 11937 | 55 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104163 | 11456 | 45 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104164 | 12164 | 45 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104165 | 11481 | 42 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104166 | 11760 | 46 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104167 | 12021 | 51 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104168 | 12057 | 50 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104169 | 11693 | 41 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104170 | 11374 | 52 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104171 | 11595 | 52 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104172 | 11465 | 52 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104173 | 11896 | 49 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104174 | 11675 | 52 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104175 | 11524 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104176 | 11324 | 46 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104177 | 11460 | 51 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104178 | 11475 | 55 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104179 | 11693 | 50 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104180 | 11268 | 46 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104181 | 11587 | 55 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104182 | 11905 | 54 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104183 | 12065 | 44 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104184 | 11493 | 41 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104185 | 11511 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104186 | 11814 | 53 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104187 | 11823 | 48 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104188 | 11226 | 54 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104189 | 11423 | 44 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104190 | 11512 | 42 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104191 | 11988 | 38 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104192 | 11891 | 50 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104193 | 11601 | 39 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104194 | 11415 | 47 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104195 | 11671 | 41 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104196 | 12150 | 37 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104197 | 11411 | 45 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104198 | 11473 | 38 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104199 | 11827 | 46 | +
08.08.2025 | OOA101-V | 104200 | 11470 | 46 | +