## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4491
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
07.08.2025 | OOD103 | 508 166168 | 11468 | 61 | 2,82 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166169 | 11113 | 31 | 2,58 | -0,35 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166170 | 11384 | 40 | 2,85 | -0,44 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166171 | 11480 | 56 | 3,49 | -0,61 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166172 | 10629 | 31 | 2,88 | -0,61 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166173 | 11030 | 51 | 3,52 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166174 | 11137 | 37 | 2,84 | -0,47 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166175 | 11006 | 31 | 2,71 | -0,91 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166176 | 11533 | 55 | 3,22 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166177 | 11323 | 46 | 2,72 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166178 | 11196 | 49 | 3,10 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166179 | 11386 | 44 | 3,43 | -0,37 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166180 | 11428 | 43 | 2,48 | -0,75 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166181 | 11243 | 43 | 3,13 | -0,68 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166182 | 11259 | 36 | 3,31 | -0,44 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166183 | 11052 | 81 | 2,72 | -0,65 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166184 | 11239 | 40 | 2,79 | -1,10 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166185 | 11199 | 31 | 2,87 | -0,99 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166186 | 10992 | 54 | 3,89 | -0,65 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166187 | 11328 | 40 | 3,65 | -0,77 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166188 | 11635 | 41 | 3,07 | -1,29 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166189 | 11515 | 57 | 3,25 | -1,06 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166190 | 11151 | 45 | 2,53 | -0,70 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166191 | 11349 | 41 | 2,83 | -0,65 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166192 | 11278 | 70 | 3,04 | -0,68 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166193 | 11225 | 53 | 3,17 | -0,96 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166194 | 11110 | 42 | 2,92 | -0,70 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166195 | 11098 | 34 | 2,91 | -0,60 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166196 | 11018 | 35 | 3,00 | -0,91 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166197 | 11346 | 51 | 3,57 | -0,61 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166198 | 11536 | 36 | 2,97 | -0,77 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166199 | 11410 | 49 | 2,80 | -0,87 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166200 | 11625 | 52 | 3,33 | -0,60 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166201 | 11260 | 37 | 2,94 | -0,93 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166202 | 11235 | 43 | 2,55 | -1,14 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166203 | 11204 | 35 | 2,73 | -0,97 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166204 | 11250 | 43 | 2,77 | -0,61 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166205 | 11412 | 35 | 2,72 | -0,86 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166206 | 11232 | 39 | 2,66 | -1,08 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166207 | 11452 | 44 | 3,14 | -0,64 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166208 | 11063 | 50 | 3,37 | -0,86 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166209 | 11354 | 43 | 3,21 | -0,71 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166210 | 11217 | 45 | 3,10 | -0,99 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166211 | 11232 | 48 | 3,18 | -0,77 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166212 | 11006 | 33 | 2,78 | -0,30 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166213 | 11207 | 64 | 2,98 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166214 | 11230 | 44 | 3,55 | -1,04 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166215 | 11487 | 48 | 3,51 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166216 | 11184 | 83 | 3,81 | -0,62 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166217 | 11244 | 32 | 2,90 | -0,54 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166218 | 11443 | 39 | 3,21 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166219 | 11227 | 45 | 2,95 | -1,04 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166220 | 11126 | 39 | 3,36 | -0,43 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166221 | 11176 | 37 | 2,74 | -0,89 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166222 | 11307 | 35 | 2,95 | -0,90 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166223 | 11436 | 51 | 3,47 | -0,59 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166224 | 11210 | 43 | 2,85 | -0,40 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166225 | 11264 | 58 | 3,88 | -0,50 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166226 | 11201 | 35 | 3,02 | -0,90 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166227 | 11212 | 28 | 2,32 | -1,09 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166228 | 11090 | 30 | 2,73 | -0,52 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166229 | 11271 | 81 | 3,70 | -0,49 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166230 | 11460 | 49 | 3,28 | -0,63 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166231 | 11333 | 36 | 3,41 | -0,47 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166232 | 11174 | 37 | 3,02 | -0,97 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166233 | 11157 | 32 | 2,81 | -0,41 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166234 | 11332 | 38 | 3,11 | -1,01 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166235 | 11313 | 48 | 3,30 | -0,41 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166236 | 11202 | 37 | 2,64 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166237 | 11451 | 36 | 2,55 | -0,51 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166238 | 11250 | 35 | 3,25 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166239 | 11256 | 41 | 3,08 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166240 | 11051 | 37 | 2,75 | -0,81 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166241 | 11311 | 35 | 2,71 | -0,98 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166242 | 11512 | 41 | 3,18 | -0,29 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166243 | 11304 | 35 | 2,81 | -1,05 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166244 | 11402 | 41 | 2,62 | -0,44 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166245 | 11308 | 60 | 3,23 | -1,12 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166246 | 11288 | 51 | 3,09 | -0,71 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166247 | 11293 | 33 | 2,72 | -0,71 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166248 | 11163 | 25 | 2,16 | -0,60 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166249 | 11240 | 43 | 2,94 | -0,37 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166250 | 11019 | 43 | 2,74 | -0,90 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166251 | 11124 | 38 | 3,08 | -0,47 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166252 | 11275 | 35 | 2,66 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166253 | 11248 | 41 | 2,49 | -1,11 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166254 | 11272 | 31 | 2,93 | -0,45 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166255 | 11115 | 34 | 3,14 | -0,66 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166256 | 11208 | 35 | 2,97 | -0,99 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166257 | 11127 | 50 | 2,65 | -0,40 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166258 | 10955 | 49 | 3,10 | -0,98 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166259 | 11312 | 30 | 2,67 | -0,98 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166260 | 11507 | 41 | 2,96 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166261 | 11229 | 40 | 2,59 | -1,16 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166262 | 11222 | 30 | 2,61 | -0,92 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166263 | 11253 | 38 | 3,15 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166264 | 11294 | 42 | 3,01 | -0,76 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166265 | 11336 | 34 | 3,29 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166266 | 11238 | 45 | 2,77 | -0,86 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166267 | 11149 | 31 | 2,68 | -0,60 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166268 | 11628 | 47 | 3,14 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166269 | 11357 | 52 | 3,13 | -0,84 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166270 | 11257 | 37 | 2,72 | -1,09 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166271 | 11327 | 44 | 2,94 | -0,57 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166272 | 11368 | 34 | 3,23 | -0,71 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166273 | 11232 | 31 | 2,85 | -0,66 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166274 | 11278 | 52 | 3,51 | -0,85 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166275 | 11438 | 63 | 3,46 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166276 | 11047 | 37 | 3,28 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166277 | 11060 | 39 | 2,64 | -0,66 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166278 | 11132 | 46 | 3,42 | -0,60 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166279 | 11374 | 33 | 2,85 | -0,97 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166280 | 11287 | 31 | 2,64 | -0,84 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166281 | 11388 | 38 | 2,88 | -0,75 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166282 | 11174 | 50 | 3,99 | -0,41 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166283 | 11137 | 40 | 3,51 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166284 | 11247 | 46 | 2,94 | -0,97 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166285 | 11373 | 32 | 2,72 | -0,71 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166286 | 11354 | 48 | 2,91 | -0,68 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166287 | 11395 | 45 | 3,86 | -0,77 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166288 | 11369 | 68 | 3,50 | -0,64 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166289 | 11281 | 41 | 3,35 | -0,92 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166290 | 11047 | 60 | 3,91 | -0,57 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166291 | 11577 | 48 | 2,73 | -0,98 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166292 | 11354 | 56 | 2,85 | -1,18 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166293 | 11403 | 40 | 2,66 | -0,65 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166294 | 11487 | 49 | 3,39 | -0,66 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166295 | 11266 | 44 | 2,93 | -0,96 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166296 | 11329 | 51 | 2,96 | -1,05 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166297 | 11268 | 43 | 3,01 | -0,43 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166298 | 10205 | 62 | 3,73 | -0,36 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166299 | 11335 | 39 | 3,15 | -0,55 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166300 | 11656 | 43 | 3,28 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166301 | 11220 | 34 | 2,97 | -0,80 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166302 | 11146 | 33 | 2,97 | -0,96 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166303 | 11567 | 73 | 3,67 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166304 | 11677 | 57 | 3,07 | -0,70 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166305 | 11443 | 48 | 3,55 | -0,70 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166306 | 11300 | 43 | 3,36 | -0,53 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166307 | 11588 | 34 | 2,62 | -0,91 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166308 | 11233 | 35 | 2,75 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166309 | 11305 | 29 | 2,66 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166310 | 11091 | 33 | 2,46 | -0,91 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166311 | 11456 | 36 | 3,13 | -0,54 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166312 | 11135 | 41 | 2,55 | -1,00 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166313 | 11358 | 44 | 3,37 | -0,46 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166314 | 11316 | 55 | 3,36 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166315 | 11148 | 39 | 3,44 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166316 | 11168 | 34 | 3,00 | -0,89 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166317 | 11314 | 36 | 3,09 | -0,76 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166318 | 11487 | 51 | 2,80 | -0,52 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166319 | 11365 | 51 | 3,53 | -0,36 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166320 | 11246 | 42 | 2,70 | -0,93 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166321 | 11376 | 49 | 3,03 | -0,71 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166322 | 11325 | 40 | 3,66 | -0,60 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166323 | 11469 | 39 | 2,60 | -0,71 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166324 | 10974 | 64 | 3,64 | -0,80 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166325 | 11441 | 45 | 3,59 | -0,62 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166326 | 11309 | 37 | 2,79 | -0,70 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166327 | 11386 | 41 | 3,44 | -0,66 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166328 | 11227 | 32 | 2,83 | -1,24 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166329 | 11558 | 41 | 3,11 | -0,51 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166330 | 11521 | 35 | 2,96 | -0,81 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166331 | 11492 | 35 | 2,90 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166332 | 11390 | 34 | 2,78 | -0,65 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166333 | 11511 | 51 | 2,81 | -0,59 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166334 | 11421 | 53 | 3,40 | -0,52 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166335 | 10853 | 55 | 3,71 | -0,58 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166336 | 11196 | 40 | 2,60 | -1,09 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166337 | 11247 | 54 | 2,80 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166338 | 10897 | 64 | 3,01 | -1,23 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166339 | 11282 | 33 | 2,92 | -0,92 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166340 | 11081 | 39 | 2,52 | -0,82 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166341 | 10989 | 46 | 2,97 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166342 | 11202 | 36 | 2,79 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166343 | 11399 | 102 | 3,58 | -1,25 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166344 | 11116 | 53 | 3,08 | -0,54 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166345 | 11285 | 36 | 2,55 | -0,57 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166346 | 11388 | 60 | 2,89 | -0,97 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166347 | 11303 | 41 | 3,16 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166348 | 11195 | 41 | 2,79 | -0,97 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166349 | 11556 | 61 | 2,93 | -0,44 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166350 | 11414 | 47 | 2,72 | -0,93 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166351 | 11667 | 59 | 3,41 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166352 | 11133 | 40 | 2,63 | -0,92 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166353 | 11413 | 45 | 2,82 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166354 | 10985 | 43 | 2,64 | -0,80 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166355 | 11415 | 50 | 3,18 | -0,68 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166356 | 11435 | 41 | 3,22 | -1,07 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166357 | 10894 | 33 | 2,86 | -0,39 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166358 | 11038 | 43 | 2,56 | -1,16 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166359 | 11383 | 50 | 3,22 | -0,62 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166360 | 11140 | 43 | 2,78 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166361 | 11108 | 38 | 2,60 | -0,69 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166362 | 11058 | 57 | 3,67 | -0,59 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166363 | 11482 | 42 | 2,52 | -0,87 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166364 | 11431 | 67 | 2,55 | -0,80 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166365 | 11250 | 37 | 3,10 | -0,98 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166366 | 11352 | 39 | 2,80 | -1,08 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166367 | 11366 | 41 | 2,69 | -0,51 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166368 | 11391 | 69 | 3,46 | -0,39 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166369 | 11191 | 51 | 3,26 | -0,52 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166370 | 11337 | 59 | 3,19 | -1,00 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166371 | 11342 | 97 | 3,14 | -0,50 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166372 | 11369 | 35 | 2,84 | -0,53 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166373 | 11471 | 37 | 3,33 | -0,80 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166374 | 11288 | 36 | 3,15 | -0,83 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166375 | 11357 | 98 | 3,30 | -1,01 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166376 | 11156 | 46 | 2,81 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166377 | 11510 | 46 | 3,46 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166378 | 11404 | 33 | 2,44 | -0,80 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166379 | 11228 | 46 | 2,65 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166380 | 11473 | 55 | 3,34 | -1,02 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166381 | 11128 | 40 | 3,58 | -0,73 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166382 | 11133 | 28 | 2,54 | -0,54 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166383 | 11278 | 31 | 2,83 | -0,83 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166384 | 11132 | 35 | 3,23 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166385 | 11454 | 45 | 3,55 | -0,76 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166386 | 11007 | 40 | 2,89 | -0,54 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166387 | 11347 | 28 | 2,67 | -0,88 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166388 | 11291 | 36 | 3,82 | -0,52 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166389 | 11230 | 24 | 2,49 | -0,58 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166390 | 11383 | 29 | 2,54 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166391 | 11434 | 38 | 3,24 | -0,64 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166392 | 10883 | 25 | 2,97 | -0,29 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166393 | 11277 | 35 | 3,02 | -0,62 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166394 | 11558 | 28 | 3,13 | -0,65 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166395 | 11340 | 34 | 2,62 | -0,76 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166396 | 11177 | 54 | 2,66 | -0,26 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166397 | 11264 | 61 | 3,54 | -0,46 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166398 | 11310 | 36 | 3,00 | -0,93 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166399 | 11179 | 35 | 2,87 | -0,70 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166400 | 11675 | 51 | 3,13 | -0,42 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166401 | 11390 | 47 | 3,75 | -0,38 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166402 | 11334 | 85 | 3,66 | -0,58 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166403 | 11355 | 53 | 3,20 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166404 | 11901 | 44 | 2,76 | -0,59 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166405 | 11382 | 37 | 2,90 | -0,42 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166406 | 11261 | 53 | 2,83 | -1,22 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166407 | 11252 | 50 | 2,98 | -0,42 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166408 | 11277 | 49 | 2,97 | -0,54 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166409 | 11319 | 58 | 3,16 | -0,49 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166410 | 11047 | 39 | 2,97 | -0,64 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166411 | 11152 | 49 | 2,89 | -0,58 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166412 | 11714 | 62 | 2,75 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166413 | 11138 | 63 | 3,46 | -0,69 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166414 | 11179 | 36 | 3,08 | -0,66 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166415 | 11355 | 34 | 2,97 | -1,06 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166416 | 11411 | 55 | 3,63 | -0,50 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166417 | 11404 | 47 | 2,64 | -1,08 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166418 | 10951 | 38 | 2,82 | -0,86 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166419 | 11299 | 84 | 2,93 | -0,57 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166420 | 11052 | 46 | 3,86 | -0,76 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166421 | 11405 | 36 | 3,40 | -0,66 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166422 | 11407 | 38 | 3,40 | -0,41 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166423 | 11269 | 54 | 3,04 | -0,99 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166424 | 11303 | 40 | 2,39 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166425 | 11343 | 39 | 3,39 | -0,59 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166426 | 11328 | 47 | 2,89 | -0,91 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166427 | 11760 | 62 | 2,74 | -0,82 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166428 | 11371 | 50 | 2,75 | -0,40 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166429 | 11285 | 43 | 3,07 | -0,45 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166430 | 11312 | 38 | 2,97 | -0,47 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166431 | 11477 | 109 | 2,63 | -1,06 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166432 | 11185 | 35 | 3,53 | -0,44 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166433 | 11344 | 35 | 3,27 | -0,27 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166434 | 11132 | 50 | 3,57 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166435 | 11823 | 70 | 2,90 | -1,01 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166436 | 11058 | 49 | 3,11 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166437 | 11548 | 56 | 3,36 | -0,59 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166438 | 11242 | 30 | 2,83 | -0,96 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166439 | 11268 | 55 | 3,59 | -0,38 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166440 | 11301 | 41 | 2,79 | -0,32 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166441 | 11223 | 58 | 3,12 | -0,95 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166442 | 11262 | 36 | 2,83 | -0,38 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166443 | 11070 | 43 | 2,38 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166444 | 11635 | 51 | 2,74 | -0,55 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166445 | 11093 | 46 | 3,24 | -0,43 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166446 | 11051 | 41 | 2,74 | -0,54 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166447 | 11506 | 37 | 2,55 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166448 | 11455 | 48 | 3,48 | -0,59 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166449 | 11432 | 60 | 2,85 | -0,88 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166450 | 11319 | 53 | 3,33 | -0,47 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166451 | 10996 | 33 | 2,62 | -0,87 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166452 | 11131 | 58 | 3,56 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166453 | 11217 | 47 | 3,39 | -0,53 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166454 | 11284 | 56 | 3,07 | -0,64 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166455 | 11126 | 54 | 3,34 | -0,71 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166456 | 11254 | 33 | 2,87 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166457 | 11422 | 40 | 2,73 | -0,63 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166458 | 11005 | 34 | 2,73 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166459 | 11275 | 34 | 2,56 | -0,86 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166460 | 11408 | 37 | 2,56 | -1,03 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166461 | 11419 | 53 | 3,75 | -0,32 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166462 | 11013 | 28 | 2,50 | -1,07 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166463 | 11454 | 55 | 3,61 | -0,55 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166464 | 11782 | 51 | 3,27 | -0,68 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166465 | 11461 | 48 | 3,25 | -0,80 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166466 | 11224 | 46 | 3,60 | -0,44 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166467 | 11307 | 48 | 2,61 | -0,54 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166468 | 11339 | 41 | 2,91 | -0,73 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166469 | 11301 | 61 | 3,48 | -0,37 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166470 | 11282 | 74 | 3,80 | -0,80 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166471 | 11243 | 41 | 3,06 | -0,76 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166472 | 11428 | 34 | 3,11 | -0,53 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166473 | 11515 | 37 | 3,00 | -0,63 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166474 | 11255 | 72 | 3,41 | -0,64 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166475 | 11104 | 50 | 2,97 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166476 | 11373 | 56 | 3,12 | -0,40 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166477 | 11381 | 56 | 3,43 | -0,44 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166478 | 11647 | 43 | 3,04 | -0,41 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166479 | 11375 | 44 | 2,78 | -0,58 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166480 | 11167 | 45 | 2,47 | -1,07 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166481 | 11274 | 43 | 2,93 | -1,15 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166482 | 11276 | 38 | 2,88 | -0,84 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166483 | 11239 | 31 | 3,03 | -0,24 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166484 | 11226 | 43 | 3,33 | -0,48 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166485 | 11060 | 62 | 2,87 | -0,43 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166486 | 11420 | 39 | 2,65 | -0,49 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166487 | 11560 | 54 | 3,15 | -0,37 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166488 | 11176 | 36 | 2,64 | -1,28 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166489 | 11252 | 32 | 2,43 | -0,43 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166490 | 11509 | 50 | 3,56 | -0,88 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166491 | 11198 | 38 | 3,08 | -0,73 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166492 | 11315 | 41 | 2,78 | -0,40 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166493 | 11520 | 34 | 2,77 | -0,75 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166494 | 11614 | 54 | 3,11 | -0,88 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166495 | 11206 | 49 | 2,90 | -0,82 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166496 | 11471 | 64 | 3,63 | -0,62 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166497 | 11267 | 33 | 2,53 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166498 | 11458 | 48 | 3,42 | -0,58 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166499 | 11269 | 44 | 2,83 | -0,87 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166500 | 11167 | 39 | 2,66 | -1,01 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166501 | 11350 | 59 | 3,19 | -0,83 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166502 | 11293 | 32 | 3,07 | -0,62 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166503 | 11330 | 31 | 2,60 | -0,69 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166504 | 10988 | 28 | 2,68 | -0,90 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166505 | 11384 | 30 | 2,74 | -1,04 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166506 | 11280 | 28 | 2,71 | -1,11 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166507 | 11230 | 32 | 2,62 | -0,93 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166508 | 11518 | 49 | 3,03 | -0,49 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166509 | 11137 | 34 | 3,72 | -0,34 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166510 | 11305 | 23 | 2,18 | -1,02 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166511 | 10992 | 28 | 2,46 | -0,93 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166512 | 11440 | 38 | 3,24 | -0,73 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166513 | 11270 | 38 | 3,14 | -0,24 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166514 | 11371 | 43 | 3,29 | -0,64 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166515 | 11444 | 27 | 2,57 | -0,69 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166516 | 11299 | 29 | 2,89 | -0,65 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166517 | 11543 | 56 | 2,90 | -0,47 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166518 | 11451 | 39 | 2,55 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166519 | 11218 | 32 | 2,17 | -0,29 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166520 | 11536 | 51 | 3,41 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166521 | 11248 | 36 | 2,79 | -0,99 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166522 | 11402 | 40 | 2,55 | -0,69 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166523 | 11056 | 57 | 3,37 | -0,62 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166524 | 11317 | 60 | 2,49 | -1,05 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166525 | 11393 | 39 | 2,44 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166526 | 11493 | 51 | 3,08 | -1,02 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166527 | 12069 | 37 | 2,30 | -1,21 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166528 | 11530 | 47 | 3,41 | -0,57 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166529 | 11383 | 32 | 2,52 | -0,84 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166530 | 11974 | 47 | 3,32 | -0,63 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166531 | 11233 | 32 | 2,67 | -0,82 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166532 | 11212 | 28 | 2,54 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166533 | 11343 | 30 | 2,37 | -0,95 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166534 | 11111 | 38 | 3,55 | -0,44 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166535 | 11432 | 27 | 2,80 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166536 | 11311 | 49 | 3,42 | -0,43 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166537 | 11220 | 37 | 3,22 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166538 | 11429 | 48 | 2,90 | -0,70 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166539 | 11332 | 44 | 3,17 | -0,35 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166540 | 11410 | 43 | 3,08 | -0,61 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166541 | 11318 | 40 | 2,90 | -1,05 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166542 | 11463 | 55 | 3,26 | -0,91 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166543 | 11413 | 47 | 3,24 | -0,89 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166544 | 11500 | 40 | 3,28 | -0,68 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166545 | 11433 | 48 | 2,87 | -0,96 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166546 | 11704 | 39 | 2,99 | -0,53 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166547 | 11021 | 29 | 2,59 | -1,23 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166548 | 11164 | 26 | 2,76 | -0,50 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166549 | 11353 | 37 | 3,21 | -0,45 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166550 | 11536 | 40 | 3,15 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166551 | 11296 | 31 | 3,32 | -0,65 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166552 | 11449 | 36 | 2,62 | -0,92 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166553 | 11385 | 27 | 2,75 | -1,20 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166554 | 11654 | 42 | 2,80 | -0,63 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166555 | 11311 | 29 | 2,50 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166556 | 10982 | 33 | 3,02 | -0,80 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166557 | 11370 | 24 | 2,68 | -0,86 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166558 | 11263 | 30 | 2,27 | -0,93 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166559 | 11198 | 39 | 2,55 | -0,88 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166560 | 11410 | 51 | 3,24 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166561 | 11159 | 40 | 2,96 | -0,64 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166562 | 11308 | 33 | 2,92 | -0,89 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166563 | 11161 | 38 | 2,69 | -0,81 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166564 | 11357 | 41 | 2,73 | -0,66 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166565 | 11262 | 53 | 2,82 | -0,65 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166566 | 11242 | 37 | 2,91 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166567 | 11192 | 42 | 2,56 | -0,82 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166568 | 11312 | 36 | 2,74 | -0,54 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166569 | 11502 | 66 | 3,23 | -0,87 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166570 | 10994 | 29 | 2,27 | -1,07 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166571 | 11762 | 48 | 3,14 | -1,02 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166572 | 11452 | 49 | 3,08 | -1,18 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166573 | 11085 | 50 | 2,29 | -1,22 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166574 | 11112 | 32 | 3,04 | -0,34 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166575 | 11131 | 30 | 2,62 | -1,24 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166576 | 11460 | 39 | 3,10 | -0,70 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166577 | 11269 | 35 | 2,73 | -0,71 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166578 | 11586 | 41 | 3,42 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166579 | 11126 | 33 | 2,95 | -0,91 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166580 | 11514 | 42 | 3,26 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166581 | 11443 | 32 | 2,78 | -0,85 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166582 | 11330 | 30 | 2,65 | -0,88 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166583 | 11150 | 40 | 2,77 | -0,52 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166584 | 11567 | 53 | 3,17 | -0,84 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166585 | 11154 | 40 | 2,87 | -0,88 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166586 | 11361 | 49 | 3,05 | -0,95 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166587 | 11310 | 40 | 3,39 | -0,69 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166588 | 11541 | 37 | 2,75 | -0,69 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166589 | 11317 | 28 | 2,42 | -0,96 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166590 | 11261 | 32 | 2,88 | -0,73 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166591 | 11234 | 26 | 2,53 | -0,35 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166592 | 11434 | 44 | 3,35 | -0,99 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166593 | 11420 | 59 | 3,68 | -0,70 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166594 | 11414 | 23 | 2,37 | -1,04 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166595 | 11450 | 45 | 3,26 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166596 | 11432 | 30 | 2,53 | -0,86 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166597 | 11060 | 24 | 2,54 | -0,95 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166598 | 11138 | 34 | 3,05 | -0,63 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166599 | 11300 | 40 | 3,13 | -0,73 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166600 | 11096 | 32 | 2,82 | -0,88 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166601 | 11119 | 42 | 2,93 | -0,53 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166602 | 11460 | 46 | 2,75 | -0,62 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166603 | 11344 | 44 | 3,39 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166604 | 11148 | 35 | 2,71 | -1,29 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166605 | 11475 | 51 | 3,64 | -0,50 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166606 | 11438 | 40 | 3,08 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166607 | 11517 | 45 | 2,96 | -0,48 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166608 | 11204 | 36 | 2,37 | -1,24 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166609 | 11360 | 42 | 2,81 | -0,95 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166610 | 11326 | 35 | 2,62 | -0,57 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166611 | 11298 | 37 | 2,71 | -0,34 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166612 | 11453 | 29 | 2,52 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166613 | 11203 | 33 | 2,99 | -0,45 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166614 | 11397 | 35 | 2,78 | -0,89 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166615 | 11566 | 38 | 2,95 | -1,07 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166616 | 11469 | 48 | 2,85 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166617 | 11239 | 32 | 2,80 | -0,62 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166618 | 11373 | 31 | 3,20 | -0,52 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166619 | 11434 | 42 | 3,78 | -0,47 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166620 | 11281 | 32 | 3,16 | -0,41 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166621 | 11269 | 39 | 3,25 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166622 | 11357 | 41 | 3,41 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166623 | 11517 | 43 | 2,99 | -0,36 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166624 | 11562 | 28 | 2,58 | -0,77 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166625 | 11533 | 29 | 2,57 | -0,94 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166626 | 11449 | 38 | 3,02 | -0,61 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166627 | 11222 | 31 | 3,09 | -1,12 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166628 | 11105 | 27 | 2,81 | -0,77 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166629 | 11446 | 39 | 2,87 | -0,70 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166630 | 11507 | 60 | 2,86 | -0,61 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166631 | 11287 | 43 | 3,43 | -0,57 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166632 | 11347 | 40 | 2,87 | -0,52 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166633 | 11061 | 36 | 2,91 | -1,17 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166634 | 11331 | 36 | 3,14 | -0,40 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166635 | 11438 | 46 | 3,36 | -0,45 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166636 | 11309 | 39 | 3,33 | -1,08 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166637 | 11380 | 34 | 2,63 | -0,73 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166638 | 11262 | 33 | 2,63 | -0,46 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166639 | 11334 | 29 | 2,81 | -0,43 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166640 | 11384 | 42 | 3,30 | -0,68 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166641 | 11536 | 30 | 2,41 | -1,13 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166642 | 11286 | 38 | 2,74 | -0,89 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166643 | 11214 | 39 | 2,50 | -0,96 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166644 | 11292 | 42 | 3,12 | -0,76 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166645 | 11138 | 34 | 2,91 | -0,54 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166646 | 11213 | 48 | 2,49 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166647 | 11547 | 35 | 2,77 | -0,81 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166648 | 11316 | 29 | 2,56 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166649 | 11222 | 33 | 2,80 | -0,71 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166650 | 11369 | 30 | 2,33 | -0,38 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166651 | 11443 | 48 | 3,39 | -0,98 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166652 | 11794 | 50 | 3,17 | -0,76 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166653 | 11314 | 34 | 2,59 | -1,14 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166654 | 11448 | 44 | 3,16 | -0,54 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166655 | 11337 | 34 | 3,33 | -0,43 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166656 | 11327 | 36 | 2,95 | -0,62 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166657 | 12321 | 56 | 3,20 | -0,61 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166658 | 11225 | 28 | 2,26 | -1,20 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166659 | 11120 | 42 | 3,25 | -0,69 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166660 | 11415 | 42 | 3,17 | -0,98 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166661 | 11450 | 31 | 2,62 | -0,85 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166662 | 11295 | 50 | 2,80 | -0,40 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166663 | 11488 | 34 | 3,15 | -0,35 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166664 | 11150 | 49 | 3,38 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166665 | 11301 | 31 | 2,75 | -0,34 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166666 | 11324 | 49 | 3,33 | -0,63 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166667 | 11236 | 51 | 2,96 | -0,85 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166668 | 11190 | 41 | 2,99 | -0,85 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166669 | 11134 | 50 | 4,00 | -0,34 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166670 | 11240 | 34 | 2,76 | -1,06 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166671 | 11267 | 48 | 3,07 | -0,79 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166672 | 11469 | 45 | 3,45 | -0,81 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166673 | 11562 | 37 | 2,91 | -0,65 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166674 | 11226 | 42 | 3,57 | -0,89 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166675 | 11179 | 35 | 2,98 | -0,70 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166676 | 11252 | 31 | 2,90 | -0,72 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166677 | 11134 | 27 | 2,36 | -0,74 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166678 | 11533 | 50 | 3,18 | -0,89 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166679 | 11425 | 40 | 3,34 | -0,77 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166680 | 11636 | 36 | 2,79 | -0,76 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166681 | 11063 | 33 | 2,86 | -0,63 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166682 | 11159 | 37 | 2,93 | -0,62 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166683 | 11370 | 37 | 2,82 | -0,73 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166684 | 11302 | 34 | 2,77 | -0,20 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166685 | 11395 | 37 | 3,10 | -0,64 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166686 | 11283 | 33 | 2,85 | -0,85 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166687 | 11245 | 37 | 2,68 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166688 | 11201 | 33 | 2,90 | -0,62 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166689 | 10686 | 50 | 3,97 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166690 | 11018 | 37 | 2,98 | -1,00 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166691 | 11334 | 39 | 2,33 | -1,01 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166692 | 11187 | 41 | 3,40 | -0,48 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166693 | 11339 | 34 | 2,96 | -0,55 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166694 | 11315 | 51 | 3,09 | -0,78 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166695 | 11282 | 33 | 2,64 | -0,58 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166696 | 11664 | 37 | 3,00 | -0,75 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166697 | 11478 | 31 | 2,77 | -1,07 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166698 | 11265 | 35 | 2,95 | -0,94 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166699 | 11281 | 53 | 3,15 | -0,57 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166700 | 11302 | 39 | 3,01 | -0,63 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166701 | 11250 | 35 | 3,14 | -0,89 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166702 | 11422 | 41 | 3,43 | -0,73 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166703 | 11147 | 29 | 2,40 | -0,51 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166704 | 11281 | 31 | 2,59 | -0,61 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166705 | 11431 | 29 | 2,64 | -0,59 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166706 | 11307 | 37 | 2,86 | -0,99 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166707 | 11317 | 48 | 3,23 | -0,67 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166708 | 11380 | 40 | 3,45 | -0,63 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166709 | 11686 | 49 | 2,80 | -0,38 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166710 | 11285 | 65 | 3,55 | -0,59 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166711 | 11115 | 32 | 2,58 | -0,88 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166712 | 11443 | 49 | 3,18 | -0,28 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166713 | 11472 | 34 | 2,43 | -0,66 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166714 | 11244 | 50 | 3,62 | -0,52 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166715 | 11503 | 37 | 2,72 | -0,31 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166716 | 11371 | 47 | 3,27 | -0,85 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166717 | 11336 | 42 | 2,98 | -0,84 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166718 | 11503 | 35 | 3,05 | -0,66 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166719 | 11477 | 37 | 2,80 | -0,24 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166720 | 11322 | 33 | 2,44 | -1,03 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166721 | 11237 | 39 | 2,92 | -0,65 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166722 | 11052 | 32 | 2,60 | -0,96 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166723 | 11456 | 50 | 3,46 | -0,56 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166724 | 11021 | 28 | 2,73 | -0,76 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166725 | 11376 | 36 | 3,28 | -0,49 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166726 | 11399 | 49 | 2,73 | -0,90 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166727 | 11117 | 26 | 2,43 | -1,11 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166728 | 11323 | 32 | 2,54 | -1,14 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166729 | 11441 | 48 | 3,63 | -0,58 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166730 | 11110 | 27 | 2,70 | -0,37 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166731 | 11413 | 46 | 3,29 | -0,45 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166732 | 10948 | 37 | 2,86 | -0,55 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166733 | 11536 | 43 | 3,15 | -0,41 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166734 | 11196 | 34 | 3,21 | -0,76 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166735 | 11340 | 34 | 2,58 | -1,00 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166736 | 11261 | 33 | 3,02 | -0,76 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166737 | 11220 | 33 | 2,95 | -0,54 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166738 | 11252 | 33 | 3,12 | -0,55 | +
07.08.2025 | OOD103 | 508 166739 | 11359 | 38 | 2,85 | -0,66 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166740 | 11615 | 198 | 3,59 | -0,75 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166741 | 11684 | 187 | 3,46 | -0,63 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166742 | 11811 | 157 | 4,16 | -0,46 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166743 | 11647 | 182 | 3,61 | -0,97 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166744 | 11201 | 197 | 4,36 | -0,64 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166745 | 11742 | 190 | 3,76 | -0,56 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166746 | 11952 | 111 | 3,46 | -0,20 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166747 | 11717 | 175 | 3,94 | -0,51 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166748 | 11740 | 143 | 3,49 | -0,29 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166749 | 11780 | 197 | 3,21 | -0,65 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166750 | 11801 | 191 | 3,40 | -0,70 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166751 | 11993 | 177 | 3,82 | -0,54 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166752 | 11411 | 195 | 4,11 | -0,78 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166753 | 11512 | 35 | 2,91 | -0,88 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166754 | 11422 | 52 | 3,91 | -0,41 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166755 | 11468 | 32 | 2,78 | -0,95 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166756 | 11483 | 46 | 3,06 | -0,78 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166757 | 11674 | 41 | 3,50 | -0,61 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166758 | 11747 | 33 | 2,92 | -0,66 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166759 | 11536 | 20 | 2,90 | -0,80 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166760 | 11466 | 47 | 3,90 | -0,40 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166761 | 11499 | 38 | 2,81 | -0,95 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166762 | 11525 | 49 | 3,07 | -0,84 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166763 | 11779 | 35 | 2,92 | -0,64 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166764 | 11419 | 38 | 3,60 | -0,79 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166765 | 11362 | 30 | 2,96 | -0,68 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166766 | 11663 | 32 | 2,79 | -0,63 | +
08.08.2025 | OOD103 | 508 166767 | 11450 | 25 | 2,22 | -0,71 | +