## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4560
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107891 | 7801 | 82 | 2,14 | -0,87 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107892 | 7939 | 60 | 2,37 | -0,78 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107893 | 7960 | 57 | 1,86 | -0,66 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107894 | 7852 | 56 | 2,29 | -0,84 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107895 | 7815 | 61 | 2,16 | -0,85 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107896 | 7821 | 78 | 2,62 | -0,65 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107897 | 7846 | 59 | 2,15 | -0,65 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107898 | 7764 | 66 | 2,54 | -0,73 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107899 | 7812 | 55 | 2,28 | -0,76 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107900 | 7594 | 70 | 2,86 | -0,62 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107901 | 7877 | 66 | 2,49 | -0,72 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107902 | 7774 | 60 | 2,09 | -0,69 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107903 | 7769 | 71 | 2,44 | -0,66 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107904 | 7793 | 78 | 2,12 | -0,84 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107905 | 7948 | 60 | 2,33 | -0,73 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107906 | 7949 | 62 | 2,29 | -0,67 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107907 | 7958 | 51 | 1,84 | -0,63 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107908 | 7744 | 57 | 2,33 | -0,77 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107909 | 7832 | 47 | 1,96 | -0,45 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107910 | 7764 | 69 | 2,10 | -0,57 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107911 | 7737 | 63 | 2,93 | -0,36 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107912 | 7734 | 44 | 2,19 | -0,70 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107913 | 7828 | 51 | 2,74 | -0,64 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107914 | 7788 | 62 | 2,43 | -0,51 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107915 | 7787 | 67 | 2,61 | -0,61 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107916 | 7759 | 53 | 2,13 | -0,79 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107917 | 7597 | 62 | 2,88 | -0,45 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107918 | 7819 | 50 | 2,66 | -0,50 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107919 | 7843 | 60 | 2,36 | -0,72 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107920 | 7591 | 60 | 2,97 | -0,68 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107921 | 7755 | 41 | 2,14 | -0,67 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107922 | 7883 | 53 | 2,11 | -0,74 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107923 | 7773 | 41 | 2,07 | -0,76 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107924 | 7438 | 60 | 2,84 | -0,52 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107925 | 7733 | 81 | 2,64 | -0,70 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107926 | 7809 | 41 | 2,34 | -0,51 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107927 | 7887 | 49 | 2,12 | -0,72 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107928 | 7847 | 73 | 2,53 | -0,62 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107929 | 7877 | 58 | 2,39 | -0,47 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107930 | 7715 | 44 | 2,16 | -0,81 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107931 | 7713 | 44 | 2,27 | -0,76 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107932 | 7732 | 75 | 2,83 | -0,74 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107933 | 7783 | 48 | 2,48 | -0,52 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107934 | 7765 | 84 | 2,54 | -0,81 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107935 | 7602 | 73 | 2,99 | -0,57 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107936 | 7920 | 82 | 2,71 | -0,83 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107937 | 7225 | 49 | 2,15 | -0,88 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107938 | 7899 | 49 | 2,59 | -0,68 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107939 | 7817 | 77 | 2,76 | -0,61 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107940 | 7684 | 67 | 2,82 | -0,64 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107941 | 7771 | 72 | 2,81 | -0,50 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107942 | 7864 | 61 | 2,63 | -0,89 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107943 | 7854 | 46 | 2,13 | -0,82 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107944 | 7703 | 88 | 1,98 | -0,72 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107945 | 7806 | 86 | 2,70 | -0,67 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107946 | 7794 | 57 | 2,11 | -0,59 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107947 | 7821 | 46 | 2,73 | -0,54 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107948 | 7887 | 50 | 2,81 | -0,56 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107949 | 7736 | 73 | 2,75 | -0,75 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107950 | 7614 | 67 | 2,98 | -0,52 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107951 | 7699 | 84 | 2,71 | -0,66 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107952 | 7806 | 98 | 2,71 | -0,70 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107953 | 7756 | 47 | 2,17 | -0,58 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107954 | 7776 | 52 | 2,10 | -0,54 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107955 | 7719 | 51 | 2,20 | -0,39 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107956 | 7880 | 49 | 2,24 | -0,68 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107957 | 7793 | 103 | 2,21 | -0,80 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107958 | 7783 | 51 | 2,55 | -0,64 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107959 | 7914 | 66 | 2,40 | -0,79 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107960 | 7814 | 49 | 2,19 | -0,56 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107961 | 7765 | 73 | 2,61 | -0,48 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107962 | 7843 | 67 | 2,80 | -0,45 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107963 | 7846 | 74 | 2,25 | -0,80 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107964 | 7714 | 59 | 2,17 | -0,62 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107965 | 7504 | 120 | 2,98 | -0,72 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107966 | 7889 | 74 | 2,48 | -0,69 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107967 | 7828 | 109 | 2,72 | -0,62 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107968 | 7869 | 56 | 2,44 | -0,68 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107969 | 7752 | 69 | 2,60 | -0,52 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107970 | 7185 | 88 | 3,15 | -0,37 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107971 | 7845 | 71 | 2,91 | -0,49 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107972 | 7796 | 56 | 2,12 | -0,59 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107973 | 7736 | 50 | 2,37 | -0,53 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107974 | 7635 | 71 | 2,88 | -0,64 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107975 | 7717 | 54 | 2,50 | -0,74 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107976 | 7816 | 68 | 2,65 | -0,54 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107977 | 7837 | 48 | 2,14 | -0,58 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107978 | 7864 | 99 | 2,81 | -0,53 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107979 | 7872 | 52 | 2,27 | -0,78 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107980 | 7832 | 80 | 2,54 | -0,68 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107981 | 7835 | 63 | 2,66 | -0,81 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107982 | 7753 | 76 | 2,53 | -0,70 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107983 | 7820 | 55 | 2,10 | -0,63 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107984 | 7771 | 54 | 2,76 | -0,45 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107985 | 7116 | 63 | 3,32 | -0,72 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107986 | 7826 | 65 | 2,68 | -0,83 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107987 | 7876 | 77 | 2,75 | -0,68 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107988 | 7693 | 54 | 2,26 | -0,65 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107989 | 7662 | 62 | 2,25 | -0,61 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107990 | 7796 | 80 | 2,53 | -0,52 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107991 | 7895 | 59 | 2,27 | -0,63 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107992 | 7864 | 85 | 2,52 | -0,62 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107993 | 7727 | 53 | 2,08 | -0,48 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107994 | 7844 | 65 | 2,66 | -0,63 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107995 | 7880 | 76 | 2,34 | -0,79 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107996 | 7798 | 77 | 2,51 | -0,69 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107997 | 7703 | 77 | 2,65 | -0,76 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107998 | 7742 | 64 | 2,61 | -0,72 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107999 | 7770 | 89 | 2,66 | -0,59 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108000 | 7761 | 68 | 2,15 | -0,78 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108001 | 7810 | 69 | 2,23 | -0,89 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108002 | 7790 | 52 | 2,15 | -0,60 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108003 | 7916 | 60 | 2,26 | -0,71 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108004 | 7885 | 84 | 2,50 | -0,70 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108005 | 7797 | 55 | 2,06 | -0,54 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108006 | 7864 | 66 | 2,65 | -0,74 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108007 | 7718 | 61 | 2,11 | -0,68 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108008 | 7736 | 56 | 2,56 | -0,66 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108009 | 7817 | 80 | 2,70 | -0,75 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108010 | 7830 | 46 | 2,21 | -0,75 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108011 | 7774 | 53 | 2,29 | -0,80 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108012 | 7703 | 63 | 2,63 | -0,77 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108013 | 7876 | 76 | 2,48 | -0,67 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108014 | 7666 | 44 | 2,41 | -0,53 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108015 | 7703 | 72 | 2,38 | -0,63 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108016 | 7780 | 57 | 2,37 | -0,59 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108017 | 7732 | 68 | 2,19 | -0,85 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108018 | 7925 | 60 | 2,26 | -0,66 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108019 | 7891 | 83 | 2,50 | -0,62 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108020 | 7867 | 81 | 2,66 | -0,64 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108021 | 7755 | 63 | 2,18 | -0,76 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 108022 | 7810 | 68 | 2,57 | -0,59 | +