## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4527
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107831 | 7939 | 20 | 2,19 | -0,02 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107832 | 8143 | 51 | 2,06 | -0,36 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107833 | 7954 | 54 | 2,11 | -0,32 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107834 | 7904 | 50 | 2,14 | -0,43 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107835 | 7735 | 70 | 2,81 | -0,43 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107836 | 7973 | 47 | 2,08 | -0,63 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107837 | 8121 | 53 | 2,20 | -0,56 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107838 | 7848 | 39 | 1,98 | -0,42 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107839 | 8073 | 68 | 2,18 | -0,43 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107840 | 8113 | 69 | 2,64 | -0,32 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107841 | 7997 | 46 | 2,21 | -0,59 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107842 | 8058 | 66 | 2,16 | -0,58 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107843 | 8013 | 41 | 2,01 | -0,76 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107844 | 8064 | 81 | 2,41 | -0,65 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107845 | 7928 | 72 | 2,36 | -0,56 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107846 | 8003 | 49 | 2,04 | -0,46 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107847 | 7141 | 23 | 2,56 | 0,07 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107848 | 8013 | 49 | 1,91 | -0,40 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107849 | 8081 | 53 | 2,46 | -0,40 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107850 | 8110 | 71 | 2,22 | -0,58 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107851 | 8055 | 67 | 2,19 | -0,40 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107852 | 8086 | 53 | 2,53 | -0,39 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107853 | 8013 | 66 | 2,27 | -0,53 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107854 | 7878 | 51 | 2,55 | 0,05 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107855 | 8059 | 45 | 1,84 | -0,55 | +
04.08.2025 | OOD103-JFD | 107856 | 7921 | 43 | 1,90 | -0,63 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107857 | 7883 | 63 | 2,23 | -0,81 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107858 | 7842 | 59 | 2,28 | -0,66 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107859 | 7779 | 66 | 2,25 | -0,88 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107860 | 7784 | 41 | 1,95 | -0,69 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107861 | 7709 | 75 | 2,37 | -0,80 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107862 | 7870 | 58 | 2,57 | -0,81 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107863 | 7788 | 64 | 2,22 | -0,89 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107864 | 7890 | 55 | 2,67 | -0,62 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107865 | 7960 | 106 | 2,61 | -0,86 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107866 | 7914 | 48 | 2,06 | -0,85 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107867 | 7811 | 62 | 2,30 | -0,71 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107868 | 7829 | 49 | 1,97 | -0,79 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107869 | 7544 | 46 | 2,25 | -0,77 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107870 | 7803 | 87 | 2,59 | -0,86 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107871 | 7719 | 44 | 2,21 | -0,80 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107872 | 7824 | 115 | 2,62 | -0,84 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107873 | 7936 | 108 | 2,62 | -0,75 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107874 | 7899 | 52 | 2,10 | -0,72 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107875 | 7797 | 67 | 2,35 | -0,57 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107876 | 7814 | 53 | 2,01 | -0,63 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107877 | 7527 | 49 | 2,27 | -0,58 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107878 | 7679 | 70 | 2,20 | -0,72 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107879 | 7784 | 51 | 1,97 | -0,74 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107880 | 7751 | 49 | 2,19 | -0,63 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107881 | 7792 | 76 | 2,56 | -0,73 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107882 | 7809 | 102 | 2,77 | -0,79 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107883 | 7802 | 54 | 2,31 | -0,77 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107884 | 7738 | 46 | 1,81 | -0,79 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107885 | 7703 | 59 | 2,46 | -0,79 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107886 | 7731 | 55 | 2,26 | -0,76 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107887 | 7787 | 45 | 2,32 | -0,79 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107888 | 7809 | 59 | 2,51 | -0,77 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107889 | 7687 | 41 | 2,26 | -0,74 | +
08.08.2025 | OOD103-JFD | 107890 | 7836 | 83 | 2,35 | -0,90 | +