## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4513
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | O2 [µV] | N2 [µV] | Linearität [%] | Wertung
28.08.2025 | OOA101-V | S 115720 | 11399 | 53595 | 194 | -1,50 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115721 | 11436 | 53832 | 192 | -1,38 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115722 | 11527 | 54586 | 199 | -0,79 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115723 | 11564 | 54530 | 191 | -1,21 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115724 | 11772 | 55397 | 199 | -1,41 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115725 | 11502 | 54422 | 199 | -0,87 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115726 | 11229 | 52660 | 189 | -1,75 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115727 | 11745 | 55119 | 196 | -1,68 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115728 | 11694 | 54788 | 194 | -1,85 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115729 | 11544 | 54485 | 193 | -1,12 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115730 | 11945 | 55951 | 191 | -1,87 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115731 | 11655 | 54947 | 197 | -1,23 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115732 | 11737 | 55071 | 191 | -1,70 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115733 | 11324 | 53483 | 199 | -1,05 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115734 | 11785 | 55401 | 197 | -1,51 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115735 | 11828 | 55771 | 192 | -1,22 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115736 | 11737 | 55448 | 199 | -1,03 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115737 | 11579 | 54505 | 199 | -1,38 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115738 | 11642 | 54913 | 182 | -1,18 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115739 | 11669 | 55427 | 192 | -0,49 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115740 | 11570 | 54197 | 194 | -1,86 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115741 | 12145 | 57517 | 191 | -0,78 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115742 | 11727 | 55108 | 196 | -1,55 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115743 | 11293 | 53331 | 199 | -1,06 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115744 | 11657 | 54796 | 188 | -1,52 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115745 | 12064 | 56876 | 200 | -1,23 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115746 | 11438 | 53635 | 198 | -1,76 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115747 | 12075 | 56552 | 190 | -1,88 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115748 | 11780 | 55569 | 194 | -1,17 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115749 | 11473 | 54018 | 197 | -1,36 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115750 | 11127 | 52205 | 192 | -1,71 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115751 | 11605 | 54801 | 199 | -1,07 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115752 | 12304 | 58170 | 196 | -0,95 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115753 | 11988 | 56599 | 197 | -1,09 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115754 | 11250 | 52988 | 196 | -1,32 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115755 | 11653 | 54529 | 193 | -1,97 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115756 | 11587 | 55060 | 194 | -0,45 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115757 | 11670 | 55200 | 200 | -0,91 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115758 | 11294 | 53071 | 194 | -1,55 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115759 | 12323 | 57848 | 195 | -1,65 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115760 | 11547 | 54227 | 191 | -1,61 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115761 | 11348 | 53692 | 200 | -0,88 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115762 | 11959 | 56247 | 196 | -1,47 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115763 | 11377 | 53473 | 192 | -1,53 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115764 | 12198 | 57212 | 195 | -1,74 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115765 | 12293 | 58303 | 196 | -0,64 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115766 | 11402 | 53664 | 191 | -1,40 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115767 | 11427 | 53450 | 195 | -2,01 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115768 | 11622 | 54269 | 192 | -2,17 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115769 | 11702 | 55126 | 200 | -1,31 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115770 | 11378 | 53951 | 200 | -0,66 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115771 | 11437 | 53668 | 189 | -1,69 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115772 | 11814 | 55683 | 195 | -1,26 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115773 | 11788 | 55031 | 194 | -2,20 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115774 | 11818 | 55389 | 195 | -1,81 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115775 | 11681 | 54686 | 194 | -1,92 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115776 | 12269 | 57431 | 190 | -1,93 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115777 | 11965 | 56577 | 196 | -0,94 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115778 | 12361 | 57335 | 194 | -2,83 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115779 | 11671 | 54683 | 191 | -1,84 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115780 | 11388 | 53386 | 196 | -1,79 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115781 | 11287 | 53300 | 190 | -1,07 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115782 | 11407 | 53123 | 198 | -2,44 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115783 | 11783 | 55791 | 193 | -0,80 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115784 | 11474 | 54209 | 191 | -1,02 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115785 | 11631 | 54624 | 197 | -1,61 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115786 | 12071 | 56903 | 196 | -1,24 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115787 | 11665 | 55216 | 200 | -0,83 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115788 | 11817 | 55956 | 198 | -0,80 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115789 | 12303 | 57839 | 189 | -1,51 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115790 | 11838 | 55514 | 198 | -1,76 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115791 | 11976 | 56627 | 195 | -0,94 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115792 | 11286 | 53301 | 192 | -1,06 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115793 | 11370 | 53664 | 200 | -1,12 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115794 | 12057 | 56635 | 198 | -1,59 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115795 | 11546 | 54507 | 196 | -1,10 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115796 | 11510 | 53985 | 194 | -1,74 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115797 | 11335 | 53507 | 195 | -1,10 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115798 | 11588 | 54816 | 200 | -0,90 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115799 | 11735 | 55488 | 195 | -0,94 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115800 | 11643 | 54460 | 192 | -2,01 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115801 | 11260 | 53517 | 186 | -0,43 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115802 | 12190 | 57126 | 193 | -1,82 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115803 | 12035 | 57041 | 187 | -0,71 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115804 | 11341 | 53782 | 198 | -0,65 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115805 | 11454 | 54271 | 190 | -0,73 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115806 | 11510 | 54502 | 193 | -0,80 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115807 | 11964 | 56075 | 197 | -1,81 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115808 | 11935 | 56627 | 193 | -0,60 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115809 | 11307 | 53206 | 190 | -1,42 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115810 | 11634 | 54882 | 195 | -1,17 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115811 | 11785 | 55222 | 189 | -1,83 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115812 | 11530 | 54289 | 191 | -1,36 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115813 | 11616 | 55066 | 195 | -0,69 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115814 | 11882 | 56103 | 199 | -1,08 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115815 | 11298 | 52867 | 196 | -1,97 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115816 | 11264 | 53236 | 197 | -0,99 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115817 | 11295 | 53075 | 190 | -1,56 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115818 | 11574 | 55039 | 192 | -0,37 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115819 | 11516 | 54253 | 191 | -1,30 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115820 | 11456 | 53880 | 194 | -1,47 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115821 | 11541 | 54417 | 194 | -1,22 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115822 | 11402 | 53623 | 196 | -1,47 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115823 | 11994 | 56334 | 196 | -1,60 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115824 | 11913 | 56196 | 195 | -1,18 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115825 | 11399 | 53904 | 200 | -0,93 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115826 | 11783 | 55651 | 193 | -1,05 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115827 | 11913 | 55916 | 189 | -1,67 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115828 | 11155 | 52813 | 189 | -0,81 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115829 | 11090 | 52222 | 192 | -1,35 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115830 | 12024 | 57114 | 188 | -0,49 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115831 | 11351 | 53575 | 199 | -1,12 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115832 | 11642 | 54342 | 187 | -2,21 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115833 | 11470 | 54236 | 192 | -0,94 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115834 | 11203 | 53219 | 196 | -0,48 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115835 | 11448 | 54119 | 193 | -0,96 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115836 | 11356 | 53701 | 192 | -0,93 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115837 | 11214 | 52694 | 191 | -1,56 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115838 | 11300 | 53772 | 200 | -0,31 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115839 | 11436 | 54480 | 194 | -0,20 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115840 | 11472 | 54293 | 191 | -0,85 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115841 | 11120 | 52585 | 190 | -0,93 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115842 | 11394 | 53935 | 197 | -0,83 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115843 | 11517 | 54072 | 199 | -1,64 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115844 | 11169 | 52343 | 191 | -1,82 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115845 | 11238 | 52957 | 200 | -1,28 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115846 | 11463 | 54126 | 193 | -1,08 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115847 | 11790 | 55542 | 184 | -1,31 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115848 | 11825 | 55616 | 192 | -1,47 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115849 | 11425 | 54124 | 199 | -0,75 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115850 | 11145 | 52670 | 192 | -0,99 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115851 | 11756 | 55417 | 196 | -1,24 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115852 | 11141 | 52944 | 195 | -0,44 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115853 | 11600 | 54876 | 188 | -0,89 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115854 | 11717 | 55431 | 200 | -0,89 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115855 | 11530 | 54289 | 187 | -1,36 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115856 | 11287 | 53409 | 192 | -0,87 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115857 | 11269 | 53095 | 193 | -1,29 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115858 | 11441 | 54243 | 194 | -0,67 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115859 | 11378 | 53654 | 193 | -1,21 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115860 | 11210 | 52636 | 191 | -1,63 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115861 | 11923 | 56419 | 193 | -0,87 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115862 | 11848 | 55670 | 188 | -1,56 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115863 | 11897 | 56250 | 197 | -0,95 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115864 | 11799 | 55694 | 191 | -1,11 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115865 | 12349 | 57889 | 197 | -1,79 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115866 | 11750 | 55572 | 191 | -0,92 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115867 | 11492 | 54462 | 196 | -0,71 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115868 | 11684 | 55452 | 193 | -0,57 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115869 | 11624 | 54864 | 190 | -1,12 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115870 | 11424 | 53959 | 199 | -1,05 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115871 | 11547 | 54773 | 191 | -0,62 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115872 | 11730 | 55806 | 192 | -0,33 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115873 | 11905 | 56446 | 195 | -0,67 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115874 | 11637 | 55121 | 194 | -0,77 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115875 | 11572 | 54964 | 194 | -0,49 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115876 | 11422 | 54247 | 194 | -0,50 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115877 | 11413 | 53682 | 191 | -1,46 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115878 | 11790 | 55655 | 197 | -1,10 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115879 | 11894 | 56528 | 191 | -0,43 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115880 | 11730 | 55407 | 194 | -1,04 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115881 | 11570 | 54789 | 191 | -0,79 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115882 | 12247 | 58121 | 200 | -0,58 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115883 | 11394 | 53891 | 194 | -0,91 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115884 | 11385 | 53773 | 192 | -1,05 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115885 | 11472 | 54222 | 191 | -0,98 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115886 | 11699 | 55383 | 199 | -0,82 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115887 | 11690 | 55026 | 200 | -1,39 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115888 | 11672 | 55007 | 195 | -1,27 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115889 | 12193 | 57192 | 195 | -1,73 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115890 | 12216 | 58017 | 196 | -0,50 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115891 | 11507 | 54242 | 194 | -1,25 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115892 | 11163 | 52581 | 197 | -1,32 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115893 | 11101 | 52723 | 189 | -0,50 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115894 | 11744 | 55543 | 197 | -0,92 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115895 | 12251 | 57832 | 199 | -1,10 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115896 | 11230 | 53310 | 199 | -0,55 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115897 | 11937 | 56247 | 192 | -1,28 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115898 | 11579 | 54589 | 191 | -1,23 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115899 | 11410 | 54123 | 189 | -0,62 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115900 | 11694 | 55246 | 191 | -1,03 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115901 | 11569 | 55009 | 198 | -0,39 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115902 | 11856 | 55974 | 193 | -1,09 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115903 | 11346 | 53616 | 190 | -1,00 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115904 | 11062 | 52201 | 196 | -1,14 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115905 | 11777 | 55841 | 189 | -0,67 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115906 | 12439 | 58252 | 187 | -1,89 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115907 | 11368 | 53211 | 188 | -1,94 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115908 | 11608 | 54647 | 198 | -1,37 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115909 | 11454 | 54477 | 197 | -0,36 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115910 | 11177 | 53028 | 195 | -0,60 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115911 | 11628 | 55066 | 190 | -0,79 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115912 | 11715 | 55408 | 188 | -0,91 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115913 | 11503 | 54382 | 191 | -0,96 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115914 | 11892 | 56289 | 195 | -0,84 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115915 | 11385 | 53854 | 197 | -0,90 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115916 | 12009 | 56346 | 195 | -1,70 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115917 | 11345 | 53560 | 183 | -1,09 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115918 | 11509 | 54126 | 199 | -1,47 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115919 | 11750 | 55241 | 195 | -1,51 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115920 | 11483 | 54120 | 198 | -1,26 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115921 | 11467 | 54266 | 192 | -0,86 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115922 | 12053 | 56862 | 86 | -1,17 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115923 | 11634 | 54979 | 68 | -1,00 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115924 | 12002 | 56830 | 69 | -0,80 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115925 | 11457 | 54104 | 61 | -1,07 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115926 | 11309 | 53516 | 77 | -0,86 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115927 | 11820 | 56001 | 62 | -0,74 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115928 | 12049 | 57048 | 57 | -0,81 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115929 | 11847 | 55679 | 69 | -1,54 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115930 | 11513 | 54611 | 79 | -0,62 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115931 | 11690 | 55367 | 80 | -0,78 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115932 | 12152 | 57596 | 69 | -0,70 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115933 | 11720 | 55336 | 71 | -1,08 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115934 | 11567 | 54770 | 65 | -0,80 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115935 | 11519 | 53905 | 65 | -1,96 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115936 | 11754 | 55489 | 72 | -1,10 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115937 | 12027 | 56745 | 196 | -1,16 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115938 | 11780 | 55574 | 183 | -1,17 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115939 | 11876 | 56321 | 198 | -0,65 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115940 | 11237 | 53200 | 197 | -0,81 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115941 | 11770 | 55814 | 193 | -0,65 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115942 | 11780 | 55295 | 188 | -1,66 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115943 | 11339 | 53451 | 194 | -1,24 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115944 | 11926 | 56479 | 180 | -0,79 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115945 | 11504 | 54086 | 192 | -1,50 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115946 | 12286 | 58452 | 196 | -0,33 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115947 | 12010 | 56360 | 198 | -1,69 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115948 | 11641 | 55302 | 192 | -0,47 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115949 | 11881 | 56089 | 191 | -1,10 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115950 | 11548 | 54677 | 192 | -0,81 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115951 | 11123 | 52232 | 186 | -1,62 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115952 | 11654 | 54762 | 196 | -1,56 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115953 | 11648 | 55045 | 195 | -1,00 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115954 | 11751 | 55598 | 191 | -0,88 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115955 | 11782 | 55331 | 193 | -1,61 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115956 | 11609 | 54963 | 189 | -0,81 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115957 | 11611 | 55354 | 197 | -0,12 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115958 | 11543 | 54637 | 187 | -0,84 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115959 | 11574 | 54919 | 199 | -0,59 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115960 | 11301 | 53398 | 192 | -1,01 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115961 | 12382 | 58269 | 192 | -1,41 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115962 | 11477 | 54102 | 194 | -1,24 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115963 | 11577 | 54369 | 195 | -1,61 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115964 | 11740 | 55354 | 199 | -1,22 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115965 | 11333 | 53838 | 196 | -0,48 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115966 | 11376 | 53644 | 189 | -1,21 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115967 | 11657 | 55201 | 195 | -0,79 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115968 | 11527 | 54703 | 193 | -0,58 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115969 | 11311 | 53637 | 194 | -0,66 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115970 | 11835 | 55957 | 189 | -0,95 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115971 | 11210 | 52660 | 197 | -1,58 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115972 | 11634 | 55086 | 195 | -0,80 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115973 | 12179 | 57503 | 198 | -1,08 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115974 | 11610 | 54825 | 195 | -1,07 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115975 | 11752 | 55575 | 196 | -0,93 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115976 | 11917 | 56347 | 193 | -0,94 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115977 | 11346 | 53540 | 195 | -1,14 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115978 | 11113 | 52523 | 195 | -0,98 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115979 | 11666 | 54555 | 199 | -2,03 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115980 | 11407 | 54159 | 193 | -0,53 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115981 | 11737 | 55500 | 189 | -0,94 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115982 | 11360 | 53639 | 193 | -1,08 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115983 | 11774 | 55651 | 193 | -0,98 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115984 | 11160 | 52902 | 194 | -0,69 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115985 | 11858 | 56323 | 199 | -0,49 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115986 | 11598 | 55003 | 189 | -0,65 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115987 | 11471 | 54106 | 191 | -1,18 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115988 | 11346 | 53886 | 196 | -0,50 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115989 | 12089 | 57133 | 198 | -0,99 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115990 | 11768 | 55415 | 199 | -1,35 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115991 | 11563 | 54575 | 195 | -1,12 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115992 | 12847 | 60197 | 196 | -1,83 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115993 | 11349 | 53473 | 190 | -1,29 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115994 | 11611 | 54654 | 196 | -1,39 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115995 | 11649 | 54815 | 193 | -1,42 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115996 | 11319 | 53612 | 198 | -0,77 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115997 | 11663 | 55241 | 190 | -0,77 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115998 | 11883 | 56267 | 189 | -0,80 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 115999 | 11301 | 53660 | 195 | -0,52 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116000 | 12305 | 58129 | 193 | -1,03 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116001 | 11840 | 56157 | 196 | -0,63 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116002 | 11172 | 52390 | 195 | -1,76 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116003 | 11471 | 54599 | 199 | -0,28 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116004 | 11540 | 54579 | 188 | -0,92 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116005 | 11891 | 56209 | 194 | -0,97 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116006 | 11413 | 54066 | 196 | -0,76 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116007 | 11745 | 55363 | 197 | -1,25 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116008 | 11866 | 56166 | 194 | -0,84 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116009 | 11942 | 56260 | 194 | -1,30 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116010 | 11755 | 55213 | 193 | -1,60 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116011 | 11526 | 53916 | 199 | -2,00 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116012 | 11451 | 53822 | 190 | -1,53 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116013 | 12043 | 57067 | 190 | -0,73 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116014 | 11351 | 53470 | 191 | -1,31 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116015 | 11715 | 54914 | 191 | -1,80 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116016 | 11199 | 52985 | 193 | -0,88 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116017 | 11509 | 54523 | 197 | -0,75 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116018 | 11668 | 55093 | 198 | -1,08 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116019 | 11257 | 53590 | 187 | -0,27 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116020 | 11248 | 53213 | 189 | -0,89 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116021 | 11699 | 55294 | 199 | -0,98 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116022 | 11574 | 54501 | 198 | -1,35 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116023 | 12508 | 58873 | 188 | -1,39 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116024 | 11583 | 54739 | 194 | -0,99 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116025 | 11345 | 53179 | 191 | -1,80 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116026 | 12010 | 56610 | 197 | -1,25 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116027 | 11344 | 53756 | 189 | -0,72 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116028 | 12003 | 56795 | 195 | -0,87 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116029 | 11739 | 55532 | 192 | -0,90 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116030 | 12149 | 57427 | 194 | -0,97 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116031 | 12205 | 57396 | 194 | -1,48 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116032 | 11280 | 53518 | 194 | -0,60 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116033 | 12304 | 58193 | 200 | -0,92 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116034 | 11121 | 52389 | 198 | -1,31 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116035 | 11458 | 53905 | 195 | -1,44 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116036 | 11413 | 54238 | 190 | -0,44 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116037 | 11840 | 55842 | 191 | -1,19 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116038 | 11970 | 56627 | 196 | -0,89 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116039 | 11633 | 55092 | 190 | -0,78 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116040 | 11905 | 55613 | 193 | -2,13 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116041 | 11882 | 56184 | 192 | -0,94 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116042 | 11965 | 56484 | 199 | -1,10 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116043 | 11658 | 55114 | 191 | -0,96 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116044 | 11960 | 56100 | 190 | -1,73 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116045 | 11541 | 54614 | 191 | -0,86 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116046 | 11475 | 54198 | 191 | -1,05 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116047 | 11717 | 55526 | 199 | -0,72 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116048 | 11376 | 53721 | 195 | -1,07 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116049 | 11819 | 56167 | 195 | -0,44 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116050 | 11762 | 55677 | 195 | -0,83 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116051 | 11809 | 55720 | 189 | -1,15 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116052 | 11845 | 56143 | 194 | -0,70 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116053 | 11727 | 55458 | 191 | -0,93 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116054 | 11699 | 55175 | 196 | -1,20 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116055 | 11205 | 52770 | 192 | -1,34 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116056 | 12301 | 57558 | 200 | -1,97 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116057 | 11173 | 52747 | 195 | -1,10 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116058 | 11618 | 55003 | 188 | -0,82 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116059 | 12341 | 58173 | 193 | -1,25 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116060 | 11237 | 53211 | 192 | -0,80 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116061 | 11350 | 53305 | 196 | -1,61 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116062 | 11729 | 55090 | 198 | -1,60 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116063 | 11666 | 55329 | 196 | -0,64 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116064 | 11590 | 54549 | 192 | -1,40 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116065 | 11448 | 54057 | 188 | -1,07 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116066 | 11730 | 55511 | 199 | -0,86 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116067 | 11245 | 53240 | 194 | -0,81 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116068 | 11565 | 54536 | 199 | -1,21 | +
29.08.2025 | OOA101-V | S 116069 | 11429 | 54310 | 199 | -0,45 | +