## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4513
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | O2 [µV] | N2 [µV] | Linearität [%] | Wertung
28.08.2025 | OOA101-V | S 115370 | 11754 | 55267 | 191 | -1,49 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115371 | 12058 | 56033 | 185 | -2,65 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115372 | 11599 | 54573 | 191 | -1,43 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115373 | 11706 | 54706 | 200 | -2,09 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115374 | 11604 | 54018 | 200 | -2,48 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115375 | 11592 | 54321 | 198 | -1,83 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115376 | 11385 | 53450 | 200 | -1,64 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115377 | 11257 | 53055 | 191 | -1,26 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115378 | 12233 | 57627 | 196 | -1,31 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115379 | 11388 | 53613 | 197 | -1,37 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115380 | 12355 | 58043 | 195 | -1,58 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115381 | 11920 | 55310 | 184 | -2,79 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115382 | 11794 | 56051 | 192 | -0,43 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115383 | 11438 | 53950 | 196 | -1,18 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115384 | 11423 | 53009 | 195 | -2,78 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115385 | 11514 | 53564 | 194 | -2,54 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115386 | 11796 | 55284 | 189 | -1,81 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115387 | 11548 | 54660 | 197 | -0,84 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115388 | 11159 | 52311 | 188 | -1,79 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115389 | 11679 | 54921 | 200 | -1,48 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115390 | 11190 | 51951 | 195 | -2,74 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115391 | 11261 | 53024 | 193 | -1,35 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115392 | 11121 | 52335 | 198 | -1,41 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115393 | 10909 | 51294 | 196 | -1,49 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115394 | 11749 | 54823 | 196 | -2,24 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115395 | 11260 | 52954 | 197 | -1,48 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115396 | 12130 | 57217 | 199 | -1,18 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115397 | 11937 | 55971 | 188 | -1,77 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115398 | 11463 | 53920 | 188 | -1,46 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115399 | 11219 | 52208 | 197 | -2,51 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115400 | 11882 | 55591 | 191 | -1,98 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115401 | 11319 | 53281 | 194 | -1,38 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115402 | 11764 | 55640 | 189 | -0,91 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115403 | 11479 | 53600 | 198 | -2,18 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115404 | 11900 | 56374 | 186 | -0,75 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115405 | 11191 | 53179 | 199 | -0,45 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115406 | 11611 | 54699 | 199 | -1,30 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115407 | 11660 | 54565 | 192 | -1,96 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115408 | 11097 | 51762 | 197 | -2,28 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115409 | 11385 | 53458 | 192 | -1,63 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115410 | 11167 | 52600 | 198 | -1,32 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115411 | 11436 | 53581 | 195 | -1,84 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115412 | 11689 | 55161 | 190 | -1,14 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115413 | 11091 | 52119 | 196 | -1,55 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115414 | 10999 | 51354 | 195 | -2,19 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115415 | 11052 | 51717 | 190 | -1,97 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115416 | 11541 | 54590 | 200 | -0,91 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115417 | 11630 | 54714 | 194 | -1,44 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115418 | 11222 | 52806 | 200 | -1,42 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115419 | 11705 | 54717 | 198 | -2,07 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115420 | 11710 | 55270 | 190 | -1,12 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115421 | 11418 | 53766 | 190 | -1,35 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115422 | 11225 | 52704 | 199 | -1,64 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115423 | 11546 | 54162 | 195 | -1,72 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115424 | 11950 | 56553 | 200 | -0,85 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115425 | 11570 | 54487 | 190 | -1,34 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115426 | 11326 | 53006 | 189 | -1,95 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115427 | 11452 | 53828 | 199 | -1,53 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115428 | 11274 | 52864 | 200 | -1,76 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115429 | 11512 | 54482 | 197 | -0,85 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115430 | 11704 | 55062 | 198 | -1,44 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115431 | 11563 | 54471 | 193 | -1,31 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115432 | 11492 | 53888 | 191 | -1,76 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115433 | 10912 | 51242 | 194 | -1,62 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115434 | 11122 | 52051 | 197 | -1,95 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115435 | 11783 | 55479 | 196 | -1,36 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115436 | 11511 | 54036 | 196 | -1,66 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115437 | 11904 | 55618 | 192 | -2,12 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115438 | 11374 | 53324 | 193 | -1,78 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115439 | 11014 | 51812 | 191 | -1,45 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115440 | 11293 | 53419 | 189 | -0,90 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115441 | 11345 | 52837 | 186 | -2,43 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115442 | 11534 | 54334 | 198 | -1,31 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115443 | 11926 | 56293 | 190 | -1,11 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115444 | 11240 | 52878 | 198 | -1,44 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115445 | 11553 | 54109 | 189 | -1,88 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115446 | 11723 | 55377 | 200 | -1,04 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115447 | 11972 | 56535 | 193 | -1,07 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115448 | 12097 | 56152 | 191 | -2,75 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115449 | 11578 | 54552 | 191 | -1,29 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115450 | 11568 | 54482 | 190 | -1,33 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115451 | 11304 | 53411 | 191 | -1,01 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115452 | 11517 | 54328 | 195 | -1,18 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115453 | 11329 | 53087 | 197 | -1,83 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115454 | 11693 | 54956 | 199 | -1,54 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115455 | 11475 | 54018 | 197 | -1,38 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115456 | 11263 | 52685 | 186 | -2,00 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115457 | 11857 | 55674 | 198 | -1,63 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115458 | 11488 | 53849 | 197 | -1,80 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115459 | 11195 | 52327 | 199 | -2,08 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115460 | 11583 | 54734 | 186 | -1,00 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115461 | 11369 | 53740 | 200 | -0,97 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115462 | 11064 | 51775 | 191 | -1,96 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115463 | 11539 | 54784 | 191 | -0,54 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115464 | 11561 | 54851 | 191 | -0,60 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115465 | 11007 | 52038 | 192 | -0,95 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115466 | 11207 | 52972 | 191 | -0,98 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115467 | 11291 | 53346 | 196 | -1,02 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115468 | 12030 | 56760 | 192 | -1,15 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115469 | 11256 | 53112 | 191 | -1,15 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115470 | 11628 | 54941 | 197 | -1,01 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115471 | 11388 | 53797 | 195 | -1,03 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115472 | 11837 | 55731 | 189 | -1,36 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115473 | 11680 | 55021 | 189 | -1,31 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115474 | 10999 | 51578 | 188 | -1,76 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115475 | 11254 | 52567 | 200 | -2,14 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115476 | 11635 | 54432 | 194 | -1,99 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115477 | 11784 | 55241 | 193 | -1,79 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115478 | 11337 | 53219 | 198 | -1,66 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115479 | 11619 | 54837 | 191 | -1,12 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115480 | 11131 | 51926 | 199 | -2,27 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115481 | 11400 | 53563 | 190 | -1,57 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115482 | 11119 | 52165 | 189 | -1,71 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115483 | 11100 | 52353 | 195 | -1,19 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115484 | 12123 | 56939 | 197 | -1,60 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115485 | 11619 | 54349 | 191 | -2,00 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115486 | 11748 | 55168 | 195 | -1,62 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115487 | 10708 | 50648 | 191 | -0,91 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115488 | 11057 | 52206 | 199 | -1,08 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115489 | 11697 | 55410 | 194 | -0,76 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115490 | 11774 | 55974 | 191 | -0,40 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115491 | 11036 | 51917 | 199 | -1,44 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115492 | 10935 | 51475 | 189 | -1,38 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115493 | 11835 | 55625 | 190 | -1,53 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115494 | 11636 | 54824 | 194 | -1,29 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115495 | 11930 | 56246 | 196 | -1,23 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115496 | 11424 | 53525 | 197 | -1,84 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115497 | 11703 | 54899 | 200 | -1,72 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115498 | 11718 | 54994 | 200 | -1,68 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115499 | 11164 | 52532 | 197 | -1,42 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115500 | 11833 | 55591 | 193 | -1,58 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115501 | 11365 | 53405 | 199 | -1,55 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115502 | 11907 | 56056 | 197 | -1,37 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115503 | 11236 | 52795 | 194 | -1,56 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115504 | 11626 | 54217 | 198 | -2,30 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115505 | 12356 | 57763 | 193 | -2,06 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115506 | 11494 | 53479 | 198 | -2,52 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115507 | 11225 | 53234 | 193 | -0,65 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115508 | 11829 | 55481 | 192 | -1,74 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115509 | 11743 | 55175 | 192 | -1,57 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115510 | 11500 | 53873 | 196 | -1,86 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115511 | 11102 | 52340 | 189 | -1,23 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115512 | 12037 | 56832 | 200 | -1,09 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115513 | 11783 | 55161 | 195 | -1,93 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115514 | 11874 | 55686 | 188 | -1,75 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115515 | 12054 | 56105 | 193 | -2,49 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115516 | 11832 | 55641 | 196 | -1,48 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115517 | 11849 | 55700 | 192 | -1,52 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115518 | 11265 | 52919 | 193 | -1,58 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115519 | 11203 | 52597 | 190 | -1,64 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115520 | 11716 | 54692 | 192 | -2,20 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115521 | 11655 | 54801 | 191 | -1,50 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115522 | 11381 | 53005 | 188 | -2,43 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115523 | 11347 | 53506 | 199 | -1,21 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115524 | 11654 | 54584 | 199 | -1,88 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115525 | 11511 | 54374 | 189 | -1,04 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115526 | 11242 | 52563 | 198 | -2,05 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115527 | 11499 | 54579 | 199 | -0,56 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115528 | 11605 | 54344 | 194 | -1,90 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115529 | 11181 | 52437 | 194 | -1,75 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115530 | 11610 | 54215 | 198 | -2,17 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115531 | 11458 | 54287 | 190 | -0,74 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115532 | 11409 | 53779 | 199 | -1,25 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115533 | 11671 | 55236 | 199 | -0,85 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115534 | 11753 | 55540 | 200 | -1,00 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115535 | 11288 | 53623 | 189 | -0,48 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115536 | 11734 | 55678 | 199 | -0,59 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115537 | 11750 | 55529 | 190 | -0,99 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115538 | 11655 | 54835 | 189 | -1,43 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115539 | 11695 | 54963 | 191 | -1,54 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115540 | 11120 | 52376 | 190 | -1,32 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115541 | 11561 | 54341 | 195 | -1,53 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115542 | 11399 | 53434 | 195 | -1,79 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115543 | 11828 | 56222 | 196 | -0,42 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115544 | 12213 | 56566 | 199 | -2,97 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115545 | 11797 | 55037 | 194 | -2,26 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115546 | 11444 | 53473 | 196 | -2,11 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115547 | 11406 | 53577 | 193 | -1,59 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115548 | 11838 | 55389 | 193 | -1,98 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115549 | 11441 | 54127 | 191 | -0,89 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115550 | 11861 | 56041 | 200 | -1,01 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115551 | 11387 | 53791 | 194 | -1,03 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115552 | 11529 | 54718 | 197 | -0,57 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115553 | 11676 | 55058 | 199 | -1,21 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115554 | 11560 | 54614 | 190 | -1,02 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115555 | 11853 | 55373 | 198 | -2,13 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115556 | 11648 | 54819 | 192 | -1,40 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115557 | 11578 | 54473 | 192 | -1,43 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115558 | 11305 | 52896 | 196 | -1,98 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115559 | 11555 | 54406 | 192 | -1,36 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115560 | 11139 | 52332 | 200 | -1,57 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115561 | 11582 | 54257 | 187 | -1,86 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115562 | 11831 | 55592 | 197 | -1,56 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115563 | 11523 | 54424 | 194 | -1,05 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115564 | 11505 | 54490 | 199 | -0,78 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115565 | 11617 | 55252 | 200 | -0,36 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115566 | 11433 | 53757 | 197 | -1,50 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115567 | 11192 | 53003 | 196 | -0,79 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115568 | 11690 | 55094 | 194 | -1,26 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115569 | 11235 | 53078 | 191 | -1,02 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115570 | 11541 | 54185 | 192 | -1,64 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115571 | 11869 | 55540 | 200 | -1,97 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115572 | 11595 | 54564 | 193 | -1,41 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115573 | 11489 | 54356 | 199 | -0,88 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115574 | 11195 | 52780 | 186 | -1,23 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115575 | 11259 | 52927 | 195 | -1,52 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115576 | 11309 | 53080 | 194 | -1,67 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115577 | 11678 | 55153 | 195 | -1,06 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115578 | 11578 | 54549 | 194 | -1,29 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115579 | 11577 | 54648 | 188 | -1,11 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115580 | 12188 | 57500 | 195 | -1,16 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115581 | 11445 | 53979 | 194 | -1,19 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115582 | 11634 | 54803 | 198 | -1,31 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115583 | 11701 | 54963 | 197 | -1,59 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115584 | 11775 | 55717 | 194 | -0,87 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115585 | 11231 | 53285 | 196 | -0,60 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115586 | 11279 | 53330 | 192 | -0,94 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115587 | 11522 | 54011 | 190 | -1,79 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115588 | 11388 | 53932 | 198 | -0,78 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115589 | 11971 | 55846 | 194 | -2,27 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115590 | 11452 | 53800 | 192 | -1,58 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115591 | 11637 | 54884 | 200 | -1,19 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115592 | 12383 | 58135 | 198 | -1,65 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115593 | 11191 | 52921 | 200 | -0,93 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115594 | 11669 | 54606 | 192 | -1,96 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115595 | 11825 | 55635 | 196 | -1,43 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115596 | 11600 | 54328 | 199 | -1,88 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115597 | 11705 | 55211 | 199 | -1,18 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115598 | 10984 | 51909 | 190 | -0,99 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115599 | 11381 | 53221 | 195 | -2,03 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115600 | 11509 | 53879 | 195 | -1,92 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115601 | 11518 | 54112 | 191 | -1,58 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115602 | 11325 | 52952 | 195 | -2,04 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115603 | 11813 | 55799 | 192 | -1,04 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115604 | 11295 | 52671 | 197 | -2,31 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115605 | 11601 | 54830 | 188 | -0,98 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115606 | 11443 | 53838 | 198 | -1,43 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115607 | 11559 | 54669 | 195 | -0,92 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115608 | 11429 | 53802 | 193 | -1,38 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115609 | 11846 | 55782 | 193 | -1,35 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115610 | 11572 | 54682 | 189 | -1,00 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115611 | 11307 | 53366 | 196 | -1,12 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115612 | 11275 | 53078 | 191 | -1,38 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115613 | 11473 | 53982 | 196 | -1,43 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115614 | 11536 | 54522 | 200 | -0,98 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115615 | 11923 | 56338 | 197 | -1,01 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115616 | 11762 | 55167 | 190 | -1,74 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115617 | 11414 | 54200 | 194 | -0,52 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115618 | 11584 | 54637 | 190 | -1,19 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115619 | 11600 | 54839 | 191 | -0,96 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115620 | 11555 | 54425 | 194 | -1,32 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115621 | 11519 | 54570 | 193 | -0,75 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115622 | 11196 | 53121 | 195 | -0,60 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115623 | 11655 | 55101 | 200 | -0,95 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115624 | 11489 | 53626 | 193 | -2,21 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115625 | 11375 | 53467 | 198 | -1,53 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115626 | 11984 | 56650 | 197 | -0,97 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115627 | 11720 | 55173 | 199 | -1,38 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115628 | 11687 | 55605 | 197 | -0,32 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115629 | 11285 | 53434 | 191 | -0,80 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115630 | 11261 | 52949 | 190 | -1,49 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115631 | 11261 | 53051 | 197 | -1,30 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115632 | 11838 | 56154 | 191 | -0,62 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115633 | 11950 | 55881 | 190 | -2,03 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115634 | 11343 | 53619 | 190 | -0,97 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115635 | 11971 | 55759 | 199 | -2,42 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115636 | 11726 | 55342 | 198 | -1,12 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115637 | 11271 | 52925 | 189 | -1,63 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115638 | 11502 | 54013 | 196 | -1,62 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115639 | 11459 | 53754 | 197 | -1,72 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115640 | 11419 | 53808 | 191 | -1,28 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115641 | 11610 | 54707 | 192 | -1,28 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115642 | 10964 | 51623 | 195 | -1,36 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115643 | 11176 | 52738 | 189 | -1,14 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115644 | 11899 | 56648 | 195 | -0,26 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115645 | 11238 | 53089 | 195 | -1,03 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115646 | 11403 | 53626 | 198 | -1,48 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115647 | 11501 | 54049 | 197 | -1,54 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115648 | 11577 | 54359 | 193 | -1,63 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115649 | 11684 | 54867 | 189 | -1,62 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115650 | 11589 | 54654 | 194 | -1,20 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115651 | 11407 | 53406 | 189 | -1,92 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115652 | 11547 | 54324 | 195 | -1,44 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115653 | 11590 | 54675 | 195 | -1,17 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115654 | 11676 | 54550 | 199 | -2,12 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115655 | 11677 | 54604 | 191 | -2,03 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115656 | 11625 | 54863 | 197 | -1,13 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115657 | 11730 | 55175 | 189 | -1,46 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115658 | 11626 | 54859 | 198 | -1,14 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115659 | 11212 | 52832 | 197 | -1,28 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115660 | 11565 | 54746 | 195 | -0,83 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115661 | 11367 | 53312 | 194 | -1,74 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115662 | 11417 | 53957 | 196 | -0,99 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115663 | 11916 | 55995 | 198 | -1,55 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115664 | 11743 | 55009 | 190 | -1,86 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115665 | 12044 | 56791 | 193 | -1,22 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115666 | 12085 | 56489 | 195 | -2,07 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115667 | 11297 | 53229 | 194 | -1,29 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115668 | 12175 | 57070 | 195 | -1,80 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115669 | 11150 | 52484 | 194 | -1,39 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115670 | 12301 | 57524 | 198 | -2,03 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115671 | 12110 | 57229 | 192 | -0,99 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115672 | 11471 | 54361 | 188 | -0,72 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115673 | 11417 | 53429 | 190 | -1,96 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115674 | 11715 | 54968 | 197 | -1,70 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115675 | 11890 | 56074 | 199 | -1,20 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115676 | 11452 | 53727 | 195 | -1,71 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115677 | 11810 | 55621 | 195 | -1,33 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115678 | 11795 | 55683 | 190 | -1,10 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115679 | 11661 | 54981 | 200 | -1,22 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115680 | 11567 | 54671 | 192 | -0,98 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115681 | 11085 | 52308 | 191 | -1,14 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115682 | 11407 | 53877 | 190 | -1,05 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115683 | 11763 | 55335 | 196 | -1,45 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115684 | 11770 | 55466 | 195 | -1,27 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115685 | 11371 | 53802 | 190 | -0,87 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115686 | 11606 | 54782 | 198 | -1,11 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115687 | 11247 | 52940 | 190 | -1,39 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115688 | 11220 | 52945 | 195 | -1,14 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115689 | 11360 | 53366 | 197 | -1,58 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115690 | 11660 | 54966 | 200 | -1,24 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115691 | 11905 | 56027 | 186 | -1,41 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115692 | 11353 | 53237 | 192 | -1,76 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115693 | 11692 | 54865 | 197 | -1,69 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115694 | 12052 | 56604 | 200 | -1,60 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115695 | 11242 | 53332 | 195 | -0,61 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115696 | 11735 | 55258 | 194 | -1,35 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115697 | 11341 | 53455 | 190 | -1,25 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115698 | 11717 | 55336 | 191 | -1,06 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115699 | 11604 | 54871 | 189 | -0,94 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115700 | 11561 | 54382 | 196 | -1,45 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115701 | 11378 | 53924 | 200 | -0,71 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115702 | 11591 | 54688 | 196 | -1,16 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115703 | 11608 | 54522 | 194 | -1,60 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115704 | 11731 | 55196 | 193 | -1,43 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115705 | 11478 | 54392 | 200 | -0,72 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115706 | 11539 | 54318 | 198 | -1,38 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115707 | 11553 | 54209 | 194 | -1,70 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115708 | 11718 | 55228 | 193 | -1,26 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115709 | 12078 | 56603 | 195 | -1,82 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115710 | 11853 | 56051 | 199 | -0,93 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115711 | 12366 | 57744 | 198 | -2,17 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115712 | 11222 | 52479 | 189 | -2,03 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115713 | 11710 | 54746 | 193 | -2,06 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115714 | 11389 | 53404 | 190 | -1,76 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115715 | 11262 | 52804 | 200 | -1,77 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115716 | 11087 | 52148 | 198 | -1,46 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115717 | 12026 | 56640 | 196 | -1,33 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115718 | 11570 | 54312 | 200 | -1,66 | +
28.08.2025 | OOA101-V | S 115719 | 12011 | 56707 | 193 | -1,09 | +